## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 | 15.99 | 19.29 | 82.8927 | -17.1073 | -2.5111 |  | 3418 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-29 | 37.09 | 54.9 | 67.5592 | -32.4408 | -5.6896 | 0.22 | 3418 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072915
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 | 51.51 | 54.9 | 93.8251 | -6.1749 | -1.083 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 | 51.5 | 55.7 | 92.4596 | -7.5404 | -1.3245 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 | 57.74 | 55.7 | 103.6625 | 3.6625 | 0.64331 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-07-01 | 2.58 | 2.73 | 94.5055 | -5.4945 | -0.3194 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS063015
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 | 2.709 | 2.73 | 99.2308 | -0.76923 | -0.044716 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-27 | 56.91 | 55.7 | 102.1724 | 2.1724 | 0.38157 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TC062615
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 | 56.08 | 55.7 | 100.6822 | 0.68223 | 0.11983 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 | 2.775 | 2.73 | 101.6484 | 1.6484 | 0.09582 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 | 2.819 | 2.73 | 103.2601 | 3.2601 | 0.18951 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 | 15.97 | 19.29 | 82.789 | -17.211 | -2.5263 | 0.22 | 3418 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-08-24 | 16.15 | 19.29 | 83.7221 | -16.2779 | -2.3893 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS082415
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 | 0.8655 | 0.99 | 87.4242 | -12.5758 | -0.32687 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-10-07 | 0.5365 | 0.99 | 54.1919 | -45.8081 | -1.1906 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS100715
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 | 45.35 | 54.9 | 82.6047 | -17.3953 | -3.0508 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 | 56.87 | 54.9 | 103.5883 | 3.5883 | 0.62933 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 | 0.9993 | 0.99 | 100.9394 | 0.93939 | 0.024416 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 | 0.9281 | 0.99 | 93.7475 | -6.2525 | -0.16251 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 | 43.35 | 54.9 | 78.9617 | -21.0383 | -3.6897 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-08-25 | 55.56 | 54.9 | 101.2022 | 1.2022 | 0.21084 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS082415
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 | 56.55 | 54.9 | 103.0055 | 3.0055 | 0.52711 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 | 54.3 | 54.9 | 98.9071 | -1.0929 | -0.19167 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 | 56.66 | 54.9 | 103.2058 | 3.2058 | 0.56225 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 | 59.6 | 54.9 | 108.561 | 8.561 | 1.5015 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-10-27 | 12.48 | 11.6 | 107.5862 | 7.5862 | 1.0329 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS102315
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 | 11.66 | 11.6 | 100.5172 | 0.51724 | 0.070423 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 | 12.14 | 11.6 | 104.6552 | 4.6552 | 0.6338 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 | 11.52 | 11.6 | 99.3103 | -0.68966 | -0.093897 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 | 1.264 | 1.32 | 95.7576 | -4.2424 | -0.31461 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 | 1.444 | 1.32 | 109.3939 | 9.3939 | 0.69663 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 | 19.96 | 20.7 | 96.4251 | -3.5749 | -0.53237 | 0.22 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2290123 | 2016-10-08 | 20.5 | 20.7 | 99.0338 | -0.96618 | -0.14388 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16281B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 | 3.214 | 3.2 | 100.4375 | 0.4375 | 0.033097 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 | 3.332 | 3.2 | 104.125 | 4.125 | 0.31206 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 | 3.073 | 3.2 | 96.0312 | -3.9688 | -0.30024 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC061716
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-06-24 | 3.156 | 3.2 | 98.625 | -1.375 | -0.10402 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC062316
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 | 22.73 | 20.7 | 109.8068 | 9.8068 | 1.4604 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 | 22.48 | 20.7 | 108.599 | 8.599 | 1.2806 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-16 | 21.53 | 20.7 | 104.0097 | 4.0097 | 0.59712 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061616
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 | 20.37 | 20.7 | 98.4058 | -1.5942 | -0.23741 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 | 22.97 | 20.7 | 110.9662 | 10.9662 | 1.6331 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 | 24.54 | 20.7 | 118.5507 | 18.5507 | 2.7626 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 | 3.402 | 3.2 | 106.3125 | 6.3125 | 0.47754 | 0.22 | 3418 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS032216
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 | 3.463 | 3.2 | 108.2187 | 8.2187 | 0.62175 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 | 3.375 | 3.2 | 105.4688 | 5.4688 | 0.41371 | 0.22 | 3418 |  |  |  | µg/L | T209 | 091916
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2360191 | 2016-10-08 | 3.1 | 3.2 | 96.875 | -3.125 | -0.23641 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16281B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 | 59.55 | 54.9 | 108.4699 | 8.4699 | 1.4855 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 | 51.65 | 54.9 | 94.0801 | -5.9199 | -1.0382 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-20 | 11.04 | 11.6 | 95.1724 | -4.8276 | -0.65728 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012016
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 | 11.88 | 11.6 | 102.4138 | 2.4138 | 0.32864 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 | 11.12 | 11.6 | 95.8621 | -4.1379 | -0.56338 | 0.22 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 | 11.59 | 11.6 | 99.9138 | -0.086207 | -0.011737 | 0.22 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 | 8.113 | 8.4 | 96.5833 | -3.4167 | -0.26822 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 | 8.39 | 8.4 | 99.881 | -0.11905 | -0.0093458 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2580002 | 2016-11-10 | 7.77 | 8.4 | 92.5 | -7.5 | -0.58879 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16291B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2710083 | 2016-11-29 | 8.81 | 8.4 | 104.881 | 4.881 | 0.38318 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16333A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 | 1.317 | 1.32 | 99.7727 | -0.22727 | -0.016854 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 | 1.449 | 1.32 | 109.7727 | 9.7727 | 0.72472 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2520013 | 2016-10-13 | 1.25 | 1.32 | 94.697 | -5.303 | -0.39326 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16287A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2640186 | 2016-11-29 | 1.342 | 1.32 | 101.6667 | 1.6667 | 0.1236 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16333A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 | 1.32 | 1.32 | 100 | 0 | 0 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 | 1.374 | 1.32 | 104.0909 | 4.0909 | 0.30337 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 | 8.409 | 8.4 | 100.1071 | 0.10714 | 0.0084112 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 | 8.134 | 8.4 | 96.8333 | -3.1667 | -0.2486 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 | 7.696 | 8.4 | 91.619 | -8.381 | -0.65794 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 | 7.428 | 8.4 | 88.4286 | -11.5714 | -0.90841 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 | 57.59 | 54.9 | 104.8998 | 4.8998 | 0.85934 | 0.22 | 3418 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 | 51.59 | 54.9 | 93.9709 | -6.0291 | -1.0574 | 0.22 | 3418 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 2780114 | 2017-02-22 | 2.3647 | 2.54 | 93.0984 | -6.9016 | -0.57664 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 2940163 | 2016-11-30 | 2.5 | 2.54 | 98.4252 | -1.5748 | -0.13158 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16335A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 0940130 | 2017-05-23 | 2.3671 | 2.54 | 93.1929 | -6.8071 | -0.56875 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17143B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 1080100 | 2017-05-09 | 2.3468 | 2.54 | 92.3937 | -7.6063 | -0.63553 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17129A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 2860091 | 2017-02-03 | 10.81 | 11.6 | 93.1897 | -6.8103 | -0.92723 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17033A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 3000017 | 2016-12-05 | 11.89 | 11.6 | 102.5 | 2.5 | 0.34038 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16340A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 1020077 | 2017-05-10 | 11.7188 | 11.6 | 101.0241 | 1.0241 | 0.13944 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 1150158 | 2017-05-10 | 12.1552 | 11.6 | 104.7862 | 4.7862 | 0.65164 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 3200136 | 2016-12-07 | 1.34 | 1.13 | 118.5841 | 18.5841 | 1.1798 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16342A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 3370119 | 2017-03-02 | 1.1783 | 1.13 | 104.2743 | 4.2743 | 0.27135 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17061A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 1290178 | 2017-06-26 | 1.12 | 1.13 | 99.115 | -0.88496 | -0.05618 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17177A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 1430168 | 2017-06-22 | 1.2273 | 1.13 | 108.6106 | 8.6106 | 0.54663 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17172C
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 3130044 | 2016-12-07 | 21.4 | 20.7 | 103.3816 | 3.3816 | 0.5036 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16342A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 3270122 | 2017-02-16 | 20.8746 | 20.7 | 100.8435 | 0.84348 | 0.12561 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17038A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 1220113 | 2017-06-19 | 20.9973 | 20.7 | 101.4362 | 1.4362 | 0.21388 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17170A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 1370163 | 2017-06-26 | 20.7478 | 20.7 | 100.2309 | 0.23092 | 0.034388 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17177A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 0380073 | 2017-02-27 | 19.9409 | 20.7 | 96.3329 | -3.6671 | -0.54612 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17058A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 0540066 | 2017-03-27 | 18.7655 | 20.7 | 90.6546 | -9.3454 | -1.3917 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17086A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 2270191 | 2017-10-03 | 21.5484 | 20.7 | 104.0986 | 4.0986 | 0.61036 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17276A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 2410214 | 2017-10-11 | 19.2054 | 20.7 | 92.7797 | -7.2203 | -1.0753 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 0330060 | 2017-02-27 | 1.2565 | 1.13 | 111.1947 | 11.1947 | 0.71067 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 0450117 | 2017-02-27 | 1.2585 | 1.13 | 111.3717 | 11.3717 | 0.72191 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 2200291 | 2017-10-02 | 1.2051 | 1.13 | 106.646 | 6.646 | 0.42191 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17275A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 2340157 | 2017-10-05 | 1.189 | 1.13 | 105.2212 | 5.2212 | 0.33146 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17277B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 0100050 | 2017-02-22 | 2.3674 | 2.54 | 93.2047 | -6.7953 | -0.56776 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 0240086 | 2017-02-22 | 2.3477 | 2.54 | 92.4291 | -7.5709 | -0.63257 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 1920149 | 2017-07-21 | 2.4127 | 2.54 | 94.9882 | -5.0118 | -0.41875 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17202B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 2060194 | 2017-09-29 | 2.4589 | 2.54 | 96.8071 | -3.1929 | -0.26678 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17272A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 0040033 | 2017-04-07 | 10.6152 | 11.6 | 91.5103 | -8.4897 | -1.1559 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17095B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 0190006 | 2017-03-09 | 11.432 | 11.6 | 98.5517 | -1.4483 | -0.19718 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17065A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 1870005 | 2017-07-20 | 11.2219 | 11.6 | 96.7405 | -3.2595 | -0.44378 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17201A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 1990222 | 2017-07-27 | 10.0869 | 11.6 | 86.956 | -13.044 | -1.7759 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17207B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 0730075 | 2017-03-28 | 8.3323 | 8.4 | 99.194 | -0.80595 | -0.063271 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17087A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 0870131 | 2017-04-12 | 7.7564 | 8.4 | 92.3381 | -7.6619 | -0.6015 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17101A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 2560128 | 2017-10-18 | 7.2565 | 8.4 | 86.3869 | -13.6131 | -1.0687 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17289C
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 2690198 | 2018-01-03 | 8.6258 | 8.4 | 102.6881 | 2.6881 | 0.21103 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS18003B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 0660085 | 2017-04-10 | 1.2489 | 1.32 | 94.6136 | -5.3864 | -0.39944 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17100A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 0800017 | 2017-04-11 | 1.2 | 1.32 | 90.9091 | -9.0909 | -0.67416 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17100A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 2500006 | 2017-10-16 | 1.3395 | 1.32 | 101.4773 | 1.4773 | 0.10955 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 2620203 | 2017-10-17 | 1.2348 | 1.32 | 93.5455 | -6.4545 | -0.47865 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289C
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 3480033 | 2017-01-31 | 1.31 | 1.32 | 99.2424 | -0.75758 | -0.05618 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17031B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 3630023 | 2017-02-21 | 1.1525 | 1.32 | 87.3106 | -12.6894 | -0.94101 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 1640178 | 2017-06-30 | 1.2466 | 1.32 | 94.4394 | -5.5606 | -0.41236 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17180A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 1780227 | 2017-07-20 | 1.255 | 1.32 | 95.0758 | -4.9242 | -0.36517 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17201A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 3410125 | 2017-03-09 | 7.9851 | 8.4 | 95.0607 | -4.9393 | -0.38776 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17065A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 3550006 | 2017-02-21 | 7.7019 | 8.4 | 91.6893 | -8.3107 | -0.65243 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17052B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 1570092 | 2017-07-17 | 7.261 | 8.4 | 86.4405 | -13.5595 | -1.0645 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17198B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2017 | 1710241 | 2017-06-30 | 7.9683 | 8.4 | 94.8607 | -5.1393 | -0.40346 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17180A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 2760114 | 2017-12-22 | 2.5318 | 2.54 | 99.6772 | -0.32283 | -0.026974 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17345B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 2910001 | 2017-12-05 | 2.5718 | 2.54 | 101.252 | 1.252 | 0.10461 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17339B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 0930126 | 2018-05-01 | 2.4109 | 2.54 | 94.9173 | -5.0827 | -0.42467 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18121B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 1080117 | 2018-05-07 | 2.2096 | 2.54 | 86.9921 | -13.0079 | -1.0868 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18127A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 2860038 | 2017-12-05 | 10.6685 | 11.6 | 91.9698 | -8.0302 | -1.0933 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 | 9.8816 | 11.6 | 85.1862 | -14.8138 | -2.0169 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339C
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 1020132 | 2018-05-01 | 10.8946 | 11.6 | 93.919 | -6.081 | -0.82793 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18121B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 1140191 | 2018-05-08 | 10.4764 | 11.6 | 90.3138 | -9.6862 | -1.3188 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18127A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 3180171 | 2017-12-13 | 1.4124 | 1.13 | 124.9912 | 24.9912 | 1.5865 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 3330004 | 2018-01-10 | 1.2049 | 1.13 | 106.6283 | 6.6283 | 0.42079 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18010B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 1350128 | 2018-06-06 | 1.2539 | 1.13 | 110.9646 | 10.9646 | 0.69607 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18157B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 1500140 | 2018-06-18 | 1.2078 | 1.13 | 106.885 | 6.885 | 0.43708 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18169A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 3110098 | 2017-12-07 | 20.8083 | 20.7 | 100.5232 | 0.52319 | 0.077914 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17341B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 3250154 | 2018-01-31 | 19.1335 | 20.7 | 92.4324 | -7.5676 | -1.127 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18031A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 1280142 | 2018-05-23 | 20.4605 | 20.7 | 98.843 | -1.157 | -0.1723 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18143A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 1420223 | 2018-06-08 | 19.809 | 20.7 | 95.6957 | -4.3043 | -0.64101 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18158B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 0440095 | 2018-03-06 | 20.5189 | 20.7 | 99.1251 | -0.87488 | -0.13029 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18060A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 0580118 | 2018-03-14 | 21.1258 | 20.7 | 102.057 | 2.057 | 0.30633 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18071A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 2260149 | 2018-08-28 | 19.0024 | 20.7 | 91.799 | -8.201 | -1.2213 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18240A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 2410018 | 2018-09-12 | 18.1967 | 20.7 | 87.9068 | -12.0932 | -1.8009 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18253B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 0370095 | 2018-02-21 | 1.2389 | 1.13 | 109.6372 | 9.6372 | 0.6118 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18051B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 0520070 | 2018-03-13 | 1.1827 | 1.13 | 104.6637 | 4.6637 | 0.29607 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18071A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 2200026 | 2018-08-21 | 1.1842 | 1.13 | 104.7965 | 4.7965 | 0.30449 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18233A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 2330199 | 2018-08-28 | 1.1401 | 1.13 | 100.8938 | 0.89381 | 0.056742 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18240A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 0170071 | 2018-02-01 | 2.394 | 2.54 | 94.252 | -5.748 | -0.48026 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18032A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 0300092 | 2018-02-21 | 2.4243 | 2.54 | 95.4449 | -4.5551 | -0.38059 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18051B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 1910179 | 2018-08-03 | 2.491 | 2.54 | 98.0709 | -1.9291 | -0.16118 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18214B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 2050299 | 2018-08-03 | 2.4389 | 2.54 | 96.0197 | -3.9803 | -0.33257 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 0100019 | 2018-01-25 | 11.3305 | 11.6 | 97.6767 | -2.3233 | -0.31631 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18024B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 | 10.8339 | 11.6 | 93.3957 | -6.6043 | -0.89918 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18039A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 1840099 | 2018-07-26 | 11.0182 | 11.6 | 94.9845 | -5.0155 | -0.68286 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18201A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 1990130 | 2018-08-02 | 10.8236 | 11.6 | 93.3069 | -6.6931 | -0.91127 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18214B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 0730071 | 2018-04-30 | 0.6458 | 0.69 | 93.5942 | -6.4058 | -0.58933 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18120B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 0860122 | 2018-04-16 | 0.6125 | 0.69 | 88.7681 | -11.2319 | -1.0333 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18106A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 2550005 | 2018-09-18 | 0.6538 | 0.69 | 94.7536 | -5.2464 | -0.48267 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18261B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 | 0.6225 | 0.69 | 90.2174 | -9.7826 | -0.9 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 0650045 | 2018-03-21 | 8.6883 | 8.9 | 97.6213 | -2.3787 | -0.1857 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18079A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 0790092 | 2018-05-01 | 10.2132 | 8.9 | 114.7551 | 14.7551 | 1.1519 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18120B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 2490026 | 2018-09-19 | 8.8485 | 8.9 | 99.4213 | -0.57865 | -0.045175 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 | 9.559 | 8.9 | 107.4045 | 7.4045 | 0.57807 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 3460079 | 2018-01-04 | 9.2024 | 8.9 | 103.3978 | 3.3978 | 0.26526 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18004A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 3610007 | 2018-01-31 | 8.2251 | 8.9 | 92.4169 | -7.5831 | -0.59202 | 0.15 | 3418 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18031A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 1640022 | 2018-07-17 | 10.7202 | 8.9 | 120.4517 | 20.4517 | 1.5967 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18193B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 1770196 | 2018-07-20 | 9.0266 | 8.9 | 101.4225 | 1.4225 | 0.11105 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18198A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 3390056 | 2018-01-03 | 0.8239 | 0.69 | 119.4058 | 19.4058 | 1.7853 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18003B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 3540001 | 2018-01-10 | 0.7248 | 0.69 | 105.0435 | 5.0435 | 0.464 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18010B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 1560173 | 2018-07-16 | 0.6819 | 0.69 | 98.8261 | -1.1739 | -0.108 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2018 | 1700199 | 2018-08-03 | 0.6821 | 0.69 | 98.8551 | -1.1449 | -0.10533 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18215B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 | 2.2774 | 2.54 | 89.6614 | -10.3386 | -0.86382 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 | 2.5296 | 2.54 | 99.5906 | -0.40945 | -0.034211 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 | 2.3877 | 2.54 | 94.0039 | -5.9961 | -0.50099 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 | 2.2364 | 2.54 | 88.0472 | -11.9528 | -0.99868 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 | 22.7067 | 24.8 | 91.5593 | -8.4407 | -1.0846 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 | 23.6045 | 24.8 | 95.1794 | -4.8206 | -0.61943 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-06-04 | 23.0902 | 24.8 | 93.1056 | -6.8944 | -0.88591 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19149A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-06-04 | 23.6042 | 24.8 | 95.1782 | -4.8218 | -0.61959 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19149A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 | 1.238 | 1.13 | 109.5575 | 9.5575 | 0.60674 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 | 1.2214 | 1.13 | 108.0885 | 8.0885 | 0.51348 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 | 1.1615 | 1.13 | 102.7876 | 2.7876 | 0.17697 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 | 1.1787 | 1.13 | 104.3097 | 4.3097 | 0.2736 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-05 | 60.7755 | 61.9 | 98.1834 | -1.8166 | -0.36333 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19035A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 | 62.8038 | 61.9 | 101.4601 | 1.4601 | 0.29202 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 | 62.6083 | 61.9 | 101.1443 | 1.1443 | 0.22885 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 | 65.5245 | 61.9 | 105.8554 | 5.8554 | 1.1711 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 | 60.9906 | 61.9 | 98.5309 | -1.4691 | -0.29383 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 | 60.6483 | 61.9 | 97.9779 | -2.0221 | -0.40443 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 | 66.6097 | 61.9 | 107.6086 | 7.6086 | 1.5217 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 | 1.1758 | 1.13 | 104.0531 | 4.0531 | 0.2573 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 | 1.1749 | 1.13 | 103.9735 | 3.9735 | 0.25225 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 | 1.22 | 1.13 | 107.9646 | 7.9646 | 0.50562 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 | 2.426 | 2.54 | 95.5118 | -4.4882 | -0.375 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 | 2.424 | 2.54 | 95.4331 | -4.5669 | -0.38158 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-02 | 23.0881 | 24.8 | 93.0972 | -6.9028 | -0.88699 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19214A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 | 23.5361 | 24.8 | 94.9036 | -5.0964 | -0.65487 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 | 0.6898 | 0.69 | 99.971 | -0.028986 | -0.0026667 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 | 0.6097 | 0.69 | 88.3623 | -11.6377 | -1.0707 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 | 0.7269 | 0.69 | 105.3478 | 5.3478 | 0.492 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 | 0.6525 | 0.69 | 94.5652 | -5.4348 | -0.5 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 | 9.562 | 8.9 | 107.4382 | 7.4382 | 0.5807 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 | 9.7085 | 8.9 | 109.0843 | 9.0843 | 0.70921 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 | 10.1505 | 8.9 | 114.0506 | 14.0506 | 1.0969 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 | 9.819 | 8.9 | 110.3258 | 10.3258 | 0.80614 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-02-21 | 9.4073 | 8.9 | 105.7 | 5.7 | 0.445 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19045B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 | 9.7213 | 8.9 | 109.2281 | 9.2281 | 0.72044 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-03 | 10.0188 | 8.9 | 112.5708 | 12.5708 | 0.9814 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19184B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 | 0.6918 | 0.69 | 100.2609 | 0.26087 | 0.024 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 | 0.7026 | 0.69 | 101.8261 | 1.8261 | 0.168 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 | 0.6905 | 0.69 | 100.0725 | 0.072464 | 0.0066667 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 | 0.6952 | 0.69 | 100.7536 | 0.75362 | 0.069333 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 | 2.1421 | 2.57 | 83.3502 | -16.6498 | -1.6458 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 | 2.3158 | 2.57 | 90.1089 | -9.8911 | -0.97769 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 | 2.2896 | 2.57 | 89.0895 | -10.9105 | -1.0785 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 | 2.3165 | 2.57 | 90.1362 | -9.8638 | -0.975 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-19 | 23.8404 | 24.8 | 96.1306 | -3.8694 | -0.4972 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19352B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 | 26.6009 | 24.8 | 107.2617 | 7.2617 | 0.93311 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 | 22.5088 | 24.8 | 90.7613 | -9.2387 | -1.1872 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 | 3.6923 | 3.6 | 102.5639 | 2.5639 | 0.19149 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 | 3.803 | 3.6 | 105.6389 | 5.6389 | 0.42116 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-08-27 | 3.5006 | 3.6 | 97.2389 | -2.7611 | -0.20622 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20238B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 | 69.5916 | 61.9 | 112.4258 | 12.4258 | 2.4852 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 | 72.7015 | 61.9 | 117.4499 | 17.4499 | 3.49 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 | 66.0808 | 61.9 | 106.7541 | 6.7541 | 1.3508 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 | 61.795 | 61.9 | 99.8304 | -0.16963 | -0.033926 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 | 66.5876 | 61.9 | 107.5729 | 7.5729 | 1.5146 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 | 61.3283 | 61.9 | 99.0764 | -0.92359 | -0.18472 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 | 3.6089 | 3.6 | 100.2472 | 0.24722 | 0.018465 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 | 3.6059 | 3.6 | 100.1639 | 0.16389 | 0.012241 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 | 3.7535 | 3.6 | 104.2639 | 4.2639 | 0.31846 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-12-15 | 3.7013 | 3.6 | 102.8139 | 2.8139 | 0.21017 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20346A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 | 2.3784 | 2.57 | 92.5447 | -7.4553 | -0.73692 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 | 2.4446 | 2.57 | 95.1206 | -4.8794 | -0.48231 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 | 2.5441 | 2.57 | 98.9922 | -1.0078 | -0.099615 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 | 2.4794 | 2.57 | 96.4747 | -3.5253 | -0.34846 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 | 24.4011 | 24.8 | 98.3915 | -1.6085 | -0.20668 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 | 25.2912 | 24.8 | 101.9806 | 1.9806 | 0.25451 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 | 26.0293 | 24.8 | 104.9569 | 4.9569 | 0.63694 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 | 22.088 | 24.8 | 89.0645 | -10.9355 | -1.4052 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 | 0.6423 | 0.69 | 93.087 | -6.913 | -0.636 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 | 0.6632 | 0.69 | 96.1159 | -3.8841 | -0.35733 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 | 0.6391 | 0.69 | 92.6232 | -7.3768 | -0.67867 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-12-29 | 0.7346 | 0.69 | 106.4638 | 6.4638 | 0.59467 | 0.15 | 3418 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T227 | ICPMS20350A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-06-03 | 9.8041 | 8.9 | 110.1584 | 10.1584 | 0.79307 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-25 | 8.702 | 8.9 | 97.7753 | -2.2247 | -0.17368 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20237A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 | 10.0274 | 8.9 | 112.6674 | 12.6674 | 0.98895 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 | 9.983 | 8.9 | 112.1685 | 12.1685 | 0.95 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 | 9.6434 | 8.9 | 108.3528 | 8.3528 | 0.65211 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 | 9.3608 | 8.9 | 105.1775 | 5.1775 | 0.40421 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 | 9.6701 | 8.9 | 108.6528 | 8.6528 | 0.67553 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-10-14 | 9.9012 | 8.9 | 111.2494 | 11.2494 | 0.87825 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20283A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 | 0.5867 | 0.69 | 85.029 | -14.971 | -1.3773 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 | 0.6018 | 0.69 | 87.2174 | -12.7826 | -1.176 | 0.15 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 | 0.7841 | 0.69 | 113.6377 | 13.6377 | 1.2547 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 | 0.6858 | 0.69 | 99.3913 | -0.6087 | -0.056 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2021-01-12 | 2.5464 | 2.57 | 99.0817 | -0.91829 | -0.090769 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20353A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 | 2.3198 | 2.57 | 90.2646 | -9.7354 | -0.96231 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 | 2.3321 | 2.57 | 90.7432 | -9.2568 | -0.915 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-16 | 2.4391 | 2.57 | 94.9066 | -5.0934 | -0.50346 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21167B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 | 23.0943 | 24.8 | 93.1222 | -6.8778 | -0.88378 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 | 23.84 | 24.8 | 96.129 | -3.871 | -0.49741 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 | 23.9435 | 24.8 | 96.5464 | -3.4536 | -0.44378 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 | 25.6885 | 24.8 | 103.5827 | 3.5827 | 0.46036 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 | 3.8268 | 3.6 | 106.3 | 6.3 | 0.47054 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 | 3.8076 | 3.6 | 105.7667 | 5.7667 | 0.43071 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 | 3.6994 | 3.6 | 102.7611 | 2.7611 | 0.20622 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 | 3.6447 | 3.6 | 101.2417 | 1.2417 | 0.092739 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 | 62.0661 | 61.9 | 100.2683 | 0.26834 | 0.053667 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 | 56.8015 | 61.9 | 91.7633 | -8.2367 | -1.6473 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 | 62.7512 | 61.9 | 101.3751 | 1.3751 | 0.27502 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 | 63.9068 | 61.9 | 103.242 | 3.242 | 0.6484 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-05-07 | 75.6809 | 61.9 | 122.2632 | 22.2632 | 4.4526 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21126A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 | 57.9266 | 61.9 | 93.5809 | -6.4191 | -1.2838 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 | 65.961 | 61.9 | 106.5606 | 6.5606 | 1.3121 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 | 60.3238 | 61.9 | 97.4536 | -2.5464 | -0.50927 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 | 4.0449 | 3.6 | 112.3583 | 12.3583 | 0.92303 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 | 3.4527 | 3.6 | 95.9083 | -4.0917 | -0.3056 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 | 3.4131 | 3.6 | 94.8083 | -5.1917 | -0.38776 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 | 3.865 | 3.6 | 107.3611 | 7.3611 | 0.54979 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 | 2.2448 | 2.57 | 87.3463 | -12.6537 | -1.2508 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 | 2.3778 | 2.57 | 92.5214 | -7.4786 | -0.73923 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 | 2.2824 | 2.57 | 88.8093 | -11.1907 | -1.1062 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 | 2.392 | 2.57 | 93.0739 | -6.9261 | -0.68462 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 | 21.7014 | 24.8 | 87.5056 | -12.4944 | -1.6055 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 | 23.3386 | 24.8 | 94.1073 | -5.8927 | -0.7572 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 | 26.7807 | 24.8 | 107.9867 | 7.9867 | 1.0263 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-09-02 | 26.1924 | 24.8 | 105.6145 | 5.6145 | 0.72145 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21244A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-07-16 | 2.4877 | 2.31 | 107.6926 | 7.6926 | 0.71653 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-22 | 2.2212 | 2.31 | 96.1558 | -3.8442 | -0.35806 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21140A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-29 | 2.2387 | 2.31 | 96.9134 | -3.0866 | -0.2875 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21300B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-12-23 | 2.2004 | 2.31 | 95.2554 | -4.7446 | -0.44194 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21356A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 | 15.8744 | 17.9 | 88.6838 | -11.3162 | -1.3686 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 | 15.8314 | 17.9 | 88.4436 | -11.5564 | -1.3977 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-11-02 | 18.7417 | 17.9 | 104.7022 | 4.7022 | 0.56872 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 | 19.1002 | 17.9 | 106.705 | 6.705 | 0.81095 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 | 17.4655 | 17.9 | 97.5726 | -2.4274 | -0.29358 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 | 16.3867 | 17.9 | 91.5458 | -8.4542 | -1.0225 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 | 18.5662 | 17.9 | 103.7218 | 3.7218 | 0.45014 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 | 17.6094 | 17.9 | 98.3765 | -1.6235 | -0.19635 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 | 2.1142 | 2.31 | 91.5238 | -8.4762 | -0.78952 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-05-22 | 2.2636 | 2.31 | 97.9913 | -2.0087 | -0.1871 | 0.15 | 3418 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted |  | µg/L | T239 | ICPMS21140A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 | 2.3666 | 2.31 | 102.4502 | 2.4502 | 0.22823 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-08-10 | 2.4711 | 2.31 | 106.974 | 6.974 | 0.6496 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21215A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-22 | 2.171 | 2.57 | 84.4747 | -15.5253 | -1.5346 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21356A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-23 | 2.3448 | 2.57 | 91.2374 | -8.7626 | -0.86615 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22143B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 | 2.4538 | 2.57 | 95.4786 | -4.5214 | -0.44692 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2870243 | 2022-01-05 | 12.0249 | 12 | 100.2075 | 0.2075 | 0.0415 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22005A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 | 11.2178 | 12 | 93.4817 | -6.5183 | -1.3037 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-26 | 12.3209 | 12 | 102.6742 | 2.6742 | 0.53483 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22146A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 | 12.1451 | 12 | 101.2092 | 1.2092 | 0.24183 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 | 3.7676 | 3.6 | 104.6556 | 4.6556 | 0.34772 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 | 3.56 | 3.6 | 98.8889 | -1.1111 | -0.082988 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 | 3.7992 | 3.6 | 105.5333 | 5.5333 | 0.41328 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 | 3.6241 | 3.6 | 100.6694 | 0.66944 | 0.05 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-26 | 1.6849 | 1.91 | 88.2147 | -11.7853 | -1.5209 | 0.15 | 3418 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22026B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-02-01 | 2.16 | 1.91 | 113.089 | 13.089 | 1.6892 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22032A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-06-25 | 1.9343 | 1.91 | 101.2723 | 1.2723 | 0.16419 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22175A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 | 1.7828 | 1.91 | 93.3403 | -6.6597 | -0.85946 | 0.15 | 3418 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 | 1.8342 | 1.91 | 96.0314 | -3.9686 | -0.51216 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 | 1.8884 | 1.91 | 98.8691 | -1.1309 | -0.14595 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-09-21 | 1.8631 | 1.91 | 97.5445 | -2.4555 | -0.31689 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-10-25 | 1.955 | 1.91 | 102.356 | 2.356 | 0.30405 | 0.15 | 3418 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | T243 | ICPMS22293A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 | 3.4694 | 3.6 | 96.3722 | -3.6278 | -0.27095 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 | 3.8012 | 3.6 | 105.5889 | 5.5889 | 0.41743 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 | 3.5292 | 3.6 | 98.0333 | -1.9667 | -0.14689 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 | 3.5878 | 3.6 | 99.6611 | -0.33889 | -0.025311 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 | 2.42 | 2.57 | 94.1634 | -5.8366 | -0.57692 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 | 2.57 | 2.57 | 100 | 0 | 0 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 | 2.3451 | 2.57 | 91.249 | -8.751 | -0.865 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 | 2.291 | 2.57 | 89.144 | -10.856 | -1.0731 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 | 11.8 | 12 | 98.3333 | -1.6667 | -0.33333 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 | 12.7 | 12 | 105.8333 | 5.8333 | 1.1667 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 | 11.3064 | 12 | 94.22 | -5.78 | -1.156 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 | 11.256 | 12 | 93.8 | -6.2 | -1.24 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 | 2.5269 | 2.31 | 109.3896 | 9.3896 | 0.8746 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-10 | 2.4772 | 2.31 | 107.2381 | 7.2381 | 0.67419 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22129A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 | 2.2681 | 2.31 | 98.1861 | -1.8139 | -0.16895 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 | 17.4992 | 17.9 | 97.7609 | -2.2391 | -0.27081 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 | 17.3713 | 17.9 | 97.0464 | -2.9536 | -0.35723 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 | 17.3317 | 17.9 | 96.8251 | -3.1749 | -0.38399 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 | 17.6419 | 17.9 | 98.5581 | -1.4419 | -0.17439 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 | 16.5 | 17.9 | 92.1788 | -7.8212 | -0.94595 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 | 18.9 | 17.9 | 105.5866 | 5.5866 | 0.67568 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 | 16.8531 | 17.9 | 94.1514 | -5.8486 | -0.70736 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 | 16.0691 | 17.9 | 89.7715 | -10.2285 | -1.2371 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-02-17 | 2.85 | 2.31 | 123.3766 | 23.3766 | 2.1774 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22060A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 | 2.38 | 2.31 | 103.0303 | 3.0303 | 0.28226 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-28 | 2.3834 | 2.31 | 103.1775 | 3.1775 | 0.29597 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-08-06 | 2.1192 | 2.31 | 91.7403 | -8.2597 | -0.76935 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22217A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 | 9.6633 | 10 | 96.633 | -3.367 | -0.6734 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 | 9.5086 | 10 | 95.086 | -4.914 | -0.9828 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 | 9.2453 | 10 | 92.453 | -7.547 | -1.5094 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-05 | 9.5135 | 10 | 95.135 | -4.865 | -0.973 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23125C
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 | 11.9732 | 12 | 99.7767 | -0.22333 | -0.044667 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-16 | 11.9391 | 12 | 99.4925 | -0.5075 | -0.1015 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22320A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 | 11.2319 | 12 | 93.5992 | -6.4008 | -1.2802 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 | 11.4941 | 12 | 95.7842 | -4.2158 | -0.84317 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2023-01-20 | 49.6435 | 49 | 101.3133 | 1.3133 | 0.23658 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23019A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 | 51.0113 | 49 | 104.1047 | 4.1047 | 0.73945 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 | 55.542 | 49 | 113.351 | 13.351 | 2.4051 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 | 52.2299 | 49 | 106.5916 | 6.5916 | 1.1875 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2023-01-20 | 1.8269 | 1.91 | 95.6492 | -4.3508 | -0.56149 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23019A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 | 1.9216 | 1.91 | 100.6073 | 0.60733 | 0.078378 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 | 2.0435 | 1.91 | 106.9895 | 6.9895 | 0.90203 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 | 1.9097 | 1.91 | 99.9843 | -0.015707 | -0.002027 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-04-28 | 2.0072 | 1.91 | 105.089 | 5.089 | 0.65676 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23117A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 | 1.9192 | 1.91 | 100.4817 | 0.48168 | 0.062162 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 | 1.9632 | 1.91 | 102.7853 | 2.7853 | 0.35946 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 | 1.8648 | 1.91 | 97.6335 | -2.3665 | -0.30541 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 | 52.768 | 49 | 107.6898 | 7.6898 | 1.3853 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 | 47.867 | 49 | 97.6878 | -2.3122 | -0.41654 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 | 52.1118 | 49 | 106.3506 | 6.3506 | 1.144 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 | 51.7688 | 49 | 105.6506 | 5.6506 | 1.0179 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 | 9.3904 | 10 | 93.904 | -6.096 | -1.2192 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 | 9.2208 | 10 | 92.208 | -7.792 | -1.5584 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 | 9.4266 | 10 | 94.266 | -5.734 | -1.1468 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 | 9.7119 | 10 | 97.119 | -2.881 | -0.5762 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 | 11.8013 | 12 | 98.3442 | -1.6558 | -0.33117 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 | 11.7376 | 12 | 97.8133 | -2.1867 | -0.43733 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 | 13.0403 | 12 | 108.6692 | 8.6692 | 1.7338 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 | 11.7883 | 12 | 98.2358 | -1.7642 | -0.35283 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 | 2.4105 | 2.31 | 104.3506 | 4.3506 | 0.40524 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 | 2.5626 | 2.31 | 110.9351 | 10.9351 | 1.0185 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 | 2.5453 | 2.31 | 110.1861 | 10.1861 | 0.94879 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2024-01-19 | 2.5102 | 2.31 | 108.6667 | 8.6667 | 0.80726 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS24010A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 | 17.7955 | 17.9 | 99.4162 | -0.5838 | -0.070608 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 | 18.455 | 17.9 | 103.1006 | 3.1006 | 0.375 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 | 17.9395 | 17.9 | 100.2207 | 0.22067 | 0.026689 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 | 18.1341 | 17.9 | 101.3078 | 1.3078 | 0.15818 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 | 17.1608 | 17.9 | 95.8704 | -4.1296 | -0.49946 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 | 17.4164 | 17.9 | 97.2983 | -2.7017 | -0.32676 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 | 18.112 | 17.9 | 101.1844 | 1.1844 | 0.14324 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 | 19.2945 | 17.9 | 107.7905 | 7.7905 | 0.94223 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-03-22 | 2.3628 | 2.31 | 102.2857 | 2.2857 | 0.2129 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 | 2.6076 | 2.31 | 112.8831 | 12.8831 | 1.2 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-28 | 2.7762 | 2.31 | 120.1818 | 20.1818 | 1.8798 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 | 2.8524 | 2.31 | 123.4805 | 23.4805 | 2.1871 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 | 9.3785 | 10 | 93.785 | -6.215 | -1.243 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 | 9.0934 | 10 | 90.934 | -9.066 | -1.8132 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 | 11.0649 | 12 | 92.2075 | -7.7925 | -1.5585 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 | 11.726 | 12 | 97.7167 | -2.2833 | -0.45667 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 | 52.8859 | 49 | 107.9304 | 7.9304 | 1.4286 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2024-01-19 | 1.955 | 1.91 | 102.356 | 2.356 | 0.30405 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24010A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-04-09 | 2.6267 | 1.91 | 137.5236 | 37.5236 | 4.8426 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24099A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 | 53.0532 | 49 | 108.2718 | 8.2718 | 1.4901 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 | 9.9491 | 10 | 99.491 | -0.509 | -0.1018 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-03-07 | 10.311 | 10 | 103.11 | 3.11 | 0.622 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24065A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 | 11.9944 | 12 | 99.9533 | -0.046667 | -0.0093333 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 | 11.9833 | 12 | 99.8608 | -0.13917 | -0.027833 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-04-09 | 58.3712 | 52.8 | 110.5515 | 10.5515 | 1.3928 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24099A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 | 57.1808 | 52.8 | 108.297 | 8.297 | 1.0952 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 | 59.069 | 52.8 | 111.8731 | 11.8731 | 1.5673 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 | 2.3476 | 2.39 | 98.2259 | -1.7741 | -0.35481 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 | 2.3683 | 2.39 | 99.0921 | -0.90795 | -0.18159 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A