## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2004 | 2530304 | 2004-10-02 | 2.845 | 2.835 | 100.3527 | 0.35273 | 0.010894 | 0.06 | 1795 |  |  |  | ug/L | 50171-50DIW | ICMS04275A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2004 | 2570022 | 2004-10-05 | 3.116 | 2.835 | 109.9118 | 9.9118 | 0.30612 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2004 | 2610101 | 2004-10-05 | 2.844 | 2.835 | 100.3175 | 0.31746 | 0.0098047 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2004 | 2650154 | 2004-10-06 | 2.826 | 2.835 | 99.6825 | -0.31746 | -0.0098047 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04279A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2004 | 2720114 | 2004-10-26 | 2.917 | 2.835 | 102.8924 | 2.8924 | 0.089331 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04299A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2004 | 2540395 | 2004-10-05 | 11.336 | 11.575 | 97.9352 | -2.0648 | -0.17835 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2004 | 2610098 | 2004-10-05 | 8.901 | 11.575 | 76.8985 | -23.1015 | -1.9954 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2004 | 2640152 | 2004-10-06 | 11.393 | 11.575 | 98.4276 | -1.5724 | -0.13581 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04279A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2004 | 2710008 | 2004-10-26 | 11.632 | 11.575 | 100.4924 | 0.49244 | 0.042535 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04299A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2790157 | 2004-10-27 | 2.605 | 2.835 | 91.8871 | -8.1129 | -0.25056 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04300A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2870068 | 2004-10-29 | 2.879 | 2.835 | 101.552 | 1.552 | 0.047934 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2940105 | 2004-10-29 | 2.768 | 2.835 | 97.6367 | -2.3633 | -0.07299 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3010210 | 2004-11-04 | 2.893 | 2.835 | 102.0459 | 2.0459 | 0.063186 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04308A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0960150 | 2005-04-07 | 2.68 | 2.835 | 94.5326 | -5.4674 | -0.16886 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05097B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1030095 | 2005-04-27 | 2.811 | 2.835 | 99.1534 | -0.84656 | -0.026146 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1100122 | 2005-04-28 | 2.839 | 2.835 | 100.1411 | 0.14109 | 0.0043576 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1170144 | 2005-05-11 | 2.822 | 2.835 | 99.5414 | -0.45855 | -0.014162 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05126A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2780102 | 2004-10-13 | 1.662 | 1.59 | 104.5283 | 4.5283 | 0.083936 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04287A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2820224 | 2004-10-29 | 1.627 | 1.59 | 102.327 | 2.327 | 0.043134 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2870065 | 2004-10-29 | 1.687 | 1.59 | 106.1006 | 6.1006 | 0.11308 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2890197 | 2004-10-29 | 1.655 | 1.59 | 104.0881 | 4.0881 | 0.075776 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2940030 | 2004-10-29 | 1.628 | 1.59 | 102.3899 | 2.3899 | 0.0443 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2960271 | 2004-11-02 | 1.631 | 1.59 | 102.5786 | 2.5786 | 0.047797 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04306A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3000181 | 2004-11-04 | 1.638 | 1.59 | 103.0189 | 3.0189 | 0.055957 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04308A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3060019 | 2004-12-10 | 1.761 | 1.59 | 110.7547 | 10.7547 | 0.19935 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04343B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0950134 | 2005-04-07 | 1.801 | 1.59 | 113.2704 | 13.2704 | 0.24598 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05097B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0980171 | 2005-04-23 | 1.668 | 1.59 | 104.9057 | 4.9057 | 0.090931 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05112A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1030101 | 2005-04-27 | 1.688 | 1.59 | 106.1635 | 6.1635 | 0.11425 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1050225 | 2005-04-28 | 1.82 | 1.59 | 114.4654 | 14.4654 | 0.26813 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1090069 | 2005-04-28 | 1.658 | 1.59 | 104.2767 | 4.2767 | 0.079273 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1120321 | 2005-04-27 | 1.662 | 1.59 | 104.5283 | 4.5283 | 0.083936 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1160125 | 2005-04-28 | 2.281 | 1.59 | 143.4591 | 43.4591 | 0.80555 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05117B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1190257 | 2005-05-12 | 1.811 | 1.59 | 113.8994 | 13.8994 | 0.25764 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05130A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1870122 | 2005-08-13 | 4.342 | 4.28 | 101.4486 | 1.4486 | 0.062771 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05222B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1890264 | 2005-08-19 | 4.643 | 4.28 | 108.4813 | 8.4813 | 0.36751 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1940300 | 2005-08-20 | 4.88 | 4.28 | 114.0187 | 14.0187 | 0.60746 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1960083 | 2005-08-18 | 4.573 | 4.28 | 106.8458 | 6.8458 | 0.29664 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2010182 | 2005-08-18 | 4.631 | 4.28 | 108.2009 | 8.2009 | 0.35536 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2030281 | 2005-08-19 | 4.623 | 4.28 | 108.014 | 8.014 | 0.34726 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2080324 | 2005-08-20 | 4.624 | 4.28 | 108.0374 | 8.0374 | 0.34828 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 | 4.615 | 4.28 | 107.8271 | 7.8271 | 0.33916 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05235A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3080120 | 2004-11-18 | 3.756 | 3.8025 | 98.7771 | -1.2229 | -0.048203 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04322B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3150134 | 2004-11-24 | 4.057 | 3.8025 | 106.693 | 6.693 | 0.26382 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04328A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3270048 | 2004-12-09 | 4.091 | 3.8025 | 107.5871 | 7.5871 | 0.29907 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04343A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3340010 | 2005-01-21 | 3.951 | 3.8025 | 103.9053 | 3.9053 | 0.15394 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05020C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1240237 | 2005-05-06 | 3.461 | 3.8025 | 91.0191 | -8.9809 | -0.35401 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05125A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1310150 | 2005-05-18 | 3.835 | 3.8025 | 100.8547 | 0.8547 | 0.033691 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05137A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1380128 | 2005-07-08 | 4.452 | 3.8025 | 117.0809 | 17.0809 | 0.67329 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05188A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1450131 | 2005-06-23 | 4.188 | 3.8025 | 110.1381 | 10.1381 | 0.39962 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05173A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3080009 | 2004-11-18 | 2.927 | 2.835 | 103.2451 | 3.2451 | 0.10023 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3100044 | 2004-11-18 | 3.111 | 2.835 | 109.7354 | 9.7354 | 0.30068 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3140107 | 2004-11-24 | 3.105 | 2.835 | 109.5238 | 9.5238 | 0.29414 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04328A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3200078 | 2005-01-27 | 3.149 | 2.835 | 111.0758 | 11.0758 | 0.34207 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05026C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3220116 | 2005-01-27 | 3.127 | 2.835 | 110.2998 | 10.2998 | 0.31811 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05026C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3270052 | 2004-12-09 | 3.01 | 2.835 | 106.1728 | 6.1728 | 0.19065 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3290010 | 2004-12-30 | 3.183 | 2.835 | 112.2751 | 12.2751 | 0.37911 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04364A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3350095 | 2004-12-16 | 3.057 | 2.835 | 107.8307 | 7.8307 | 0.24185 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04349B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1230138 | 2005-05-06 | 2.624 | 2.835 | 92.5573 | -7.4427 | -0.22986 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05125A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1260178 | 2005-05-13 | 2.689 | 2.835 | 94.8501 | -5.1499 | -0.15905 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1300124 | 2005-05-13 | 2.921 | 2.835 | 103.0335 | 3.0335 | 0.093689 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1330241 | 2005-05-18 | 2.911 | 2.835 | 102.6808 | 2.6808 | 0.082795 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05137A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1370185 | 2005-07-08 | 3.281 | 2.835 | 115.7319 | 15.7319 | 0.48588 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05188A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1400208 | 2005-06-17 | 3.071 | 2.835 | 108.3245 | 8.3245 | 0.2571 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1440184 | 2005-06-17 | 3.049 | 2.835 | 107.5485 | 7.5485 | 0.23313 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1510153 | 2005-07-09 | 3.054 | 2.835 | 107.7249 | 7.7249 | 0.23858 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05189A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 2.794 | 2.69 | 103.8662 | 3.8662 | 0.11417 | 0.06 | 1795 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 2.794 | 2.69 | 103.8662 | 3.8662 | 0.11417 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0420132 | 2005-02-18 | 2.931 | 2.69 | 108.9591 | 8.9591 | 0.26457 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0530109 | 2005-03-09 | 2.76 | 2.69 | 102.6022 | 2.6022 | 0.076845 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0560034 | 2005-03-09 | 2.917 | 2.69 | 108.4387 | 8.4387 | 0.2492 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0330055 | 2005-02-17 | 4.378 | 4.28 | 102.2897 | 2.2897 | 0.099218 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05046A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0410185 | 2005-02-18 | 4.578 | 4.28 | 106.9626 | 6.9626 | 0.3017 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05047A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0480108 | 2005-03-04 | 4.706 | 4.28 | 109.9533 | 9.9533 | 0.43129 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05061B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0550087 | 2005-03-09 | 4.791 | 4.28 | 111.9393 | 11.9393 | 0.51735 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05067A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2140083 | 2005-09-01 | 4.28 | 4.28 | 100 | 0 | 0 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05243A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2220223 | 2005-08-26 | 4.426 | 4.28 | 103.4112 | 3.4112 | 0.14781 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05238B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2280033 | 2005-09-22 | 5.289 | 4.28 | 123.5748 | 23.5748 | 1.0215 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05264A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2350075 | 2005-09-09 | 5.224 | 4.28 | 122.0561 | 22.0561 | 0.95573 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05250D
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2150226 | 2005-09-01 | 2.738 | 2.69 | 101.7844 | 1.7844 | 0.052694 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05243A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2170139 | 2005-08-31 | 2.899 | 2.69 | 107.7695 | 7.7695 | 0.22944 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05242A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2230320 | 2005-09-08 | 3.061 | 2.69 | 113.7918 | 13.7918 | 0.40728 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2240419 | 2005-09-08 | 3.268 | 2.69 | 121.487 | 21.487 | 0.63452 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 | 2.969 | 2.69 | 110.3717 | 10.3717 | 0.30628 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05257A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2310009 | 2005-09-09 | 3.033 | 2.69 | 112.7509 | 12.7509 | 0.37654 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2360003 | 2005-09-09 | 3.498 | 2.69 | 130.0372 | 30.0372 | 0.88701 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250D
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2380180 | 2005-09-23 | 3.055 | 2.69 | 113.5688 | 13.5688 | 0.40069 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05265A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0060064 | 2005-01-29 | 4.296 | 4.28 | 100.3738 | 0.37383 | 0.016199 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05028A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0130109 | 2005-02-01 | 4.937 | 4.28 | 115.3505 | 15.3505 | 0.66517 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05031B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0210121 | 2005-02-03 | 4.619 | 4.28 | 107.9206 | 7.9206 | 0.34321 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05032B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0280054 | 2005-02-11 | 4.638 | 4.28 | 108.3645 | 8.3645 | 0.36245 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05040A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0040024 | 2005-01-29 | 5.573 | 5.525 | 100.8688 | 0.86878 | 0.045808 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0110020 | 2005-02-01 | 5.938 | 5.525 | 107.4751 | 7.4751 | 0.39414 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05031B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0190086 | 2005-02-03 | 5.595 | 5.525 | 101.267 | 1.267 | 0.066803 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05032B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0260064 | 2005-02-11 | 5.674 | 5.525 | 102.6968 | 2.6968 | 0.14219 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05040A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1860040 | 2005-08-12 | 6.016 | 5.525 | 108.8869 | 8.8869 | 0.46858 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05222A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1930209 | 2005-08-13 | 4.744 | 5.525 | 85.8643 | -14.1357 | -0.74533 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05224A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2000161 | 2005-08-18 | 5.867 | 5.525 | 106.19 | 6.19 | 0.32638 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2070090 | 2005-08-19 | 6.043 | 5.525 | 109.3756 | 9.3756 | 0.49434 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0620101 | 2005-03-11 | 1.52 | 1.59 | 95.5975 | -4.4025 | -0.081604 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05069A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 | 1.73 | 1.59 | 108.805 | 8.805 | 0.16321 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05080A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0760177 | 2005-04-14 | 1.452 | 1.59 | 91.3208 | -8.6792 | -0.16088 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05103A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0840177 | 2005-04-08 | 1.905 | 1.59 | 119.8113 | 19.8113 | 0.36722 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05096C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2490115 | 2005-10-01 | 1.796 | 1.59 | 112.956 | 12.956 | 0.24015 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2560064 | 2006-02-11 | 1.692 | 1.59 | 106.4151 | 6.4151 | 0.11891 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06041C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2700022 | 2005-09-30 | 1.756 | 1.59 | 110.4403 | 10.4403 | 0.19352 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0610085 | 2005-03-11 | 2.274 | 2.69 | 84.5353 | -15.4647 | -0.45668 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0660061 | 2005-03-11 | 2.436 | 2.69 | 90.5576 | -9.4424 | -0.27884 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0680058 | 2005-03-11 | 2.566 | 2.69 | 95.3903 | -4.6097 | -0.13613 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0730078 | 2005-03-25 | 3.104 | 2.69 | 115.3903 | 15.3903 | 0.45448 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05082A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0750091 | 2005-03-25 | 2.663 | 2.69 | 98.9963 | -1.0037 | -0.02964 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05082A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0810038 | 2005-04-08 | 3.155 | 2.69 | 117.2862 | 17.2862 | 0.51047 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0820102 | 2005-04-05 | 2.397 | 2.69 | 89.1078 | -10.8922 | -0.32165 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05089A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 0870071 | 2005-04-15 | 2.904 | 2.69 | 107.9554 | 7.9554 | 0.23493 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05103C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2450118 | 2005-10-01 | 3.215 | 2.69 | 119.5167 | 19.5167 | 0.57634 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05272B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 2510185 | 2005-10-06 | 2.772 | 2.69 | 103.0483 | 3.0483 | 0.090018 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05278A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3430067 | 2005-01-26 | 5.504 | 5.525 | 99.6199 | -0.38009 | -0.020041 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05025A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3490092 | 2005-01-27 | 6.479 | 5.525 | 117.267 | 17.267 | 0.91043 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05025B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3560049 | 2005-01-29 | 6.339 | 5.525 | 114.733 | 14.733 | 0.77682 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05027A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3630012 | 2005-02-11 | 5.995 | 5.525 | 108.5068 | 8.5068 | 0.44853 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05040A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3410096 | 2005-01-25 | 3.795 | 3.8025 | 99.8028 | -0.19724 | -0.0077748 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05024A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3450291 | 2005-01-26 | 3.932 | 3.8025 | 103.4057 | 3.4057 | 0.13424 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05025A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3520154 | 2005-01-29 | 3.953 | 3.8025 | 103.9579 | 3.9579 | 0.15601 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05027A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 3620019 | 2005-02-11 | 4.062 | 3.8025 | 106.8245 | 6.8245 | 0.26901 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05040A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1570141 | 2005-07-20 | 3.968 | 3.8025 | 104.3524 | 4.3524 | 0.17156 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05194B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1640124 | 2005-07-27 | 4.011 | 3.8025 | 105.4832 | 5.4832 | 0.21614 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05201A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1710127 | 2005-07-30 | 3.798 | 3.8025 | 99.8817 | -0.11834 | -0.0046649 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05209B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1780134 | 2005-08-04 | 3.958 | 3.8025 | 104.0894 | 4.0894 | 0.1612 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05216A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1580154 | 2005-07-20 | 6.296 | 5.525 | 113.9548 | 13.9548 | 0.73579 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05194B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1600269 | 2005-07-22 | 5.801 | 5.525 | 104.9955 | 4.9955 | 0.26339 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05200B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1650166 | 2005-07-27 | 5.944 | 5.525 | 107.5837 | 7.5837 | 0.39986 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05201A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1670212 | 2005-07-29 | 6.068 | 5.525 | 109.8281 | 9.8281 | 0.5182 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1730154 | 2005-07-30 | 6.137 | 5.525 | 111.0769 | 11.0769 | 0.58405 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1740223 | 2005-08-11 | 6.06 | 5.525 | 109.6833 | 9.6833 | 0.51057 | 0.12 | 1795 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05221A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1800018 | 2005-08-04 | 6.192 | 5.525 | 112.0724 | 12.0724 | 0.63654 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05216A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2005 | 1810179 | 2005-08-06 | 5.759 | 5.525 | 104.2353 | 4.2353 | 0.22331 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05215A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0930086 | 2006-04-06 | 1.736 | 1.59 | 109.1824 | 9.1824 | 0.1702 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06094A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1010011 | 2006-04-14 | 1.979 | 1.59 | 124.4654 | 24.4654 | 0.45349 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06103A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1080075 | 2006-04-21 | 1.991 | 1.59 | 125.2201 | 25.2201 | 0.46748 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06111A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1160106 | 2006-04-27 | 1.835 | 1.59 | 115.4088 | 15.4088 | 0.28562 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06117A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 2850131 | 2006-01-25 | 1.619 | 1.59 | 101.8239 | 1.8239 | 0.033808 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06025C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 2870113 | 2006-01-25 | 1.183 | 1.0575 | 111.8676 | 11.8676 | 0.15083 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06025C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0960075 | 2006-04-11 | 1.525 | 1.0575 | 144.208 | 44.208 | 0.56185 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06101A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1030095 | 2006-04-21 | 1.497 | 1.0575 | 141.5603 | 41.5603 | 0.5282 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06111A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1100074 | 2006-04-21 | 2.035 | 1.0575 | 192.435 | 92.435 | 1.1748 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06111A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1170184 | 2006-04-28 | 1.16 | 1.0575 | 109.6927 | 9.6927 | 0.12319 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06118A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 2800164 | 2006-01-25 | 3.484 | 3.3125 | 105.1774 | 5.1774 | 0.18225 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06025C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3130034 | 2006-02-01 | 3.381 | 3.135 | 107.8469 | 7.8469 | 0.26383 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06032A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3320014 | 2006-02-07 | 3.171 | 3.135 | 101.1483 | 1.1483 | 0.038609 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06038A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1220153 | 2006-05-05 | 4.456 | 3.135 | 142.1372 | 42.1372 | 1.4167 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06125A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1290069 | 2006-05-17 | 4.472 | 3.135 | 142.6475 | 42.6475 | 1.4339 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06136A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1360168 | 2006-05-19 | 3.407 | 3.135 | 108.6762 | 8.6762 | 0.29171 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06138A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1430049 | 2006-05-25 | 3.993 | 3.135 | 127.3684 | 27.3684 | 0.92019 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06144A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3180038 | 2006-02-02 | 1.782 | 1.59 | 112.0755 | 12.0755 | 0.22383 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06033B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3250049 | 2006-02-03 | 1.699 | 1.59 | 106.8553 | 6.8553 | 0.12707 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06034A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3340012 | 2006-02-07 | 1.69 | 1.59 | 106.2893 | 6.2893 | 0.11658 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06038A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1240138 | 2006-05-05 | 1.851 | 1.59 | 116.4151 | 16.4151 | 0.30427 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06125A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1310138 | 2006-05-18 | 1.817 | 1.59 | 114.2767 | 14.2767 | 0.26463 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06137A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1380006 | 2006-05-24 | 1.808 | 1.59 | 113.7107 | 13.7107 | 0.25414 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06143A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1460012 | 2006-06-01 | 1.729 | 1.59 | 108.7421 | 8.7421 | 0.16204 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06151A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3110075 | 2006-02-03 | 1.516 | 1.0575 | 143.357 | 43.357 | 0.55103 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06034A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3190012 | 2006-02-02 | 1.491 | 1.0575 | 140.9929 | 40.9929 | 0.52099 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06033B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3340009 | 2006-02-07 | 1.069 | 1.0575 | 101.0875 | 1.0875 | 0.013821 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06038A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1250135 | 2006-05-17 | 1.71 | 1.0575 | 161.7021 | 61.7021 | 0.78418 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06136A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1320175 | 2006-05-18 | 1.866 | 1.0575 | 176.4539 | 76.4539 | 0.97166 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06137A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1390247 | 2006-05-26 | 1.354 | 1.0575 | 128.0378 | 28.0378 | 0.35634 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06145A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1460007 | 2006-06-01 | 1.531 | 1.0575 | 144.7754 | 44.7754 | 0.56906 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06151A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0330064 | 2006-02-08 | 3.513 | 3.3125 | 106.0528 | 6.0528 | 0.21307 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06039B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0400069 | 2006-02-17 | 3.51 | 3.3125 | 105.9623 | 5.9623 | 0.20988 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06047A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 | 3.572 | 3.3125 | 107.834 | 7.834 | 0.27577 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06048A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0580118 | 2006-02-28 | 3.875 | 3.3125 | 116.9811 | 16.9811 | 0.59777 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06059A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0370017 | 2006-02-08 | 2.492 | 2.385 | 104.4864 | 4.4864 | 0.11939 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0440048 | 2006-02-23 | 2.555 | 2.385 | 107.1279 | 7.1279 | 0.18969 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06048A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0520093 | 2006-02-24 | 2.615 | 2.385 | 109.6436 | 9.6436 | 0.25664 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06054A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0590096 | 2006-03-02 | 2.663 | 2.385 | 111.6562 | 11.6562 | 0.3102 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06061A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0040039 | 2006-02-08 | 2.51 | 2.385 | 105.2411 | 5.2411 | 0.13948 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0190006 | 2006-02-11 | 2.44 | 2.385 | 102.3061 | 2.3061 | 0.061371 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06041C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0260062 | 2006-02-08 | 2.438 | 2.385 | 102.2222 | 2.2222 | 0.059139 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0230030 | 2006-02-11 | 2.595 | 2.56 | 101.3672 | 1.3672 | 0.038689 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06041C
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0300052 | 2006-02-08 | 2.495 | 2.56 | 97.4609 | -2.5391 | -0.071851 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1910084 | 2006-07-19 | 4.376 | 3.135 | 139.5853 | 39.5853 | 1.3309 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06200A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0610055 | 2006-03-07 | 1.048 | 1.0575 | 99.1017 | -0.89835 | -0.011417 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06066A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0680006 | 2006-03-10 | 1.227 | 1.0575 | 116.0284 | 16.0284 | 0.20371 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06069A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 | 1.839 | 1.0575 | 173.9007 | 73.9007 | 0.93922 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06080A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0830213 | 2006-03-31 | 1.364 | 1.0575 | 128.9835 | 28.9835 | 0.36836 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06089A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0650045 | 2006-03-07 | 3.387 | 3.3125 | 102.2491 | 2.2491 | 0.079172 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06066A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0720060 | 2006-03-15 | 3.514 | 3.3125 | 106.083 | 6.083 | 0.21414 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06073A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0800053 | 2006-03-31 | 3.517 | 3.3125 | 106.1736 | 6.1736 | 0.21732 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06089A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0860081 | 2006-03-31 | 4.033 | 3.3125 | 121.7509 | 21.7509 | 0.76568 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06089A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0660035 | 2006-03-15 | 2.482 | 2.385 | 104.0671 | 4.0671 | 0.10824 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06073A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0730044 | 2006-03-22 | 2.905 | 2.385 | 121.8029 | 21.8029 | 0.58023 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06080A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0800055 | 2006-03-31 | 2.525 | 2.385 | 105.87 | 5.87 | 0.15622 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06089A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 0870027 | 2006-03-31 | 2.775 | 2.385 | 116.3522 | 16.3522 | 0.43517 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06089A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3390044 | 2006-02-07 | 2.647 | 2.56 | 103.3984 | 3.3984 | 0.09617 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06038A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3460030 | 2006-02-08 | 2.595 | 2.56 | 101.3672 | 1.3672 | 0.038689 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 | 2.67 | 2.56 | 104.2969 | 4.2969 | 0.12159 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 | 2.604 | 2.56 | 101.7187 | 1.7187 | 0.048638 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1600196 | 2006-06-15 | 2.755 | 2.56 | 107.6172 | 7.6172 | 0.21555 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06164A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1670241 | 2006-06-28 | 2.119 | 2.56 | 82.7734 | -17.2266 | -0.48748 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06179A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1740231 | 2006-07-13 | 2.945 | 2.56 | 115.0391 | 15.0391 | 0.42558 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06193A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1810355 | 2006-07-19 | 3.036 | 2.56 | 118.5938 | 18.5938 | 0.52617 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06200A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3400169 | 2006-02-07 | 3.373 | 3.135 | 107.5917 | 7.5917 | 0.25525 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06038A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3480003 | 2006-02-08 | 3.123 | 3.135 | 99.6172 | -0.38278 | -0.01287 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3550005 | 2006-02-08 | 3.186 | 3.135 | 101.6268 | 1.6268 | 0.054696 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 3630005 | 2006-02-08 | 3.188 | 3.135 | 101.6906 | 1.6906 | 0.056841 | 0.06 | 1795 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1570192 | 2006-06-07 | 3.401 | 3.3125 | 102.6717 | 2.6717 | 0.09405 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06158A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1590162 | 2006-06-15 | 3.674 | 3.3125 | 110.9132 | 10.9132 | 0.38417 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06164A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1650116 | 2006-06-15 | 3.582 | 3.3125 | 108.1358 | 8.1358 | 0.2864 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06164A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1660141 | 2006-06-27 | 3.278 | 3.3125 | 98.9585 | -1.0415 | -0.036663 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06178A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1740208 | 2006-07-13 | 3.708 | 3.3125 | 111.9396 | 11.9396 | 0.4203 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06193A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1790178 | 2006-07-14 | 3.561 | 3.3125 | 107.5019 | 7.5019 | 0.26408 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06194A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1800253 | 2006-07-14 | 3.925 | 3.3125 | 118.4906 | 18.4906 | 0.65091 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06194A
Nickel, FIL, ICP-MS | 01065 | PLM43 | FIL | 2006 | 1910078 | 2006-07-19 | 2.797 | 2.385 | 117.2746 | 17.2746 | 0.45972 | 0.06 | 1795 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06200A