## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2004 | 2530304 | 2004-10-02 | 0.675 | 0.695 | 97.1223 | -2.8777 | -0.033453 | 0.4 | 2506 |  |  |  | ug/L | 50171-50DIW | ICMS04275A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2004 | 2570022 | 2004-10-05 | 0.638 | 0.695 | 91.7986 | -8.2014 | -0.095342 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2004 | 2610101 | 2004-10-05 | 0.65 | 0.695 | 93.5252 | -6.4748 | -0.07527 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2004 | 2650154 | 2004-10-21 | 0.622 | 0.695 | 89.4964 | -10.5036 | -0.12211 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04295A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2004 | 2720114 | 2004-10-26 | 0.634 | 0.695 | 91.223 | -8.777 | -0.10203 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04299A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2004 | 2540395 | 2004-10-05 | 3.466 | 3.4875 | 99.3835 | -0.61649 | -0.025933 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2004 | 2610098 | 2004-10-05 | 2.456 | 3.4875 | 70.4229 | -29.5771 | -1.2442 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2004 | 2640152 | 2004-10-06 | 3.047 | 3.4875 | 87.3692 | -12.6308 | -0.53132 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04279A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2004 | 2710008 | 2004-10-07 | 3.299 | 3.4875 | 94.595 | -5.405 | -0.22736 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04280A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2790157 | 2004-10-27 | 0.712 | 0.695 | 102.446 | 2.446 | 0.028435 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04300A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2870068 | 2004-10-29 | 0.605 | 0.695 | 87.0504 | -12.9496 | -0.15054 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2940105 | 2004-10-29 | 0.697 | 0.695 | 100.2878 | 0.28777 | 0.0033453 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3010210 | 2004-11-04 | 0.561 | 0.695 | 80.7194 | -19.2806 | -0.22414 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04308A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0960150 | 2005-04-20 | 0.834 | 0.695 | 120 | 20 | 0.2325 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05109B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1030095 | 2005-04-27 | 0.71 | 0.695 | 102.1583 | 2.1583 | 0.02509 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1100122 | 2005-05-18 | 0.582 | 0.695 | 83.741 | -16.259 | -0.18901 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05137A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1170144 | 2005-05-18 | 0.758 | 0.695 | 109.0647 | 9.0647 | 0.10538 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05137A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2780102 | 2004-10-13 | 0.773 | 1.05 | 73.619 | -26.381 | -0.44162 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04287A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2820224 | 2004-10-29 | 0.855 | 1.05 | 81.4286 | -18.5714 | -0.31089 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2870065 | 2004-10-29 | 0.973 | 1.05 | 92.6667 | -7.3333 | -0.12276 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2890197 | 2004-10-29 | 0.879 | 1.05 | 83.7143 | -16.2857 | -0.27262 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2940030 | 2004-10-29 | 1.031 | 1.05 | 98.1905 | -1.8095 | -0.030291 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2960271 | 2004-11-02 | 0.866 | 1.05 | 82.4762 | -17.5238 | -0.29335 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04306A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3000181 | 2004-11-04 | 0.714 | 1.05 | 68 | -32 | -0.53568 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04308A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3060019 | 2004-12-10 | 0.844 | 1.05 | 80.381 | -19.619 | -0.32842 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04343B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0950134 | 2005-04-20 | 0.4 | 1.05 | 38.0952 | -61.9048 | -1.0363 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05109B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0980171 | 2005-04-16 | 1.038 | 1.05 | 98.8571 | -1.1429 | -0.019131 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05105A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1030101 | 2005-04-27 | 1.088 | 1.05 | 103.619 | 3.619 | 0.060583 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1050225 | 2005-05-19 | 0.668 | 1.05 | 63.619 | -36.381 | -0.60902 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05138A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1090069 | 2005-05-19 | 0.711 | 1.05 | 67.7143 | -32.2857 | -0.54046 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05138A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1120321 | 2005-04-27 | 1.046 | 1.05 | 99.619 | -0.38095 | -0.0063771 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1160125 | 2005-04-28 | 0.994 | 1.05 | 94.6667 | -5.3333 | -0.08928 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05117B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1190257 | 2005-05-20 | 0.94 | 1.05 | 89.5238 | -10.4762 | -0.17537 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05139A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1870122 | 2005-08-13 | 1.863 | 2.285 | 81.5317 | -18.4683 | -0.57848 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05222B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1890264 | 2005-08-19 | 1.802 | 2.285 | 78.8621 | -21.1379 | -0.6621 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1940300 | 2005-08-20 | 2.071 | 2.285 | 90.6346 | -9.3654 | -0.29335 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1960083 | 2005-08-18 | 2.192 | 2.285 | 95.93 | -4.07 | -0.12748 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2010182 | 2005-08-18 | 2.145 | 2.285 | 93.8731 | -6.1269 | -0.19191 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2030281 | 2005-08-19 | 2.015 | 2.285 | 88.1838 | -11.8162 | -0.37012 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2080324 | 2005-08-20 | 2.04 | 2.285 | 89.2779 | -10.7221 | -0.33585 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230C
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 | 2.008 | 2.285 | 87.8775 | -12.1225 | -0.37971 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05235A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3080120 | 2004-12-29 | 1.664 | 1.9225 | 86.554 | -13.446 | -0.36956 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04358A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3150134 | 2004-11-24 | 2.016 | 1.9225 | 104.8635 | 4.8635 | 0.13367 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04328A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3270048 | 2004-12-09 | 1.823 | 1.9225 | 94.8244 | -5.1756 | -0.14225 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04343A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3340010 | 2005-01-21 | 1.766 | 1.9225 | 91.8596 | -8.1404 | -0.22374 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05020C
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1240237 | 2005-05-06 | 1.878 | 1.9225 | 97.6853 | -2.3147 | -0.063618 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05125A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1310150 | 2005-05-18 | 1.825 | 1.9225 | 94.9285 | -5.0715 | -0.13939 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05137A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1380128 | 2005-06-25 | 1.984 | 1.9225 | 103.199 | 3.199 | 0.087922 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05167B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1450131 | 2005-06-23 | 2.064 | 1.9225 | 107.3602 | 7.3602 | 0.20229 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05173A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3080009 | 2004-12-29 | 0.66 | 0.695 | 94.964 | -5.036 | -0.058544 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04358A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3100044 | 2004-12-29 | 0.628 | 0.695 | 90.3597 | -9.6403 | -0.11207 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04358A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3140107 | 2004-11-24 | 0.625 | 0.695 | 89.9281 | -10.0719 | -0.11709 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04328A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3200078 | 2004-12-02 | 0.679 | 0.695 | 97.6978 | -2.3022 | -0.026763 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04335A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3220116 | 2005-01-21 | 0.728 | 0.695 | 104.7482 | 4.7482 | 0.055198 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05020A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3270052 | 2004-12-09 | 0.624 | 0.695 | 89.7842 | -10.2158 | -0.11876 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3290010 | 2004-12-10 | 0.588 | 0.695 | 84.6043 | -15.3957 | -0.17898 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3350095 | 2004-12-16 | 0.642 | 0.695 | 92.3741 | -7.6259 | -0.088652 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04349B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1230138 | 2005-05-06 | 0.96 | 0.695 | 138.1295 | 38.1295 | 0.44326 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05125A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1260178 | 2005-05-13 | 0.72 | 0.695 | 103.5971 | 3.5971 | 0.041817 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1300124 | 2005-05-13 | 0.651 | 0.695 | 93.6691 | -6.3309 | -0.073598 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1330241 | 2005-05-18 | 0.577 | 0.695 | 83.0216 | -16.9784 | -0.19738 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05137A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1370185 | 2005-05-19 | 0.841 | 0.695 | 121.0072 | 21.0072 | 0.24421 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05138A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1400208 | 2005-06-23 | 0.781 | 0.695 | 112.3741 | 12.3741 | 0.14385 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05173A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1440184 | 2005-06-17 | 0.841 | 0.695 | 121.0072 | 21.0072 | 0.24421 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1510153 | 2005-07-21 | 0.69 | 0.695 | 99.2806 | -0.71942 | -0.0083634 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05200A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2240421 | 2005-09-08 | 1.214 | 1.235 | 98.2996 | -1.7004 | -0.032682 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 1.032 | 1.235 | 83.5628 | -16.4372 | -0.31592 | 0.4 | 2506 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 1.032 | 1.235 | 83.5628 | -16.4372 | -0.31592 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0420132 | 2005-02-18 | 1.174 | 1.235 | 95.0607 | -4.9393 | -0.094933 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0530109 | 2005-03-09 | 1.014 | 1.235 | 82.1053 | -17.8947 | -0.34394 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0560034 | 2005-03-09 | 1.066 | 1.235 | 86.3158 | -13.6842 | -0.26301 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0330055 | 2005-02-17 | 2.182 | 2.285 | 95.4923 | -4.5077 | -0.14119 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05046A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0410185 | 2005-02-18 | 2.147 | 2.285 | 93.9606 | -6.0394 | -0.18917 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05047A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0480108 | 2005-03-04 | 2.191 | 2.285 | 95.8862 | -4.1138 | -0.12886 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05061B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0550087 | 2005-03-09 | 2.053 | 2.285 | 89.8468 | -10.1532 | -0.31803 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05067A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2140083 | 2005-08-25 | 1.999 | 2.285 | 87.4836 | -12.5164 | -0.39205 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05236A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2220223 | 2005-08-26 | 1.955 | 2.285 | 85.558 | -14.442 | -0.45237 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05238B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2280033 | 2005-09-14 | 2.056 | 2.285 | 89.9781 | -10.0219 | -0.31391 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05252A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2350075 | 2005-09-09 | 2.166 | 2.285 | 94.7921 | -5.2079 | -0.16313 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05250D
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 | 1.144 | 1.235 | 92.6316 | -7.3684 | -0.14162 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2170139 | 2005-08-24 | 1.006 | 1.235 | 81.4575 | -18.5425 | -0.35639 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2230320 | 2005-09-08 | 1.031 | 1.235 | 83.4818 | -16.5182 | -0.31748 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2240419 | 2005-09-08 | 1.197 | 1.235 | 96.9231 | -3.0769 | -0.059139 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2290209 | 2005-09-22 | 1.064 | 1.235 | 86.1538 | -13.8462 | -0.26612 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05264A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2310009 | 2005-09-09 | 1.237 | 1.235 | 100.1619 | 0.16194 | 0.0031126 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250C
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2360003 | 2005-09-09 | 1.243 | 1.235 | 100.6478 | 0.64777 | 0.01245 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250D
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2380180 | 2005-09-23 | 1.159 | 1.235 | 93.8462 | -6.1538 | -0.11828 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05265A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0060064 | 2005-01-29 | 2.064 | 2.285 | 90.3282 | -9.6718 | -0.30295 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05028A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0130109 | 2005-02-01 | 2.316 | 2.285 | 101.3567 | 1.3567 | 0.042495 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05031B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0210121 | 2005-02-03 | 2.267 | 2.285 | 99.2123 | -0.78775 | -0.024675 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05032B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0280054 | 2005-02-11 | 1.985 | 2.285 | 86.8709 | -13.1291 | -0.41124 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05040A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0040024 | 2005-01-29 | 1.823 | 1.93 | 94.456 | -5.544 | -0.15283 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0110020 | 2005-02-01 | 1.717 | 1.93 | 88.9637 | -11.0363 | -0.30424 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05031B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0190086 | 2005-02-03 | 1.853 | 1.93 | 96.0104 | -3.9896 | -0.10998 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05032B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0260064 | 2005-02-11 | 1.705 | 1.93 | 88.342 | -11.658 | -0.32138 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05040A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1860040 | 2005-08-12 | 1.67 | 1.93 | 86.5285 | -13.4715 | -0.37137 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05222A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1930209 | 2005-08-20 | 1.933 | 1.93 | 100.1554 | 0.15544 | 0.0042851 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05230B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2000161 | 2005-08-18 | 1.867 | 1.93 | 96.7358 | -3.2642 | -0.089987 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2070090 | 2005-08-19 | 1.793 | 1.93 | 92.9016 | -7.0984 | -0.19569 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0620101 | 2005-03-29 | 1.057 | 1.05 | 100.6667 | 0.66667 | 0.01116 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05087A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 | 1.079 | 1.05 | 102.7619 | 2.7619 | 0.046234 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05080A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0760177 | 2005-04-27 | 0.974 | 1.05 | 92.7619 | -7.2381 | -0.12117 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0840177 | 2005-04-08 | 1.045 | 1.05 | 99.5238 | -0.47619 | -0.0079714 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05096C
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2490115 | 2005-10-01 | 1.072 | 1.05 | 102.0952 | 2.0952 | 0.035074 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2700022 | 2005-09-30 | 0.981 | 1.05 | 93.4286 | -6.5714 | -0.11001 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0610085 | 2005-03-29 | 0.925 | 1.235 | 74.8988 | -25.1012 | -0.48245 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05087A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0660061 | 2005-03-29 | 0.954 | 1.235 | 77.247 | -22.753 | -0.43731 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05087A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0680058 | 2005-03-29 | 1.098 | 1.235 | 88.9069 | -11.0931 | -0.21321 | 1.2 | 2506 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05087A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0730078 | 2005-04-07 | 1.142 | 1.235 | 92.4696 | -7.5304 | -0.14473 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0750091 | 2005-03-25 | 1.241 | 1.235 | 100.4858 | 0.48583 | 0.0093377 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05082A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0810038 | 2005-04-08 | 1.081 | 1.235 | 87.5304 | -12.4696 | -0.23967 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096C
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0820102 | 2005-04-05 | 1.128 | 1.235 | 91.336 | -8.664 | -0.16652 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05089A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 0870071 | 2005-04-15 | 0.898 | 1.235 | 72.7126 | -27.2874 | -0.52447 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05103C
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 2510185 | 2005-10-06 | 1.048 | 1.235 | 84.8583 | -15.1417 | -0.29102 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05278A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3430067 | 2005-01-26 | 1.713 | 1.93 | 88.7565 | -11.2435 | -0.30995 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05025A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3490092 | 2005-02-01 | 1.866 | 1.93 | 96.6839 | -3.3161 | -0.091415 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05031B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3560049 | 2005-01-29 | 2.025 | 1.93 | 104.9223 | 4.9223 | 0.13569 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05027A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3630012 | 2005-01-29 | 1.591 | 1.93 | 82.4352 | -17.5648 | -0.48421 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3410096 | 2005-02-09 | 1.814 | 1.9225 | 94.3563 | -5.6437 | -0.15511 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05039A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3450291 | 2005-01-26 | 1.86 | 1.9225 | 96.749 | -3.251 | -0.089352 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05025A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3520154 | 2005-02-11 | 1.988 | 1.9225 | 103.407 | 3.407 | 0.093641 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05040A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 3620019 | 2005-01-29 | 1.921 | 1.9225 | 99.922 | -0.078023 | -0.0021444 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05028A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1570141 | 2005-07-20 | 1.729 | 1.9225 | 89.935 | -10.065 | -0.27663 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05194B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1640124 | 2005-07-27 | 1.707 | 1.9225 | 88.7906 | -11.2094 | -0.30808 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05201A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1710127 | 2005-07-30 | 1.717 | 1.9225 | 89.3108 | -10.6892 | -0.29379 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05209B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1780134 | 2005-08-04 | 1.859 | 1.9225 | 96.697 | -3.303 | -0.090781 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05216A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1580154 | 2005-07-20 | 1.676 | 1.93 | 86.8394 | -13.1606 | -0.3628 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05194B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1600269 | 2005-07-22 | 1.922 | 1.93 | 99.5855 | -0.41451 | -0.011427 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05200B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1650166 | 2005-07-27 | 1.651 | 1.93 | 85.544 | -14.456 | -0.39851 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05201A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1670212 | 2005-07-29 | 1.862 | 1.93 | 96.4767 | -3.5233 | -0.097128 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1730154 | 2005-07-30 | 1.681 | 1.93 | 87.0984 | -12.9016 | -0.35566 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1740223 | 2005-07-30 | 1.783 | 1.93 | 92.3834 | -7.6166 | -0.20997 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1800018 | 2005-08-04 | 1.797 | 1.93 | 93.1088 | -6.8912 | -0.18997 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05216A
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 2005 | 1810179 | 2005-08-06 | 2.043 | 1.93 | 105.8549 | 5.8549 | 0.1614 | 0.4 | 2506 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05215A