## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2530304 | 2004-10-02 | 1.17 | 1.195 | 97.9079 | -2.0921 | -0.015309 | 0.14 | 2509 |  |  |  | ug/L | 50171-50DIW | ICMS04275A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2570022 | 2004-10-29 | 1.074 | 1.195 | 89.8745 | -10.1255 | -0.074097 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2610101 | 2004-10-05 | 1.202 | 1.195 | 100.5858 | 0.58577 | 0.0042866 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2650154 | 2004-10-06 | 1.166 | 1.195 | 97.5732 | -2.4268 | -0.017759 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04279A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2720114 | 2004-10-26 | 1.183 | 1.195 | 98.9958 | -1.0042 | -0.0073484 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04299A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2540395 | 2004-10-05 | 13.953 | 14.455 | 96.5272 | -3.4728 | -0.30741 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2610098 | 2004-10-05 | 11.377 | 14.455 | 78.7063 | -21.2937 | -1.8849 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2640152 | 2004-10-06 | 14.346 | 14.455 | 99.2459 | -0.75406 | -0.066748 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04279A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2710008 | 2004-10-07 | 13.756 | 14.455 | 95.1643 | -4.8357 | -0.42805 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04280A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2790157 | 2004-10-27 | 1.08 | 1.195 | 90.3766 | -9.6234 | -0.070423 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04300A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2870068 | 2004-10-29 | 1.181 | 1.195 | 98.8285 | -1.1715 | -0.0085732 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2940105 | 2004-10-29 | 1.135 | 1.195 | 94.9791 | -5.0209 | -0.036742 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3010210 | 2004-11-04 | 1.205 | 1.195 | 100.8368 | 0.83682 | 0.0061237 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04308A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0960150 | 2005-04-20 | 1.068 | 1.195 | 89.3724 | -10.6276 | -0.077771 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05109B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1030095 | 2005-04-27 | 1.114 | 1.195 | 93.2218 | -6.7782 | -0.049602 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1100122 | 2005-04-28 | 1.154 | 1.195 | 96.569 | -3.431 | -0.025107 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1170144 | 2005-05-18 | 0.921 | 1.195 | 77.0711 | -22.9289 | -0.16779 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05137A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2780102 | 2004-10-13 | 1.504 | 1.47 | 102.3129 | 2.3129 | 0.020821 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04287A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2820224 | 2004-10-29 | 1.457 | 1.47 | 99.1156 | -0.88435 | -0.0079608 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2870065 | 2004-10-29 | 1.475 | 1.47 | 100.3401 | 0.34014 | 0.0030618 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2890197 | 2004-10-29 | 1.485 | 1.47 | 101.0204 | 1.0204 | 0.0091855 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2940030 | 2004-10-29 | 1.384 | 1.47 | 94.1497 | -5.8503 | -0.052664 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2960271 | 2004-11-02 | 1.475 | 1.47 | 100.3401 | 0.34014 | 0.0030618 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04306A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3000181 | 2004-11-04 | 1.449 | 1.47 | 98.5714 | -1.4286 | -0.01286 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04308A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3060019 | 2004-12-10 | 1.508 | 1.47 | 102.585 | 2.585 | 0.02327 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04343B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0950134 | 2005-04-07 | 1.514 | 1.47 | 102.9932 | 2.9932 | 0.026944 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05097B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0980171 | 2005-04-16 | 1.419 | 1.47 | 96.5306 | -3.4694 | -0.031231 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05105A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1030101 | 2005-04-27 | 1.366 | 1.47 | 92.9252 | -7.0748 | -0.063686 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1050225 | 2005-04-28 | 1.594 | 1.47 | 108.4354 | 8.4354 | 0.075934 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1090069 | 2005-04-28 | 1.426 | 1.47 | 97.0068 | -2.9932 | -0.026944 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1120321 | 2005-04-27 | 1.384 | 1.47 | 94.1497 | -5.8503 | -0.052664 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1160125 | 2005-04-28 | 1.404 | 1.47 | 95.5102 | -4.4898 | -0.040416 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05117B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1190257 | 2005-05-12 | 1.499 | 1.47 | 101.9728 | 1.9728 | 0.017759 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05130A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1870122 | 2005-08-13 | 3.468 | 3.625 | 95.669 | -4.331 | -0.096142 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05222B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1890264 | 2005-08-19 | 3.718 | 3.625 | 102.5655 | 2.5655 | 0.05695 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1940300 | 2005-08-20 | 3.987 | 3.625 | 109.9862 | 9.9862 | 0.22168 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1960083 | 2005-08-26 | 3.897 | 3.625 | 107.5034 | 7.5034 | 0.16656 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05237A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2010182 | 2005-08-18 | 3.883 | 3.625 | 107.1172 | 7.1172 | 0.15799 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2030281 | 2005-08-19 | 3.841 | 3.625 | 105.9586 | 5.9586 | 0.13227 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2080324 | 2005-08-20 | 3.671 | 3.625 | 101.269 | 1.269 | 0.028169 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 | 3.919 | 3.625 | 108.1103 | 8.1103 | 0.18004 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05235A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3080120 | 2004-11-18 | 2.835 | 2.8025 | 101.1597 | 1.1597 | 0.019902 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04322B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3150134 | 2004-11-24 | 3.053 | 2.8025 | 108.9384 | 8.9384 | 0.1534 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04328A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3270048 | 2004-12-09 | 2.804 | 2.8025 | 100.0535 | 0.053524 | 0.00091855 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04343A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3340010 | 2004-12-15 | 2.555 | 2.8025 | 91.1686 | -8.8314 | -0.15156 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04349A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1240237 | 2005-05-06 | 2.588 | 2.8025 | 92.3461 | -7.6539 | -0.13135 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05125A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1310150 | 2005-05-18 | 2.823 | 2.8025 | 100.7315 | 0.73149 | 0.012554 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05137A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1380128 | 2005-06-30 | 2.674 | 2.8025 | 95.4148 | -4.5852 | -0.07869 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05180A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1450131 | 2005-06-23 | 2.823 | 2.8025 | 100.7315 | 0.73149 | 0.012554 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05173A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3080009 | 2004-11-18 | 1.184 | 1.195 | 99.0795 | -0.9205 | -0.0067361 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3100044 | 2004-11-18 | 1.216 | 1.195 | 101.7573 | 1.7573 | 0.01286 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3140107 | 2004-11-24 | 1.286 | 1.195 | 107.6151 | 7.6151 | 0.055726 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04328A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3200078 | 2004-12-02 | 1.301 | 1.195 | 108.8703 | 8.8703 | 0.064911 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04335A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3220116 | 2004-12-03 | 1.209 | 1.195 | 101.1715 | 1.1715 | 0.0085732 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04337A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3270052 | 2004-12-09 | 1.222 | 1.195 | 102.2594 | 2.2594 | 0.016534 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3290010 | 2004-12-10 | 1.165 | 1.195 | 97.4895 | -2.5105 | -0.018371 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3350095 | 2004-12-16 | 1.209 | 1.195 | 101.1715 | 1.1715 | 0.0085732 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04349B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1230138 | 2005-05-06 | 1.124 | 1.195 | 94.0586 | -5.9414 | -0.043478 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05125A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1260178 | 2005-05-20 | 1.141 | 1.195 | 95.4812 | -4.5188 | -0.033068 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05139A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1300124 | 2005-05-13 | 1.19 | 1.195 | 99.5816 | -0.41841 | -0.0030618 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1330241 | 2005-05-18 | 1.14 | 1.195 | 95.3975 | -4.6025 | -0.03368 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05137A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1370185 | 2005-06-30 | 1.127 | 1.195 | 94.3096 | -5.6904 | -0.041641 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05180A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1400208 | 2005-06-17 | 1.237 | 1.195 | 103.5146 | 3.5146 | 0.02572 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1440184 | 2005-06-17 | 1.265 | 1.195 | 105.8577 | 5.8577 | 0.042866 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1510153 | 2005-07-09 | 1.273 | 1.195 | 106.5272 | 6.5272 | 0.047765 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05189A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 2.141 | 2.155 | 99.3503 | -0.64965 | -0.0085732 | 0.14 | 2509 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 2.141 | 2.155 | 99.3503 | -0.64965 | -0.0085732 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0420132 | 2005-02-18 | 2.223 | 2.155 | 103.1555 | 3.1555 | 0.041641 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0530109 | 2005-03-09 | 2.1 | 2.155 | 97.4478 | -2.5522 | -0.03368 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0560034 | 2005-03-09 | 2.266 | 2.155 | 105.1508 | 5.1508 | 0.067973 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0330055 | 2005-02-17 | 3.781 | 3.625 | 104.3034 | 4.3034 | 0.09553 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05046A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0410185 | 2005-02-18 | 3.821 | 3.625 | 105.4069 | 5.4069 | 0.12002 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05047A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0480108 | 2005-03-04 | 3.615 | 3.625 | 99.7241 | -0.27586 | -0.0061237 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05061B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0550087 | 2005-03-09 | 3.686 | 3.625 | 101.6828 | 1.6828 | 0.037355 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05067A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2140083 | 2005-08-25 | 3.386 | 3.625 | 93.4069 | -6.5931 | -0.14636 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05236A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2220223 | 2005-08-26 | 3.302 | 3.625 | 91.0897 | -8.9103 | -0.1978 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05238B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2280033 | 2005-09-14 | 3.468 | 3.625 | 95.669 | -4.331 | -0.096142 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05252A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2350075 | 2005-09-09 | 3.487 | 3.625 | 96.1931 | -3.8069 | -0.084507 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05250D
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 | 1.96 | 2.155 | 90.9513 | -9.0487 | -0.11941 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2170139 | 2005-08-24 | 1.875 | 2.155 | 87.007 | -12.993 | -0.17146 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2230320 | 2005-09-08 | 1.96 | 2.155 | 90.9513 | -9.0487 | -0.11941 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2240419 | 2005-09-08 | 2.036 | 2.155 | 94.478 | -5.522 | -0.072872 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 | 2.081 | 2.155 | 96.5661 | -3.4339 | -0.045315 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05257A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2310009 | 2005-09-09 | 2.009 | 2.155 | 93.2251 | -6.7749 | -0.089406 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2360003 | 2005-09-09 | 2.058 | 2.155 | 95.4988 | -4.5012 | -0.0594 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250D
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2380180 | 2005-09-23 | 2.223 | 2.155 | 103.1555 | 3.1555 | 0.041641 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05265A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0060064 | 2005-01-29 | 3.68 | 3.625 | 101.5172 | 1.5172 | 0.03368 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05028A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0130109 | 2005-02-01 | 3.823 | 3.625 | 105.4621 | 5.4621 | 0.12125 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05031B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0210121 | 2005-02-03 | 3.877 | 3.625 | 106.9517 | 6.9517 | 0.15432 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05032B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0280054 | 2005-02-11 | 3.673 | 3.625 | 101.3241 | 1.3241 | 0.029394 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05040A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0040024 | 2005-01-29 | 3.427 | 3.35 | 102.2985 | 2.2985 | 0.047152 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0110020 | 2005-02-01 | 3.466 | 3.35 | 103.4627 | 3.4627 | 0.071035 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05031B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0190086 | 2005-02-17 | 3.333 | 3.35 | 99.4925 | -0.50746 | -0.01041 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05046A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0260064 | 2005-02-11 | 3.266 | 3.35 | 97.4925 | -2.5075 | -0.051439 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05040A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1860040 | 2005-08-12 | 3.411 | 3.35 | 101.8209 | 1.8209 | 0.037355 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05222A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1930209 | 2005-08-13 | 3.065 | 3.35 | 91.4925 | -8.5075 | -0.17453 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05224A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2000161 | 2005-08-18 | 3.63 | 3.35 | 108.3582 | 8.3582 | 0.17146 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2070090 | 2005-08-19 | 3.591 | 3.35 | 107.194 | 7.194 | 0.14758 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0620101 | 2005-03-11 | 1.468 | 1.47 | 99.8639 | -0.13605 | -0.0012247 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05069A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 | 1.508 | 1.47 | 102.585 | 2.585 | 0.02327 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05080A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0760177 | 2005-04-20 | 1.468 | 1.47 | 99.8639 | -0.13605 | -0.0012247 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05109B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0840177 | 2005-04-08 | 1.591 | 1.47 | 108.2313 | 8.2313 | 0.074097 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05096C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2490115 | 2005-10-01 | 1.537 | 1.47 | 104.5578 | 4.5578 | 0.041029 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2700022 | 2005-09-30 | 1.396 | 1.47 | 94.966 | -5.034 | -0.045315 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0610085 | 2005-03-11 | 2.052 | 2.155 | 95.2204 | -4.7796 | -0.063074 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0660061 | 2005-03-11 | 2.122 | 2.155 | 98.4687 | -1.5313 | -0.020208 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0680058 | 2005-03-29 | 2.287 | 2.155 | 106.1253 | 6.1253 | 0.080833 | 0.42 | 2509 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05087A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0730078 | 2005-04-07 | 2.121 | 2.155 | 98.4223 | -1.5777 | -0.020821 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0750091 | 2005-03-25 | 2.127 | 2.155 | 98.7007 | -1.2993 | -0.017146 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05082A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0810038 | 2005-04-08 | 2.3 | 2.155 | 106.7285 | 6.7285 | 0.088794 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0820102 | 2005-04-05 | 2.098 | 2.155 | 97.355 | -2.645 | -0.034905 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05089A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0870071 | 2005-04-15 | 2.266 | 2.155 | 105.1508 | 5.1508 | 0.067973 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05103C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2450118 | 2005-10-01 | 2.38 | 2.155 | 110.4408 | 10.4408 | 0.13778 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05272B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2510185 | 2005-10-06 | 1.906 | 2.155 | 88.4455 | -11.5545 | -0.15248 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05278A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3430067 | 2004-12-30 | 3.405 | 3.35 | 101.6418 | 1.6418 | 0.03368 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS04364B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3490092 | 2005-01-27 | 3.825 | 3.35 | 114.1791 | 14.1791 | 0.29088 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05025B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3560049 | 2005-01-29 | 3.519 | 3.35 | 105.0448 | 5.0448 | 0.10349 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05027A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3630012 | 2005-01-29 | 3.361 | 3.35 | 100.3284 | 0.32836 | 0.0067361 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3410096 | 2005-01-27 | 3.049 | 2.8025 | 108.7957 | 8.7957 | 0.15095 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05026C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3450291 | 2005-01-26 | 2.857 | 2.8025 | 101.9447 | 1.9447 | 0.033374 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05025A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3520154 | 2005-02-19 | 2.922 | 2.8025 | 104.264 | 4.264 | 0.073178 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05048A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3620019 | 2005-01-29 | 2.83 | 2.8025 | 100.9813 | 0.98127 | 0.01684 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05028A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1570141 | 2005-07-20 | 2.664 | 2.8025 | 95.058 | -4.942 | -0.084813 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05194B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1640124 | 2005-07-27 | 2.648 | 2.8025 | 94.4871 | -5.5129 | -0.094611 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05201A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1710127 | 2005-07-30 | 2.788 | 2.8025 | 99.4826 | -0.5174 | -0.0088794 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05209B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1780134 | 2005-08-04 | 2.666 | 2.8025 | 95.1293 | -4.8707 | -0.083588 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05216A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1580154 | 2005-07-20 | 3.204 | 3.35 | 95.6418 | -4.3582 | -0.089406 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05194B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1600269 | 2005-07-22 | 3.157 | 3.35 | 94.2388 | -5.7612 | -0.11819 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05200B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1650166 | 2005-07-27 | 3.263 | 3.35 | 97.403 | -2.597 | -0.053276 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05201A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1670212 | 2005-07-29 | 3.06 | 3.35 | 91.3433 | -8.6567 | -0.17759 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1730154 | 2005-07-30 | 3.04 | 3.35 | 90.7463 | -9.2537 | -0.18983 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1740223 | 2005-07-30 | 3.201 | 3.35 | 95.5522 | -4.4478 | -0.091243 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1800018 | 2005-08-04 | 3.264 | 3.35 | 97.4328 | -2.5672 | -0.052664 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05216A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1810179 | 2005-08-06 | 3.744 | 3.35 | 111.7612 | 11.7612 | 0.24127 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05215A