## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2004 | 2530304 | 2004-10-02 | 3.456 | 3.105 | 111.3043 | 11.3043 | 0.24659 | 0.6 | 1798 |  |  |  | ug/L | 50171-50DIW | ICMS04275A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2004 | 2570022 | 2004-10-05 | 3.63 | 3.105 | 116.9082 | 16.9082 | 0.36884 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2004 | 2610101 | 2004-10-05 | 3.515 | 3.105 | 113.2045 | 13.2045 | 0.28805 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2004 | 2650154 | 2004-10-06 | 3.389 | 3.105 | 109.1465 | 9.1465 | 0.19952 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04279A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2004 | 2720114 | 2004-10-26 | 3.521 | 3.105 | 113.3977 | 13.3977 | 0.29226 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04299A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2004 | 2540395 | 2004-10-05 | 8.064 | 7.725 | 104.3883 | 4.3883 | 0.20525 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2004 | 2610098 | 2004-10-05 | 6.231 | 7.725 | 80.6602 | -19.3398 | -0.90457 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2004 | 2640152 | 2004-10-06 | 7.868 | 7.725 | 101.8511 | 1.8511 | 0.086582 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04279A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2004 | 2710008 | 2004-10-07 | 8.131 | 7.725 | 105.2557 | 5.2557 | 0.24582 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04280A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2790157 | 2004-10-27 | 3.828 | 3.105 | 123.285 | 23.285 | 0.50794 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04300A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2870068 | 2004-10-29 | 3.807 | 3.105 | 122.6087 | 22.6087 | 0.49319 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2940105 | 2004-10-29 | 3.42 | 3.105 | 110.1449 | 10.1449 | 0.2213 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3010210 | 2004-11-04 | 4.076 | 3.105 | 131.2721 | 31.2721 | 0.68218 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04308A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0960150 | 2005-04-07 | 3.898 | 3.105 | 125.5395 | 25.5395 | 0.55712 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05097B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1030095 | 2005-04-27 | 4.401 | 3.105 | 141.7391 | 41.7391 | 0.9105 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1100122 | 2005-04-28 | 4.426 | 3.105 | 142.5443 | 42.5443 | 0.92807 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116C
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1170144 | 2005-05-11 | 4.176 | 3.105 | 134.4928 | 34.4928 | 0.75243 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05126A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2780102 | 2004-10-13 | 35.899 | 35.8 | 100.2765 | 0.27654 | 0.032582 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04287A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2820224 | 2004-10-29 | 36.262 | 35.8 | 101.2905 | 1.2905 | 0.15205 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2870065 | 2004-10-29 | 36.694 | 35.8 | 102.4972 | 2.4972 | 0.29422 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2890197 | 2004-10-29 | 31.93 | 35.8 | 89.1899 | -10.8101 | -1.2736 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2940030 | 2004-10-29 | 31.534 | 35.8 | 88.0838 | -11.9162 | -1.404 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2960271 | 2004-11-02 | 36.985 | 35.8 | 103.3101 | 3.3101 | 0.38999 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04306A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3000181 | 2004-11-04 | 36.808 | 35.8 | 102.8156 | 2.8156 | 0.33174 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04308A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3060019 | 2004-12-10 | 37.835 | 35.8 | 105.6844 | 5.6844 | 0.66973 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04343B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0950134 | 2005-04-07 | 37.509 | 35.8 | 104.7737 | 4.7737 | 0.56244 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05097B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0980171 | 2005-04-16 | 40.538 | 35.8 | 113.2346 | 13.2346 | 1.5593 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05105A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1030101 | 2005-04-27 | 38.756 | 35.8 | 108.257 | 8.257 | 0.97284 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1050225 | 2005-04-28 | 39.455 | 35.8 | 110.2095 | 10.2095 | 1.2029 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1090069 | 2005-04-28 | 37.494 | 35.8 | 104.7318 | 4.7318 | 0.55751 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1120321 | 2005-04-27 | 38.72 | 35.8 | 108.1564 | 8.1564 | 0.96099 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1160125 | 2005-04-28 | 40.945 | 35.8 | 114.3715 | 14.3715 | 1.6933 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05117B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1190257 | 2005-05-12 | 36.588 | 35.8 | 102.2011 | 2.2011 | 0.25934 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05130A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1870122 | 2005-08-13 | 195.481 | 209.8 | 93.1749 | -6.8251 | -1.2308 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05222B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1890264 | 2005-08-19 | 208.273 | 209.8 | 99.2722 | -0.72784 | -0.13125 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1940300 | 2005-08-13 | 206.613 | 209.8 | 98.4809 | -1.5191 | -0.27394 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05224A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1960083 | 2005-08-18 | 216.903 | 209.8 | 103.3856 | 3.3856 | 0.61053 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2010182 | 2005-08-18 | 211.869 | 209.8 | 100.9862 | 0.98618 | 0.17784 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2030281 | 2005-08-19 | 207.11 | 209.8 | 98.7178 | -1.2822 | -0.23122 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2080324 | 2005-08-20 | 203.556 | 209.8 | 97.0238 | -2.9762 | -0.5367 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230C
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 | 218.145 | 209.8 | 103.9776 | 3.9776 | 0.71729 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05235A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3080120 | 2004-11-18 | 55.327 | 55.2525 | 100.1348 | 0.13484 | 0.018627 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04322B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3150134 | 2004-11-24 | 56.661 | 55.2525 | 102.5492 | 2.5492 | 0.35217 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04328A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3270048 | 2004-12-09 | 56.792 | 55.2525 | 102.7863 | 2.7863 | 0.38493 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04343A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3340010 | 2004-12-15 | 56.541 | 55.2525 | 102.332 | 2.332 | 0.32217 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04349A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1240237 | 2005-05-06 | 56.768 | 55.2525 | 102.7429 | 2.7429 | 0.37892 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05125A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1310150 | 2005-05-18 | 57.754 | 55.2525 | 104.5274 | 4.5274 | 0.62546 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05137A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1380128 | 2005-06-25 | 58.212 | 55.2525 | 105.3563 | 5.3563 | 0.73997 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05167B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1450131 | 2005-06-23 | 56.203 | 55.2525 | 101.7203 | 1.7203 | 0.23766 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05173A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3080009 | 2004-11-18 | 4.014 | 3.105 | 129.2754 | 29.2754 | 0.63862 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3100044 | 2004-11-18 | 4.005 | 3.105 | 128.9855 | 28.9855 | 0.63229 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3140107 | 2004-11-24 | 4.155 | 3.105 | 133.8164 | 33.8164 | 0.73768 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04328A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3200078 | 2004-12-02 | 4.277 | 3.105 | 137.7456 | 37.7456 | 0.82339 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04335A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3220116 | 2005-01-21 | 4.181 | 3.105 | 134.6538 | 34.6538 | 0.75594 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05020A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3270052 | 2004-12-09 | 4.201 | 3.105 | 135.2979 | 35.2979 | 0.76999 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3290010 | 2004-12-10 | 4.085 | 3.105 | 131.562 | 31.562 | 0.6885 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3350095 | 2005-01-21 | 4.008 | 3.105 | 129.0821 | 29.0821 | 0.6344 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05020C
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1230138 | 2005-05-06 | 4.014 | 3.105 | 129.2754 | 29.2754 | 0.63862 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05125A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1260178 | 2005-05-13 | 3.926 | 3.105 | 126.4412 | 26.4412 | 0.57679 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1300124 | 2005-05-13 | 4.171 | 3.105 | 134.3317 | 34.3317 | 0.74892 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1330241 | 2005-05-18 | 4.198 | 3.105 | 135.2013 | 35.2013 | 0.76789 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05137A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1370185 | 2005-05-19 | 3.968 | 3.105 | 127.7939 | 27.7939 | 0.6063 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05138A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1400208 | 2005-06-17 | 4.089 | 3.105 | 131.6908 | 31.6908 | 0.69131 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1440184 | 2005-06-17 | 3.984 | 3.105 | 128.3092 | 28.3092 | 0.61754 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1510153 | 2005-07-21 | 3.418 | 3.105 | 110.0805 | 10.0805 | 0.2199 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05200A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 178.108 | 174 | 102.3609 | 2.3609 | 0.4164 | 0.6 | 1798 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 178.108 | 174 | 102.3609 | 2.3609 | 0.4164 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0420132 | 2005-02-18 | 183.184 | 174 | 105.2782 | 5.2782 | 0.93091 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0530109 | 2005-03-09 | 183.509 | 174 | 105.4649 | 5.4649 | 0.96385 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0560034 | 2005-03-09 | 167.298 | 174 | 96.1483 | -3.8517 | -0.67933 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0330055 | 2005-02-17 | 216.657 | 209.8 | 103.2684 | 3.2684 | 0.58939 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05046A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0410185 | 2005-02-18 | 218.571 | 209.8 | 104.1806 | 4.1806 | 0.7539 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05047A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0480108 | 2005-03-04 | 213.943 | 209.8 | 101.9747 | 1.9747 | 0.35611 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05061B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0550087 | 2005-03-09 | 203.385 | 209.8 | 96.9423 | -3.0577 | -0.5514 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05067A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2140083 | 2005-08-25 | 187.46 | 209.8 | 89.3518 | -10.6482 | -1.9202 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05236A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2220223 | 2005-08-26 | 190.506 | 209.8 | 90.8036 | -9.1964 | -1.6584 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05238B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2280033 | 2005-09-14 | 183.355 | 209.8 | 87.3951 | -12.6049 | -2.2731 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05252A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2350075 | 2005-09-09 | 196.212 | 209.8 | 93.5234 | -6.4766 | -1.1679 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05250D
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 | 156.361 | 174 | 89.8626 | -10.1374 | -1.7879 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2170139 | 2005-08-24 | 159.358 | 174 | 91.5851 | -8.4149 | -1.4841 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2230320 | 2005-09-08 | 153.353 | 174 | 88.1339 | -11.8661 | -2.0928 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2240419 | 2005-09-08 | 159.345 | 174 | 91.5776 | -8.4224 | -1.4855 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 | 151.335 | 174 | 86.9741 | -13.0259 | -2.2974 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05257A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2310009 | 2005-09-09 | 164.196 | 174 | 94.3655 | -5.6345 | -0.99376 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250C
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2360003 | 2005-09-09 | 162.377 | 174 | 93.3201 | -6.6799 | -1.1781 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250D
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2380180 | 2005-09-30 | 167.088 | 174 | 96.0276 | -3.9724 | -0.70062 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05272A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0060064 | 2005-01-29 | 208.116 | 209.8 | 99.1973 | -0.80267 | -0.14475 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05028A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0130109 | 2005-02-01 | 211.852 | 209.8 | 100.9781 | 0.97807 | 0.17638 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05031B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0210121 | 2005-02-03 | 196.661 | 209.8 | 93.7374 | -6.2626 | -1.1294 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05032B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0280054 | 2005-02-11 | 188.261 | 209.8 | 89.7336 | -10.2664 | -1.8514 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05040A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0040024 | 2005-01-29 | 176.82 | 177.105 | 99.8391 | -0.16092 | -0.028446 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0110020 | 2005-02-01 | 178.24 | 177.105 | 100.6409 | 0.64086 | 0.11328 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05031B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0190086 | 2005-02-03 | 171.716 | 177.105 | 96.9572 | -3.0428 | -0.53788 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05032B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0260064 | 2005-02-11 | 155.482 | 177.105 | 87.7909 | -12.2091 | -2.1582 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05040A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1860040 | 2005-08-12 | 171.726 | 177.105 | 96.9628 | -3.0372 | -0.53688 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05222A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1930209 | 2005-08-20 | 181.875 | 177.105 | 102.6933 | 2.6933 | 0.4761 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05230B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2000161 | 2005-08-18 | 180.039 | 177.105 | 101.6566 | 1.6566 | 0.29284 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2070090 | 2005-08-19 | 181.036 | 177.105 | 102.2196 | 2.2196 | 0.39236 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0620101 | 2005-03-11 | 35.532 | 35.8 | 99.2514 | -0.7486 | -0.088201 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05069A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 | 34.425 | 35.8 | 96.1592 | -3.8408 | -0.45252 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05080A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0760177 | 2005-04-20 | 38.191 | 35.8 | 106.6788 | 6.6788 | 0.7869 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05109B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0840177 | 2005-04-08 | 36.642 | 35.8 | 102.352 | 2.352 | 0.27711 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05096C
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2490115 | 2005-10-01 | 34.156 | 35.8 | 95.4078 | -4.5922 | -0.54105 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2700022 | 2005-09-30 | 33.248 | 35.8 | 92.8715 | -7.1285 | -0.83988 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0610085 | 2005-03-11 | 168.202 | 174 | 96.6678 | -3.3322 | -0.5877 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0660061 | 2005-03-11 | 156.566 | 174 | 89.9805 | -10.0195 | -1.7672 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0680058 | 2005-03-11 | 160.195 | 174 | 92.0661 | -7.9339 | -1.3993 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0730078 | 2005-03-25 | 167.873 | 174 | 96.4787 | -3.5213 | -0.62105 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05082A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0750091 | 2005-03-25 | 151.645 | 174 | 87.1523 | -12.8477 | -2.266 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05082A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0810038 | 2005-04-08 | 182.509 | 174 | 104.8902 | 4.8902 | 0.86249 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096C
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0820102 | 2005-04-05 | 165.565 | 174 | 95.1523 | -4.8477 | -0.85499 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05089A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 0870071 | 2005-04-15 | 182.8 | 174 | 105.0575 | 5.0575 | 0.89199 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05103C
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2450118 | 2005-10-01 | 164.367 | 174 | 94.4638 | -5.5362 | -0.97642 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05272B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2510185 | 2005-10-06 | 157.371 | 174 | 90.4431 | -9.5569 | -1.6856 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05278A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 2650125 | 2006-06-08 | 174.131 | 174 | 100.0753 | 0.075287 | 0.013278 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS06159A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3430067 | 2005-01-26 | 175.069 | 177.105 | 98.8504 | -1.1496 | -0.20321 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05025A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3490092 | 2005-02-01 | 178.982 | 177.105 | 101.0598 | 1.0598 | 0.18734 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05031B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3560049 | 2005-02-11 | 174.789 | 177.105 | 98.6923 | -1.3077 | -0.23116 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05040A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3630012 | 2005-01-29 | 178.956 | 177.105 | 101.0451 | 1.0451 | 0.18475 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3410096 | 2005-01-25 | 51.911 | 55.2525 | 93.9523 | -6.0477 | -0.83548 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05024A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3450291 | 2005-01-26 | 51.624 | 55.2525 | 93.4329 | -6.5671 | -0.90724 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05025A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3520154 | 2005-01-29 | 54.042 | 55.2525 | 97.8091 | -2.1909 | -0.30266 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05027A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 3620019 | 2005-01-29 | 56.275 | 55.2525 | 101.8506 | 1.8506 | 0.25566 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05028A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1570141 | 2005-07-20 | 51.533 | 55.2525 | 93.2682 | -6.7318 | -0.93 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05194B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1640124 | 2005-07-27 | 56.664 | 55.2525 | 102.5546 | 2.5546 | 0.35292 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05201A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1710127 | 2005-08-04 | 49.164 | 55.2525 | 88.9806 | -11.0194 | -1.5223 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05216A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1780134 | 2005-08-04 | 50.687 | 55.2525 | 91.737 | -8.263 | -1.1415 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05216A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1580154 | 2005-07-20 | 164.537 | 177.105 | 92.9036 | -7.0964 | -1.2544 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05194B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1600269 | 2005-07-22 | 166.751 | 177.105 | 94.1538 | -5.8462 | -1.0334 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05200B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1650166 | 2005-07-27 | 173.261 | 177.105 | 97.8295 | -2.1705 | -0.38367 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05201A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1670212 | 2005-07-29 | 147.781 | 177.105 | 83.4426 | -16.5574 | -2.9268 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1730154 | 2005-07-30 | 155.543 | 177.105 | 87.8253 | -12.1747 | -2.1521 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1740223 | 2005-07-30 | 157.448 | 177.105 | 88.9009 | -11.0991 | -1.962 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1800018 | 2005-08-04 | 158.531 | 177.105 | 89.5124 | -10.4876 | -1.8539 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05216A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2005 | 1810179 | 2005-08-06 | 161.459 | 177.105 | 91.1657 | -8.8343 | -1.5616 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05215A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0930086 | 2006-04-06 | 33.728 | 35.8 | 94.2123 | -5.7877 | -0.68191 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06094A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1010011 | 2006-04-14 | 40.109 | 35.8 | 112.0363 | 12.0363 | 1.4181 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06103A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1080075 | 2006-04-21 | 36.838 | 35.8 | 102.8994 | 2.8994 | 0.34161 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06111A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1160106 | 2006-04-27 | 37.557 | 35.8 | 104.9078 | 4.9078 | 0.57824 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06117A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 2870113 | 2006-01-25 | 6.612 | 6.375 | 103.7176 | 3.7176 | 0.14953 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06025C
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0960075 | 2006-04-11 | 6.301 | 6.375 | 98.8392 | -1.1608 | -0.04669 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06101A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1030095 | 2006-04-21 | 6.276 | 6.375 | 98.4471 | -1.5529 | -0.062464 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06111A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1100074 | 2006-04-21 | 7.089 | 6.375 | 111.2 | 11.2 | 0.45049 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06111A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1170184 | 2006-04-28 | 6.818 | 6.375 | 106.949 | 6.949 | 0.27951 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06118A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 3130034 | 2006-02-01 | 203.973 | 230.125 | 88.6357 | -11.3643 | -2.0693 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06032A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 3320014 | 2006-02-07 | 199.554 | 230.125 | 86.7155 | -13.2845 | -2.4189 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06038A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1220153 | 2006-05-05 | 234.136 | 230.125 | 101.743 | 1.743 | 0.31737 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06125A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1290069 | 2006-05-17 | 212.901 | 230.125 | 92.5154 | -7.4846 | -1.3629 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06136A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1360168 | 2006-05-19 | 231.949 | 230.125 | 100.7926 | 0.79261 | 0.14432 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06138A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1430049 | 2006-05-25 | 212.611 | 230.125 | 92.3894 | -7.6106 | -1.3858 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06144A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 3180038 | 2006-02-09 | 36.944 | 35.8 | 103.1955 | 3.1955 | 0.3765 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06039E
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 3250049 | 2006-02-03 | 33.04 | 35.8 | 92.2905 | -7.7095 | -0.90834 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06034A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 3340012 | 2006-02-07 | 31.767 | 35.8 | 88.7346 | -11.2654 | -1.3273 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06038A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1240138 | 2006-05-05 | 38.682 | 35.8 | 108.0503 | 8.0503 | 0.94849 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06125A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1310138 | 2006-05-18 | 33.905 | 35.8 | 94.7067 | -5.2933 | -0.62366 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06137A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1380006 | 2006-05-24 | 37.144 | 35.8 | 103.7542 | 3.7542 | 0.44232 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06143A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1460012 | 2006-06-01 | 37.026 | 35.8 | 103.4246 | 3.4246 | 0.40349 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06151A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 3190012 | 2006-02-02 | 6.094 | 6.375 | 95.5922 | -4.4078 | -0.1773 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06033B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 3340009 | 2006-02-07 | 6.014 | 6.375 | 94.3373 | -5.6627 | -0.22777 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06038A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1250135 | 2006-05-17 | 6.532 | 6.375 | 102.4627 | 2.4627 | 0.099058 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06136A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1320175 | 2006-05-18 | 6.645 | 6.375 | 104.2353 | 4.2353 | 0.17036 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06137A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1390247 | 2006-05-24 | 6.855 | 6.375 | 107.5294 | 7.5294 | 0.30285 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06143A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1460007 | 2006-06-01 | 7.122 | 6.375 | 111.7176 | 11.7176 | 0.47132 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06151A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0330064 | 2006-02-08 | 140.26 | 129.7 | 108.1419 | 8.1419 | 1.3755 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06039B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0400069 | 2006-02-17 | 132.872 | 129.7 | 102.4456 | 2.4456 | 0.41317 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06047A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 | 128.788 | 129.7 | 99.2968 | -0.70316 | -0.11879 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06048A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0580118 | 2006-02-28 | 133.981 | 129.7 | 103.3007 | 3.3007 | 0.55763 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06059A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0370017 | 2006-02-08 | 56.639 | 53.7 | 105.473 | 5.473 | 0.74921 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0440048 | 2006-02-23 | 54.407 | 53.7 | 101.3166 | 1.3166 | 0.18023 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06048A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0520093 | 2006-02-24 | 53.771 | 53.7 | 100.1322 | 0.13222 | 0.018099 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06054A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0590096 | 2006-03-02 | 54.09 | 53.7 | 100.7263 | 0.72626 | 0.099419 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06061A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0040039 | 2006-02-08 | 53.212 | 53.7 | 99.0912 | -0.90875 | -0.1244 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0190006 | 2006-02-08 | 53.102 | 53.7 | 98.8864 | -1.1136 | -0.15244 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0260062 | 2006-02-08 | 55.783 | 53.7 | 103.879 | 3.879 | 0.531 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0230030 | 2006-02-08 | 160.665 | 156.25 | 102.8256 | 2.8256 | 0.49117 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0300052 | 2006-02-08 | 170.33 | 156.25 | 109.0112 | 9.0112 | 1.5664 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1860017 | 2006-07-19 | 234.592 | 230.125 | 101.9411 | 1.9411 | 0.35345 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06200A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1930118 | 2006-07-19 | 231.714 | 230.125 | 100.6905 | 0.69049 | 0.12573 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06200A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0610055 | 2006-03-07 | 7.26 | 6.375 | 113.8824 | 13.8824 | 0.55839 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06066A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0680006 | 2006-03-10 | 7.368 | 6.375 | 115.5765 | 15.5765 | 0.62653 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06069A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 | 7.181 | 6.375 | 112.6431 | 12.6431 | 0.50854 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06080A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0830213 | 2006-03-31 | 7.558 | 6.375 | 118.5569 | 18.5569 | 0.74641 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06089A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0650045 | 2006-03-07 | 137.074 | 129.7 | 105.6854 | 5.6854 | 0.96051 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06066A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0720060 | 2006-03-15 | 118.121 | 129.7 | 91.0725 | -8.9275 | -1.5082 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06073A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0800053 | 2006-04-06 | 120.239 | 129.7 | 92.7055 | -7.2945 | -1.2324 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06096A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0860081 | 2006-03-31 | 145.154 | 129.7 | 111.9152 | 11.9152 | 2.013 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06089A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0660035 | 2006-03-10 | 52.692 | 53.7 | 98.1229 | -1.8771 | -0.25696 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06069A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0730044 | 2006-03-22 | 54.774 | 53.7 | 102 | 2 | 0.27379 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06080A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0800055 | 2006-04-06 | 50.041 | 53.7 | 93.1862 | -6.8138 | -0.93276 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06096A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 0870027 | 2006-03-31 | 60.352 | 53.7 | 112.3873 | 12.3873 | 1.6957 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06089A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 3390044 | 2006-02-11 | 154.349 | 156.25 | 98.7834 | -1.2166 | -0.21149 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06041C
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 3460030 | 2006-02-08 | 154.935 | 156.25 | 99.1584 | -0.8416 | -0.14629 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 | 156.119 | 156.25 | 99.9162 | -0.08384 | -0.014574 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 | 156.002 | 156.25 | 99.8413 | -0.15872 | -0.02759 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1600196 | 2006-06-15 | 159.285 | 156.25 | 101.9424 | 1.9424 | 0.33764 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06164A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1670241 | 2006-06-28 | 144.128 | 156.25 | 92.2419 | -7.7581 | -1.3486 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06179A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1740231 | 2006-07-13 | 157.981 | 156.25 | 101.1078 | 1.1078 | 0.19257 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06193A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1810355 | 2006-07-19 | 160.429 | 156.25 | 102.6746 | 2.6746 | 0.46491 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06200A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 3400169 | 2006-02-07 | 209.164 | 230.125 | 90.8915 | -9.1085 | -1.6585 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06038A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 3480003 | 2006-02-08 | 223.069 | 230.125 | 96.9338 | -3.0662 | -0.55831 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 3550005 | 2006-02-08 | 228.063 | 230.125 | 99.104 | -0.89603 | -0.16316 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 3630005 | 2006-02-08 | 229.786 | 230.125 | 99.8527 | -0.14731 | -0.026823 | 0.6 | 1798 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1570192 | 2006-06-07 | 118.055 | 129.7 | 91.0216 | -8.9784 | -1.5168 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06158A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1590162 | 2006-06-15 | 124.447 | 129.7 | 95.9499 | -4.0501 | -0.68424 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06164A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1650116 | 2006-06-15 | 124.901 | 129.7 | 96.2999 | -3.7001 | -0.6251 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06164A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1660141 | 2006-06-27 | 120.527 | 129.7 | 92.9275 | -7.0725 | -1.1948 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06178A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1730127 | 2006-07-13 | 143.416 | 129.7 | 110.5752 | 10.5752 | 1.7866 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06193A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1740208 | 2006-07-13 | 130.104 | 129.7 | 100.3115 | 0.31149 | 0.052623 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06193A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1790178 | 2006-07-14 | 137.135 | 129.7 | 105.7325 | 5.7325 | 0.96845 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06194A
Zinc, FIL, ICP-MS | 01090 | PLM43 | FIL | 2006 | 1800253 | 2006-07-14 | 140.704 | 129.7 | 108.4842 | 8.4842 | 1.4333 | 0.6 | 1798 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06194A