## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2790157 | 2004-11-01 | 3.988 | 3.105 | 128.438 | 28.438 | 0.62035 | 2 | 2390 |  |  |  | ug/L | 50171-50DIW | WMS04306A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2870068 | 2004-11-04 | 4.029 | 3.105 | 129.7585 | 29.7585 | 0.64916 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2940105 | 2004-11-04 | 4.374 | 3.105 | 140.8696 | 40.8696 | 0.89154 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04308A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 3010210 | 2004-11-23 | 3.571 | 3.105 | 115.0081 | 15.0081 | 0.32739 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS04327A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0960150 | 2005-04-20 | 3.899 | 3.105 | 125.5717 | 25.5717 | 0.55782 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05109A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1030095 | 2005-05-17 | 3.711 | 3.105 | 119.5169 | 19.5169 | 0.42575 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05131A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1100122 | 2005-05-19 | 3.828 | 3.105 | 123.285 | 23.285 | 0.50794 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05137A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1170144 | 2005-05-25 | 4.221 | 3.105 | 135.942 | 35.942 | 0.78405 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05144A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2820217 | 2004-11-04 | 172.525 | 174 | 99.1523 | -0.8477 | -0.14951 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04308A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2890203 | 2004-11-04 | 170.368 | 174 | 97.9126 | -2.0874 | -0.36815 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04308A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2960264 | 2004-11-04 | 168.082 | 174 | 96.5989 | -3.4011 | -0.59986 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04309A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 3060017 | 2004-11-23 | 165.764 | 174 | 95.2667 | -4.7333 | -0.83482 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS04327A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0980170 | 2005-04-20 | 169.405 | 174 | 97.3592 | -2.6408 | -0.46576 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05109A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1050218 | 2005-05-19 | 155.426 | 174 | 89.3253 | -10.6747 | -1.8827 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05137A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1120319 | 2005-05-19 | 175.688 | 174 | 100.9701 | 0.97011 | 0.1711 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05137A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1190256 | 2005-05-25 | 179.168 | 174 | 102.9701 | 2.9701 | 0.52384 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05144A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1870122 | 2005-08-05 | 191.475 | 209.8 | 91.2655 | -8.7345 | -1.5751 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1890264 | 2005-08-05 | 189.613 | 209.8 | 90.378 | -9.622 | -1.7352 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1940300 | 2005-08-05 | 187.236 | 209.8 | 89.245 | -10.755 | -1.9395 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1960083 | 2005-08-05 | 186.322 | 209.8 | 88.8093 | -11.1907 | -2.018 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05216A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2010182 | 2005-08-08 | 181.372 | 209.8 | 86.45 | -13.55 | -2.4435 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2030281 | 2005-08-08 | 184.296 | 209.8 | 87.8437 | -12.1563 | -2.1922 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05220A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2080324 | 2005-08-18 | 194.928 | 209.8 | 92.9113 | -7.0887 | -1.2783 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05229A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 | 181.84 | 209.8 | 86.673 | -13.327 | -2.4033 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05235A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 3080120 | 2004-12-08 | 50.864 | 55.2525 | 92.0574 | -7.9426 | -1.0973 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04342A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 3150134 | 2004-12-09 | 51.631 | 55.2525 | 93.4455 | -6.5545 | -0.90549 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04343A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 3270048 | 2004-12-14 | 49.25 | 55.2525 | 89.1362 | -10.8638 | -1.5008 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 3340010 | 2004-12-14 | 53.244 | 55.2525 | 96.3649 | -3.6351 | -0.50219 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1240237 | 2005-05-25 | 59.046 | 55.2525 | 106.8658 | 6.8658 | 0.9485 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05144A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1310150 | 2005-06-01 | 50.711 | 55.2525 | 91.7805 | -8.2195 | -1.1355 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1380128 | 2005-06-08 | 50.642 | 55.2525 | 91.6556 | -8.3444 | -1.1528 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05158A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1450131 | 2005-06-09 | 49.003 | 55.2525 | 88.6892 | -11.3108 | -1.5626 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05159A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 3100043 | 2004-12-08 | 51.11 | 55.2525 | 92.5026 | -7.4974 | -1.0358 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04342A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 3200084 | 2004-12-09 | 50.245 | 55.2525 | 90.9371 | -9.0629 | -1.252 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04343A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 3270056 | 2004-12-14 | 49.452 | 55.2525 | 89.5018 | -10.4982 | -1.4503 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 3350089 | 2004-12-14 | 53.013 | 55.2525 | 95.9468 | -4.0532 | -0.55995 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS04348A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1260174 | 2005-05-25 | 58.968 | 55.2525 | 106.7246 | 6.7246 | 0.929 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05144A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1330245 | 2005-06-01 | 48.603 | 55.2525 | 87.9653 | -12.0347 | -1.6626 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05152A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1400210 | 2005-06-08 | 51.426 | 55.2525 | 93.0745 | -6.9255 | -0.95675 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05158A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1510156 | 2005-06-09 | 57.916 | 55.2525 | 104.8206 | 4.8206 | 0.66596 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05159A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 | 164.767 | 174 | 94.6937 | -5.3063 | -0.93588 | 2 | 2390 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0380084 | 2005-02-14 | 164.767 | 174 | 94.6937 | -5.3063 | -0.93588 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05045A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0420132 | 2005-03-03 | 160.104 | 174 | 92.0138 | -7.9862 | -1.4085 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05061A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0530109 | 2005-03-03 | 163.503 | 174 | 93.9672 | -6.0328 | -1.064 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0560034 | 2005-03-03 | 170.773 | 174 | 98.1454 | -1.8546 | -0.3271 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05062A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2170140 | 2005-08-31 | 170.17 | 177.105 | 96.0842 | -3.9158 | -0.69219 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05242A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2240420 | 2005-09-14 | 160.098 | 177.105 | 90.3972 | -9.6028 | -1.6975 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05256A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2310008 | 2005-09-15 | 161.41 | 177.105 | 91.138 | -8.862 | -1.5665 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05257A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2380179 | 2005-09-15 | 161.496 | 177.105 | 91.1866 | -8.8134 | -1.5579 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05258A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 | 164.055 | 174 | 94.2845 | -5.7155 | -1.008 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05237A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2170139 | 2005-08-31 | 166.92 | 174 | 95.931 | -4.069 | -0.71765 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05242A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2230320 | 2005-09-01 | 180.181 | 174 | 103.5523 | 3.5523 | 0.62652 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05243A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2240419 | 2005-09-14 | 158.184 | 174 | 90.9103 | -9.0897 | -1.6031 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05256A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 | 160.198 | 174 | 92.0678 | -7.9322 | -1.399 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2310009 | 2005-09-15 | 157.53 | 174 | 90.5345 | -9.4655 | -1.6694 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05257A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2360003 | 2005-09-15 | 157.246 | 174 | 90.3713 | -9.6287 | -1.6982 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2380180 | 2005-09-15 | 157.675 | 174 | 90.6178 | -9.3822 | -1.6547 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | WMS05258A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0060064 | 2005-01-27 | 200.632 | 209.8 | 95.6301 | -4.3699 | -0.78803 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0130109 | 2005-01-27 | 207.218 | 209.8 | 98.7693 | -1.2307 | -0.22193 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05026A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0210121 | 2005-02-10 | 195.264 | 209.8 | 93.0715 | -6.9285 | -1.2494 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0280054 | 2005-02-10 | 196.624 | 209.8 | 93.7197 | -6.2803 | -1.1325 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05041A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1890265 | 2005-08-05 | 51.309 | 55.2525 | 92.8628 | -7.1372 | -0.986 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05216A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1960082 | 2005-08-05 | 50.74 | 55.2525 | 91.8329 | -8.1671 | -1.1283 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05216A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2030280 | 2005-08-08 | 49.192 | 55.2525 | 89.0313 | -10.9687 | -1.5153 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05220A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2100062 | 2005-08-24 | 48.993 | 55.2525 | 88.6711 | -11.3289 | -1.5651 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | WMS05235A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0620101 | 2005-03-09 | 35.394 | 35.8 | 98.8659 | -1.1341 | -0.13362 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05068A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 | 36.166 | 35.8 | 101.0223 | 1.0223 | 0.12045 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05081A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0760177 | 2005-04-15 | 34.724 | 35.8 | 96.9944 | -3.0056 | -0.35412 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05103A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0840177 | 2005-04-06 | 31.333 | 35.8 | 87.5223 | -12.4777 | -1.4701 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05095A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2490115 | 2005-10-05 | 33.099 | 35.8 | 92.4553 | -7.5447 | -0.88892 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272B
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2560064 | 2005-10-06 | 33.784 | 35.8 | 94.3687 | -5.6313 | -0.66348 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05272C
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2700022 | 2005-11-08 | 34.391 | 35.8 | 96.0642 | -3.9358 | -0.46371 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS05312A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0660060 | 2005-03-22 | 201.282 | 209.8 | 95.9399 | -4.0601 | -0.73216 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05081A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0730077 | 2005-04-15 | 201.635 | 209.8 | 96.1082 | -3.8918 | -0.70182 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05103A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0810027 | 2005-04-06 | 186.922 | 209.8 | 89.0953 | -10.9047 | -1.9665 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05095A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 0870069 | 2005-04-15 | 203.854 | 209.8 | 97.1659 | -2.8341 | -0.51108 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05103A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2510182 | 2005-10-05 | 189.312 | 209.8 | 90.2345 | -9.7655 | -1.761 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05272B
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2580117 | 2005-10-06 | 187.612 | 209.8 | 89.4242 | -10.5758 | -1.9071 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05272C
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 2720015 | 2005-11-08 | 190.777 | 209.8 | 90.9328 | -9.0672 | -1.6351 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | WMS05312A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 3430067 | 2004-12-15 | 165.987 | 177.105 | 93.7224 | -6.2776 | -1.1097 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS04350A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 3490092 | 2005-01-13 | 160.763 | 177.105 | 90.7727 | -9.2273 | -1.6311 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05012A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 3560049 | 2005-04-27 | 168.081 | 177.105 | 94.9047 | -5.0953 | -0.90069 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05116A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 3630012 | 2005-01-26 | 164.585 | 177.105 | 92.9307 | -7.0693 | -1.2496 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05025A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1600268 | 2005-06-23 | 4.366 | 3.105 | 140.6119 | 40.6119 | 0.88592 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05172A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1670213 | 2005-07-14 | 3.425 | 3.105 | 110.306 | 10.306 | 0.22482 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05193A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1740224 | 2005-07-22 | 3.511 | 3.105 | 113.0757 | 13.0757 | 0.28524 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05202A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1810180 | 2005-07-22 | 3.592 | 3.105 | 115.6844 | 15.6844 | 0.34214 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | WMS05202A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1580154 | 2005-06-16 | 153.65 | 177.105 | 86.7564 | -13.2436 | -2.3411 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05166A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1600269 | 2005-06-23 | 182.051 | 177.105 | 102.7927 | 2.7927 | 0.49366 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05172A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1650166 | 2005-06-27 | 178.127 | 177.105 | 100.5771 | 0.57706 | 0.10201 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05178A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1670212 | 2005-07-14 | 153.096 | 177.105 | 86.4436 | -13.5564 | -2.3964 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05193A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1730154 | 2005-07-22 | 150.61 | 177.105 | 85.0399 | -14.9601 | -2.6445 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1740223 | 2005-07-22 | 151.169 | 177.105 | 85.3556 | -14.6444 | -2.5887 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1800018 | 2005-07-22 | 152.627 | 177.105 | 86.1788 | -13.8212 | -2.4432 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2005 | 1810179 | 2005-07-22 | 144.117 | 177.105 | 81.3738 | -18.6262 | -3.2925 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | WMS05202A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-04-12 | 32.982 | 35.8 | 92.1285 | -7.8715 | -0.92743 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-04-18 | 33.414 | 35.8 | 93.3352 | -6.6648 | -0.78525 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-04-27 | 33.169 | 35.8 | 92.6508 | -7.3492 | -0.86588 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-05-03 | 32.686 | 35.8 | 91.3017 | -8.6983 | -1.0248 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-02-08 | 35.922 | 35.8 | 100.3408 | 0.34078 | 0.040151 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06039A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-02-02 | 34.63 | 35.8 | 96.7318 | -3.2682 | -0.38506 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06033A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2920099 | 2006-01-12 | 34.342 | 35.8 | 95.9274 | -4.0726 | -0.47984 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06024A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2990126 | 2006-03-23 | 34.686 | 35.8 | 96.8883 | -3.1117 | -0.36663 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06082A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2790064 | 2006-02-08 | 6.669 | 6.375 | 104.6118 | 4.6118 | 0.1855 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06039A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2870113 | 2006-02-02 | 6.796 | 6.375 | 106.6039 | 6.6039 | 0.26563 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06033A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2970031 | 2006-02-02 | 5.678 | 6.375 | 89.0667 | -10.9333 | -0.43977 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06033A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3010130 | 2006-02-08 | 6.753 | 6.375 | 105.9294 | 5.9294 | 0.2385 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06039A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0960075 | 2006-04-12 | 6.58 | 6.375 | 103.2157 | 3.2157 | 0.12934 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06102A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1030095 | 2006-04-18 | 6.502 | 6.375 | 101.9922 | 1.9922 | 0.08013 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06108A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1100074 | 2006-04-27 | 5.96 | 6.375 | 93.4902 | -6.5098 | -0.26184 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06117A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1170184 | 2006-05-03 | 5.896 | 6.375 | 92.4863 | -7.5137 | -0.30222 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06123A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2800164 | 2006-02-08 | 125.945 | 129.7 | 97.1049 | -2.8951 | -0.48911 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06039A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2970039 | 2006-02-02 | 1.497 | 129.7 | 1.1542 | -98.8458 | -16.6992 | 2 | 2390 | Below the reporting level but at or above the detection level | Result determined by alternate method | See result laboratory comment | µg/L | 25177-75175 | WMS06033A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3040129 | 2006-02-08 | 124.524 | 129.7 | 96.0093 | -3.9907 | -0.67421 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06039A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-02-07 | 218.393 | 230.125 | 94.9019 | -5.0981 | -0.9283 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06038A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-01-31 | 215.296 | 230.125 | 93.5561 | -6.4439 | -1.1733 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06030A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-01 | 210.154 | 230.125 | 91.3217 | -8.6783 | -1.5802 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-01 | 217.803 | 230.125 | 94.6455 | -5.3545 | -0.97498 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-05-08 | 203.861 | 230.125 | 88.5871 | -11.4129 | -2.0781 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-05-18 | 201.216 | 230.125 | 87.4377 | -12.5623 | -2.2874 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-05-24 | 205.998 | 230.125 | 89.5157 | -10.4843 | -1.9091 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-07 | 205.785 | 230.125 | 89.4231 | -10.5769 | -1.9259 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3080101 | 2006-02-08 | 34.296 | 35.8 | 95.7989 | -4.2011 | -0.49498 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06039A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3180038 | 2006-02-07 | 35.959 | 35.8 | 100.4441 | 0.44413 | 0.052328 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06038A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3250049 | 2006-02-01 | 35.064 | 35.8 | 97.9441 | -2.0559 | -0.24222 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06031A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3340012 | 2006-02-01 | 35.027 | 35.8 | 97.8408 | -2.1592 | -0.2544 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06031A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1240138 | 2006-05-10 | 33.517 | 35.8 | 93.6229 | -6.3771 | -0.75135 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06130A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1310138 | 2006-05-18 | 33.368 | 35.8 | 93.2067 | -6.7933 | -0.80039 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06138A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1380006 | 2006-05-24 | 33 | 35.8 | 92.1788 | -7.8212 | -0.9215 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06144A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1460012 | 2006-06-07 | 33.627 | 35.8 | 93.9302 | -6.0698 | -0.71515 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06158A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3110075 | 2006-02-08 | 6.973 | 6.375 | 109.3804 | 9.3804 | 0.3773 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06039A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3190012 | 2006-02-07 | 6.495 | 6.375 | 101.8824 | 1.8824 | 0.075713 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06038A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3340009 | 2006-02-01 | 6.816 | 6.375 | 106.9176 | 6.9176 | 0.27825 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06031A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1250135 | 2006-05-11 | 6.252 | 6.375 | 98.0706 | -1.9294 | -0.077606 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06131A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1320175 | 2006-05-22 | 6.272 | 6.375 | 98.3843 | -1.6157 | -0.064987 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06142A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1390247 | 2006-05-30 | 6.161 | 6.375 | 96.6431 | -3.3569 | -0.13502 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06150B
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1460007 | 2006-06-07 | 6.479 | 6.375 | 101.6314 | 1.6314 | 0.065618 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06158A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-02-16 | 130.218 | 129.7 | 100.3994 | 0.39938 | 0.067473 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-02-16 | 130.905 | 129.7 | 100.9291 | 0.92907 | 0.15696 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 | 118.149 | 129.7 | 91.0941 | -8.9059 | -1.5046 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-03-09 | 114.25 | 129.7 | 88.0879 | -11.9121 | -2.0125 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06068A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-08-16 | 115.764 | 129.7 | 89.2552 | -10.7448 | -1.8152 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-08-21 | 118.37 | 129.7 | 91.2645 | -8.7355 | -1.4758 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06233A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-08-31 | 110.805 | 129.7 | 85.4318 | -14.5682 | -2.4612 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-09-08 | 112.224 | 129.7 | 86.5258 | -13.4742 | -2.2764 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06250A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0370017 | 2006-02-16 | 54.199 | 53.7 | 100.9292 | 0.92924 | 0.12721 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0440048 | 2006-02-22 | 49.247 | 53.7 | 91.7076 | -8.2924 | -1.1352 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06053A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0520093 | 2006-03-01 | 50.107 | 53.7 | 93.3091 | -6.6909 | -0.91593 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06060A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0590096 | 2006-03-09 | 47.141 | 53.7 | 87.7858 | -12.2142 | -1.672 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06068A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2150117 | 2006-08-15 | 146.778 | 156.25 | 93.9379 | -6.0621 | -1.0538 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06226A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2190175 | 2006-08-16 | 141.307 | 156.25 | 90.4365 | -9.5635 | -1.6624 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06228A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2210197 | 2006-08-16 | 143.307 | 156.25 | 91.7165 | -8.2835 | -1.4399 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06228A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2230260 | 2006-08-21 | 140.735 | 156.25 | 90.0704 | -9.9296 | -1.726 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06233A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2280132 | 2006-08-30 | 143.781 | 156.25 | 92.0198 | -7.9802 | -1.3872 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06241A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2300086 | 2006-08-30 | 139.959 | 156.25 | 89.5738 | -10.4262 | -1.8124 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06241A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2360199 | 2006-08-31 | 128.575 | 156.25 | 82.288 | -17.712 | -3.0788 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06242A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2370431 | 2006-09-08 | 140.432 | 156.25 | 89.8765 | -10.1235 | -1.7598 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06250A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-02-15 | 53.164 | 53.7 | 99.0019 | -0.99814 | -0.13664 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-02-15 | 52.561 | 53.7 | 97.879 | -2.121 | -0.29036 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-02-16 | 53.86 | 53.7 | 100.298 | 0.29795 | 0.040787 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0230030 | 2006-02-16 | 158.36 | 156.25 | 101.3504 | 1.3504 | 0.23474 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06046A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0300052 | 2006-02-16 | 158.529 | 156.25 | 101.4586 | 1.4586 | 0.25354 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06046A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1860017 | 2006-08-01 | 204.213 | 230.125 | 88.74 | -11.26 | -2.0503 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06212A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1910084 | 2006-08-07 | 203.181 | 230.125 | 88.2916 | -11.7084 | -2.132 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06219A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1930118 | 2006-08-01 | 195.717 | 230.125 | 85.0481 | -14.9519 | -2.7225 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06212A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1940285 | 2006-08-02 | 196.295 | 230.125 | 85.2993 | -14.7007 | -2.6768 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06213A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1990159 | 2006-08-02 | 199.951 | 230.125 | 86.888 | -13.112 | -2.3875 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06213A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2010011 | 2006-08-02 | 201.285 | 230.125 | 87.4677 | -12.5323 | -2.282 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06213A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2060029 | 2006-08-07 | 201.259 | 230.125 | 87.4564 | -12.5436 | -2.284 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06219A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2080100 | 2006-08-08 | 199.39 | 230.125 | 86.6442 | -13.3558 | -2.4319 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06220A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-03-14 | 6.317 | 6.375 | 99.0902 | -0.9098 | -0.036595 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-03-21 | 6.176 | 6.375 | 96.8784 | -3.1216 | -0.12556 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 | 7.088 | 6.375 | 111.1843 | 11.1843 | 0.44986 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-04-03 | 6.494 | 6.375 | 101.8667 | 1.8667 | 0.075082 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06093A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-09-19 | 6.748 | 6.375 | 105.851 | 5.851 | 0.23534 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2560144 | 2006-10-03 | 6.212 | 6.375 | 97.4431 | -2.5569 | -0.10284 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06275A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2630116 | 2006-10-11 | 7.253 | 6.375 | 113.7725 | 13.7725 | 0.55397 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06283A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2700086 | 2006-10-16 | 6.566 | 6.375 | 102.9961 | 2.9961 | 0.12051 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06289A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0650045 | 2006-03-14 | 112.764 | 129.7 | 86.9422 | -13.0578 | -2.206 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06073A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0720060 | 2006-03-21 | 115.514 | 129.7 | 89.0625 | -10.9375 | -1.8478 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06079A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0800053 | 2006-04-04 | 128.122 | 129.7 | 98.7833 | -1.2167 | -0.20554 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06094A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0860081 | 2006-04-03 | 124.627 | 129.7 | 96.0887 | -3.9113 | -0.66079 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06093A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2500168 | 2006-09-19 | 125.647 | 129.7 | 96.8751 | -3.1249 | -0.52793 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06262A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2580207 | 2006-10-03 | 118.337 | 129.7 | 91.239 | -8.761 | -1.4801 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06275A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2650113 | 2006-10-11 | 121.836 | 129.7 | 93.9368 | -6.0632 | -1.0243 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06283A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2720070 | 2006-10-16 | 125.386 | 129.7 | 96.6739 | -3.3261 | -0.56193 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06289A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0660035 | 2006-03-14 | 45.949 | 53.7 | 85.5661 | -14.4339 | -1.9759 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06073A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0730044 | 2006-03-21 | 48.26 | 53.7 | 89.8696 | -10.1304 | -1.3868 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06079A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0800055 | 2006-04-04 | 53.014 | 53.7 | 98.7225 | -1.2775 | -0.17488 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06094A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 0870027 | 2006-04-06 | 53.442 | 53.7 | 99.5196 | -0.48045 | -0.06577 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06096A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2510396 | 2006-10-03 | 48.738 | 53.7 | 90.7598 | -9.2402 | -1.2649 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06275A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2620203 | 2006-10-04 | 52.386 | 53.7 | 97.5531 | -2.4469 | -0.33497 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06277A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2680087 | 2006-10-11 | 51.028 | 53.7 | 95.0242 | -4.9758 | -0.68115 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06283A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2750047 | 2006-10-16 | 53.185 | 53.7 | 99.041 | -0.95903 | -0.13128 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06289A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-01 | 149.482 | 156.25 | 95.6685 | -4.3315 | -0.75294 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-02-01 | 152.578 | 156.25 | 97.6499 | -2.3501 | -0.40851 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 | 152.414 | 156.25 | 97.545 | -2.455 | -0.42676 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 | 155.518 | 156.25 | 99.5315 | -0.46848 | -0.081435 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 | 143.8 | 156.25 | 92.032 | -7.968 | -1.3851 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06171A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-12 | 143.215 | 156.25 | 91.6576 | -8.3424 | -1.4501 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06192A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-12 | 144.165 | 156.25 | 92.2656 | -7.7344 | -1.3445 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 | 150.27 | 156.25 | 96.1728 | -3.8272 | -0.66528 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3400169 | 2006-02-01 | 216.646 | 230.125 | 94.1427 | -5.8573 | -1.0665 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3480003 | 2006-02-02 | 220.83 | 230.125 | 95.9609 | -4.0391 | -0.73547 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06033A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3550005 | 2006-02-08 | 217.487 | 230.125 | 94.5082 | -5.4918 | -0.99999 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06039A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 3630005 | 2006-02-08 | 226.327 | 230.125 | 98.3496 | -1.6504 | -0.30052 | 2 | 2390 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06039A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1570192 | 2006-06-12 | 112.231 | 129.7 | 86.5312 | -13.4688 | -2.2754 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06163A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1590162 | 2006-06-21 | 120.964 | 129.7 | 93.2645 | -6.7355 | -1.1379 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06171A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1650116 | 2006-06-21 | 119.715 | 129.7 | 92.3015 | -7.6985 | -1.3006 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06172A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1660141 | 2006-06-21 | 120.071 | 129.7 | 92.5759 | -7.4241 | -1.2542 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06172A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1730127 | 2006-07-12 | 118.458 | 129.7 | 91.3323 | -8.6677 | -1.4643 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1740208 | 2006-07-12 | 120.194 | 129.7 | 92.6708 | -7.3292 | -1.2382 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1790178 | 2006-07-12 | 122.124 | 129.7 | 94.1588 | -5.8412 | -0.98682 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1800253 | 2006-07-12 | 120.147 | 129.7 | 92.6345 | -7.3655 | -1.2443 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06193A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-08-07 | 49.098 | 53.7 | 91.4302 | -8.5698 | -1.1731 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06219A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-08-02 | 47.508 | 53.7 | 88.4693 | -11.5307 | -1.5785 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-08-02 | 48.166 | 53.7 | 89.6946 | -10.3054 | -1.4107 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-08-08 | 48.185 | 53.7 | 89.73 | -10.27 | -1.4059 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2780105 | 2006-10-18 | 6.625 | 6.375 | 103.9216 | 3.9216 | 0.15774 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06291B
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2930156 | 2006-10-24 | 7.174 | 6.375 | 112.5333 | 12.5333 | 0.50412 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06297A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0950129 | 2007-04-12 | 7.352 | 6.375 | 115.3255 | 15.3255 | 0.61643 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS07102A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 1020150 | 2007-04-23 | 7.182 | 6.375 | 112.6588 | 12.6588 | 0.50917 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS07113A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2790130 | 2006-10-18 | 60.714 | 64.8 | 93.6944 | -6.3056 | -0.91386 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS06291B
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2900098 | 2006-10-24 | 63.82 | 64.8 | 98.4877 | -1.5123 | -0.21918 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS06297A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0990035 | 2007-04-23 | 63.704 | 64.8 | 98.3086 | -1.6914 | -0.24513 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07113A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2760027 | 2006-10-16 | 9.646 | 9 | 107.1778 | 7.1778 | 0.37676 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS06289A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2840124 | 2006-10-18 | 9.732 | 9 | 108.1333 | 8.1333 | 0.42692 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS06291B
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2920084 | 2006-10-24 | 9.908 | 9 | 110.0889 | 10.0889 | 0.52957 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS06297A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 2990118 | 2006-11-01 | 9.753 | 9 | 108.3667 | 8.3667 | 0.43917 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS06304A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0530052 | 2007-02-28 | 9.73 | 9 | 108.1111 | 8.1111 | 0.42576 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07059A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0610079 | 2007-03-07 | 10.05 | 9 | 111.6667 | 11.6667 | 0.61239 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07066A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0570085 | 2007-03-05 | 66.33 | 66.925 | 99.1109 | -0.88905 | -0.13002 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25179-75183 | WMS07064A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0670076 | 2007-03-15 | 62.398 | 64.8 | 96.2932 | -3.7068 | -0.53723 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07074A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0810175 | 2007-04-09 | 63.056 | 64.8 | 97.3086 | -2.6914 | -0.39006 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07099A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0880060 | 2007-04-10 | 62.969 | 64.8 | 97.1744 | -2.8256 | -0.40952 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07100A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0710059 | 2007-03-20 | 9.179 | 9 | 101.9889 | 1.9889 | 0.1044 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07078A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0820086 | 2007-04-09 | 9.539 | 9 | 105.9889 | 5.9889 | 0.31436 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07099A
Zinc, UNF, ICP-MS | 01092 | PLM48 | UNF | 2007 | 0890063 | 2007-04-10 | 10.934 | 9 | 121.4889 | 21.4889 | 1.128 | 2 | 2390 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07100A