## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2450119 | 2005-09-14 | 37.61 | 35.8 | 105.0559 | 5.0559 | 0.59568 | 6 | 2371 |  |  |  | ug/L | 50175-50DIW | ICPOE05256B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2550029 | 2005-09-23 | 38.21 | 35.8 | 106.7318 | 6.7318 | 0.79315 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05265B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2690051 | 2005-10-06 | 37.65 | 35.8 | 105.1676 | 5.1676 | 0.60885 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05279A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 0950133 | 2005-04-13 | 5.601 | 3.105 | 180.3865 | 80.3865 | 1.1093 | 6 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05103B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1030092 | 2005-04-20 | 4.643 | 3.105 | 149.533 | 49.533 | 0.68356 | 6 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1090065 | 2005-04-25 | 5.136 | 3.105 | 165.4106 | 65.4106 | 0.90267 | 6 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05115A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1160124 | 2005-05-03 | 5.453 | 3.105 | 175.62 | 75.62 | 1.0436 | 6 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05123A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2780101 | 2004-10-20 | 6.191 | 3.105 | 199.3881 | 99.3881 | 1.3716 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04294A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2870064 | 2004-10-28 | 7.626 | 3.105 | 245.6039 | 145.6039 | 2.0093 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04301B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2940026 | 2004-10-30 | 5.225 | 3.105 | 168.277 | 68.277 | 0.94222 | 6 | 2371 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04303B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 3000185 | 2004-10-30 | 6.124 | 3.105 | 197.2303 | 97.2303 | 1.3418 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04303B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1570142 | 2005-06-16 | 56.44 | 55.2525 | 102.1492 | 2.1492 | 0.29691 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1640123 | 2005-06-23 | 54.94 | 55.2525 | 99.4344 | -0.56559 | -0.078135 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05174B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 | 55.34 | 55.2525 | 100.1584 | 0.15836 | 0.021878 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1780133 | 2005-07-05 | 53.91 | 55.2525 | 97.5702 | -2.4298 | -0.33567 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2140086 | 2005-08-15 | 173.8 | 174 | 99.8851 | -0.11494 | -0.020272 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05227A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2220220 | 2005-08-19 | 170.5 | 174 | 97.9885 | -2.0115 | -0.35477 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2280030 | 2005-08-23 | 177.6 | 174 | 102.069 | 2.069 | 0.3649 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05234A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 | 167.4 | 174 | 96.2069 | -3.7931 | -0.66899 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 3080008 | 2004-11-12 | 54.17 | 55.2525 | 98.0408 | -1.9592 | -0.27066 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04317A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 3140104 | 2004-12-08 | 59.28 | 55.2525 | 107.2893 | 7.2893 | 1.007 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04342A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 3220112 | 2004-12-16 | 57.92 | 55.2525 | 104.8278 | 4.8278 | 0.66696 | 6 | 2371 | Sample preparation problem |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04349B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 3290011 | 2004-12-16 | 58.13 | 55.2525 | 105.2079 | 5.2079 | 0.71947 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04349B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1230134 | 2005-05-05 | 57.23 | 55.2525 | 103.579 | 3.579 | 0.49444 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05125B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1300120 | 2005-05-31 | 53.14 | 55.2525 | 96.1766 | -3.8234 | -0.52819 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1370182 | 2005-05-31 | 55.66 | 55.2525 | 100.7375 | 0.73752 | 0.10189 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1440185 | 2005-06-02 | 56.64 | 55.2525 | 102.5112 | 2.5112 | 0.34692 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05153A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 0610081 | 2005-03-09 | 6 | 35.8 | 16.7598 | -83.2402 | -9.8074 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05068A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 0680057 | 2005-03-22 | 37.49 | 35.8 | 104.7207 | 4.7207 | 0.55619 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05081B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 0750083 | 2005-03-25 | 10.67 | 35.8 | 29.8045 | -70.1955 | -8.2705 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 0820101 | 2005-04-04 | 36.75 | 35.8 | 102.6536 | 2.6536 | 0.31265 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05094A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1860038 | 2005-07-19 | 193.8 | 209.8 | 92.3737 | -7.6263 | -1.3753 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05200B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 1930208 | 2005-07-19 | 192.9 | 209.8 | 91.9447 | -8.0553 | -1.4526 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05200B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2000160 | 2005-08-15 | 210.2 | 209.8 | 100.1907 | 0.19066 | 0.034382 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05227A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2005 | 2070089 | 2005-08-09 | 199.2 | 209.8 | 94.9476 | -5.0524 | -0.91111 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05220B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2480072 | 2006-10-03 | 7.184 | 6.375 | 112.6902 | 12.6902 | 0.35956 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06275A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2560143 | 2006-10-04 | 6.387 | 6.375 | 100.1882 | 0.18824 | 0.0053333 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06276B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2630117 | 2006-10-13 | 7.397 | 6.375 | 116.0314 | 16.0314 | 0.45422 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06285E
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2700087 | 2006-10-23 | 6.494 | 6.375 | 101.8667 | 1.8667 | 0.052889 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06293A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2770189 | 2005-10-13 | 38.94 | 35.8 | 108.7709 | 8.7709 | 1.0334 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05285B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2850132 | 2005-10-20 | 36.89 | 35.8 | 103.0447 | 3.0447 | 0.35873 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05293A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2920101 | 2005-10-25 | 38.63 | 35.8 | 107.905 | 7.905 | 0.93137 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05298B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2990128 | 2005-11-03 | 37.52 | 35.8 | 104.8045 | 4.8045 | 0.56607 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05307A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2150114 | 2006-08-16 | 127.7 | 129.7 | 98.458 | -1.542 | -0.26051 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06228B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2210198 | 2006-08-16 | 129.6 | 129.7 | 99.9229 | -0.077101 | -0.013026 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06228B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2280131 | 2006-08-25 | 126.2 | 129.7 | 97.3015 | -2.6985 | -0.4559 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06237B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 2360201 | 2006-09-07 | 127.4 | 129.7 | 98.2267 | -1.7733 | -0.29959 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06250B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 3060047 | 2005-11-14 | 228.6 | 230.125 | 99.3373 | -0.66268 | -0.12067 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05318A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 3130035 | 2005-11-28 | 222.2 | 230.125 | 96.5562 | -3.4438 | -0.62707 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05332B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 3210143 | 2005-11-30 | 212.3 | 230.125 | 92.2542 | -7.7458 | -1.4104 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05334A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 3320016 | 2005-12-15 | 215.5 | 230.125 | 93.6448 | -6.3552 | -1.1572 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05349A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 0040037 | 2006-01-26 | 55.07 | 53.7 | 102.5512 | 2.5512 | 0.34924 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06026B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 0110064 | 2006-01-26 | 55.36 | 53.7 | 103.0912 | 3.0912 | 0.42317 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06026B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 0190007 | 2006-02-01 | 56.9 | 53.7 | 105.959 | 5.959 | 0.81575 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06032A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2006 | 0260063 | 2006-02-01 | 55.79 | 53.7 | 103.892 | 3.892 | 0.53279 | 6 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06032A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 2930058 | 2014-11-07 | 314.2 | 349 | 90.0287 | -9.9713 | -1.5722 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14309C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3040042 | 2014-11-22 | 320.1 | 349 | 91.7192 | -8.2808 | -1.3056 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14324B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 2870094 | 2014-11-07 | 6.261 | 7.0125 | 89.2834 | -10.7166 | -1.002 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14309C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3000109 | 2014-11-20 | 6.668 | 7.0125 | 95.0873 | -4.9127 | -0.45933 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 | 102.1 | 108.0125 | 94.5261 | -5.4739 | -0.86054 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3300046 | 2014-12-03 | 102.8 | 108.0125 | 95.1742 | -4.8258 | -0.75866 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3140042 | 2014-11-22 | 126.4 | 140.3375 | 90.0686 | -9.9314 | -1.5628 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14324B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3280085 | 2014-12-03 | 127.8 | 140.3375 | 91.0662 | -8.9338 | -1.4058 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14336B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 0370057 | 2015-02-26 | 103.3 | 108.0125 | 95.6371 | -4.3629 | -0.68589 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15055A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 0510049 | 2015-02-28 | 100.2 | 108.0125 | 92.767 | -7.233 | -1.1371 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15058A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 0090043 | 2015-01-15 | 334.8 | 349 | 95.9312 | -4.0688 | -0.64152 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15013A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 0230026 | 2015-02-10 | 327.2 | 349 | 93.7536 | -6.2464 | -0.98487 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15040B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 0650045 | 2015-03-24 | 127.1 | 138 | 92.1014 | -7.8986 | -1.2429 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15082B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 0750029 | 2015-03-24 | 284.7 | 303 | 93.9604 | -6.0396 | -0.95208 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15082B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 | 287.1 | 303 | 94.7525 | -5.2475 | -0.82721 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14346B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLA15 | UNF | 2015 | 3560056 | 2015-01-15 | 296.8 | 303 | 97.9538 | -2.0462 | -0.32256 | 2 | 2371 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A