## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 259.8057 | 250 | 103.9223 | 3.9223 | 14.8 | 0.66255 | 1.6 | 1734 |  |  |  | ug/L | T239 | ICPMS22243A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 812.2133 | 777 | 104.532 | 4.532 | 44.8 | 0.78601 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 937.4771 | 956 | 98.0625 | -1.9375 | 47.8 | -0.38751 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 193.7213 | 188 | 103.0432 | 3.0432 | 14.3 | 0.40009 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 261.373 | 250 | 104.5492 | 4.5492 | 14.8 | 0.76845 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 192.5571 | 188 | 102.424 | 2.424 | 14.3 | 0.31868 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 820.1711 | 777 | 105.5561 | 5.5561 | 44.8 | 0.96364 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 817.9981 | 803 | 101.8678 | 1.8678 | 40.15 | 0.37355 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 190.9341 | 188 | 101.5607 | 1.5607 | 14.3 | 0.20518 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 992.0135 | 956 | 103.7671 | 3.7671 | 47.8 | 0.75342 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 265.1605 | 250 | 106.0642 | 6.0642 | 14.8 | 1.0244 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 188.5436 | 188 | 100.2891 | 0.28915 | 14.3 | 0.038014 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 914.2971 | 956 | 95.6378 | -4.3622 | 47.8 | -0.87245 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 592.8708 | 624 | 95.0113 | -4.9887 | 35.5 | -0.87688 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 858.2289 | 803 | 106.8778 | 6.8778 | 40.15 | 1.3756 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-11-02 |  | 356.7668 | 380 | 93.886 | -6.114 | 31.5 | -0.73756 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22305A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 619.4141 | 624 | 99.2651 | -0.73492 | 35.5 | -0.12918 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 380.5434 | 380 | 100.143 | 0.143 | 31.5 | 0.017251 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 186.6334 | 188 | 99.2731 | -0.72691 | 14.3 | -0.095566 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-29 |  | 184.9086 | 188 | 98.3556 | -1.6444 | 14.3 | -0.21618 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22333A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 895.9135 | 803 | 111.5708 | 11.5708 | 40.15 | 2.3142 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 841.1359 | 803 | 104.7492 | 4.7492 | 40.15 | 0.94984 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 396.3248 | 380 | 104.296 | 4.296 | 31.5 | 0.51825 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 873.4334 | 777 | 112.411 | 12.411 | 44.8 | 2.1525 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 793.8444 | 803 | 98.8598 | -1.1402 | 40.15 | -0.22803 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 617.5724 | 624 | 98.9699 | -1.0301 | 35.5 | -0.18106 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 785.9723 | 777 | 101.1547 | 1.1547 | 44.8 | 0.20027 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 622.7789 | 624 | 99.8043 | -0.19569 | 35.5 | -0.034397 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 365.6226 | 380 | 96.2165 | -3.7835 | 31.5 | -0.45643 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 268.305 | 250 | 107.322 | 7.322 | 14.8 | 1.2368 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-02-06 |  | 632.1549 | 624 | 101.3069 | 1.3069 | 35.5 | 0.22972 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23034A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 184.0683 | 188 | 97.9087 | -2.0913 | 14.3 | -0.27494 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 616.4176 | 624 | 98.7849 | -1.2151 | 35.5 | -0.21359 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 838.4386 | 803 | 104.4133 | 4.4133 | 40.15 | 0.88266 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 270.9533 | 250 | 108.3813 | 8.3813 | 14.8 | 1.4158 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 768.27 | 777 | 98.8764 | -1.1236 | 44.8 | -0.19487 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 598.7735 | 624 | 95.9573 | -4.0427 | 35.5 | -0.71061 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 193.9801 | 188 | 103.1809 | 3.1809 | 14.3 | 0.41819 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 800.2612 | 803 | 99.6589 | -0.34107 | 40.15 | -0.068214 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-09 |  | 729.0296 | 777 | 93.8262 | -6.1738 | 44.8 | -1.0708 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23067A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 367.251 | 380 | 96.645 | -3.355 | 31.5 | -0.40473 | 3 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 795.6126 | 777 | 102.3954 | 2.3954 | 44.8 | 0.41546 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 259.6301 | 250 | 103.852 | 3.852 | 14.8 | 0.65068 | 3 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 401.6646 | 380 | 105.7012 | 5.7012 | 31.5 | 0.68777 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 270.8877 | 250 | 108.3551 | 8.3551 | 14.8 | 1.4113 | 3 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 834.7518 | 803 | 103.9541 | 3.9541 | 40.15 | 0.79083 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 201.8866 | 188 | 107.3865 | 7.3865 | 14.3 | 0.97109 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 792.9307 | 777 | 102.0503 | 2.0503 | 44.8 | 0.3556 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-04-13 |  | 621.5777 | 624 | 99.6118 | -0.38819 | 35.5 | -0.068234 | 3 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23103A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 795.7167 | 803 | 99.093 | -0.90701 | 40.15 | -0.1814 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 390.0774 | 380 | 102.6519 | 2.6519 | 31.5 | 0.31992 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 193.2206 | 188 | 102.7769 | 2.7769 | 14.3 | 0.36508 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 264.3642 | 250 | 105.7457 | 5.7457 | 14.8 | 0.97055 | 3 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 377.2303 | 380 | 99.2711 | -0.72887 | 31.5 | -0.087927 | 3 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 631.0652 | 624 | 101.1322 | 1.1322 | 35.5 | 0.19902 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 385.5848 | 380 | 101.4697 | 1.4697 | 31.5 | 0.1773 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 189.4963 | 188 | 100.7959 | 0.7959 | 14.3 | 0.10464 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 802.1407 | 803 | 99.893 | -0.10701 | 40.15 | -0.021402 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 611.1263 | 624 | 97.9369 | -2.0631 | 35.5 | -0.36264 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 379.8755 | 380 | 99.9672 | -0.032763 | 31.5 | -0.0039524 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-05-04 |  | 245.8743 | 250 | 98.3497 | -1.6503 | 14.8 | -0.27876 | 3 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23123A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 190.5995 | 188 | 101.3827 | 1.3827 | 14.3 | 0.18178 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 809.642 | 803 | 100.8271 | 0.82715 | 40.15 | 0.16543 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 747.8283 | 777 | 96.2456 | -3.7544 | 44.8 | -0.65115 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 789.8189 | 803 | 98.3585 | -1.6415 | 40.15 | -0.3283 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 609.564 | 624 | 97.6865 | -2.3135 | 35.5 | -0.40665 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 374.6481 | 380 | 98.5916 | -1.4084 | 31.5 | -0.1699 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 816.8438 | 803 | 101.724 | 1.724 | 40.15 | 0.3448 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 823.621 | 777 | 106.0001 | 6.0001 | 44.8 | 1.0406 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-05 |  | 377.5945 | 380 | 99.367 | -0.63303 | 31.5 | -0.076365 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 582.4366 | 624 | 93.3392 | -6.6608 | 35.5 | -1.1708 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 249.512 | 250 | 99.8048 | -0.1952 | 14.8 | -0.032973 | 2 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 785.2726 | 803 | 97.7924 | -2.2076 | 40.15 | -0.44153 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 569.3823 | 624 | 91.2472 | -8.7528 | 35.5 | -1.5385 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 760.0604 | 777 | 97.8199 | -2.1801 | 44.8 | -0.37812 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 632.0777 | 624 | 101.2945 | 1.2945 | 35.5 | 0.22754 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 201.072 | 188 | 106.9532 | 6.9532 | 14.3 | 0.91413 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 808.1001 | 803 | 100.6351 | 0.63513 | 40.15 | 0.12703 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 753.598 | 777 | 96.9882 | -3.0118 | 44.8 | -0.52237 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 612.4796 | 624 | 98.1538 | -1.8462 | 35.5 | -0.32452 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 785.6968 | 777 | 101.1193 | 1.1193 | 44.8 | 0.19413 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 259.2841 | 250 | 103.7136 | 3.7136 | 14.8 | 0.6273 | 2 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 238.0397 | 250 | 95.2159 | -4.7841 | 14.8 | -0.80813 | 2 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 193.5611 | 188 | 102.958 | 2.958 | 14.3 | 0.38889 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 760.5931 | 777 | 97.8884 | -2.1116 | 44.8 | -0.36623 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 261.1879 | 250 | 104.4752 | 4.4752 | 14.8 | 0.75594 | 2 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-29 |  | 648.731 | 624 | 103.9633 | 3.9633 | 35.5 | 0.69665 | 2 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23241A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 381.8836 | 380 | 100.4957 | 0.49568 | 31.5 | 0.059797 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 258.1794 | 250 | 103.2718 | 3.2718 | 14.8 | 0.55266 | 2 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 769.5688 | 777 | 99.0436 | -0.9564 | 44.8 | -0.16587 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 192.2719 | 188 | 102.2723 | 2.2723 | 14.3 | 0.29873 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 402.1892 | 380 | 105.8393 | 5.8393 | 31.5 | 0.70442 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 257.4228 | 250 | 102.9691 | 2.9691 | 14.8 | 0.50154 | 2 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 828.4698 | 777 | 106.6242 | 6.6242 | 44.8 | 1.1489 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 196.9526 | 188 | 104.762 | 4.762 | 14.3 | 0.62606 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 807.644 | 803 | 100.5783 | 0.57833 | 40.15 | 0.11567 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 203.2157 | 188 | 108.0935 | 8.0935 | 14.3 | 1.064 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 210.0352 | 188 | 111.7209 | 11.7209 | 14.3 | 1.5409 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 277.2026 | 250 | 110.881 | 10.881 | 14.8 | 1.838 | 2 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 395.8114 | 380 | 104.1609 | 4.1609 | 31.5 | 0.50195 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 262.5997 | 250 | 105.0399 | 5.0399 | 14.8 | 0.85133 | 2 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 361.2379 | 380 | 95.0626 | -4.9374 | 31.5 | -0.59562 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 366.9788 | 380 | 96.5734 | -3.4266 | 31.5 | -0.41337 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 177.6717 | 188 | 94.5062 | -5.4938 | 14.3 | -0.72226 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 617.3752 | 624 | 98.9383 | -1.0617 | 35.5 | -0.18661 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2023 | 2620178 | 2024-01-11 |  | 782.9232 | 803 | 97.4998 | -2.5002 | 40.15 | -0.50004 | 2 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS24011A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 382.627 | 380 | 100.6913 | 0.69132 | 31.5 | 0.083397 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-11 |  | 88.8163 | 80.7 | 110.0574 | 10.0574 | 5.04 | 1.6104 | 2 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24010B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 2760034 | 2024-01-12 |  | 566.2734 | 624 | 90.7489 | -9.2511 | 35.5 | -1.6261 | 2 | 1734 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24012A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 85.8096 | 80.7 | 106.3316 | 6.3316 | 5.04 | 1.0138 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 197.1754 | 188 | 104.8805 | 4.8805 | 14.3 | 0.64164 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 610.152 | 624 | 97.7808 | -2.2192 | 35.5 | -0.39008 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 166.9128 | 163 | 102.4005 | 2.4005 | 9.19 | 0.42577 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 371.8571 | 380 | 97.8571 | -2.1429 | 31.5 | -0.2585 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 826.1477 | 777 | 106.3253 | 6.3253 | 44.8 | 1.097 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 84.9667 | 80.7 | 105.2871 | 5.2871 | 5.04 | 0.84657 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 637.6503 | 624 | 102.1875 | 2.1875 | 35.5 | 0.38452 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 86.7116 | 80.7 | 107.4493 | 7.4493 | 5.04 | 1.1928 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 632.9799 | 624 | 101.4391 | 1.4391 | 35.5 | 0.25295 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 161.1425 | 163 | 98.8604 | -1.1396 | 9.19 | -0.20212 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 399.9968 | 380 | 105.2623 | 5.2623 | 31.5 | 0.63482 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 165.4704 | 163 | 101.5156 | 1.5156 | 9.19 | 0.26881 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 158.8224 | 163 | 97.4371 | -2.5629 | 9.19 | -0.45458 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 632.7027 | 624 | 101.3947 | 1.3947 | 35.5 | 0.24515 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 631.9571 | 624 | 101.2752 | 1.2752 | 35.5 | 0.22414 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 189.1619 | 188 | 100.618 | 0.61803 | 14.3 | 0.081252 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 189.6828 | 188 | 100.8951 | 0.89511 | 14.3 | 0.11768 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 806.0735 | 777 | 103.7418 | 3.7418 | 44.8 | 0.64896 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 789.328 | 777 | 101.5866 | 1.5866 | 44.8 | 0.27518 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 84.133 | 80.7 | 104.254 | 4.254 | 5.04 | 0.68115 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 621.222 | 624 | 99.5548 | -0.44519 | 35.5 | -0.078254 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 797.7659 | 777 | 102.6726 | 2.6726 | 44.8 | 0.46352 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 365.1294 | 380 | 96.0867 | -3.9133 | 31.5 | -0.47208 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 831.1945 | 777 | 106.9748 | 6.9748 | 44.8 | 1.2097 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 82.5904 | 80.7 | 102.3425 | 2.3425 | 5.04 | 0.37508 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 195.3054 | 188 | 103.8859 | 3.8859 | 14.3 | 0.51087 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 159.8071 | 163 | 98.0412 | -1.9588 | 9.19 | -0.34743 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 367.5567 | 380 | 96.7254 | -3.2746 | 31.5 | -0.39503 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 167.5808 | 188 | 89.1387 | -10.8613 | 14.3 | -1.4279 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 155.6138 | 163 | 95.4686 | -4.5314 | 9.19 | -0.80372 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 384.3813 | 380 | 101.153 | 1.153 | 31.5 | 0.13909 | 2 | 1734 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A