## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 5.0966 | 5.36 | 95.0858 | -4.9142 | 0.452 | -0.58274 | 0.06 | 3122 |  |  |  | ug/L | T239 | ICPMS22243A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 0.4685 | 0.496 | 94.4556 | -5.5444 | 0.103 | -0.26699 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 4.7111 | 4.8 | 98.1479 | -1.8521 | 0.26 | -0.34192 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 3.8467 | 3.68 | 104.5299 | 4.5299 | 0.193 | 0.86373 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 5.3906 | 5.36 | 100.5709 | 0.5709 | 0.452 | 0.067699 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 3.812 | 3.68 | 103.587 | 3.587 | 0.193 | 0.68394 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 0.4449 | 0.496 | 89.6976 | -10.3024 | 0.103 | -0.49612 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 5.5772 | 5.58 | 99.9498 | -0.050179 | 0.385 | -0.0072727 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 3.7942 | 3.68 | 103.1033 | 3.1033 | 0.193 | 0.59171 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 5.0814 | 4.8 | 105.8625 | 5.8625 | 0.26 | 1.0823 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 5.2923 | 5.36 | 98.7369 | -1.2631 | 0.452 | -0.14978 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 4.1198 | 3.68 | 111.9511 | 11.9511 | 0.193 | 2.2788 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 5.111 | 4.8 | 106.4792 | 6.4792 | 0.26 | 1.1962 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 3.2159 | 3.09 | 104.0744 | 4.0744 | 0.208 | 0.60529 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 5.7021 | 5.58 | 102.1882 | 2.1882 | 0.385 | 0.31714 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-11-02 |  | 6.5279 | 6.35 | 102.8016 | 2.8016 | 0.525 | 0.33886 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22305A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 6.669 | 6.35 | 105.0236 | 5.0236 | 0.525 | 0.60762 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 3.9832 | 3.68 | 108.2391 | 8.2391 | 0.193 | 1.571 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-16 |  | 3.077 | 3.09 | 99.5793 | -0.42071 | 0.208 | -0.0625 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22320B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-17 |  | 3.9759 | 3.68 | 108.0408 | 8.0408 | 0.193 | 1.5332 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22321A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 5.9719 | 5.58 | 107.0233 | 7.0233 | 0.385 | 1.0179 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 5.4766 | 5.58 | 98.147 | -1.853 | 0.385 | -0.26857 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 6.2585 | 6.35 | 98.5591 | -1.4409 | 0.525 | -0.17429 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 0.4765 | 0.496 | 96.0685 | -3.9315 | 0.103 | -0.18932 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 5.5594 | 5.58 | 99.6308 | -0.36918 | 0.385 | -0.053506 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 3.1791 | 3.09 | 102.8835 | 2.8835 | 0.208 | 0.42837 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 0.4488 | 0.496 | 90.4839 | -9.5161 | 0.103 | -0.45825 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 3.1776 | 3.09 | 102.835 | 2.835 | 0.208 | 0.42115 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 6.3687 | 6.35 | 100.2945 | 0.29449 | 0.525 | 0.035619 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 5.2879 | 5.36 | 98.6549 | -1.3451 | 0.452 | -0.15951 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-02-06 |  | 3.2293 | 3.09 | 104.5081 | 4.5081 | 0.208 | 0.66971 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23034A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 3.9911 | 3.68 | 108.4538 | 8.4538 | 0.193 | 1.6119 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 3.2804 | 3.09 | 106.1618 | 6.1618 | 0.208 | 0.91538 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 5.7163 | 5.58 | 102.4427 | 2.4427 | 0.385 | 0.35403 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 5.3678 | 5.36 | 100.1455 | 0.14552 | 0.452 | 0.017257 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 0.4421 | 0.496 | 89.1331 | -10.8669 | 0.103 | -0.5233 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 5.4639 | 5.58 | 97.9194 | -2.0806 | 0.385 | -0.30156 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-24 |  | 3.311 | 3.09 | 107.1521 | 7.1521 | 0.208 | 1.0625 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23083A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-27 |  | 3.876 | 3.68 | 105.3261 | 5.3261 | 0.193 | 1.0155 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23086A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 6.8246 | 6.35 | 107.474 | 7.474 | 0.525 | 0.904 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-28 |  | 0.5376 | 0.496 | 108.3871 | 8.3871 | 0.103 | 0.40388 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23086A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 0.5254 | 0.496 | 105.9274 | 5.9274 | 0.103 | 0.28544 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 5.7623 | 5.36 | 107.5056 | 7.5056 | 0.452 | 0.89004 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 7.3314 | 6.35 | 115.4551 | 15.4551 | 0.525 | 1.8693 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 5.9392 | 5.36 | 110.806 | 10.806 | 0.452 | 1.2814 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-04-06 |  | 3.2933 | 3.09 | 106.5793 | 6.5793 | 0.208 | 0.9774 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23096A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 3.7628 | 3.68 | 102.25 | 2.25 | 0.193 | 0.42902 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 0.5307 | 0.496 | 106.996 | 6.996 | 0.103 | 0.33689 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 5.629 | 5.36 | 105.0187 | 5.0187 | 0.452 | 0.59513 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 6.1308 | 5.58 | 109.871 | 9.871 | 0.385 | 1.4306 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 6.4285 | 6.35 | 101.2362 | 1.2362 | 0.525 | 0.14952 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 3.9418 | 3.68 | 107.1141 | 7.1141 | 0.193 | 1.3565 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 6.0404 | 5.36 | 112.694 | 12.694 | 0.452 | 1.5053 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 6.9784 | 6.35 | 109.8961 | 9.8961 | 0.525 | 1.197 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 3.2289 | 3.09 | 104.4951 | 4.4951 | 0.208 | 0.66779 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 7.2441 | 6.35 | 114.0803 | 14.0803 | 0.525 | 1.703 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 4.0166 | 3.68 | 109.1467 | 9.1467 | 0.193 | 1.744 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 6.0063 | 5.58 | 107.6398 | 7.6398 | 0.385 | 1.1073 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 3.3369 | 3.09 | 107.9903 | 7.9903 | 0.208 | 1.187 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 7.3993 | 6.35 | 116.5244 | 16.5244 | 0.525 | 1.9987 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-05-02 |  | 6.1431 | 5.58 | 110.0914 | 10.0914 | 0.385 | 1.4626 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23121A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 3.9574 | 3.68 | 107.538 | 7.538 | 0.193 | 1.4373 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 5.8009 | 5.58 | 103.9588 | 3.9588 | 0.385 | 0.57377 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 0.5269 | 0.496 | 106.2298 | 6.2298 | 0.103 | 0.3 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 6.0106 | 5.58 | 107.7168 | 7.7168 | 0.385 | 1.1184 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 3.2873 | 3.09 | 106.3851 | 6.3851 | 0.208 | 0.94856 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 7.177 | 6.35 | 113.0236 | 13.0236 | 0.525 | 1.5752 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 6.0484 | 5.58 | 108.3943 | 8.3943 | 0.385 | 1.2166 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 0.5408 | 0.496 | 109.0323 | 9.0323 | 0.103 | 0.43495 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 7.1425 | 6.35 | 112.4803 | 12.4803 | 0.525 | 1.5095 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 3.1474 | 3.09 | 101.8576 | 1.8576 | 0.208 | 0.27596 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 5.2851 | 5.36 | 98.6026 | -1.3974 | 0.452 | -0.16571 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 5.6876 | 5.58 | 101.9283 | 1.9283 | 0.385 | 0.27948 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 3.2184 | 3.09 | 104.1553 | 4.1553 | 0.208 | 0.61731 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 0.4375 | 0.496 | 88.2056 | -11.7944 | 0.103 | -0.56796 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 3.1871 | 3.09 | 103.1424 | 3.1424 | 0.208 | 0.46683 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 3.9295 | 3.68 | 106.7799 | 6.7799 | 0.193 | 1.2927 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 5.5437 | 5.58 | 99.3495 | -0.65054 | 0.385 | -0.094286 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 0.4402 | 0.496 | 88.75 | -11.25 | 0.103 | -0.54175 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 0.4846 | 0.496 | 97.7016 | -2.2984 | 0.103 | -0.11068 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 5.638 | 5.36 | 105.1866 | 5.1866 | 0.452 | 0.61504 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-08-08 |  | 3.0829 | 3.09 | 99.7702 | -0.22977 | 0.208 | -0.034135 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23220A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 5.1602 | 5.36 | 96.2724 | -3.7276 | 0.452 | -0.44204 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 3.803 | 3.68 | 103.3424 | 3.3424 | 0.193 | 0.63731 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 3.203 | 3.09 | 103.657 | 3.657 | 0.208 | 0.54327 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 0.4146 | 0.496 | 83.5887 | -16.4113 | 0.103 | -0.79029 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 5.2944 | 5.36 | 98.7761 | -1.2239 | 0.452 | -0.14513 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 5.9408 | 6.35 | 93.5559 | -6.4441 | 0.525 | -0.77943 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 5.0511 | 5.36 | 94.2369 | -5.7631 | 0.452 | -0.68341 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 0.3903 | 0.496 | 78.6895 | -21.3105 | 0.103 | -1.0262 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 3.7187 | 3.68 | 101.0516 | 1.0516 | 0.193 | 0.20052 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 6.0443 | 6.35 | 95.1858 | -4.8142 | 0.525 | -0.58229 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 5.1565 | 5.36 | 96.2034 | -3.7966 | 0.452 | -0.45022 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 0.5064 | 0.496 | 102.0968 | 2.0968 | 0.103 | 0.10097 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 5.897 | 5.58 | 105.681 | 5.681 | 0.385 | 0.82338 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-06 |  | 3.5975 | 3.68 | 97.7582 | -2.2418 | 0.193 | -0.42746 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23340B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 3.8905 | 3.68 | 105.7201 | 5.7201 | 0.193 | 1.0907 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 3.9233 | 3.68 | 106.6114 | 6.6114 | 0.193 | 1.2606 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 5.9875 | 5.58 | 107.3029 | 7.3029 | 0.385 | 1.0584 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 5.9008 | 5.36 | 110.0896 | 10.0896 | 0.452 | 1.1965 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 7.4604 | 6.35 | 117.4866 | 17.4866 | 0.525 | 2.115 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 3.1201 | 3.09 | 100.9741 | 0.97411 | 0.208 | 0.14471 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 5.5609 | 5.36 | 103.7481 | 3.7481 | 0.452 | 0.44447 | 0.1 | 3122 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 7.1085 | 6.35 | 111.9449 | 11.9449 | 0.525 | 1.4448 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 7.325 | 6.35 | 115.3543 | 15.3543 | 0.525 | 1.8571 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 3.6914 | 3.68 | 100.3098 | 0.30978 | 0.193 | 0.059067 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 3.298 | 3.09 | 106.7314 | 6.7314 | 0.208 | 1 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-06 |  | 17.771 | 16.2 | 109.6975 | 9.6975 | 1.45 | 1.0834 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24005A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 6.9626 | 6.35 | 109.6472 | 9.6472 | 0.525 | 1.1669 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 19.005 | 16.2 | 117.3148 | 17.3148 | 1.45 | 1.9345 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 3.6299 | 3.68 | 98.6386 | -1.3614 | 0.193 | -0.25959 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 3.2404 | 3.09 | 104.8673 | 4.8673 | 0.208 | 0.72308 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 15.0439 | 14.4 | 104.4715 | 4.4715 | 0.72 | 0.89431 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 6.817 | 6.35 | 107.3543 | 7.3543 | 0.525 | 0.88952 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 0.4856 | 0.496 | 97.9032 | -2.0968 | 0.103 | -0.10097 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 18.2691 | 16.2 | 112.7722 | 12.7722 | 1.45 | 1.427 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 3.3031 | 3.09 | 106.8964 | 6.8964 | 0.208 | 1.0245 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 18.0809 | 16.2 | 111.6105 | 11.6105 | 1.45 | 1.2972 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 3.3165 | 3.09 | 107.3301 | 7.3301 | 0.208 | 1.0889 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 13.5669 | 14.4 | 94.2146 | -5.7854 | 0.72 | -1.1571 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 6.9833 | 6.35 | 109.9732 | 9.9732 | 0.525 | 1.2063 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 14.8037 | 14.4 | 102.8035 | 2.8035 | 0.72 | 0.56069 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 12.6139 | 14.4 | 87.5965 | -12.4035 | 0.72 | -2.4807 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 3.2378 | 3.09 | 104.7832 | 4.7832 | 0.208 | 0.71058 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 3.1061 | 3.09 | 100.521 | 0.52104 | 0.208 | 0.077404 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 3.7667 | 3.68 | 102.356 | 2.356 | 0.193 | 0.44922 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 3.6635 | 3.68 | 99.5516 | -0.44837 | 0.193 | -0.085492 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 0.4011 | 0.496 | 80.8669 | -19.1331 | 0.103 | -0.92136 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 0.4087 | 0.496 | 82.3992 | -17.6008 | 0.103 | -0.84757 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 16.454 | 16.2 | 101.5679 | 1.5679 | 1.45 | 0.17517 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 3.0746 | 3.09 | 99.5016 | -0.49838 | 0.208 | -0.074038 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 0.5123 | 0.496 | 103.2863 | 3.2863 | 0.103 | 0.15825 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 16.2613 | 16.2 | 100.3784 | 0.3784 | 1.45 | 0.042276 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 3.7489 | 3.68 | 101.8723 | 1.8723 | 0.193 | 0.35699 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 15.0921 | 14.4 | 104.8062 | 4.8062 | 0.72 | 0.96125 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-04-05 |  | 6.2371 | 6.35 | 98.222 | -1.778 | 0.525 | -0.21505 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24093A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 6.8137 | 6.35 | 107.3024 | 7.3024 | 0.525 | 0.88324 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 3.5825 | 3.68 | 97.3505 | -2.6495 | 0.193 | -0.50518 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 13.5758 | 14.4 | 94.2764 | -5.7236 | 0.72 | -1.1447 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Arsenic, FIL, cICP-MS | 01000 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 7.0788 | 6.35 | 111.4772 | 11.4772 | 0.525 | 1.3882 | 0.1 | 3122 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A