## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 249.8342 | 231 | 108.1533 | 8.1533 | 16.8 | 1.1211 | 6 | 2504 |  |  |  | ug/L | T239 | ICPMS22243A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 350.3192 | 275 | 127.3888 | 27.3888 | 14.6 | 5.1588 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 21.1377 | 20.7 | 102.1145 | 2.1145 | 2.5 | 0.17508 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 8.7962 | 8.67 | 101.4556 | 1.4556 | 2.5 | 0.05048 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 273.9751 | 231 | 118.6039 | 18.6039 | 16.8 | 2.558 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 9.9038 | 8.67 | 114.2307 | 14.2307 | 2.5 | 0.49352 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 325.9874 | 275 | 118.5409 | 18.5409 | 14.6 | 3.4923 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 10.1345 | 10.5 | 96.519 | -3.481 | 2.5 | -0.1462 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 8.9456 | 8.67 | 103.1788 | 3.1788 | 2.5 | 0.11024 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 22.5175 | 20.7 | 108.7802 | 8.7802 | 2.5 | 0.727 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 9.3691 | 8.67 | 108.0634 | 8.0634 | 2.5 | 0.27964 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 21.8795 | 20.7 | 105.6981 | 5.6981 | 2.5 | 0.4718 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 8.544 | 8.24 | 103.6893 | 3.6893 | 2.5 | 0.1216 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-10-20 |  | 166.6168 | 142 | 117.3358 | 17.3358 | 9.08 | 2.7111 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22286A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 10.9223 | 10.5 | 104.0219 | 4.0219 | 2.5 | 0.16892 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-10-29 |  | 250.6638 | 231 | 108.5125 | 8.5125 | 16.8 | 1.1705 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22301A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 8.2576 | 8.24 | 100.2136 | 0.21359 | 2.5 | 0.00704 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 145.4206 | 142 | 102.4089 | 2.4089 | 9.08 | 0.37672 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 10.9778 | 8.67 | 126.6182 | 26.6182 | 2.5 | 0.92312 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-29 |  | 8.4502 | 8.67 | 97.4648 | -2.5352 | 2.5 | -0.08792 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22333A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 11.5988 | 10.5 | 110.4648 | 10.4648 | 2.5 | 0.43952 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 11.2883 | 10.5 | 107.5076 | 7.5076 | 2.5 | 0.31532 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 159.5325 | 142 | 112.3468 | 12.3468 | 9.08 | 1.9309 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 317.2149 | 275 | 115.3509 | 15.3509 | 14.6 | 2.8914 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 11.142 | 10.5 | 106.1143 | 6.1143 | 2.5 | 0.2568 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 6.8391 | 8.24 | 82.9988 | -17.0012 | 2.5 | -0.56036 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 308.5293 | 275 | 112.1925 | 12.1925 | 14.6 | 2.2965 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 6.8981 | 8.24 | 83.7148 | -16.2852 | 2.5 | -0.53676 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 147.4293 | 142 | 103.8235 | 3.8235 | 9.08 | 0.59794 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 261.416 | 231 | 113.1671 | 13.1671 | 16.8 | 1.8105 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 8.2163 | 8.24 | 99.7124 | -0.28762 | 2.5 | -0.00948 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23010A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 8.5172 | 8.67 | 98.2376 | -1.7624 | 2.5 | -0.06112 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 7.875 | 8.24 | 95.5704 | -4.4296 | 2.5 | -0.146 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 256.5285 | 231 | 111.0513 | 11.0513 | 16.8 | 1.5196 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 289.8612 | 275 | 105.4041 | 5.4041 | 14.6 | 1.0179 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 8.3171 | 8.24 | 100.9357 | 0.93568 | 2.5 | 0.03084 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 10.8953 | 8.67 | 125.6667 | 25.6667 | 2.5 | 0.89012 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 10.7377 | 10.5 | 102.2638 | 2.2638 | 2.5 | 0.09508 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-08 |  | 11.3887 | 10.5 | 108.4638 | 8.4638 | 2.5 | 0.35548 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 7.3268 | 8.24 | 88.9175 | -11.0825 | 2.5 | -0.36528 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 162.3481 | 142 | 114.3296 | 14.3296 | 9.08 | 2.241 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-28 |  | 323.9513 | 275 | 117.8005 | 17.8005 | 14.6 | 3.3528 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23086A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 254.3438 | 231 | 110.1055 | 10.1055 | 16.8 | 1.3895 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 154.8223 | 142 | 109.0298 | 9.0298 | 9.08 | 1.4121 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 249.8577 | 231 | 108.1635 | 8.1635 | 16.8 | 1.1225 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 10.7907 | 10.5 | 102.7686 | 2.7686 | 2.5 | 0.11628 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 9.153 | 8.67 | 105.5709 | 5.5709 | 2.5 | 0.1932 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 327.5285 | 275 | 119.1013 | 19.1013 | 14.6 | 3.5978 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 264.9517 | 231 | 114.6977 | 14.6977 | 16.8 | 2.0209 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 10.9738 | 10.5 | 104.5124 | 4.5124 | 2.5 | 0.18952 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 148.4245 | 142 | 104.5243 | 4.5243 | 9.08 | 0.70754 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 8.6844 | 8.67 | 100.1661 | 0.16609 | 2.5 | 0.00576 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 240.2564 | 231 | 104.0071 | 4.0071 | 16.8 | 0.55098 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 144.9137 | 142 | 102.0519 | 2.0519 | 9.08 | 0.32089 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 7.8346 | 8.24 | 95.0801 | -4.9199 | 2.5 | -0.16216 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 6.7541 | 8.67 | 77.902 | -22.098 | 2.5 | -0.76636 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 11.046 | 10.5 | 105.2 | 5.2 | 2.5 | 0.2184 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 7.6374 | 8.24 | 92.6869 | -7.3131 | 2.5 | -0.24104 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 170.7927 | 142 | 120.2765 | 20.2765 | 9.08 | 3.171 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-05-06 |  | 337.4836 | 275 | 122.7213 | 22.7213 | 14.6 | 4.2797 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23124A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-05-09 |  | 155.4661 | 142 | 109.4832 | 9.4832 | 9.08 | 1.4831 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23125B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 9.7177 | 8.67 | 112.0842 | 12.0842 | 2.5 | 0.41908 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 11.5955 | 10.5 | 110.4333 | 10.4333 | 2.5 | 0.4382 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 328.1292 | 275 | 119.3197 | 19.3197 | 14.6 | 3.639 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 11.2142 | 10.5 | 106.8019 | 6.8019 | 2.5 | 0.28568 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 8.7136 | 8.24 | 105.7476 | 5.7476 | 2.5 | 0.18944 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 161.9033 | 142 | 114.0164 | 14.0164 | 9.08 | 2.192 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 10.4327 | 10.5 | 99.359 | -0.64095 | 2.5 | -0.02692 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 313.088 | 275 | 113.8502 | 13.8502 | 14.6 | 2.6088 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 149.9514 | 142 | 105.5996 | 5.5996 | 9.08 | 0.8757 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 8.1848 | 8.24 | 99.3301 | -0.6699 | 2.5 | -0.02208 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 239.965 | 231 | 103.881 | 3.881 | 16.8 | 0.53363 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 10.2668 | 10.5 | 97.779 | -2.221 | 2.5 | -0.09328 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 8.726 | 8.24 | 105.8981 | 5.8981 | 2.5 | 0.1944 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 303.6759 | 275 | 110.4276 | 10.4276 | 14.6 | 1.9641 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 8.8281 | 8.24 | 107.1371 | 7.1371 | 2.5 | 0.23524 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 8.9023 | 8.67 | 102.6794 | 2.6794 | 2.5 | 0.09292 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 10.3849 | 10.5 | 98.9038 | -1.0962 | 2.5 | -0.04604 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 296.0036 | 275 | 107.6377 | 7.6377 | 14.6 | 1.4386 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 8.3515 | 8.24 | 101.3532 | 1.3532 | 2.5 | 0.0446 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 229.9585 | 231 | 99.5491 | -0.45087 | 16.8 | -0.061994 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-08-08 |  | 300.6687 | 275 | 109.3341 | 9.3341 | 14.6 | 1.7581 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23220A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 246.1177 | 231 | 106.5445 | 6.5445 | 16.8 | 0.89986 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 9.747 | 8.67 | 112.4221 | 12.4221 | 2.5 | 0.4308 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 8.1818 | 8.24 | 99.2937 | -0.70631 | 2.5 | -0.02328 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 311.542 | 275 | 113.288 | 13.288 | 14.6 | 2.5029 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 159.7998 | 142 | 112.5351 | 12.5351 | 9.08 | 1.9603 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 257.2504 | 231 | 111.3638 | 11.3638 | 16.8 | 1.5625 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-09-07 |  | 254.5989 | 231 | 110.216 | 10.216 | 16.8 | 1.4047 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23249A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 315.3985 | 275 | 114.6904 | 14.6904 | 14.6 | 2.767 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 9.6611 | 8.67 | 111.4314 | 11.4314 | 2.5 | 0.39644 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-04 |  | 164.087 | 142 | 115.5542 | 15.5542 | 9.08 | 2.4325 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23307A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 262.4331 | 231 | 113.6074 | 13.6074 | 16.8 | 1.871 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 295.4471 | 275 | 107.4353 | 7.4353 | 14.6 | 1.4005 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 9.6141 | 8.67 | 110.8893 | 10.8893 | 2.5 | 0.37764 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 10.6677 | 10.5 | 101.5971 | 1.5971 | 2.5 | 0.06708 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 9.6536 | 8.67 | 111.3449 | 11.3449 | 2.5 | 0.39344 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 9.793 | 8.67 | 112.9527 | 12.9527 | 2.5 | 0.4492 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 11.6381 | 10.5 | 110.839 | 10.839 | 2.5 | 0.45524 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 253.5159 | 231 | 109.7471 | 9.7471 | 16.8 | 1.3402 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 159.8585 | 142 | 112.5764 | 12.5764 | 9.08 | 1.9668 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 8.8471 | 8.24 | 107.3677 | 7.3677 | 2.5 | 0.24284 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 252.8348 | 231 | 109.4523 | 9.4523 | 16.8 | 1.2997 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 147.8645 | 142 | 104.1299 | 4.1299 | 9.08 | 0.64587 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 151.8902 | 142 | 106.9649 | 6.9649 | 9.08 | 1.0892 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 9.9865 | 8.67 | 115.1845 | 15.1845 | 2.5 | 0.5266 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 8.902 | 8.24 | 108.034 | 8.034 | 2.5 | 0.2648 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 148.2059 | 142 | 104.3704 | 4.3704 | 9.08 | 0.68347 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-11 |  | 217.5223 | 211 | 103.0911 | 3.0911 | 11.9 | 0.54809 | 5 | 2504 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24010B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 228.2974 | 211 | 108.1978 | 8.1978 | 11.9 | 1.4536 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 9.9513 | 8.67 | 114.7785 | 14.7785 | 2.5 | 0.51252 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 8.4281 | 8.24 | 102.2828 | 2.2828 | 2.5 | 0.07524 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 90.1065 | 89.8 | 100.3413 | 0.34131 | 4.6 | 0.06663 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 164.3482 | 142 | 115.7382 | 15.7382 | 9.08 | 2.4613 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 330.0954 | 275 | 120.0347 | 20.0347 | 14.6 | 3.7737 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 226.39 | 211 | 107.2938 | 7.2938 | 11.9 | 1.2933 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 8.5701 | 8.24 | 104.0061 | 4.0061 | 2.5 | 0.13204 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 228.0069 | 211 | 108.0601 | 8.0601 | 11.9 | 1.4292 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 8.7645 | 8.24 | 106.3653 | 6.3653 | 2.5 | 0.2098 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 96.9734 | 89.8 | 107.9882 | 7.9882 | 4.6 | 1.5594 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 172.9607 | 142 | 121.8033 | 21.8033 | 9.08 | 3.4098 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 89.4201 | 89.8 | 99.5769 | -0.42305 | 4.6 | -0.082587 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 84.6693 | 89.8 | 94.2865 | -5.7135 | 4.6 | -1.1154 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 8.4157 | 8.24 | 102.1323 | 2.1323 | 2.5 | 0.07028 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 8.4554 | 8.24 | 102.6141 | 2.6141 | 2.5 | 0.08616 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 9.3819 | 8.67 | 108.2111 | 8.2111 | 2.5 | 0.28476 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 9.1616 | 8.67 | 105.6701 | 5.6701 | 2.5 | 0.19664 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 306.7655 | 275 | 111.5511 | 11.5511 | 14.6 | 2.1757 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 305.4649 | 275 | 111.0781 | 11.0781 | 14.6 | 2.0866 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 213.459 | 211 | 101.1654 | 1.1654 | 11.9 | 0.20664 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 8.4955 | 8.24 | 103.1007 | 3.1007 | 2.5 | 0.1022 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 313.5871 | 275 | 114.0317 | 14.0317 | 14.6 | 2.643 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 136.2146 | 142 | 95.9258 | -4.0742 | 9.08 | -0.63716 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 325.527 | 275 | 118.3735 | 18.3735 | 14.6 | 3.4608 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 207.494 | 211 | 98.3384 | -1.6616 | 11.9 | -0.29462 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 8.7956 | 8.67 | 101.4487 | 1.4487 | 2.5 | 0.05024 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 93.3866 | 89.8 | 103.994 | 3.994 | 4.6 | 0.7797 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 161.697 | 142 | 113.8711 | 13.8711 | 9.08 | 2.1693 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 8.8585 | 8.67 | 102.1742 | 2.1742 | 2.5 | 0.0754 | 5 | 2504 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 84.4892 | 89.8 | 94.086 | -5.914 | 4.6 | -1.1545 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 164.1756 | 142 | 115.6166 | 15.6166 | 9.08 | 2.4422 | 5 | 2504 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A