## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2370216 | 2022-09-14 |  | 304.3 | 275 | 110.6545 | 10.6545 | 14.6 | 2.0068 | 1.2 | 2110 |  |  |  | ug/L | T243 | ICPOE22257B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2360391 | 2022-09-15 |  | 10.34 | 8.67 | 119.2618 | 19.2618 | 1.01 | 1.6535 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22257A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2500492 | 2022-09-20 |  | 22.91 | 20.7 | 110.6763 | 10.6763 | 2.08 | 1.0625 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22262B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2570119 | 2022-09-20 |  | 23.15 | 20.7 | 111.8357 | 11.8357 | 2.08 | 1.1779 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22263B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2580151 | 2022-09-21 |  | 230.1 | 231 | 99.6104 | -0.38961 | 16.8 | -0.053571 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22263B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2630185 | 2022-09-28 |  | 22.49 | 20.7 | 108.6473 | 8.6473 | 2.08 | 0.86058 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22271A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2710050 | 2022-10-03 |  | 23.47 | 20.7 | 113.3816 | 13.3816 | 2.08 | 1.3317 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22276A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2022 | 2720122 | 2022-10-06 |  | 239 | 231 | 103.4632 | 3.4632 | 16.8 | 0.47619 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22279A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2770115 | 2022-10-06 |  | 12.64 | 10.5 | 120.381 | 20.381 | 1 | 2.14 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22279A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2860102 | 2022-10-19 |  | 12.23 | 10.5 | 116.4762 | 16.4762 | 1 | 1.73 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22291A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2910100 | 2022-10-27 |  | 9.491 | 8.67 | 109.4694 | 9.4694 | 1.01 | 0.81287 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22300A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2920221 | 2022-10-27 |  | 12.66 | 10.5 | 120.5714 | 20.5714 | 1 | 2.16 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22300A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3000166 | 2022-11-08 |  | 9.646 | 8.67 | 111.2572 | 11.2572 | 1.01 | 0.96634 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22311A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2990135 | 2022-11-08 |  | 12.03 | 10.5 | 114.5714 | 14.5714 | 1 | 1.53 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22311A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3060048 | 2022-11-09 |  | 9.038 | 8.24 | 109.6845 | 9.6845 | 1.8 | 0.44333 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22312A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3190030 | 2022-11-24 |  | 150.1 | 142 | 105.7042 | 5.7042 | 9.08 | 0.89207 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22327A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3130108 | 2022-11-24 |  | 9.033 | 8.24 | 109.6238 | 9.6238 | 1.8 | 0.44056 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22327A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3200144 | 2022-11-29 |  | 9.023 | 8.24 | 109.5024 | 9.5024 | 1.8 | 0.435 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22333A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3340030 | 2022-12-03 |  | 152 | 142 | 107.0423 | 7.0423 | 9.08 | 1.1013 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22336A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3330053 | 2022-12-03 |  | 9.835 | 8.24 | 119.3568 | 19.3568 | 1.8 | 0.88611 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22336A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3400094 | 2022-12-07 |  | 287.5 | 275 | 104.5455 | 4.5455 | 14.6 | 0.85616 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22341B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3490120 | 2022-12-30 |  | 290.1 | 275 | 105.4909 | 5.4909 | 14.6 | 1.0342 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22364A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 3610134 | 2023-01-11 |  | 297 | 275 | 108 | 8 | 14.6 | 1.5068 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23010C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0040113 | 2023-01-20 |  | 293.6 | 275 | 106.7636 | 6.7636 | 14.6 | 1.274 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23018A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0100102 | 2023-01-24 |  | 236.6 | 231 | 102.4242 | 2.4242 | 16.8 | 0.33333 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23024A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0190113 | 2023-01-24 |  | 242.5 | 231 | 104.9784 | 4.9784 | 16.8 | 0.68452 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23024A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0250120 | 2023-02-07 |  | 235.9 | 231 | 102.1212 | 2.1212 | 16.8 | 0.29167 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23038A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0310086 | 2023-02-07 |  | 244.4 | 231 | 105.8009 | 5.8009 | 16.8 | 0.79762 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23038A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0380150 | 2023-02-22 |  | 10.37 | 8.67 | 119.6078 | 19.6078 | 1.01 | 1.6832 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23052A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0470006 | 2023-03-03 |  | 9.738 | 8.67 | 112.3183 | 12.3183 | 1.01 | 1.0574 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23062A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0590093 | 2023-03-07 |  | 9.474 | 8.67 | 109.2734 | 9.2734 | 1.01 | 0.79604 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23065A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0620096 | 2023-03-14 |  | 9.899 | 8.67 | 114.1753 | 14.1753 | 1.01 | 1.2168 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23071A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0670103 | 2023-03-17 |  | 156.5 | 142 | 110.2113 | 10.2113 | 9.08 | 1.5969 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23076A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0740032 | 2023-03-21 |  | 154.5 | 142 | 108.8028 | 8.8028 | 9.08 | 1.3767 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23079A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0750098 | 2023-03-21 |  | 237.4 | 231 | 102.7706 | 2.7706 | 16.8 | 0.38095 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23079A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0800076 | 2023-03-29 |  | 154.3 | 142 | 108.662 | 8.662 | 9.08 | 1.3546 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23087B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0880092 | 2023-04-25 |  | 154.4 | 142 | 108.7324 | 8.7324 | 9.08 | 1.3656 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23115A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 234.8 | 231 | 101.645 | 1.645 | 16.8 | 0.22619 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23116A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 0940124 | 2023-05-01 |  | 11.69 | 10.5 | 111.3333 | 11.3333 | 1 | 1.19 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23121A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1020112 | 2023-05-05 |  | 11.78 | 10.5 | 112.1905 | 12.1905 | 1 | 1.28 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23125A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1090191 | 2023-05-09 |  | 9.628 | 8.67 | 111.0496 | 11.0496 | 1.01 | 0.94851 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23129A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1100088 | 2023-05-09 |  | 11.96 | 10.5 | 113.9048 | 13.9048 | 1 | 1.46 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23129A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1230175 | 2023-05-12 |  | 8.335 | 8.67 | 96.1361 | -3.8639 | 1.01 | -0.33168 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23132B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1170148 | 2023-05-12 |  | 13 | 10.5 | 123.8095 | 23.8095 | 1 | 2.5 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23132A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1240209 | 2023-05-15 |  | 9.499 | 8.24 | 115.2791 | 15.2791 | 1.8 | 0.69944 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23135A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1310003 | 2023-05-19 |  | 155.9 | 142 | 109.7887 | 9.7887 | 9.08 | 1.5308 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23139A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1300166 | 2023-05-19 |  | 9.805 | 8.24 | 118.9927 | 18.9927 | 1.8 | 0.86944 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23139A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1360047 | 2023-05-24 |  | 8.766 | 8.24 | 106.3835 | 6.3835 | 1.8 | 0.29222 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23144A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1440061 | 2023-05-31 |  | 9.173 | 8.24 | 111.3228 | 11.3228 | 1.8 | 0.51833 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23150A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 155.2 | 142 | 109.2958 | 9.2958 | 9.08 | 1.4537 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23151A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1570045 | 2023-06-07 |  | 303.6 | 275 | 110.4 | 10.4 | 14.6 | 1.9589 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23158A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1650065 | 2023-06-16 |  | 297.4 | 275 | 108.1455 | 8.1455 | 14.6 | 1.5342 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23167A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1660193 | 2023-06-16 |  | 12.85 | 10.5 | 122.381 | 22.381 | 1 | 2.35 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23167A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1730210 | 2023-06-26 |  | 290.8 | 275 | 105.7455 | 5.7455 | 14.6 | 1.0822 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23177A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1840085 | 2023-07-10 |  | 303.4 | 275 | 110.3273 | 10.3273 | 14.6 | 1.9452 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23191A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1860128 | 2023-07-10 |  | 12.94 | 10.5 | 123.2381 | 23.2381 | 1 | 2.44 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23191A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1870309 | 2023-07-12 |  | 239.8 | 231 | 103.8095 | 3.8095 | 16.8 | 0.52381 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23193A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1940233 | 2023-07-14 |  | 238 | 231 | 103.0303 | 3.0303 | 16.8 | 0.41667 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23195B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1980051 | 2023-07-21 |  | 9.166 | 8.24 | 111.2379 | 11.2379 | 1.8 | 0.51444 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23202B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 1990164 | 2023-07-26 |  | 255.4 | 231 | 110.5628 | 10.5628 | 16.8 | 1.4524 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23207B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2060143 | 2023-07-26 |  | 241.7 | 231 | 104.632 | 4.632 | 16.8 | 0.6369 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23207B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2080235 | 2023-08-02 |  | 9.321 | 8.24 | 113.1189 | 13.1189 | 1.8 | 0.60056 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23214A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2200128 | 2023-08-10 |  | 9.98 | 8.67 | 115.1096 | 15.1096 | 1.01 | 1.297 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23222A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2280174 | 2023-08-21 |  | 10.26 | 8.67 | 118.3391 | 18.3391 | 1.01 | 1.5743 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23233A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2290217 | 2023-08-22 |  | 289.1 | 275 | 105.1273 | 5.1273 | 14.6 | 0.96575 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23234A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2350095 | 2023-08-30 |  | 10.1 | 8.67 | 116.4937 | 16.4937 | 1.01 | 1.4158 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23242A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2440135 | 2023-09-12 |  | 10.01 | 8.67 | 115.4556 | 15.4556 | 1.01 | 1.3267 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23255A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2480097 | 2023-09-12 |  | 294.6 | 275 | 107.1273 | 7.1273 | 14.6 | 1.3425 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23255A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2490139 | 2023-09-13 |  | 154.4 | 142 | 108.7324 | 8.7324 | 9.08 | 1.3656 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23256A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2560089 | 2023-09-21 |  | 156 | 142 | 109.8592 | 9.8592 | 9.08 | 1.5419 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23264A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2570184 | 2023-09-21 |  | 233.7 | 231 | 101.1688 | 1.1688 | 16.8 | 0.16071 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23264A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2620179 | 2023-09-25 |  | 151.8 | 142 | 106.9014 | 6.9014 | 9.08 | 1.0793 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23268A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2690096 | 2023-09-28 |  | 160.2 | 142 | 112.8169 | 12.8169 | 9.08 | 2.0044 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23271A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2023 | 2720017 | 2023-10-03 |  | 237.8 | 231 | 102.9437 | 2.9437 | 16.8 | 0.40476 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23276B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 |  | 8.585 | 8.24 | 104.1869 | 4.1869 | 1.8 | 0.19167 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23289A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 2860130 | 2023-10-19 |  | 10.02 | 8.67 | 115.5709 | 15.5709 | 1.01 | 1.3366 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23292A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 8.924 | 8.24 | 108.301 | 8.301 | 1.8 | 0.38 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23306A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 2990156 | 2023-11-06 |  | 9.122 | 8.67 | 105.2134 | 5.2134 | 1.01 | 0.44752 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23310A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 3120059 | 2023-11-14 |  | 8.775 | 8.24 | 106.4927 | 6.4927 | 1.8 | 0.29722 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23318A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 3210043 | 2023-11-20 |  | 155.1 | 142 | 109.2254 | 9.2254 | 9.08 | 1.4427 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23324A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 292.7 | 275 | 106.4364 | 6.4364 | 14.6 | 1.2123 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23324A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 291.4 | 275 | 105.9636 | 5.9636 | 14.6 | 1.1233 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23335A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 3350125 | 2023-12-05 |  | 150.4 | 142 | 105.9155 | 5.9155 | 9.08 | 0.92511 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23339A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 94.56 | 89.8 | 105.3007 | 5.3007 | 4.6 | 1.0348 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE23347A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 93.83 | 89.8 | 104.4878 | 4.4878 | 4.6 | 0.87609 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24002A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 9.451 | 8.67 | 109.0081 | 9.0081 | 1.01 | 0.77327 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24012A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 10.14 | 8.67 | 116.955 | 16.955 | 1.01 | 1.4554 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24029A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 145.2 | 142 | 102.2535 | 2.2535 | 9.08 | 0.35242 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24080A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 243.4 | 211 | 115.3555 | 15.3555 | 11.9 | 2.7227 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24097A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-09 |  | 224.5 | 211 | 106.3981 | 6.3981 | 11.9 | 1.1345 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24100A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2024 | 0880079 | 2024-04-15 |  | 92.22 | 89.8 | 102.6949 | 2.6949 | 4.6 | 0.52609 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24106B