## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 58.31 | 58.3 | 100.0172 | 0.017153 | 2.915 | 0.0034305 | 0.4 | 0641 |  |  |  | ug/L | T237 | ICPOE22263B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 60.55 | 58.3 | 103.8593 | 3.8593 | 2.915 | 0.77187 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22276A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-18 |  | 61.89 | 60.5 | 102.2975 | 2.2975 | 3.025 | 0.4595 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22291A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 63.22 | 60.5 | 104.4959 | 4.4959 | 3.025 | 0.89917 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22300A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 46.15 | 45.8 | 100.7642 | 0.76419 | 2.38 | 0.14706 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22327A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 45.97 | 45.8 | 100.3712 | 0.37118 | 2.38 | 0.071429 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22336A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 21.93 | 21.5 | 102 | 2 | 1.63 | 0.2638 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22362A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 21.65 | 21.5 | 100.6977 | 0.69767 | 1.63 | 0.092025 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23010C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 54.75 | 54 | 101.3889 | 1.3889 | 2.7 | 0.27778 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23024A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 56.03 | 54 | 103.7593 | 3.7593 | 2.7 | 0.75185 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23038A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 80.3 | 79.4 | 101.1335 | 1.1335 | 4.25 | 0.21176 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23054A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 80.59 | 79.4 | 101.4987 | 1.4987 | 4.25 | 0.28 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23071A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 59.09 | 58.3 | 101.3551 | 1.3551 | 2.915 | 0.27101 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23079A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 61.05 | 58.3 | 104.717 | 4.717 | 2.915 | 0.9434 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23103A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 61.08 | 60.5 | 100.9587 | 0.95868 | 3.025 | 0.19174 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23123A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 61.41 | 60.5 | 101.5041 | 1.5041 | 3.025 | 0.30083 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23131A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 46.51 | 45.8 | 101.5502 | 1.5502 | 2.38 | 0.29832 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23136A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 47.25 | 45.8 | 103.1659 | 3.1659 | 2.38 | 0.60924 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23150A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 21.81 | 21.5 | 101.4419 | 1.4419 | 1.63 | 0.19018 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23167A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 21.68 | 21.5 | 100.8372 | 0.83721 | 1.63 | 0.11043 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23181A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 56.34 | 54 | 104.3333 | 4.3333 | 2.7 | 0.86667 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23195B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 57.64 | 54 | 106.7407 | 6.7407 | 2.7 | 1.3481 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23207B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 76.43 | 79.4 | 96.2594 | -3.7406 | 4.25 | -0.69882 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23230A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 80.28 | 79.4 | 101.1083 | 1.1083 | 4.25 | 0.20706 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23251B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 58.98 | 58.3 | 101.1664 | 1.1664 | 2.915 | 0.23328 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23261B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 61.88 | 58.3 | 106.1407 | 6.1407 | 2.915 | 1.2281 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23271A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 |  | 61.39 | 60.5 | 101.4711 | 1.4711 | 3.025 | 0.29421 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23289A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 61.19 | 60.5 | 101.1405 | 1.1405 | 3.025 | 0.2281 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23306A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 45.77 | 45.8 | 99.9345 | -0.065502 | 2.38 | -0.012605 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23324A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 45.45 | 45.8 | 99.2358 | -0.76419 | 2.38 | -0.14706 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23335A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 22.47 | 21.9 | 102.6027 | 2.6027 | 1.095 | 0.52055 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE23347A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 22.47 | 21.9 | 102.6027 | 2.6027 | 1.095 | 0.52055 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24002A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 55.48 | 54 | 102.7407 | 2.7407 | 2.7 | 0.54815 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24012A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 56.85 | 54 | 105.2778 | 5.2778 | 2.7 | 1.0556 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24029A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 74.63 | 79.4 | 93.9924 | -6.0076 | 4.25 | -1.1224 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24080A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 117.4 | 110 | 106.7273 | 6.7273 | 5.5 | 1.3455 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24097A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-15 |  | 115 | 110 | 104.5455 | 4.5455 | 5.5 | 0.90909 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24106B