## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 0.1865 | 0.19 | 98.1579 | -1.8421 | 0.018 | -0.19444 |  | 3414 |  |  |  | ug/L | T243 | ICPMS22263B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 0.7308 | 0.7 | 104.4 | 4.4 | 0.062 | 0.49677 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 0.4364 | 0.412 | 105.9223 | 5.9223 | 0.038 | 0.64211 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 0.4402 | 0.412 | 106.8447 | 6.8447 | 0.038 | 0.74211 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 0.1478 | 0.135 | 109.4815 | 9.4815 | 0.011 | 1.1636 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 0.1297 | 0.135 | 96.0741 | -3.9259 | 0.011 | -0.48182 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 0.3791 | 0.38 | 99.7632 | -0.23684 | 0.026 | -0.034615 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 0.368 | 0.38 | 96.8421 | -3.1579 | 0.026 | -0.46154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2023-01-20 |  | 0.1771 | 0.172 | 102.9651 | 2.9651 | 0.026 | 0.19615 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23019A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2023-01-20 |  | 0.1877 | 0.19 | 98.7895 | -1.2105 | 0.018 | -0.12778 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23019A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-20 |  | 0.7926 | 0.7 | 113.2286 | 13.2286 | 0.062 | 1.4935 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23019A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 0.1976 | 0.19 | 104 | 4 | 0.018 | 0.42222 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 0.1893 | 0.172 | 110.0581 | 10.0581 | 0.026 | 0.66538 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 0.3997 | 0.38 | 105.1842 | 5.1842 | 0.026 | 0.75769 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 0.7957 | 0.7 | 113.6714 | 13.6714 | 0.062 | 1.5435 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 0.4178 | 0.412 | 101.4078 | 1.4078 | 0.038 | 0.15263 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 0.3894 | 0.38 | 102.4737 | 2.4737 | 0.026 | 0.36154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 0.4213 | 0.412 | 102.2573 | 2.2573 | 0.038 | 0.24474 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 0.1408 | 0.135 | 104.2963 | 4.2963 | 0.011 | 0.52727 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 0.1438 | 0.135 | 106.5185 | 6.5185 | 0.011 | 0.8 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 0.1798 | 0.19 | 94.6316 | -5.3684 | 0.018 | -0.56667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 0.1668 | 0.172 | 96.9767 | -3.0233 | 0.026 | -0.2 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 0.7929 | 0.7 | 113.2714 | 13.2714 | 0.062 | 1.4984 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 0.196 | 0.19 | 103.1579 | 3.1579 | 0.018 | 0.33333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 0.4193 | 0.412 | 101.7718 | 1.7718 | 0.038 | 0.19211 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-03-29 |  | 0.1851 | 0.172 | 107.6163 | 7.6163 | 0.026 | 0.50385 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23088A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 0.4601 | 0.412 | 111.6748 | 11.6748 | 0.038 | 1.2658 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 0.1251 | 0.135 | 92.6667 | -7.3333 | 0.011 | -0.9 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 0.3605 | 0.38 | 94.8684 | -5.1316 | 0.026 | -0.75 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 0.125 | 0.135 | 92.5926 | -7.4074 | 0.011 | -0.90909 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 0.2223 | 0.19 | 117 | 17 | 0.018 | 1.7944 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 0.3686 | 0.38 | 97 | -3 | 0.026 | -0.43846 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 0.1866 | 0.172 | 108.4884 | 8.4884 | 0.026 | 0.56154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-06-21 |  | 0.7456 | 0.7 | 106.5143 | 6.5143 | 0.062 | 0.73548 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23171A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-06-22 |  | 0.1831 | 0.172 | 106.4535 | 6.4535 | 0.026 | 0.42692 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23171A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-06-22 |  | 0.228 | 0.19 | 120 | 20 | 0.018 | 2.1111 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23171A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.4206 | 0.412 | 102.0874 | 2.0874 | 0.038 | 0.22632 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-07-07 |  | 0.8613 | 0.7 | 123.0429 | 23.0429 | 0.062 | 2.6016 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23187B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.4298 | 0.38 | 113.1053 | 13.1053 | 0.026 | 1.9154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 0.1369 | 0.135 | 101.4074 | 1.4074 | 0.011 | 0.17273 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 0.3853 | 0.38 | 101.3947 | 1.3947 | 0.026 | 0.20385 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-08-01 |  | 0.4221 | 0.412 | 102.4515 | 2.4515 | 0.038 | 0.26579 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23213A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-08-01 |  | 0.7988 | 0.7 | 114.1143 | 14.1143 | 0.062 | 1.5935 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23213A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 0.1443 | 0.135 | 106.8889 | 6.8889 | 0.011 | 0.84545 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 0.185 | 0.172 | 107.5581 | 7.5581 | 0.026 | 0.5 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 0.2053 | 0.19 | 108.0526 | 8.0526 | 0.018 | 0.85 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 0.427 | 0.412 | 103.6408 | 3.6408 | 0.038 | 0.39474 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 0.4375 | 0.412 | 106.1893 | 6.1893 | 0.038 | 0.67105 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 0.1882 | 0.172 | 109.4186 | 9.4186 | 0.026 | 0.62308 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 0.2029 | 0.19 | 106.7895 | 6.7895 | 0.018 | 0.71667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 0.8624 | 0.7 | 123.2 | 23.2 | 0.062 | 2.6194 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 0.8257 | 0.7 | 117.9571 | 17.9571 | 0.062 | 2.0274 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 0.3779 | 0.38 | 99.4474 | -0.55263 | 0.026 | -0.080769 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 0.1334 | 0.135 | 98.8148 | -1.1852 | 0.011 | -0.14545 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 0.1415 | 0.135 | 104.8148 | 4.8148 | 0.011 | 0.59091 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 0.389 | 0.38 | 102.3684 | 2.3684 | 0.026 | 0.34615 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 0.1977 | 0.172 | 114.9419 | 14.9419 | 0.026 | 0.98846 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 0.0886 | 0.088 | 100.6818 | 0.68182 | 0.013 | 0.046154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 0.0923 | 0.088 | 104.8864 | 4.8864 | 0.013 | 0.33077 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 0.1362 | 0.135 | 100.8889 | 0.88889 | 0.011 | 0.10909 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 0.3952 | 0.38 | 104 | 4 | 0.026 | 0.58462 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 0.0851 | 0.074 | 115 | 15 | 0.009 | 1.2333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 0.0927 | 0.074 | 125.2703 | 25.2703 | 0.009 | 2.0778 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 0.382 | 0.38 | 100.5263 | 0.52632 | 0.026 | 0.076923 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2024-02-23 |  | 0.2079 | 0.19 | 109.4211 | 9.4211 | 0.018 | 0.99444 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24053A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-27 |  | 0.1907 | 0.172 | 110.8721 | 10.8721 | 0.026 | 0.71923 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24057B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-03-07 |  | 0.1402 | 0.135 | 103.8519 | 3.8519 | 0.011 | 0.47273 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24065A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-12 |  | 0.1969 | 0.19 | 103.6316 | 3.6316 | 0.018 | 0.38333 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24071A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 0.1963 | 0.172 | 114.1279 | 14.1279 | 0.026 | 0.93462 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-04-09 |  | 0.2168 | 0.19 | 114.1053 | 14.1053 | 0.018 | 1.4889 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24099A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-04-09 |  | 0.0872 | 0.074 | 117.8378 | 17.8378 | 0.009 | 1.4667 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24099A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 0.0955 | 0.088 | 108.5227 | 8.5227 | 0.013 | 0.57692 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 0.0926 | 0.088 | 105.2273 | 5.2273 | 0.013 | 0.35385 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A