## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1790080 | 2022-09-01 |  | 0.3857 | 0.44 | 87.6591 | -12.3409 | 0.088 | -0.61705 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | BRIC_22242A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1730131 | 2022-09-08 |  | 0.1638 | 0.177 | 92.5424 | -7.4576 | 0.037 | -0.35676 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22241A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1870094 | 2022-09-09 |  | 0.1412 | 0.18 | 78.4444 | -21.5556 | 0.171 | -0.2269 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_22251A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1660160 | 2022-09-16 |  | 0.3661 | 0.44 | 83.2045 | -16.7955 | 0.088 | -0.83977 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | BRIC_22258A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2000022 | 2022-09-20 |  | 0.1397 | 0.18 | 77.6111 | -22.3889 | 0.171 | -0.23567 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_22258B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1930199 | 2022-09-20 |  | 0.1362 | 0.177 | 76.9492 | -23.0508 | 0.037 | -1.1027 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22258B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2210115 | 2022-09-28 |  | 0.2936 | 0.18 | 163.1111 | 63.1111 | 0.171 | 0.66433 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_22270A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2140166 | 2022-09-28 |  | 0.1144 | 0.126 | 90.7937 | -9.2063 | 0.096 | -0.12083 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22270A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2080414 | 2022-09-28 |  | 0.1639 | 0.177 | 92.5989 | -7.4011 | 0.037 | -0.35405 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22270A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2770116 | 2022-10-06 |  | 0.0238 | 0.044 | 54.0909 | -45.9091 | 0.007 | -2.8857 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_22278B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2710049 | 2022-10-07 |  | 0.1031 | 0.126 | 81.8254 | -18.1746 | 0.096 | -0.23854 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_22278B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2360389 | 2022-10-18 |  | 0.1613 | 0.18 | 89.6111 | -10.3889 | 0.171 | -0.10936 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_22286C
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2280344 | 2022-10-28 |  | 0.0977 | 0.126 | 77.5397 | -22.4603 | 0.096 | -0.29479 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22300A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2630186 | 2022-11-15 |  | 0.0381 | 0.055 | 69.2727 | -30.7273 | 0.03 | -0.56333 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_22318A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2500493 | 2022-11-29 |  | 0.0339 | 0.055 | 61.6364 | -38.3636 | 0.03 | -0.70333 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_22304A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2570118 | 2022-11-29 |  | 0.0988 | 0.126 | 78.4127 | -21.5873 | 0.096 | -0.28333 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22304A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2920220 | 2022-11-30 |  | 0.0271 | 0.044 | 61.5909 | -38.4091 | 0.007 | -2.4143 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_22318B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3060047 | 2022-12-01 |  | 0.3917 | 0.44 | 89.0227 | -10.9773 | 0.088 | -0.54886 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | BRIC_22318B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3130107 | 2022-12-07 |  | 0.0245 | 0.044 | 55.6818 | -44.3182 | 0.007 | -2.7857 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_22339A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3200143 | 2022-12-08 |  | 0.3826 | 0.44 | 86.9545 | -13.0455 | 0.088 | -0.65227 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M232 | BRIC_22339B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3330052 | 2022-12-14 |  | 0.0276 | 0.044 | 62.7273 | -37.2727 | 0.007 | -2.3429 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_22339C
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3400093 | 2023-01-03 |  | 0.1588 | 0.177 | 89.7175 | -10.2825 | 0.037 | -0.49189 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22343A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2860103 | 2023-01-05 |  | 0.5717 | 0.614 | 93.1107 | -6.8893 | 0.074 | -0.57162 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_23003A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2990134 | 2023-01-05 |  | 0.5933 | 0.614 | 96.6287 | -3.3713 | 0.074 | -0.27973 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_23003A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3610133 | 2023-01-10 |  | 0.1519 | 0.177 | 85.8192 | -14.1808 | 0.037 | -0.67838 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_23004A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0100101 | 2023-01-17 |  | 0.2471 | 0.288 | 85.7986 | -14.2014 | 0.148 | -0.27635 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23017A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0250121 | 2023-01-26 |  | 0.2472 | 0.288 | 85.8333 | -14.1667 | 0.148 | -0.27568 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23025A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0380149 | 2023-02-13 |  | 0.0999 | 0.126 | 79.2857 | -20.7143 | 0.096 | -0.27187 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23040A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0590091 | 2023-03-03 |  | 0.1018 | 0.126 | 80.7937 | -19.2063 | 0.096 | -0.25208 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23061A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0740031 | 2023-03-27 |  | 0.1073 | 0.126 | 85.1587 | -14.8413 | 0.096 | -0.19479 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23080A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0670104 | 2023-03-29 |  | 0.5829 | 0.614 | 94.9349 | -5.0651 | 0.074 | -0.42027 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | BRIC_23086A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0800072 | 2023-04-06 |  | 0.5474 | 0.614 | 89.1531 | -10.8469 | 0.074 | -0.9 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | BRIC_23095A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0880091 | 2023-04-07 |  | 0.1016 | 0.126 | 80.6349 | -19.3651 | 0.096 | -0.25417 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23095A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0940122 | 2023-04-14 |  | 0.0233 | 0.044 | 52.9545 | -47.0455 | 0.007 | -2.9571 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_23103A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1100087 | 2023-04-28 |  | 0.0252 | 0.044 | 57.2727 | -42.7273 | 0.007 | -2.6857 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_23117A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1020110 | 2023-05-09 |  | 0.5446 | 0.614 | 88.6971 | -11.3029 | 0.074 | -0.93784 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  | Sample was diluted | mg/L | M238 | BRIC_23125A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1170146 | 2023-05-25 |  | 0.6052 | 0.614 | 98.5668 | -1.4332 | 0.074 | -0.11892 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  | Sample was diluted | mg/L | M238 | BRIC_23135A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1240208 | 2023-05-25 |  | 0.3944 | 0.44 | 89.6364 | -10.3636 | 0.088 | -0.51818 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M232 | BRIC_23135A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1300168 | 2023-05-26 |  | 0.0356 | 0.044 | 80.9091 | -19.0909 | 0.007 | -1.2 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_23145A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1360046 | 2023-05-31 |  | 0.3902 | 0.44 | 88.6818 | -11.3182 | 0.088 | -0.56591 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M232 | BRIC_23150A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1440059 | 2023-06-08 |  | 0.0294 | 0.044 | 66.8182 | -33.1818 | 0.007 | -2.0857 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_23150D
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1570042 | 2023-06-09 |  | 0.1546 | 0.177 | 87.3446 | -12.6554 | 0.037 | -0.60541 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_23159A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1650064 | 2023-06-22 |  | 0.3736 | 0.44 | 84.9091 | -15.0909 | 0.088 | -0.75455 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M232 | BRIC_23171A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1730214 | 2023-06-29 |  | 0.17 | 0.177 | 96.0452 | -3.9548 | 0.037 | -0.18919 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_23177A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1840084 | 2023-07-06 |  | 0.3748 | 0.44 | 85.1818 | -14.8182 | 0.088 | -0.74091 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M232 | BRIC_23187A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1870308 | 2023-07-10 |  | 0.2539 | 0.288 | 88.1597 | -11.8403 | 0.148 | -0.23041 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23191A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1940232 | 2023-07-19 |  | 0.1522 | 0.177 | 85.9887 | -14.0113 | 0.037 | -0.67027 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_23200A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1990165 | 2023-07-21 |  | 0.2525 | 0.288 | 87.6736 | -12.3264 | 0.148 | -0.23986 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23201A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2060141 | 2023-07-27 |  | 0.1612 | 0.177 | 91.0734 | -8.9266 | 0.037 | -0.42703 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_23208A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2200129 | 2023-08-11 |  | 0.1211 | 0.126 | 96.1111 | -3.8889 | 0.096 | -0.051042 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23222A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2280172 | 2023-08-28 |  | 0.2596 | 0.288 | 90.1389 | -9.8611 | 0.148 | -0.19189 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23230A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2350094 | 2023-09-02 |  | 0.1084 | 0.126 | 86.0317 | -13.9683 | 0.096 | -0.18333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23240A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2440133 | 2023-09-14 |  | 0.2704 | 0.288 | 93.8889 | -6.1111 | 0.148 | -0.11892 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23248C
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2490137 | 2023-11-06 |  | 0.6311 | 0.614 | 102.785 | 2.785 | 0.074 | 0.23108 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  | Sample was diluted | mg/L | M238 | BRIC_23311A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2690095 | 2024-01-05 |  | 0.1273 | 0.126 | 101.0317 | 1.0317 | 0.096 | 0.013542 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M234 | BRIC_24004A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2620180 | 2024-01-09 |  | 0.6415 | 0.614 | 104.4788 | 4.4788 | 0.074 | 0.37162 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  | Sample was diluted | mg/L | M238 | BRIC_23311A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2560087 | 2024-04-30 |  | 0.119 | 0.126 | 94.4444 | -5.5556 | 0.096 | -0.072917 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M234 | BRIC_23311A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 3390053 | 2024-05-01 |  | 0.1849 | 0.177 | 104.4633 | 4.4633 | 0.037 | 0.21351 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M236 | BRIC_24117A