## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2160002 | 2022-09-06 |  | 0.262 | 0.259 | 101.1583 | 1.1583 | 0.017 | 0.17647 | 0.04 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22249A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2300210 | 2022-09-08 |  | 0.261 | 0.259 | 100.7722 | 0.7722 | 0.017 | 0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22251A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2370216 | 2022-09-14 |  | 65.77 | 64.4 | 102.1273 | 2.1273 | 3.22 | 0.42547 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22257B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2360391 | 2022-09-15 |  | 18.89 | 18.5 | 102.1081 | 2.1081 | 0.925 | 0.42162 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22257A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2510443 | 2022-09-19 |  | 0.347 | 0.347 | 100 | 0 | 0.021 | 0 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22262B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2500492 | 2022-09-20 |  | 16.86 | 16.2 | 104.0741 | 4.0741 | 0.81 | 0.81481 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22262B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2570119 | 2022-09-20 |  | 17 | 16.2 | 104.9383 | 4.9383 | 0.81 | 0.98765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22263B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 31.29 | 29.9 | 104.6488 | 4.6488 | 1.495 | 0.92977 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22263B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2580151 | 2022-09-21 |  | 111.4 | 109 | 102.2018 | 2.2018 | 5.45 | 0.44037 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22263B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2630185 | 2022-09-28 |  | 17.15 | 16.2 | 105.8642 | 5.8642 | 0.81 | 1.1728 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22271A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2710050 | 2022-10-03 |  | 17.03 | 16.2 | 105.1235 | 5.1235 | 0.81 | 1.0247 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22276A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 31.68 | 29.9 | 105.9532 | 5.9532 | 1.495 | 1.1906 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22276A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2720122 | 2022-10-06 |  | 112 | 109 | 102.7523 | 2.7523 | 5.45 | 0.55046 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22279A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2770115 | 2022-10-06 |  | 31.35 | 29.9 | 104.8495 | 4.8495 | 1.495 | 0.9699 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22279A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-18 |  | 19.57 | 18.5 | 105.7838 | 5.7838 | 0.964 | 1.11 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22291A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2022 | 2660047 | 2022-10-19 |  | 0.354 | 0.347 | 102.0173 | 2.0173 | 0.021 | 0.33333 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22292A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2860102 | 2022-10-19 |  | 32.3 | 29.9 | 108.0268 | 8.0268 | 1.495 | 1.6054 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22291A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2790112 | 2022-10-24 |  | 1.006 | 1.02 | 98.6275 | -1.3725 | 0.051 | -0.27451 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE22297B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2910100 | 2022-10-27 |  | 19.31 | 18.5 | 104.3784 | 4.3784 | 0.925 | 0.87568 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22300A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2920221 | 2022-10-27 |  | 31.46 | 29.9 | 105.2174 | 5.2174 | 1.495 | 1.0435 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22300A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 19.24 | 18.5 | 104 | 4 | 0.964 | 0.76763 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22300A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2930118 | 2022-11-01 |  | 1.006 | 1.02 | 98.6275 | -1.3725 | 0.051 | -0.27451 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE22305A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3000166 | 2022-11-08 |  | 19.36 | 18.5 | 104.6486 | 4.6486 | 0.925 | 0.92973 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22311A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2990135 | 2022-11-08 |  | 31.77 | 29.9 | 106.2542 | 6.2542 | 1.495 | 1.2508 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22311A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3060048 | 2022-11-09 |  | 19.41 | 18.5 | 104.9189 | 4.9189 | 0.964 | 0.94398 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22312A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 67.74 | 64.4 | 105.1863 | 5.1863 | 3.22 | 1.0373 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3190030 | 2022-11-24 |  | 80.03 | 74.6 | 107.2788 | 7.2788 | 3.73 | 1.4558 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22327A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3130108 | 2022-11-24 |  | 19.24 | 18.5 | 104 | 4 | 0.964 | 0.76763 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22327A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3200144 | 2022-11-29 |  | 19.43 | 18.5 | 105.027 | 5.027 | 0.964 | 0.96473 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22333A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 65.17 | 64.4 | 101.1957 | 1.1957 | 3.22 | 0.23913 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22336A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3340030 | 2022-12-03 |  | 78.62 | 74.6 | 105.3887 | 5.3887 | 3.73 | 1.0777 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22336A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3330053 | 2022-12-03 |  | 19.5 | 18.5 | 105.4054 | 5.4054 | 0.964 | 1.0373 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22336A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3400094 | 2022-12-07 |  | 65.53 | 64.4 | 101.7547 | 1.7547 | 3.22 | 0.35093 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22341B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3070230 | 2022-12-08 |  | 0.262 | 0.259 | 101.1583 | 1.1583 | 0.017 | 0.17647 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22342A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3210268 | 2022-12-08 |  | 0.261 | 0.259 | 100.7722 | 0.7722 | 0.017 | 0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22342A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3420128 | 2022-12-16 |  | 0.339 | 0.347 | 97.6945 | -2.3055 | 0.021 | -0.38095 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22349A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 108.7 | 109 | 99.7248 | -0.27523 | 5.45 | -0.055046 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22362A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3490120 | 2022-12-30 |  | 65.56 | 64.4 | 101.8012 | 1.8012 | 3.22 | 0.36025 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22364A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3620085 | 2023-01-11 |  | 0.346 | 0.347 | 99.7118 | -0.28818 | 0.021 | -0.047619 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23010C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3610134 | 2023-01-11 |  | 66.52 | 64.4 | 103.2919 | 3.2919 | 3.22 | 0.65839 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23010C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 112.5 | 109 | 103.211 | 3.211 | 5.45 | 0.6422 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0040113 | 2023-01-20 |  | 66.76 | 64.4 | 103.6646 | 3.6646 | 3.22 | 0.73292 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23018A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0100102 | 2023-01-24 |  | 112.3 | 109 | 103.0275 | 3.0275 | 5.45 | 0.6055 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23024A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0190113 | 2023-01-24 |  | 111.6 | 109 | 102.3853 | 2.3853 | 5.45 | 0.47706 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23024A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 19.28 | 18.5 | 104.2162 | 4.2162 | 0.925 | 0.84324 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23024A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0120193 | 2023-01-26 |  | 1.023 | 1.02 | 100.2941 | 0.29412 | 0.051 | 0.058824 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23025A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0250120 | 2023-02-07 |  | 112 | 109 | 102.7523 | 2.7523 | 5.45 | 0.55046 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23038A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0310086 | 2023-02-07 |  | 113.5 | 109 | 104.1284 | 4.1284 | 5.45 | 0.82569 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23038A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 19.59 | 18.5 | 105.8919 | 5.8919 | 0.925 | 1.1784 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23038A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0260066 | 2023-02-17 |  | 1.015 | 1.02 | 99.5098 | -0.4902 | 0.051 | -0.098039 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23039A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0380150 | 2023-02-22 |  | 19.66 | 18.5 | 106.2703 | 6.2703 | 0.925 | 1.2541 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23052A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 81.11 | 74.6 | 108.7265 | 8.7265 | 3.73 | 1.7453 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23054A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0400091 | 2023-03-03 |  | 0.261 | 0.259 | 100.7722 | 0.7722 | 0.017 | 0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23062A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0470006 | 2023-03-03 |  | 19.58 | 18.5 | 105.8378 | 5.8378 | 0.925 | 1.1676 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23062A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0590093 | 2023-03-07 |  | 19.62 | 18.5 | 106.0541 | 6.0541 | 0.925 | 1.2108 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23065A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0600114 | 2023-03-08 |  | 0.259 | 0.259 | 100 | 0 | 0.017 | 0 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23067A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0620096 | 2023-03-14 |  | 19.16 | 18.5 | 103.5676 | 3.5676 | 0.925 | 0.71351 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23071A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 77.82 | 74.6 | 104.3164 | 4.3164 | 3.73 | 0.86327 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23071A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0670103 | 2023-03-17 |  | 79.41 | 74.6 | 106.4477 | 6.4477 | 3.73 | 1.2895 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23076A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0680147 | 2023-03-20 |  | 0.36 | 0.347 | 103.7464 | 3.7464 | 0.021 | 0.61905 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23079A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0740032 | 2023-03-21 |  | 76.25 | 74.6 | 102.2118 | 2.2118 | 3.73 | 0.44236 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23079A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 31.38 | 29.9 | 104.9498 | 4.9498 | 1.495 | 0.98997 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23079A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0750098 | 2023-03-21 |  | 109.6 | 109 | 100.5505 | 0.55046 | 5.45 | 0.11009 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23079A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0800076 | 2023-03-29 |  | 77.68 | 74.6 | 104.1287 | 4.1287 | 3.73 | 0.82574 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23087B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0820080 | 2023-04-06 |  | 0.361 | 0.347 | 104.0346 | 4.0346 | 0.021 | 0.66667 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23096A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 32.04 | 29.9 | 107.1572 | 7.1572 | 1.495 | 1.4314 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23103A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0880092 | 2023-04-25 |  | 79.04 | 74.6 | 105.9517 | 5.9517 | 3.73 | 1.1903 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23115A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 112 | 109 | 102.7523 | 2.7523 | 5.45 | 0.55046 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23116A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0960143 | 2023-05-01 |  | 1.037 | 1.02 | 101.6667 | 1.6667 | 0.051 | 0.33333 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23121A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 0940124 | 2023-05-01 |  | 32.09 | 29.9 | 107.3244 | 7.3244 | 1.495 | 1.4649 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23121A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 19.34 | 18.5 | 104.5405 | 4.5405 | 0.964 | 0.87137 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1020112 | 2023-05-05 |  | 31.74 | 29.9 | 106.1538 | 6.1538 | 1.495 | 1.2308 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23125A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1090191 | 2023-05-09 |  | 19.18 | 18.5 | 103.6757 | 3.6757 | 0.925 | 0.73514 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23129A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1100088 | 2023-05-09 |  | 32 | 29.9 | 107.0234 | 7.0234 | 1.495 | 1.4047 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23129A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1150155 | 2023-05-10 |  | 1.023 | 1.02 | 100.2941 | 0.29412 | 0.051 | 0.058824 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23130C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 19.27 | 18.5 | 104.1622 | 4.1622 | 0.964 | 0.79876 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23131A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1230175 | 2023-05-12 |  | 18.94 | 18.5 | 102.3784 | 2.3784 | 0.925 | 0.47568 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23132B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1170148 | 2023-05-12 |  | 32.29 | 29.9 | 107.9933 | 7.9933 | 1.495 | 1.5987 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23132A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1250198 | 2023-05-15 |  | 0.258 | 0.259 | 99.6139 | -0.3861 | 0.017 | -0.058824 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23135B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1240209 | 2023-05-15 |  | 19.37 | 18.5 | 104.7027 | 4.7027 | 0.964 | 0.90249 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23135A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 68 | 64.4 | 105.5901 | 5.5901 | 3.22 | 1.118 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23136A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1310003 | 2023-05-19 |  | 77.67 | 74.6 | 104.1153 | 4.1153 | 3.73 | 0.82306 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23139A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1300166 | 2023-05-19 |  | 19.18 | 18.5 | 103.6757 | 3.6757 | 0.964 | 0.70539 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23139A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1360047 | 2023-05-24 |  | 19.29 | 18.5 | 104.2703 | 4.2703 | 0.964 | 0.8195 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23144A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1380202 | 2023-05-30 |  | 0.271 | 0.259 | 104.6332 | 4.6332 | 0.017 | 0.70588 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23150A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1440061 | 2023-05-31 |  | 19.58 | 18.5 | 105.8378 | 5.8378 | 0.964 | 1.1203 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23150A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 68.52 | 64.4 | 106.3975 | 6.3975 | 3.22 | 1.2795 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23150A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 81.09 | 74.6 | 108.6997 | 8.6997 | 3.73 | 1.7399 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23151A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1570045 | 2023-06-07 |  | 68.16 | 64.4 | 105.8385 | 5.8385 | 3.22 | 1.1677 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23158A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1590230 | 2023-06-14 |  | 0.353 | 0.347 | 101.7291 | 1.7291 | 0.021 | 0.28571 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23165A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1650065 | 2023-06-16 |  | 67.07 | 64.4 | 104.146 | 4.146 | 3.22 | 0.82919 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23167A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 112.2 | 109 | 102.9358 | 2.9358 | 5.45 | 0.58716 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23167A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1660193 | 2023-06-16 |  | 31.77 | 29.9 | 106.2542 | 6.2542 | 1.495 | 1.2508 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23167A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1730210 | 2023-06-26 |  | 65.37 | 64.4 | 101.5062 | 1.5062 | 3.22 | 0.30124 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23177A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 111.7 | 109 | 102.4771 | 2.4771 | 5.45 | 0.49541 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23181A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1790029 | 2023-07-05 |  | 0.358 | 0.347 | 103.17 | 3.17 | 0.021 | 0.52381 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23186A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1840085 | 2023-07-10 |  | 67.19 | 64.4 | 104.3323 | 4.3323 | 3.22 | 0.86646 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23191A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1860128 | 2023-07-10 |  | 31.42 | 29.9 | 105.0836 | 5.0836 | 1.495 | 1.0167 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23191A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1870309 | 2023-07-12 |  | 108.9 | 109 | 99.9083 | -0.091743 | 5.45 | -0.018349 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23193A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1940233 | 2023-07-14 |  | 113.1 | 109 | 103.7615 | 3.7615 | 5.45 | 0.75229 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23195B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 19.42 | 18.5 | 104.973 | 4.973 | 0.925 | 0.99459 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23195B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1920169 | 2023-07-18 |  | 1.025 | 1.02 | 100.4902 | 0.4902 | 0.051 | 0.098039 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23198A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1980051 | 2023-07-21 |  | 19.25 | 18.5 | 104.0541 | 4.0541 | 0.964 | 0.77801 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23202B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 1990164 | 2023-07-26 |  | 114 | 109 | 104.5872 | 4.5872 | 5.45 | 0.91743 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23207B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2060143 | 2023-07-26 |  | 113.7 | 109 | 104.3119 | 4.3119 | 5.45 | 0.86239 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23207B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 19.54 | 18.5 | 105.6216 | 5.6216 | 0.925 | 1.1243 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23207B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2020023 | 2023-07-31 |  | 0.991 | 1.02 | 97.1569 | -2.8431 | 0.051 | -0.56863 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23212A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2080235 | 2023-08-02 |  | 19.43 | 18.5 | 105.027 | 5.027 | 0.964 | 0.96473 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23214A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2200128 | 2023-08-10 |  | 19.01 | 18.5 | 102.7568 | 2.7568 | 0.925 | 0.55135 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23222A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2220098 | 2023-08-15 |  | 0.261 | 0.259 | 100.7722 | 0.7722 | 0.017 | 0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23227A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 79.51 | 74.6 | 106.5818 | 6.5818 | 3.73 | 1.3164 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23230A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2280174 | 2023-08-21 |  | 19.41 | 18.5 | 104.9189 | 4.9189 | 0.925 | 0.98378 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23233A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2290217 | 2023-08-22 |  | 66.57 | 64.4 | 103.3696 | 3.3696 | 3.22 | 0.67391 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23234A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2350095 | 2023-08-30 |  | 19.34 | 18.5 | 104.5405 | 4.5405 | 0.925 | 0.90811 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23242A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2360091 | 2023-08-31 |  | 0.261 | 0.259 | 100.7722 | 0.7722 | 0.017 | 0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23243A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 79.2 | 74.6 | 106.1662 | 6.1662 | 3.73 | 1.2332 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23251B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2440135 | 2023-09-12 |  | 19.69 | 18.5 | 106.4324 | 6.4324 | 0.925 | 1.2865 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23255A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2480097 | 2023-09-12 |  | 68.63 | 64.4 | 106.5683 | 6.5683 | 3.22 | 1.3137 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23255A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2490139 | 2023-09-13 |  | 76.36 | 74.6 | 102.3592 | 2.3592 | 3.73 | 0.47185 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23256A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2500321 | 2023-09-14 |  | 0.353 | 0.347 | 101.7291 | 1.7291 | 0.021 | 0.28571 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23257A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 31.63 | 29.9 | 105.786 | 5.786 | 1.495 | 1.1572 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23261B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560089 | 2023-09-21 |  | 78.51 | 74.6 | 105.2413 | 5.2413 | 3.73 | 1.0483 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23264A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2570184 | 2023-09-21 |  | 114 | 109 | 104.5872 | 4.5872 | 5.45 | 0.91743 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23264A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2620179 | 2023-09-25 |  | 78.06 | 74.6 | 104.6381 | 4.6381 | 3.73 | 0.92761 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23268A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2640107 | 2023-09-27 |  | 0.364 | 0.347 | 104.8991 | 4.8991 | 0.021 | 0.80952 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23270A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2690096 | 2023-09-28 |  | 79.99 | 74.6 | 107.2252 | 7.2252 | 3.73 | 1.445 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23271A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 32.38 | 29.9 | 108.2943 | 8.2943 | 1.495 | 1.6589 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23271A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2023 | 2720017 | 2023-10-03 |  | 115.8 | 109 | 106.2385 | 6.2385 | 5.45 | 1.2477 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23276B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2760035 | 2023-10-06 |  | 86.27 | 83.4 | 103.4412 | 3.4412 | 4.32 | 0.66435 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23279A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2770169 | 2023-10-10 |  | 1.008 | 1.02 | 98.8235 | -1.1765 | 0.051 | -0.23529 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23283A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2850089 | 2023-10-16 |  | 87.25 | 83.4 | 104.6163 | 4.6163 | 4.32 | 0.8912 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23289A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 |  | 19.24 | 18.5 | 104 | 4 | 0.964 | 0.76763 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23289A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2860130 | 2023-10-19 |  | 19.17 | 18.5 | 103.6216 | 3.6216 | 0.925 | 0.72432 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23292A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2900163 | 2023-10-19 |  | 87.21 | 83.4 | 104.5683 | 4.5683 | 4.32 | 0.88194 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23292A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2930010 | 2023-10-30 |  | 0.999 | 1.02 | 97.9412 | -2.0588 | 0.051 | -0.41176 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23303A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2980080 | 2023-11-02 |  | 85.58 | 83.4 | 102.6139 | 2.6139 | 4.32 | 0.50463 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23306A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 18.9 | 18.5 | 102.1622 | 2.1622 | 0.964 | 0.41494 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23306A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 2990156 | 2023-11-06 |  | 19.49 | 18.5 | 105.3514 | 5.3514 | 0.925 | 1.0703 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23310A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3120059 | 2023-11-14 |  | 19.2 | 18.5 | 103.7838 | 3.7838 | 0.964 | 0.72614 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23318A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3130126 | 2023-11-15 |  | 0.264 | 0.259 | 101.9305 | 1.9305 | 0.017 | 0.29412 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23319C
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190182 | 2023-11-17 |  | 19.17 | 18.5 | 103.6216 | 3.6216 | 0.964 | 0.69502 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23321A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3210043 | 2023-11-20 |  | 79.95 | 74.6 | 107.1716 | 7.1716 | 3.73 | 1.4343 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23324A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 67.44 | 64.4 | 104.7205 | 4.7205 | 3.22 | 0.9441 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23324A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3250149 | 2023-12-01 |  | 19.12 | 18.5 | 103.3514 | 3.3514 | 0.964 | 0.64315 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23335A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3340078 | 2023-12-01 |  | 19.2 | 18.5 | 103.7838 | 3.7838 | 0.964 | 0.72614 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23335A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 65.47 | 64.4 | 101.6615 | 1.6615 | 3.22 | 0.3323 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23335A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3350125 | 2023-12-05 |  | 77.82 | 74.6 | 104.3164 | 4.3164 | 3.73 | 0.86327 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23339A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3320174 | 2023-12-06 |  | 0.261 | 0.259 | 100.7722 | 0.7722 | 0.017 | 0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23340A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3390054 | 2023-12-06 |  | 68.29 | 64.4 | 106.0404 | 6.0404 | 3.22 | 1.2081 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23340A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 12.21 | 11.7 | 104.359 | 4.359 | 0.585 | 0.87179 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE23347A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420008 | 2023-12-15 |  | 0.227 | 0.23 | 98.6957 | -1.3043 | 0.017 | -0.17647 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE23349A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3460244 | 2023-12-20 |  | 65.9 | 64.4 | 102.3292 | 2.3292 | 3.22 | 0.46584 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23354A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3530159 | 2023-12-20 |  | 65.68 | 64.4 | 101.9876 | 1.9876 | 3.22 | 0.39752 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23354A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3550284 | 2023-12-29 |  | 0.228 | 0.23 | 99.1304 | -0.86957 | 0.017 | -0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE23363A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3610062 | 2024-01-02 |  | 66.21 | 64.4 | 102.8106 | 2.8106 | 3.22 | 0.56211 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24002A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 12.32 | 11.7 | 105.2991 | 5.2991 | 0.585 | 1.0598 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24002A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0030061 | 2024-01-04 |  | 11.97 | 11.7 | 102.3077 | 2.3077 | 0.585 | 0.46154 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24004A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0040088 | 2024-01-12 |  | 1.009 | 1.02 | 98.9216 | -1.0784 | 0.051 | -0.21569 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24012A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0090033 | 2024-01-12 |  | 12.34 | 11.7 | 105.4701 | 5.4701 | 0.585 | 1.094 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24012A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 19.64 | 18.5 | 106.1622 | 6.1622 | 0.925 | 1.2324 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24012A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0170011 | 2024-01-18 |  | 12.06 | 11.7 | 103.0769 | 3.0769 | 0.585 | 0.61538 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24018A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0180109 | 2024-01-24 |  | 1.016 | 1.02 | 99.6078 | -0.39216 | 0.051 | -0.078431 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24024A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0230079 | 2024-01-29 |  | 12.18 | 11.7 | 104.1026 | 4.1026 | 0.585 | 0.82051 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24029A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 19.73 | 18.5 | 106.6486 | 6.6486 | 0.925 | 1.3297 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24029A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0370148 | 2024-02-22 |  | 18.67 | 18.5 | 100.9189 | 0.91892 | 0.925 | 0.18378 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24051A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0390103 | 2024-02-27 |  | 0.261 | 0.259 | 100.7722 | 0.7722 | 0.017 | 0.11765 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24058A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0440079 | 2024-03-01 |  | 19.24 | 18.5 | 104 | 4 | 0.925 | 0.8 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24061A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0530094 | 2024-03-20 |  | 0.26 | 0.259 | 100.3861 | 0.3861 | 0.017 | 0.058824 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24080A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0520081 | 2024-03-20 |  | 19.29 | 18.5 | 104.2703 | 4.2703 | 0.925 | 0.85405 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24080A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 75.7 | 74.6 | 101.4745 | 1.4745 | 3.73 | 0.29491 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24080A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0580159 | 2024-03-23 |  | 19.75 | 18.5 | 106.7568 | 6.7568 | 0.925 | 1.3514 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24082A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0660043 | 2024-04-03 |  | 79.43 | 74.6 | 106.4745 | 6.4745 | 3.73 | 1.2949 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24094B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0670128 | 2024-04-05 |  | 0.229 | 0.23 | 99.5652 | -0.43478 | 0.017 | -0.058824 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24096A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0730119 | 2024-04-06 |  | 79.52 | 74.6 | 106.5952 | 6.5952 | 3.73 | 1.319 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24097A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 88.44 | 83.4 | 106.0432 | 6.0432 | 4.32 | 1.1667 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24097A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0800003 | 2024-04-08 |  | 79.32 | 74.6 | 106.3271 | 6.3271 | 3.73 | 1.2654 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24099A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0810190 | 2024-04-09 |  | 0.224 | 0.23 | 97.3913 | -2.6087 | 0.017 | -0.35294 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24100A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-09 |  | 83.57 | 83.4 | 100.2038 | 0.20384 | 4.32 | 0.039352 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24100A
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880016 | 2024-04-15 |  | 79.74 | 74.6 | 106.8901 | 6.8901 | 3.73 | 1.378 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24106B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880079 | 2024-04-15 |  | 12.31 | 11.7 | 105.2137 | 5.2137 | 0.585 | 1.0427 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24106B
Calcium, FIL, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 2024 | 0930092 | 2024-05-04 |  | 87.87 | 83.4 | 105.3597 | 5.3597 | 4.32 | 1.0347 | 0.02 | 0659 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24125A