## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 1.5756 | 1.56 | 101 | 1 | 0.078 | 0.2 |  | 3416 |  |  |  | ug/L | T243 | ICPMS22263B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 6.8316 | 7.09 | 96.3554 | -3.6446 | 0.3545 | -0.72891 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 0.4682 | 0.481 | 97.3389 | -2.6611 | 0.02405 | -0.53222 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 0.4925 | 0.481 | 102.3909 | 2.3909 | 0.02405 | 0.47817 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 0.3783 | 0.364 | 103.9286 | 3.9286 | 0.0182 | 0.78571 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 0.3627 | 0.364 | 99.6429 | -0.35714 | 0.0182 | -0.071429 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 0.4823 | 0.45 | 107.1778 | 7.1778 | 0.038 | 0.85 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 0.4839 | 0.45 | 107.5333 | 7.5333 | 0.038 | 0.89211 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 1.532 | 1.56 | 98.2051 | -1.7949 | 0.078 | -0.35897 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 1.971 | 1.9 | 103.7368 | 3.7368 | 0.095 | 0.74737 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 7.0232 | 7.09 | 99.0578 | -0.94217 | 0.3545 | -0.18843 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 1.5443 | 1.56 | 98.9936 | -1.0064 | 0.078 | -0.20128 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 1.877 | 1.9 | 98.7895 | -1.2105 | 0.095 | -0.24211 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 0.4434 | 0.45 | 98.5333 | -1.4667 | 0.038 | -0.17368 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 6.9359 | 7.09 | 97.8265 | -2.1735 | 0.3545 | -0.4347 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 0.4621 | 0.481 | 96.0707 | -3.9293 | 0.02405 | -0.78586 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 0.4471 | 0.45 | 99.3556 | -0.64444 | 0.038 | -0.076316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 0.4787 | 0.481 | 99.5218 | -0.47817 | 0.02405 | -0.095634 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 0.3827 | 0.364 | 105.1374 | 5.1374 | 0.0182 | 1.0275 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 0.3912 | 0.364 | 107.4725 | 7.4725 | 0.0182 | 1.4945 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 1.9322 | 1.9 | 101.6947 | 1.6947 | 0.095 | 0.33895 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 1.3678 | 1.56 | 87.6795 | -12.3205 | 0.078 | -2.4641 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 1.7355 | 1.9 | 91.3421 | -8.6579 | 0.095 | -1.7316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 7.2815 | 7.09 | 102.701 | 2.701 | 0.3545 | 0.5402 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 1.5499 | 1.56 | 99.3526 | -0.64744 | 0.078 | -0.12949 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 0.4875 | 0.481 | 101.3514 | 1.3514 | 0.02405 | 0.27027 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-04-25 |  | 0.508 | 0.481 | 105.6133 | 5.6133 | 0.02405 | 1.1227 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 0.3577 | 0.364 | 98.2692 | -1.7308 | 0.0182 | -0.34615 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 0.443 | 0.45 | 98.4444 | -1.5556 | 0.038 | -0.18421 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 6.9622 | 7.09 | 98.1975 | -1.8025 | 0.3545 | -0.36051 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 0.3719 | 0.364 | 102.1703 | 2.1703 | 0.0182 | 0.43407 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 1.5498 | 1.56 | 99.3462 | -0.65385 | 0.078 | -0.13077 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 0.457 | 0.45 | 101.5556 | 1.5556 | 0.038 | 0.18421 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 1.8762 | 1.9 | 98.7474 | -1.2526 | 0.095 | -0.25053 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 1.5022 | 1.56 | 96.2949 | -3.7051 | 0.078 | -0.74103 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 1.874 | 1.9 | 98.6316 | -1.3684 | 0.095 | -0.27368 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 7.2216 | 7.09 | 101.8561 | 1.8561 | 0.3545 | 0.37123 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.5044 | 0.481 | 104.8649 | 4.8649 | 0.02405 | 0.97297 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 7.0842 | 7.09 | 99.9182 | -0.081805 | 0.3545 | -0.016361 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.4718 | 0.45 | 104.8444 | 4.8444 | 0.038 | 0.57368 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 0.4831 | 0.481 | 100.4366 | 0.43659 | 0.02405 | 0.087318 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 0.3638 | 0.364 | 99.9451 | -0.054945 | 0.0182 | -0.010989 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 0.4518 | 0.45 | 100.4 | 0.4 | 0.038 | 0.047368 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 0.3486 | 0.364 | 95.7692 | -4.2308 | 0.0182 | -0.84615 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 1.9177 | 1.9 | 100.9316 | 0.93158 | 0.095 | 0.18632 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 1.609 | 1.56 | 103.141 | 3.141 | 0.078 | 0.62821 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 0.4982 | 0.481 | 103.5759 | 3.5759 | 0.02405 | 0.71518 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 0.5052 | 0.481 | 105.0312 | 5.0312 | 0.02405 | 1.0062 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 1.849 | 1.9 | 97.3158 | -2.6842 | 0.095 | -0.53684 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 1.5698 | 1.56 | 100.6282 | 0.62821 | 0.078 | 0.12564 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 7.4491 | 7.09 | 105.0649 | 5.0649 | 0.3545 | 1.013 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 7.2274 | 7.09 | 101.9379 | 1.9379 | 0.3545 | 0.38759 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 0.4397 | 0.45 | 97.7111 | -2.2889 | 0.038 | -0.27105 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 0.3692 | 0.364 | 101.4286 | 1.4286 | 0.0182 | 0.28571 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 0.3768 | 0.364 | 103.5165 | 3.5165 | 0.0182 | 0.7033 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 0.4591 | 0.45 | 102.0222 | 2.0222 | 0.038 | 0.23947 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 1.6069 | 1.56 | 103.0064 | 3.0064 | 0.078 | 0.60128 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 1.857 | 1.9 | 97.7368 | -2.2632 | 0.095 | -0.45263 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 1.1487 | 1.14 | 100.7632 | 0.76316 | 0.057 | 0.15263 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 1.1329 | 1.14 | 99.3772 | -0.62281 | 0.057 | -0.12456 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 0.3676 | 0.364 | 100.989 | 0.98901 | 0.0182 | 0.1978 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 0.4486 | 0.45 | 99.6889 | -0.31111 | 0.038 | -0.036842 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 1.6486 | 1.65 | 99.9152 | -0.084848 | 0.0825 | -0.01697 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 1.6921 | 1.65 | 102.5515 | 2.5515 | 0.0825 | 0.5103 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 0.4356 | 0.45 | 96.8 | -3.2 | 0.038 | -0.37895 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 1.8465 | 1.9 | 97.1842 | -2.8158 | 0.095 | -0.56316 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 0.3638 | 0.364 | 99.9451 | -0.054945 | 0.0182 | -0.010989 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 1.5519 | 1.56 | 99.4808 | -0.51923 | 0.078 | -0.10385 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 1.854 | 1.9 | 97.5789 | -2.4211 | 0.095 | -0.48421 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 1.5464 | 1.56 | 99.1282 | -0.87179 | 0.078 | -0.17436 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 1.6776 | 1.65 | 101.6727 | 1.6727 | 0.0825 | 0.33455 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 1.2007 | 1.14 | 105.3246 | 5.3246 | 0.057 | 1.0649 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 1.1869 | 1.14 | 104.114 | 4.114 | 0.057 | 0.82281 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A