## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 1.5455 | 1.61 | 95.9938 | -4.0062 | 0.2 | -0.3225 | 1 | 3128 |  |  |  | ug/L | T239 | ICPMS22243A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 5.6463 | 5.68 | 99.4067 | -0.59331 | 0.408 | -0.082598 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 6.8892 | 6.9 | 99.8435 | -0.15652 | 0.345 | -0.031304 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 2.2345 | 2.16 | 103.4491 | 3.4491 | 0.2 | 0.3725 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 1.6075 | 1.61 | 99.8447 | -0.15528 | 0.2 | -0.0125 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 2.1879 | 2.16 | 101.2917 | 1.2917 | 0.2 | 0.1395 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 6.0753 | 5.68 | 106.9595 | 6.9595 | 0.408 | 0.96887 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 8.4906 | 8.14 | 104.3071 | 4.3071 | 0.407 | 0.86143 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 2.1633 | 2.16 | 100.1528 | 0.15278 | 0.2 | 0.0165 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 7.2405 | 6.9 | 104.9348 | 4.9348 | 0.345 | 0.98696 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 1.582 | 1.61 | 98.2609 | -1.7391 | 0.2 | -0.14 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 2.225 | 2.16 | 103.0093 | 3.0093 | 0.2 | 0.325 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 6.9132 | 6.9 | 100.1913 | 0.1913 | 0.345 | 0.038261 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 6.0286 | 6 | 100.4767 | 0.47667 | 0.3 | 0.095333 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 8.3613 | 8.14 | 102.7187 | 2.7187 | 0.407 | 0.54373 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-11-02 |  | 7.1383 | 7.16 | 99.6969 | -0.30307 | 0.712 | -0.030478 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22305A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 6.1001 | 6 | 101.6683 | 1.6683 | 0.3 | 0.33367 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 7.4902 | 7.16 | 104.6117 | 4.6117 | 0.712 | 0.46376 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 2.1778 | 2.16 | 100.8241 | 0.82407 | 0.2 | 0.089 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-17 |  | 2.3265 | 2.16 | 107.7083 | 7.7083 | 0.2 | 0.8325 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22321A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 8.8956 | 8.14 | 109.2826 | 9.2826 | 0.407 | 1.8565 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 8.3224 | 8.14 | 102.2408 | 2.2408 | 0.407 | 0.44816 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 7.3903 | 7.16 | 103.2165 | 3.2165 | 0.712 | 0.32346 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 6.0646 | 5.68 | 106.7711 | 6.7711 | 0.408 | 0.94265 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 8.3751 | 8.14 | 102.8882 | 2.8882 | 0.407 | 0.57764 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 6.1035 | 6 | 101.725 | 1.725 | 0.3 | 0.345 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 5.7497 | 5.68 | 101.2271 | 1.2271 | 0.408 | 0.17083 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 6.1457 | 6 | 102.4283 | 2.4283 | 0.3 | 0.48567 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 7.3646 | 7.16 | 102.8575 | 2.8575 | 0.712 | 0.28736 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 1.6549 | 1.61 | 102.7888 | 2.7888 | 0.2 | 0.2245 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-02-06 |  | 6.0987 | 6 | 101.645 | 1.645 | 0.3 | 0.329 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23034A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 8.6922 | 8.14 | 106.7838 | 6.7838 | 0.407 | 1.3568 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 5.4425 | 5.68 | 95.8187 | -4.1813 | 0.408 | -0.58211 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 6.1769 | 6 | 102.9483 | 2.9483 | 0.3 | 0.58967 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-08 |  | 2.1543 | 2.16 | 99.7361 | -0.26389 | 0.2 | -0.0285 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23066A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 2.2046 | 2.16 | 102.0648 | 2.0648 | 0.2 | 0.223 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 8.2868 | 8.14 | 101.8034 | 1.8034 | 0.407 | 0.36069 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-08 |  | 1.643 | 1.61 | 102.0497 | 2.0497 | 0.2 | 0.165 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23066A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-08 |  | 6.1488 | 6 | 102.48 | 2.48 | 0.3 | 0.496 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23066A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 6.553 | 6 | 109.2167 | 9.2167 | 0.3 | 1.8433 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-09 |  | 5.8839 | 5.68 | 103.5898 | 3.5898 | 0.408 | 0.49975 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23067A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 8.2396 | 7.16 | 115.0782 | 15.0782 | 0.712 | 1.5163 | 0.4 | 3128 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 5.7824 | 5.68 | 101.8028 | 1.8028 | 0.408 | 0.25098 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 1.8248 | 1.61 | 113.3416 | 13.3416 | 0.2 | 1.074 | 0.4 | 3128 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 7.2944 | 7.16 | 101.8771 | 1.8771 | 0.712 | 0.18876 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 1.566 | 1.61 | 97.2671 | -2.7329 | 0.2 | -0.22 | 0.4 | 3128 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 8.7729 | 8.14 | 107.7752 | 7.7752 | 0.407 | 1.555 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 2.2741 | 2.16 | 105.2824 | 5.2824 | 0.2 | 0.5705 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 2.2479 | 1.61 | 139.6211 | 39.6211 | 0.2 | 3.1895 | 0.4 | 3128 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 8.2342 | 8.14 | 101.1572 | 1.1572 | 0.407 | 0.23145 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 7.4663 | 7.16 | 104.2779 | 4.2779 | 0.712 | 0.4302 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 2.158 | 2.16 | 99.9074 | -0.092593 | 0.2 | -0.01 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 1.6162 | 1.61 | 100.3851 | 0.38509 | 0.2 | 0.031 | 0.4 | 3128 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-20 |  | 6.1063 | 5.68 | 107.5053 | 7.5053 | 0.408 | 1.0449 | 0.4 | 3128 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23108A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 7.1233 | 7.16 | 99.4874 | -0.51257 | 0.712 | -0.051545 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 6.0273 | 6 | 100.455 | 0.455 | 0.3 | 0.091 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 7.2184 | 7.16 | 100.8156 | 0.81564 | 0.712 | 0.082022 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 2.1562 | 2.16 | 99.8241 | -0.17593 | 0.2 | -0.019 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 8.3295 | 8.14 | 102.328 | 2.328 | 0.407 | 0.4656 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 6.0471 | 6 | 100.785 | 0.785 | 0.3 | 0.157 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 7.2083 | 7.16 | 100.6746 | 0.67458 | 0.712 | 0.067837 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 2.1897 | 2.16 | 101.375 | 1.375 | 0.2 | 0.1485 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 8.3992 | 8.14 | 103.1843 | 3.1843 | 0.407 | 0.63686 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 5.5684 | 5.68 | 98.0352 | -1.9648 | 0.408 | -0.27353 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 8.496 | 8.14 | 104.3735 | 4.3735 | 0.407 | 0.87469 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 6.0829 | 6 | 101.3817 | 1.3817 | 0.3 | 0.27633 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 7.2425 | 7.16 | 101.1522 | 1.1522 | 0.712 | 0.11587 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 8.4284 | 8.14 | 103.543 | 3.543 | 0.407 | 0.7086 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 5.8802 | 5.68 | 103.5246 | 3.5246 | 0.408 | 0.49069 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 7.2475 | 7.16 | 101.2221 | 1.2221 | 0.712 | 0.12289 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 6.6131 | 6 | 110.2183 | 10.2183 | 0.3 | 2.0437 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 1.6333 | 1.61 | 101.4472 | 1.4472 | 0.2 | 0.1165 | 0.4 | 3128 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 8.4049 | 8.14 | 103.2543 | 3.2543 | 0.407 | 0.65086 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 6.3168 | 6 | 105.28 | 5.28 | 0.3 | 1.056 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 5.6927 | 5.68 | 100.2236 | 0.22359 | 0.408 | 0.031127 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 6.0641 | 6 | 101.0683 | 1.0683 | 0.3 | 0.21367 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 2.2778 | 2.16 | 105.4537 | 5.4537 | 0.2 | 0.589 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 8.3836 | 8.14 | 102.9926 | 2.9926 | 0.407 | 0.59853 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 5.7044 | 5.68 | 100.4296 | 0.42958 | 0.408 | 0.059804 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 6.0375 | 6 | 100.625 | 0.625 | 0.3 | 0.125 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 5.5972 | 5.68 | 98.5423 | -1.4577 | 0.408 | -0.20294 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 1.6576 | 1.61 | 102.9565 | 2.9565 | 0.2 | 0.238 | 0.4 | 3128 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 1.5927 | 1.61 | 98.9255 | -1.0745 | 0.2 | -0.0865 | 0.4 | 3128 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 2.2646 | 2.16 | 104.8426 | 4.8426 | 0.2 | 0.523 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 6.4966 | 6 | 108.2767 | 8.2767 | 0.3 | 1.6553 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 5.7579 | 5.68 | 101.3715 | 1.3715 | 0.408 | 0.19093 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 1.6142 | 1.61 | 100.2609 | 0.26087 | 0.2 | 0.021 | 0.4 | 3128 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 7.2712 | 7.16 | 101.5531 | 1.5531 | 0.712 | 0.15618 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 1.6021 | 1.61 | 99.5093 | -0.49068 | 0.2 | -0.0395 | 0.4 | 3128 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 5.653 | 5.68 | 99.5246 | -0.47535 | 0.408 | -0.066176 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 2.156 | 2.16 | 99.8148 | -0.18519 | 0.2 | -0.02 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 7.1849 | 7.16 | 100.3478 | 0.34777 | 0.712 | 0.034972 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 1.6122 | 1.61 | 100.1366 | 0.13665 | 0.2 | 0.011 | 0.4 | 3128 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 5.8903 | 5.68 | 103.7025 | 3.7025 | 0.408 | 0.51544 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 2.1605 | 2.16 | 100.0231 | 0.023148 | 0.2 | 0.0025 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 8.6202 | 8.14 | 105.8993 | 5.8993 | 0.407 | 1.1799 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 2.2748 | 2.16 | 105.3148 | 5.3148 | 0.2 | 0.574 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 2.2746 | 2.16 | 105.3056 | 5.3056 | 0.2 | 0.573 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 8.5965 | 8.14 | 105.6081 | 5.6081 | 0.407 | 1.1216 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 1.5863 | 1.61 | 98.528 | -1.472 | 0.2 | -0.1185 | 0.4 | 3128 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 7.2877 | 7.16 | 101.7835 | 1.7835 | 0.712 | 0.17935 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 6.5752 | 6 | 109.5867 | 9.5867 | 0.3 | 1.9173 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 1.6854 | 1.61 | 104.6832 | 4.6832 | 0.2 | 0.377 | 0.4 | 3128 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 7.161 | 7.16 | 100.014 | 0.013966 | 0.712 | 0.0014045 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 7.1167 | 7.16 | 99.3953 | -0.60475 | 0.712 | -0.060815 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 2.2884 | 2.16 | 105.9444 | 5.9444 | 0.2 | 0.642 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 6.0202 | 6 | 100.3367 | 0.33667 | 0.3 | 0.067333 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 7.3961 | 7.16 | 103.2975 | 3.2975 | 0.712 | 0.3316 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-11 |  | 9.6604 | 9 | 107.3378 | 7.3378 | 0.571 | 1.1566 | 0.4 | 3128 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24010B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 9.3778 | 9 | 104.1978 | 4.1978 | 0.571 | 0.66165 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 2.2127 | 2.16 | 102.4398 | 2.4398 | 0.2 | 0.2635 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 6.1238 | 6 | 102.0633 | 2.0633 | 0.3 | 0.41267 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 1.239 | 1.23 | 100.7317 | 0.73171 | 0.2 | 0.045 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 7.1909 | 7.16 | 100.4316 | 0.43156 | 0.712 | 0.043399 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 5.7573 | 5.68 | 101.3609 | 1.3609 | 0.408 | 0.18946 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 9.5302 | 9 | 105.8911 | 5.8911 | 0.571 | 0.92855 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 6.3971 | 6 | 106.6183 | 6.6183 | 0.3 | 1.3237 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 9.4709 | 9 | 105.2322 | 5.2322 | 0.571 | 0.82469 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 6.2101 | 6 | 103.5017 | 3.5017 | 0.3 | 0.70033 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 1.224 | 1.23 | 99.5122 | -0.4878 | 0.2 | -0.03 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 7.4758 | 7.16 | 104.4106 | 4.4106 | 0.712 | 0.44354 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 1.2404 | 1.23 | 100.8455 | 0.84553 | 0.2 | 0.052 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 1.2739 | 1.23 | 103.5691 | 3.5691 | 0.2 | 0.2195 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 6.2105 | 6 | 103.5083 | 3.5083 | 0.3 | 0.70167 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 6.0738 | 6 | 101.23 | 1.23 | 0.3 | 0.246 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 2.1946 | 2.16 | 101.6019 | 1.6019 | 0.2 | 0.173 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 2.1554 | 2.16 | 99.787 | -0.21296 | 0.2 | -0.023 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 5.7522 | 5.68 | 101.2711 | 1.2711 | 0.408 | 0.17696 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 5.8164 | 5.68 | 102.4014 | 2.4014 | 0.408 | 0.33431 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 9.5292 | 9 | 105.88 | 5.88 | 0.571 | 0.9268 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 6.0021 | 6 | 100.035 | 0.035 | 0.3 | 0.007 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 5.7662 | 5.68 | 101.5176 | 1.5176 | 0.408 | 0.21127 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 6.8694 | 7.16 | 95.9413 | -4.0587 | 0.712 | -0.40815 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 5.8535 | 5.68 | 103.0546 | 3.0546 | 0.408 | 0.42525 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 9.1972 | 9 | 102.1911 | 2.1911 | 0.571 | 0.34536 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 2.2755 | 2.16 | 105.3472 | 5.3472 | 0.2 | 0.5775 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 1.2206 | 1.23 | 99.2358 | -0.76423 | 0.2 | -0.047 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 7.2296 | 7.16 | 100.9721 | 0.97207 | 0.712 | 0.097753 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 2.3095 | 2.16 | 106.9213 | 6.9213 | 0.2 | 0.7475 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 1.3624 | 1.23 | 110.7642 | 10.7642 | 0.2 | 0.662 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Copper, FIL, cICP-MS | 01040 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 7.2206 | 7.16 | 100.8464 | 0.84637 | 0.712 | 0.085112 | 0.4 | 3128 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A