## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 5.753 | 5.68 | 101.2852 | 1.2852 | 0.408 | 0.17892 |  | 3304 |  |  |  | ug/L | T243 | ICPMS22263B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 1.5311 | 1.61 | 95.0994 | -4.9006 | 0.2 | -0.3945 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 8.3372 | 8.14 | 102.4226 | 2.4226 | 0.407 | 0.48452 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 8.4142 | 8.14 | 103.3686 | 3.3686 | 0.407 | 0.67371 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 5.924 | 6 | 98.7333 | -1.2667 | 0.3 | -0.25333 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 6.3274 | 6 | 105.4567 | 5.4567 | 0.3 | 1.0913 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 2.4309 | 2.16 | 112.5417 | 12.5417 | 0.2 | 1.3545 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 2.3433 | 2.16 | 108.4861 | 8.4861 | 0.2 | 0.9165 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 6.1877 | 5.68 | 108.9384 | 8.9384 | 0.408 | 1.2444 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 7.5957 | 7.16 | 106.0852 | 6.0852 | 0.712 | 0.61194 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 1.6806 | 1.61 | 104.3851 | 4.3851 | 0.2 | 0.353 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 5.9224 | 5.68 | 104.2676 | 4.2676 | 0.408 | 0.59412 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 7.5992 | 7.16 | 106.1341 | 6.1341 | 0.712 | 0.61685 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 2.3644 | 2.16 | 109.463 | 9.463 | 0.2 | 1.022 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 2.1586 | 1.61 | 134.0745 | 34.0745 | 0.2 | 2.743 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 8.275 | 8.14 | 101.6585 | 1.6585 | 0.407 | 0.3317 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 2.3036 | 2.16 | 106.6481 | 6.6481 | 0.2 | 0.718 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 8.857 | 8.14 | 108.8084 | 8.8084 | 0.407 | 1.7617 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 6.3652 | 6 | 106.0867 | 6.0867 | 0.3 | 1.2173 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 5.8239 | 6 | 97.065 | -2.935 | 0.3 | -0.587 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 7.5419 | 7.16 | 105.3338 | 5.3338 | 0.712 | 0.53638 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 8.1301 | 5.68 | 143.1356 | 43.1356 | 0.408 | 6.0051 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 7.2282 | 7.16 | 100.9525 | 0.95251 | 0.712 | 0.095787 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 1.7464 | 1.61 | 108.472 | 8.472 | 0.2 | 0.682 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 5.7412 | 5.68 | 101.0775 | 1.0775 | 0.408 | 0.15 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 8.2839 | 8.14 | 101.7678 | 1.7678 | 0.407 | 0.35356 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 9.2013 | 8.14 | 113.0381 | 13.0381 | 0.407 | 2.6076 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 5.8585 | 6 | 97.6417 | -2.3583 | 0.3 | -0.47167 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 2.029 | 2.16 | 93.9352 | -6.0648 | 0.2 | -0.655 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 1.5188 | 1.61 | 94.3354 | -5.6646 | 0.2 | -0.456 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 6.4244 | 6 | 107.0733 | 7.0733 | 0.3 | 1.4147 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 6.0379 | 5.68 | 106.3011 | 6.3011 | 0.408 | 0.87721 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 2.2526 | 2.16 | 104.287 | 4.287 | 0.2 | 0.463 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 6.8958 | 7.16 | 96.3101 | -3.6899 | 0.712 | -0.37107 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 5.7415 | 5.68 | 101.0827 | 1.0827 | 0.408 | 0.15074 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 7.2185 | 7.16 | 100.817 | 0.81704 | 0.712 | 0.082163 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 1.6703 | 1.61 | 103.7453 | 3.7453 | 0.2 | 0.3015 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 8.473 | 8.14 | 104.0909 | 4.0909 | 0.407 | 0.81818 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 1.6565 | 1.61 | 102.8882 | 2.8882 | 0.2 | 0.2325 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 2.2343 | 2.16 | 103.4398 | 3.4398 | 0.2 | 0.3715 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 8.4609 | 8.14 | 103.9423 | 3.9423 | 0.407 | 0.78845 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 6.1952 | 6 | 103.2533 | 3.2533 | 0.3 | 0.65067 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 2.2377 | 2.16 | 103.5972 | 3.5972 | 0.2 | 0.3885 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 6.347 | 6 | 105.7833 | 5.7833 | 0.3 | 1.1567 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 7.5381 | 7.16 | 105.2807 | 5.2807 | 0.712 | 0.53104 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 6.1712 | 5.68 | 108.6479 | 8.6479 | 0.408 | 1.2039 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 8.5424 | 8.14 | 104.9435 | 4.9435 | 0.407 | 0.9887 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 8.6203 | 8.14 | 105.9005 | 5.9005 | 0.407 | 1.1801 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 7.2772 | 7.16 | 101.6369 | 1.6369 | 0.712 | 0.16461 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 5.873 | 5.68 | 103.3979 | 3.3979 | 0.408 | 0.47304 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 1.6704 | 1.61 | 103.7516 | 3.7516 | 0.2 | 0.302 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 1.6988 | 1.61 | 105.5155 | 5.5155 | 0.2 | 0.444 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 2.164 | 2.16 | 100.1852 | 0.18519 | 0.2 | 0.02 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 6.4661 | 6 | 107.7683 | 7.7683 | 0.3 | 1.5537 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 5.9482 | 6 | 99.1367 | -0.86333 | 0.3 | -0.17267 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 2.159 | 2.16 | 99.9537 | -0.046296 | 0.2 | -0.005 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 6.25 | 5.68 | 110.0352 | 10.0352 | 0.408 | 1.3971 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 7.4489 | 7.16 | 104.0349 | 4.0349 | 0.712 | 0.40576 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 1.2771 | 1.23 | 103.8293 | 3.8293 | 0.2 | 0.2355 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 1.2102 | 1.23 | 98.3902 | -1.6098 | 0.2 | -0.099 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 15.7111 | 6 | 261.8517 | 161.8517 | 0.3 | 32.3703 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 2.1444 | 2.16 | 99.2778 | -0.72222 | 0.2 | -0.078 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 9.4898 | 9 | 105.4422 | 5.4422 | 0.571 | 0.85779 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 9.7588 | 9 | 108.4311 | 8.4311 | 0.571 | 1.3289 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 2.2842 | 2.16 | 105.75 | 5.75 | 0.2 | 0.621 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 7.4416 | 7.16 | 103.933 | 3.933 | 0.712 | 0.39551 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 6.3571 | 6 | 105.9517 | 5.9517 | 0.3 | 1.1903 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 5.6023 | 5.68 | 98.632 | -1.368 | 0.408 | -0.19044 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 7.3013 | 7.16 | 101.9735 | 1.9735 | 0.712 | 0.19846 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 5.7539 | 5.68 | 101.3011 | 1.3011 | 0.408 | 0.18113 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 9.4184 | 9 | 104.6489 | 4.6489 | 0.571 | 0.73275 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 1.2832 | 1.23 | 104.3252 | 4.3252 | 0.2 | 0.266 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 1.3064 | 1.23 | 106.2114 | 6.2114 | 0.2 | 0.382 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A