## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-28 |  | 0.0501 | 0.052 | 96.3462 | -3.6538 | 0.004 | -0.475 | 0.01 | 2707 |  |  |  | ug/L | H69 | HGD__22271A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-04 |  | 0.05474 | 0.052 | 105.2692 | 5.2692 | 0.004 | 0.685 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H69 | HGD__22277A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 0.03974 | 0.036 | 110.3889 | 10.3889 | 0.003 | 1.2467 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__22293A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-10-27 |  | 0.04088 | 0.036 | 113.5556 | 13.5556 | 0.003 | 1.6267 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__22300A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-11-23 |  | 0.02702 | 0.028 | 96.5 | -3.5 | 0.0025 | -0.392 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__22327A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-11-23 |  | 0.02676 | 0.028 | 95.5714 | -4.4286 | 0.0025 | -0.496 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__22327A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 3400090 | 2022-12-21 |  | 0.02246 | 0.023 | 97.6522 | -2.3478 | 0.0025 | -0.216 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__22355A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-01-13 |  | 0.02 | 0.023 | 86.9565 | -13.0435 | 0.0025 | -1.2 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__23012A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-02-21 |  | 0.03127 | 0.036 | 86.8611 | -13.1389 | 0.003 | -1.5767 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__23047A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-01 |  | 0.02729 | 0.028 | 97.4643 | -2.5357 | 0.0025 | -0.284 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__23060A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-01 |  | 0.03894 | 0.036 | 108.1667 | 8.1667 | 0.003 | 0.98 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__23060A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-03-09 |  | 0.02449 | 0.028 | 87.4643 | -12.5357 | 0.0025 | -1.404 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__23068A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-03 |  | 0.02324 | 0.023 | 101.0435 | 1.0435 | 0.0025 | 0.096 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGD__23093A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-03 |  | 0.02286 | 0.023 | 99.3913 | -0.6087 | 0.0025 | -0.056 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGD__23093A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-13 |  | 0.03505 | 0.036 | 97.3611 | -2.6389 | 0.003 | -0.31667 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__23103A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-05-09 |  | 0.0378 | 0.036 | 105 | 5 | 0.003 | 0.6 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H71 | HGD__23128A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-18 |  | 0.02684 | 0.028 | 95.8571 | -4.1429 | 0.0025 | -0.464 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__23137A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-24 |  | 0.028197 | 0.028 | 100.7036 | 0.70357 | 0.0025 | 0.0788 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__23144A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-14 |  | 0.02342 | 0.023 | 101.8261 | 1.8261 | 0.0025 | 0.168 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__23165A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-25 |  | 0.02144 | 0.023 | 93.2174 | -6.7826 | 0.0025 | -0.624 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGD__23206A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-08-10 |  | 0.03658 | 0.036 | 101.6111 | 1.6111 | 0.003 | 0.19333 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__23222A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-10 |  | 0.03713 | 0.036 | 103.1389 | 3.1389 | 0.003 | 0.37667 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H71 | HGD__23222A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-09-07 |  | 0.02931 | 0.028 | 104.6786 | 4.6786 | 0.0025 | 0.524 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__23241A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-10-12 |  | 0.03866 | 0.035 | 110.4571 | 10.4571 | 0.0025 | 1.464 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H74 | HGD__23285A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-10-20 |  | 0.03083 | 0.028 | 110.1071 | 10.1071 | 0.0025 | 1.132 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__23289A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-11-07 |  | 0.02328 | 0.023 | 101.2174 | 1.2174 | 0.0025 | 0.112 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGD__23289B
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-11-16 |  | 0.02322 | 0.023 | 100.9565 | 0.95652 | 0.0025 | 0.088 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__23319A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 2900161 | 2023-12-18 |  | 0.03496 | 0.035 | 99.8857 | -0.11429 | 0.0025 | -0.016 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H74 | HGD__23339A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 3120058 | 2023-12-19 |  | 0.02718 | 0.028 | 97.0714 | -2.9286 | 0.0025 | -0.328 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__23352A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-01-25 |  | 0.03933 | 0.035 | 112.3714 | 12.3714 | 0.0025 | 1.732 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H74 | HGD__24017A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-01-30 |  | 0.02851 | 0.028 | 101.8214 | 1.8214 | 0.0025 | 0.204 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__24017C
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-01-30 |  | 0.02582 | 0.023 | 112.2609 | 12.2609 | 0.0025 | 1.128 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__24017C
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-02-05 |  | 0.03991 | 0.035 | 114.0286 | 14.0286 | 0.0025 | 1.964 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H74 | HGD__24030A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-02-13 |  | 0.02849 | 0.023 | 123.8696 | 23.8696 | 0.0025 | 2.196 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__24040A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-26 |  | 0.03585 | 0.028 | 128.0357 | 28.0357 | 0.0025 | 3.14 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H72 | HGD__24081A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-26 |  | 0.03315 | 0.028 | 118.3929 | 18.3929 | 0.0025 | 2.06 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H72 | HGD__24081A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 0800002 | 2024-04-09 |  | 0.0253 | 0.023 | 110 | 10 | 0.0025 | 0.92 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGD__24096A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 0930091 | 2024-04-12 |  | 0.03928 | 0.035 | 112.2286 | 12.2286 | 0.0025 | 1.712 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H74 | HGD__24103A
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-04-12 |  | 0.02649 | 0.023 | 115.1739 | 15.1739 | 0.0025 | 1.396 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__24103A