## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 2160002 | 2022-09-15 |  | 0.184 | 0.182 | 101.0989 | 1.0989 | 0.017 | 0.11765 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22258A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 2300210 | 2022-09-15 |  | 0.186 | 0.182 | 102.1978 | 2.1978 | 0.017 | 0.23529 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22258A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 2510443 | 2022-09-26 |  | 0.199 | 0.19 | 104.7368 | 4.7368 | 0.024 | 0.375 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22269A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 2660047 | 2022-10-20 |  | 0.195 | 0.19 | 102.6316 | 2.6316 | 0.024 | 0.20833 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22293A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 2790112 | 2022-10-21 |  | 0.734 | 0.702 | 104.5584 | 4.5584 | 0.037 | 0.86486 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE22294A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 2930118 | 2022-11-09 |  | 0.733 | 0.702 | 104.416 | 4.416 | 0.037 | 0.83784 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE22313A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 3070230 | 2022-12-16 |  | 0.18 | 0.182 | 98.9011 | -1.0989 | 0.017 | -0.11765 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22350A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 3210268 | 2022-12-16 |  | 0.182 | 0.182 | 100 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22350A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 3420128 | 2022-12-16 |  | 0.193 | 0.19 | 101.5789 | 1.5789 | 0.024 | 0.125 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22350A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 3620085 | 2023-01-10 |  | 0.195 | 0.19 | 102.6316 | 2.6316 | 0.024 | 0.20833 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23010B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 0120193 | 2023-02-07 |  | 0.719 | 0.702 | 102.4217 | 2.4217 | 0.037 | 0.45946 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23037A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 0260066 | 2023-02-23 |  | 0.719 | 0.702 | 102.4217 | 2.4217 | 0.037 | 0.45946 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23053A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 0400091 | 2023-03-15 |  | 0.181 | 0.182 | 99.4505 | -0.54945 | 0.017 | -0.058824 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23074A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 0600114 | 2023-03-15 |  | 0.18 | 0.182 | 98.9011 | -1.0989 | 0.017 | -0.11765 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23074A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 0680147 | 2023-03-15 |  | 0.195 | 0.19 | 102.6316 | 2.6316 | 0.024 | 0.20833 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23074A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 0820080 | 2023-04-21 |  | 0.198 | 0.19 | 104.2105 | 4.2105 | 0.024 | 0.33333 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23111A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 0960143 | 2023-05-08 |  | 0.726 | 0.702 | 103.4188 | 3.4188 | 0.037 | 0.64865 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23128A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 1150155 | 2023-05-08 |  | 0.724 | 0.702 | 103.1339 | 3.1339 | 0.037 | 0.59459 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23128A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 1250198 | 2023-05-18 |  | 0.182 | 0.182 | 100 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23138A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 1590230 | 2023-06-20 |  | 0.193 | 0.19 | 101.5789 | 1.5789 | 0.024 | 0.125 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23171A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 1380202 | 2023-06-20 |  | 0.184 | 0.182 | 101.0989 | 1.0989 | 0.017 | 0.11765 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23171A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 1790029 | 2023-07-14 |  | 0.196 | 0.19 | 103.1579 | 3.1579 | 0.024 | 0.25 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23195A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 1920169 | 2023-07-21 |  | 0.718 | 0.702 | 102.2792 | 2.2792 | 0.037 | 0.43243 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23202A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 2220098 | 2023-08-14 |  | 0.184 | 0.182 | 101.0989 | 1.0989 | 0.017 | 0.11765 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23226A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 2020023 | 2023-08-14 |  | 0.709 | 0.702 | 100.9972 | 0.99715 | 0.037 | 0.18919 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23226A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 2360091 | 2023-09-18 |  | 0.184 | 0.182 | 101.0989 | 1.0989 | 0.017 | 0.11765 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23261A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 2500321 | 2023-09-18 |  | 0.195 | 0.19 | 102.6316 | 2.6316 | 0.024 | 0.20833 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23261A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 2640107 | 2023-09-29 |  | 0.196 | 0.19 | 103.1579 | 3.1579 | 0.024 | 0.25 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23272A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 2770169 | 2023-10-13 |  | 0.724 | 0.702 | 103.1339 | 3.1339 | 0.037 | 0.59459 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23286A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 2930010 | 2023-11-29 |  | 0.735 | 0.702 | 104.7009 | 4.7009 | 0.037 | 0.89189 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23333A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 3130126 | 2023-11-29 |  | 0.186 | 0.182 | 102.1978 | 2.1978 | 0.017 | 0.23529 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23333A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 3320174 | 2023-12-07 |  | 0.184 | 0.182 | 101.0989 | 1.0989 | 0.017 | 0.11765 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23341A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 3420008 | 2023-12-27 |  | 0.063 | 0.062 | 101.6129 | 1.6129 | 0.007 | 0.14286 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE23361A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 3550284 | 2024-01-05 |  | 0.06 | 0.062 | 96.7742 | -3.2258 | 0.007 | -0.28571 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24005A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 0040088 | 2024-01-25 |  | 0.729 | 0.702 | 103.8462 | 3.8462 | 0.037 | 0.72973 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24025A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 0180109 | 2024-01-25 |  | 0.727 | 0.702 | 103.5613 | 3.5613 | 0.037 | 0.67568 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24025A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 0390103 | 2024-03-27 |  | 0.183 | 0.182 | 100.5495 | 0.54945 | 0.017 | 0.058824 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24087A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 0530094 | 2024-03-27 |  | 0.182 | 0.182 | 100 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24087A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 0670128 | 2024-03-27 |  | 0.061 | 0.062 | 98.3871 | -1.6129 | 0.007 | -0.14286 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24087A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 0810190 | 2024-03-27 |  | 0.06 | 0.062 | 96.7742 | -3.2258 | 0.007 | -0.28571 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24087A