## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-09-21 |  | 1.8631 | 1.91 | 97.5445 | -2.4555 | 0.148 | -0.31689 |  | 3418 |  |  |  | ug/L | T243 | ICPMS22263B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 2.2681 | 2.31 | 98.1861 | -1.8139 | 0.248 | -0.16895 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 17.3317 | 17.9 | 96.8251 | -3.1749 | 1.48 | -0.38399 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 17.6419 | 17.9 | 98.5581 | -1.4419 | 1.48 | -0.17439 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-10-25 |  | 1.955 | 1.91 | 102.356 | 2.356 | 0.148 | 0.30405 | 0.15 | 3418 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | T243 | ICPMS22293A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 9.6633 | 10 | 96.633 | -3.367 | 0.5 | -0.6734 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 9.5086 | 10 | 95.086 | -4.914 | 0.5 | -0.9828 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 11.9732 | 12 | 99.7767 | -0.22333 | 0.6 | -0.044667 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-16 |  | 11.9391 | 12 | 99.4925 | -0.5075 | 0.6 | -0.1015 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22320A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 2.6076 | 2.31 | 112.8831 | 12.8831 | 0.248 | 1.2 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2023-01-20 |  | 49.6435 | 49 | 101.3133 | 1.3133 | 2.72 | 0.23658 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23019A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2023-01-20 |  | 1.8269 | 1.91 | 95.6492 | -4.3508 | 0.148 | -0.56149 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23019A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 1.9216 | 1.91 | 100.6073 | 0.60733 | 0.148 | 0.078378 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 51.0113 | 49 | 104.1047 | 4.1047 | 2.72 | 0.73945 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 11.7376 | 12 | 97.8133 | -2.1867 | 0.6 | -0.43733 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 17.1608 | 17.9 | 95.8704 | -4.1296 | 1.48 | -0.49946 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 11.8013 | 12 | 98.3442 | -1.6558 | 0.6 | -0.33117 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 17.4164 | 17.9 | 97.2983 | -2.7017 | 1.48 | -0.32676 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 9.3904 | 10 | 93.904 | -6.096 | 0.5 | -1.2192 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 9.2208 | 10 | 92.208 | -7.792 | 0.5 | -1.5584 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 52.768 | 49 | 107.6898 | 7.6898 | 2.72 | 1.3853 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 47.867 | 49 | 97.6878 | -2.3122 | 2.72 | -0.41654 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 2.4105 | 2.31 | 104.3506 | 4.3506 | 0.248 | 0.40524 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-03-22 |  | 2.3628 | 2.31 | 102.2857 | 2.2857 | 0.248 | 0.2129 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 1.9192 | 1.91 | 100.4817 | 0.48168 | 0.148 | 0.062162 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 17.7955 | 17.9 | 99.4162 | -0.5838 | 1.48 | -0.070608 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 18.455 | 17.9 | 103.1006 | 3.1006 | 1.48 | 0.375 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 9.2453 | 10 | 92.453 | -7.547 | 0.5 | -1.5094 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 11.2319 | 12 | 93.5992 | -6.4008 | 0.6 | -1.2802 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-04-28 |  | 2.0072 | 1.91 | 105.089 | 5.089 | 0.148 | 0.65676 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23117A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 2.5626 | 2.31 | 110.9351 | 10.9351 | 0.248 | 1.0185 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-05 |  | 9.5135 | 10 | 95.135 | -4.865 | 0.5 | -0.973 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23125C
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 2.0435 | 1.91 | 106.9895 | 6.9895 | 0.148 | 0.90203 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 11.4941 | 12 | 95.7842 | -4.2158 | 0.6 | -0.84317 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 55.542 | 49 | 113.351 | 13.351 | 2.72 | 2.4051 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 1.9097 | 1.91 | 99.9843 | -0.015707 | 0.148 | -0.002027 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 52.2299 | 49 | 106.5916 | 6.5916 | 2.72 | 1.1875 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 18.112 | 17.9 | 101.1844 | 1.1844 | 1.48 | 0.14324 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-28 |  | 2.7762 | 2.31 | 120.1818 | 20.1818 | 0.248 | 1.8798 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 2.8524 | 2.31 | 123.4805 | 23.4805 | 0.248 | 2.1871 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 13.0403 | 12 | 108.6692 | 8.6692 | 0.6 | 1.7338 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 19.2945 | 17.9 | 107.7905 | 7.7905 | 1.48 | 0.94223 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 9.4266 | 10 | 94.266 | -5.734 | 0.5 | -1.1468 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 11.7883 | 12 | 98.2358 | -1.7642 | 0.6 | -0.35283 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 9.7119 | 10 | 97.119 | -2.881 | 0.5 | -0.5762 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 52.1118 | 49 | 106.3506 | 6.3506 | 2.72 | 1.144 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 1.9632 | 1.91 | 102.7853 | 2.7853 | 0.148 | 0.35946 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 17.9395 | 17.9 | 100.2207 | 0.22067 | 1.48 | 0.026689 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 18.1341 | 17.9 | 101.3078 | 1.3078 | 1.48 | 0.15818 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 51.7688 | 49 | 105.6506 | 5.6506 | 2.72 | 1.0179 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 1.8648 | 1.91 | 97.6335 | -2.3665 | 0.148 | -0.30541 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 2.5453 | 2.31 | 110.1861 | 10.1861 | 0.248 | 0.94879 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 11.0649 | 12 | 92.2075 | -7.7925 | 0.6 | -1.5585 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 9.3785 | 10 | 93.785 | -6.215 | 0.5 | -1.243 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 9.0934 | 10 | 90.934 | -9.066 | 0.5 | -1.8132 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 11.726 | 12 | 97.7167 | -2.2833 | 0.6 | -0.45667 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 52.8859 | 49 | 107.9304 | 7.9304 | 2.72 | 1.4286 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 2.3476 | 2.39 | 98.2259 | -1.7741 | 0.1195 | -0.35481 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 2.3683 | 2.39 | 99.0921 | -0.90795 | 0.1195 | -0.18159 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2024-01-19 |  | 2.5102 | 2.31 | 108.6667 | 8.6667 | 0.248 | 0.80726 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS24010A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2024-01-19 |  | 1.955 | 1.91 | 102.356 | 2.356 | 0.148 | 0.30405 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24010A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 9.9491 | 10 | 99.491 | -0.509 | 0.5 | -0.1018 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 11.9944 | 12 | 99.9533 | -0.046667 | 0.6 | -0.0093333 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 57.1808 | 52.8 | 108.297 | 8.297 | 4 | 1.0952 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 59.069 | 52.8 | 111.8731 | 11.8731 | 4 | 1.5673 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 11.9833 | 12 | 99.8608 | -0.13917 | 0.6 | -0.027833 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-27 |  | 55.6537 | 49 | 113.579 | 13.579 | 2.72 | 2.4462 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24057B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 2.3334 | 1.91 | 122.1675 | 22.1675 | 0.148 | 2.8608 | 0.15 | 3418 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-03-07 |  | 10.311 | 10 | 103.11 | 3.11 | 0.5 | 0.622 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24065A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 53.0532 | 49 | 108.2718 | 8.2718 | 2.72 | 1.4901 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-04-09 |  | 2.6267 | 1.91 | 137.5236 | 37.5236 | 0.148 | 4.8426 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24099A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-04-09 |  | 58.3712 | 52.8 | 110.5515 | 10.5515 | 4 | 1.3928 | 0.15 | 3418 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24099A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 2.4762 | 2.39 | 103.6067 | 3.6067 | 0.1195 | 0.72134 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 2.481 | 2.39 | 103.8075 | 3.8075 | 0.1195 | 0.76151 | 0.15 | 3418 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A