## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2022 | 2160002 | 2022-09-06 |  | 0.1713 | 0.163 | 105.092 | 5.092 | 0.013 | 0.63846 | 0.02 | 0663 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22249A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2022 | 2300210 | 2022-09-08 |  | 0.17 | 0.163 | 104.2945 | 4.2945 | 0.013 | 0.53846 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22251A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2022 | 2370216 | 2022-09-14 |  | 34.46 | 32.5 | 106.0308 | 6.0308 | 1.625 | 1.2062 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22257B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2022 | 2360391 | 2022-09-15 |  | 6.726 | 6.76 | 99.497 | -0.50296 | 0.338 | -0.10059 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22257A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2022 | 2510443 | 2022-09-19 |  | 0.0967 | 0.096 | 100.7292 | 0.72917 | 0.008 | 0.0875 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22262B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2022 | 2500492 | 2022-09-20 |  | 4.276 | 4.1 | 104.2927 | 4.2927 | 0.205 | 0.85854 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22262B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2022 | 2570119 | 2022-09-20 |  | 4.155 | 4.1 | 101.3415 | 1.3415 | 0.205 | 0.26829 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22263B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 7.461 | 7.56 | 98.6905 | -1.3095 | 0.378 | -0.2619 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22263B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2022 | 2580151 | 2022-09-21 |  | 29.5 | 28.3 | 104.2403 | 4.2403 | 1.415 | 0.84806 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22263B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2022 | 2630185 | 2022-09-28 |  | 4.215 | 4.1 | 102.8049 | 2.8049 | 0.205 | 0.56098 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22271A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2022 | 2710050 | 2022-10-03 |  | 4.143 | 4.1 | 101.0488 | 1.0488 | 0.205 | 0.20976 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22276A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 7.487 | 7.56 | 99.0344 | -0.96561 | 0.378 | -0.19312 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22276A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2022 | 2720122 | 2022-10-06 |  | 29.52 | 28.3 | 104.311 | 4.311 | 1.415 | 0.86219 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22279A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2770115 | 2022-10-06 |  | 7.624 | 7.56 | 100.8466 | 0.84656 | 0.378 | 0.16931 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22279A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-18 |  | 6.564 | 6.68 | 98.2635 | -1.7365 | 0.334 | -0.34731 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22291A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2022 | 2660047 | 2022-10-19 |  | 0.0987 | 0.096 | 102.8125 | 2.8125 | 0.008 | 0.3375 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22292A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2860102 | 2022-10-19 |  | 7.45 | 7.56 | 98.545 | -1.455 | 0.378 | -0.29101 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22291A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2790112 | 2022-10-24 |  | 0.0851 | 0.087 | 97.8161 | -2.1839 | 0.007 | -0.27143 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE22297B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2910100 | 2022-10-27 |  | 6.789 | 6.76 | 100.429 | 0.42899 | 0.338 | 0.085799 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22300A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2920221 | 2022-10-27 |  | 7.576 | 7.56 | 100.2116 | 0.21164 | 0.378 | 0.042328 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22300A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 6.587 | 6.68 | 98.6078 | -1.3922 | 0.334 | -0.27844 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22300A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2930118 | 2022-11-01 |  | 0.0841 | 0.087 | 96.6667 | -3.3333 | 0.007 | -0.41429 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE22305A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3000166 | 2022-11-08 |  | 6.536 | 6.76 | 96.6864 | -3.3136 | 0.338 | -0.66272 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22311A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2990135 | 2022-11-08 |  | 7.307 | 7.56 | 96.6534 | -3.3466 | 0.378 | -0.66931 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22311A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3060048 | 2022-11-09 |  | 6.698 | 6.68 | 100.2695 | 0.26946 | 0.334 | 0.053892 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22312A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 34.11 | 32.5 | 104.9538 | 4.9538 | 1.625 | 0.99077 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3190030 | 2022-11-24 |  | 18.57 | 17.8 | 104.3258 | 4.3258 | 0.964 | 0.79876 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22327A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3130108 | 2022-11-24 |  | 6.592 | 6.68 | 98.6826 | -1.3174 | 0.334 | -0.26347 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22327A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3200144 | 2022-11-29 |  | 6.636 | 6.68 | 99.3413 | -0.65868 | 0.334 | -0.13174 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22333A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 33.77 | 32.5 | 103.9077 | 3.9077 | 1.625 | 0.78154 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22336A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3340030 | 2022-12-03 |  | 18.37 | 17.8 | 103.2022 | 3.2022 | 0.964 | 0.59129 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22336A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3330053 | 2022-12-03 |  | 6.612 | 6.68 | 98.982 | -1.018 | 0.334 | -0.20359 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22336A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3400094 | 2022-12-07 |  | 33.61 | 32.5 | 103.4154 | 3.4154 | 1.625 | 0.68308 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22341B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3070230 | 2022-12-08 |  | 0.1708 | 0.163 | 104.7853 | 4.7853 | 0.013 | 0.6 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22342A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3210268 | 2022-12-08 |  | 0.1705 | 0.163 | 104.6012 | 4.6012 | 0.013 | 0.57692 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22342A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3420128 | 2022-12-16 |  | 0.0965 | 0.096 | 100.5208 | 0.52083 | 0.008 | 0.0625 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22349A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 28.99 | 28.3 | 102.4382 | 2.4382 | 1.415 | 0.48763 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22362A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3490120 | 2022-12-30 |  | 34.04 | 32.5 | 104.7385 | 4.7385 | 1.625 | 0.94769 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22364A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3620085 | 2023-01-11 |  | 0.0979 | 0.096 | 101.9792 | 1.9792 | 0.008 | 0.2375 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23010C
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3610134 | 2023-01-11 |  | 33.69 | 32.5 | 103.6615 | 3.6615 | 1.625 | 0.73231 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23010C
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 28.92 | 28.3 | 102.1908 | 2.1908 | 1.415 | 0.43816 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010C
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0040113 | 2023-01-20 |  | 33.87 | 32.5 | 104.2154 | 4.2154 | 1.625 | 0.84308 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23018A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0100102 | 2023-01-24 |  | 29.14 | 28.3 | 102.9682 | 2.9682 | 1.415 | 0.59364 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23024A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0190113 | 2023-01-24 |  | 29.45 | 28.3 | 104.0636 | 4.0636 | 1.415 | 0.81272 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23024A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 6.738 | 6.76 | 99.6746 | -0.32544 | 0.338 | -0.065089 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23024A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0120193 | 2023-01-26 |  | 0.0869 | 0.087 | 99.8851 | -0.11494 | 0.007 | -0.014286 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23025A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0250120 | 2023-02-07 |  | 29.24 | 28.3 | 103.3216 | 3.3216 | 1.415 | 0.66431 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23038A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0310086 | 2023-02-07 |  | 29.21 | 28.3 | 103.2155 | 3.2155 | 1.415 | 0.64311 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23038A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 6.773 | 6.76 | 100.1923 | 0.19231 | 0.338 | 0.038462 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23038A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0260066 | 2023-02-17 |  | 0.0855 | 0.087 | 98.2759 | -1.7241 | 0.007 | -0.21429 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23039A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0380150 | 2023-02-22 |  | 6.904 | 6.76 | 102.1302 | 2.1302 | 0.338 | 0.42604 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23052A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 18.7 | 17.8 | 105.0562 | 5.0562 | 0.964 | 0.93361 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23054A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0400091 | 2023-03-03 |  | 0.1669 | 0.163 | 102.3926 | 2.3926 | 0.013 | 0.3 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23062A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0470006 | 2023-03-03 |  | 6.82 | 6.76 | 100.8876 | 0.88757 | 0.338 | 0.17751 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23062A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0590093 | 2023-03-07 |  | 6.686 | 6.76 | 98.9053 | -1.0947 | 0.338 | -0.21893 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23065A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0600114 | 2023-03-08 |  | 0.1666 | 0.163 | 102.2086 | 2.2086 | 0.013 | 0.27692 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23067A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0620096 | 2023-03-14 |  | 6.911 | 6.76 | 102.2337 | 2.2337 | 0.338 | 0.44675 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23071A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 18.65 | 17.8 | 104.7753 | 4.7753 | 0.964 | 0.88174 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23071A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0670103 | 2023-03-17 |  | 18.81 | 17.8 | 105.6742 | 5.6742 | 0.964 | 1.0477 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23076A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0680147 | 2023-03-20 |  | 0.0999 | 0.096 | 104.0625 | 4.0625 | 0.008 | 0.4875 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23079A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0740032 | 2023-03-21 |  | 18.69 | 17.8 | 105 | 5 | 0.964 | 0.92324 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23079A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 7.634 | 7.56 | 100.9788 | 0.97884 | 0.378 | 0.19577 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23079A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0750098 | 2023-03-21 |  | 29.52 | 28.3 | 104.311 | 4.311 | 1.415 | 0.86219 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23079A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0800076 | 2023-03-29 |  | 18.83 | 17.8 | 105.7865 | 5.7865 | 0.964 | 1.0685 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23087B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0820080 | 2023-04-06 |  | 0.1005 | 0.096 | 104.6875 | 4.6875 | 0.008 | 0.5625 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23096A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 7.788 | 7.56 | 103.0159 | 3.0159 | 0.378 | 0.60317 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23103A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0880092 | 2023-04-25 |  | 18.32 | 17.8 | 102.9213 | 2.9213 | 0.964 | 0.53942 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23115A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 29.28 | 28.3 | 103.4629 | 3.4629 | 1.415 | 0.69258 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23116A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0960143 | 2023-05-01 |  | 0.0854 | 0.087 | 98.1609 | -1.8391 | 0.007 | -0.22857 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23121A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 0940124 | 2023-05-01 |  | 7.662 | 7.56 | 101.3492 | 1.3492 | 0.378 | 0.26984 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23121A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 6.771 | 6.68 | 101.3623 | 1.3623 | 0.334 | 0.27246 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1020112 | 2023-05-05 |  | 7.493 | 7.56 | 99.1138 | -0.88624 | 0.378 | -0.17725 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23125A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1090191 | 2023-05-09 |  | 6.834 | 6.76 | 101.0947 | 1.0947 | 0.338 | 0.21893 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23129A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1100088 | 2023-05-09 |  | 7.755 | 7.56 | 102.5794 | 2.5794 | 0.378 | 0.51587 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23129A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1150155 | 2023-05-10 |  | 0.0864 | 0.087 | 99.3103 | -0.68966 | 0.007 | -0.085714 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23130C
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 6.675 | 6.68 | 99.9251 | -0.07485 | 0.334 | -0.01497 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23131A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1230175 | 2023-05-12 |  | 6.656 | 6.76 | 98.4615 | -1.5385 | 0.338 | -0.30769 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23132B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1170148 | 2023-05-12 |  | 7.729 | 7.56 | 102.2354 | 2.2354 | 0.378 | 0.44709 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23132A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1250198 | 2023-05-15 |  | 0.1662 | 0.163 | 101.9632 | 1.9632 | 0.013 | 0.24615 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23135B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1240209 | 2023-05-15 |  | 6.757 | 6.68 | 101.1527 | 1.1527 | 0.334 | 0.23054 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23135A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 34.18 | 32.5 | 105.1692 | 5.1692 | 1.625 | 1.0338 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23136A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1310003 | 2023-05-19 |  | 18.82 | 17.8 | 105.7303 | 5.7303 | 0.964 | 1.0581 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23139A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1300166 | 2023-05-19 |  | 6.624 | 6.68 | 99.1617 | -0.83832 | 0.334 | -0.16766 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23139A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1360047 | 2023-05-24 |  | 6.568 | 6.68 | 98.3234 | -1.6766 | 0.334 | -0.33533 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23144A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1380202 | 2023-05-30 |  | 0.1738 | 0.163 | 106.6258 | 6.6258 | 0.013 | 0.83077 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23150A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1440061 | 2023-05-31 |  | 6.706 | 6.68 | 100.3892 | 0.38922 | 0.334 | 0.077844 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23150A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 34.61 | 32.5 | 106.4923 | 6.4923 | 1.625 | 1.2985 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23150A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 18.93 | 17.8 | 106.3483 | 6.3483 | 0.964 | 1.1722 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23151A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1570045 | 2023-06-07 |  | 34.69 | 32.5 | 106.7385 | 6.7385 | 1.625 | 1.3477 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23158A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1590230 | 2023-06-14 |  | 0.0985 | 0.096 | 102.6042 | 2.6042 | 0.008 | 0.3125 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23165A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1650065 | 2023-06-16 |  | 34.39 | 32.5 | 105.8154 | 5.8154 | 1.625 | 1.1631 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23167A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 29.54 | 28.3 | 104.3816 | 4.3816 | 1.415 | 0.87633 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23167A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1660193 | 2023-06-16 |  | 7.655 | 7.56 | 101.2566 | 1.2566 | 0.378 | 0.25132 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23167A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1730210 | 2023-06-26 |  | 34.1 | 32.5 | 104.9231 | 4.9231 | 1.625 | 0.98462 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23177A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 29.85 | 28.3 | 105.477 | 5.477 | 1.415 | 1.0954 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23181A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1790029 | 2023-07-05 |  | 0.0996 | 0.096 | 103.75 | 3.75 | 0.008 | 0.45 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23186A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1840085 | 2023-07-10 |  | 34.73 | 32.5 | 106.8615 | 6.8615 | 1.625 | 1.3723 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23191A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1860128 | 2023-07-10 |  | 7.634 | 7.56 | 100.9788 | 0.97884 | 0.378 | 0.19577 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23191A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1870309 | 2023-07-12 |  | 29.17 | 28.3 | 103.0742 | 3.0742 | 1.415 | 0.61484 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23193A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1940233 | 2023-07-14 |  | 29.57 | 28.3 | 104.4876 | 4.4876 | 1.415 | 0.89753 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23195B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 6.786 | 6.76 | 100.3846 | 0.38462 | 0.338 | 0.076923 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23195B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1920169 | 2023-07-18 |  | 0.0868 | 0.087 | 99.7701 | -0.22989 | 0.007 | -0.028571 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23198A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1980051 | 2023-07-21 |  | 6.504 | 6.68 | 97.3653 | -2.6347 | 0.334 | -0.52695 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23202B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 1990164 | 2023-07-26 |  | 29.89 | 28.3 | 105.6184 | 5.6184 | 1.415 | 1.1237 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23207B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2060143 | 2023-07-26 |  | 29.67 | 28.3 | 104.841 | 4.841 | 1.415 | 0.9682 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23207B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 6.889 | 6.76 | 101.9083 | 1.9083 | 0.338 | 0.38166 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23207B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2020023 | 2023-07-31 |  | 0.0835 | 0.087 | 95.977 | -4.023 | 0.007 | -0.5 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23212A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2080235 | 2023-08-02 |  | 6.62 | 6.68 | 99.1018 | -0.8982 | 0.334 | -0.17964 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23214A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2200128 | 2023-08-10 |  | 6.66 | 6.76 | 98.5207 | -1.4793 | 0.338 | -0.29586 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23222A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2220098 | 2023-08-15 |  | 0.1678 | 0.163 | 102.9448 | 2.9448 | 0.013 | 0.36923 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23227A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 18.18 | 17.8 | 102.1348 | 2.1348 | 0.964 | 0.39419 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23230A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2280174 | 2023-08-21 |  | 6.681 | 6.76 | 98.8314 | -1.1686 | 0.338 | -0.23373 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23233A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2290217 | 2023-08-22 |  | 34.49 | 32.5 | 106.1231 | 6.1231 | 1.625 | 1.2246 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23234A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2350095 | 2023-08-30 |  | 6.768 | 6.76 | 100.1183 | 0.11834 | 0.338 | 0.023669 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23242A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2360091 | 2023-08-31 |  | 0.1666 | 0.163 | 102.2086 | 2.2086 | 0.013 | 0.27692 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23243A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 18.92 | 17.8 | 106.2921 | 6.2921 | 0.964 | 1.1618 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23251B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2440135 | 2023-09-12 |  | 6.812 | 6.76 | 100.7692 | 0.76923 | 0.338 | 0.15385 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23255A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2480097 | 2023-09-12 |  | 33.86 | 32.5 | 104.1846 | 4.1846 | 1.625 | 0.83692 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23255A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2490139 | 2023-09-13 |  | 18.57 | 17.8 | 104.3258 | 4.3258 | 0.964 | 0.79876 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23256A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2500321 | 2023-09-14 |  | 0.0988 | 0.096 | 102.9167 | 2.9167 | 0.008 | 0.35 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23257A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 7.511 | 7.56 | 99.3519 | -0.64815 | 0.378 | -0.12963 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23261B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560089 | 2023-09-21 |  | 19.05 | 17.8 | 107.0225 | 7.0225 | 0.964 | 1.2967 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23264A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2570184 | 2023-09-21 |  | 29.31 | 28.3 | 103.5689 | 3.5689 | 1.415 | 0.71378 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23264A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2620179 | 2023-09-25 |  | 18.57 | 17.8 | 104.3258 | 4.3258 | 0.964 | 0.79876 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23268A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2640107 | 2023-09-27 |  | 0.0998 | 0.096 | 103.9583 | 3.9583 | 0.008 | 0.475 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23270A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2690096 | 2023-09-28 |  | 19.1 | 17.8 | 107.3034 | 7.3034 | 0.964 | 1.3485 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23271A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 7.664 | 7.56 | 101.3757 | 1.3757 | 0.378 | 0.27513 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23271A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2023 | 2720017 | 2023-10-03 |  | 29.33 | 28.3 | 103.6396 | 3.6396 | 1.415 | 0.72792 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23276B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 2760035 | 2023-10-06 |  | 21.08 | 19.8 | 106.4646 | 6.4646 | 0.99 | 1.2929 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23279A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 2770169 | 2023-10-10 |  | 0.0842 | 0.087 | 96.7816 | -3.2184 | 0.007 | -0.4 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23283A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 2850089 | 2023-10-16 |  | 20.58 | 19.8 | 103.9394 | 3.9394 | 0.99 | 0.78788 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23289A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 |  | 6.943 | 6.68 | 103.9371 | 3.9371 | 0.334 | 0.78743 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23289A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 2860130 | 2023-10-19 |  | 6.879 | 6.76 | 101.7604 | 1.7604 | 0.338 | 0.35207 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23292A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 2900163 | 2023-10-19 |  | 21.23 | 19.8 | 107.2222 | 7.2222 | 0.99 | 1.4444 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23292A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 2930010 | 2023-10-30 |  | 0.0829 | 0.087 | 95.2874 | -4.7126 | 0.007 | -0.58571 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23303A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 2980080 | 2023-11-02 |  | 20.58 | 19.8 | 103.9394 | 3.9394 | 0.99 | 0.78788 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23306A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 6.611 | 6.68 | 98.9671 | -1.0329 | 0.334 | -0.20659 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23306A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 2990156 | 2023-11-06 |  | 6.77 | 6.76 | 100.1479 | 0.14793 | 0.338 | 0.029586 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23310A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3120059 | 2023-11-14 |  | 6.683 | 6.68 | 100.0449 | 0.04491 | 0.334 | 0.008982 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23318A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3130126 | 2023-11-15 |  | 0.1684 | 0.163 | 103.3129 | 3.3129 | 0.013 | 0.41538 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23319C
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190182 | 2023-11-17 |  | 6.785 | 6.68 | 101.5719 | 1.5719 | 0.334 | 0.31437 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23321A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3210043 | 2023-11-20 |  | 18.89 | 17.8 | 106.1236 | 6.1236 | 0.964 | 1.1307 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23324A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 34.38 | 32.5 | 105.7846 | 5.7846 | 1.625 | 1.1569 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23324A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3250149 | 2023-12-01 |  | 6.745 | 6.68 | 100.9731 | 0.97305 | 0.334 | 0.19461 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23335A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3340078 | 2023-12-01 |  | 6.763 | 6.68 | 101.2425 | 1.2425 | 0.334 | 0.2485 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23335A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 34.13 | 32.5 | 105.0154 | 5.0154 | 1.625 | 1.0031 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23335A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3350125 | 2023-12-05 |  | 18.73 | 17.8 | 105.2247 | 5.2247 | 0.964 | 0.96473 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23339A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3320174 | 2023-12-06 |  | 0.1694 | 0.163 | 103.9264 | 3.9264 | 0.013 | 0.49231 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23340A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3390054 | 2023-12-06 |  | 34.59 | 32.5 | 106.4308 | 6.4308 | 1.625 | 1.2862 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23340A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 3.098 | 3.01 | 102.9236 | 2.9236 | 0.1505 | 0.58472 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE23347A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420008 | 2023-12-15 |  | 0.1903 | 0.196 | 97.0918 | -2.9082 | 0.016 | -0.35625 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE23349A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3460244 | 2023-12-18 |  | 33.76 | 32.5 | 103.8769 | 3.8769 | 1.625 | 0.77538 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23352A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3530159 | 2023-12-20 |  | 34.08 | 32.5 | 104.8615 | 4.8615 | 1.625 | 0.97231 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23354A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3550284 | 2023-12-29 |  | 0.1919 | 0.196 | 97.9082 | -2.0918 | 0.016 | -0.25625 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE23363A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3610062 | 2024-01-02 |  | 34.31 | 32.5 | 105.5692 | 5.5692 | 1.625 | 1.1138 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24002A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 3.08 | 3.01 | 102.3256 | 2.3256 | 0.1505 | 0.46512 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24002A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0030061 | 2024-01-04 |  | 3.066 | 3.01 | 101.8605 | 1.8605 | 0.1505 | 0.37209 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24004A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0040088 | 2024-01-12 |  | 0.0849 | 0.087 | 97.5862 | -2.4138 | 0.007 | -0.3 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24012A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0090033 | 2024-01-12 |  | 3.051 | 3.01 | 101.3621 | 1.3621 | 0.1505 | 0.27243 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24012A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 6.829 | 6.76 | 101.0207 | 1.0207 | 0.338 | 0.20414 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24012A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0170011 | 2024-01-18 |  | 3.03 | 3.01 | 100.6645 | 0.66445 | 0.1505 | 0.13289 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24018A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0180109 | 2024-01-24 |  | 0.0864 | 0.087 | 99.3103 | -0.68966 | 0.007 | -0.085714 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24024A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0230079 | 2024-01-29 |  | 3.053 | 3.01 | 101.4286 | 1.4286 | 0.1505 | 0.28571 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24029A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 6.887 | 6.76 | 101.8787 | 1.8787 | 0.338 | 0.37574 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24029A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0370148 | 2024-02-22 |  | 6.404 | 6.76 | 94.7337 | -5.2663 | 0.338 | -1.0533 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24051A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0390103 | 2024-02-27 |  | 0.1678 | 0.163 | 102.9448 | 2.9448 | 0.013 | 0.36923 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24058A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0440079 | 2024-03-01 |  | 6.894 | 6.76 | 101.9822 | 1.9822 | 0.338 | 0.39645 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24061A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0530094 | 2024-03-20 |  | 0.1667 | 0.163 | 102.2699 | 2.2699 | 0.013 | 0.28462 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24080A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0520081 | 2024-03-20 |  | 6.768 | 6.76 | 100.1183 | 0.11834 | 0.338 | 0.023669 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24080A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 18.02 | 17.8 | 101.236 | 1.236 | 0.964 | 0.22822 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24080A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0580159 | 2024-03-23 |  | 6.831 | 6.76 | 101.0503 | 1.0503 | 0.338 | 0.21006 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24082A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0660043 | 2024-04-03 |  | 18.67 | 17.8 | 104.8876 | 4.8876 | 0.964 | 0.90249 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24094B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0670128 | 2024-04-05 |  | 0.1931 | 0.196 | 98.5204 | -1.4796 | 0.016 | -0.18125 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24096A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0730119 | 2024-04-06 |  | 18.8 | 17.8 | 105.618 | 5.618 | 0.964 | 1.0373 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24097A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 21.26 | 19.8 | 107.3737 | 7.3737 | 0.99 | 1.4747 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24097A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0800003 | 2024-04-08 |  | 18.61 | 17.8 | 104.5506 | 4.5506 | 0.964 | 0.84025 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24099A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0810190 | 2024-04-09 |  | 0.1878 | 0.196 | 95.8163 | -4.1837 | 0.016 | -0.5125 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24100A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-09 |  | 19.96 | 19.8 | 100.8081 | 0.80808 | 0.99 | 0.16162 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24100A
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880016 | 2024-04-15 |  | 19.06 | 17.8 | 107.0787 | 7.0787 | 0.964 | 1.3071 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24106B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880079 | 2024-04-15 |  | 3.079 | 3.01 | 102.2924 | 2.2924 | 0.1505 | 0.45847 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24106B
Magnesium, FIL, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 2024 | 0930092 | 2024-05-04 |  | 21.43 | 19.8 | 108.2323 | 8.2323 | 0.99 | 1.6465 | 0.01 | 0663 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24125A