## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 |  | 4.168 | 4.1 | 101.6585 | 1.6585 | 0.205 | 0.33171 |  | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22244A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2370216 | 2022-09-08 |  | 34.51 | 32.5 | 106.1846 | 6.1846 | 1.625 | 1.2369 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22250B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2230331 | 2022-09-12 |  | 32.26 | 32.5 | 99.2615 | -0.73846 | 1.625 | -0.14769 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22251B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 |  | 7.542 | 7.56 | 99.7619 | -0.2381 | 0.378 | -0.047619 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22269B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2580151 | 2022-09-27 |  | 30.3 | 28.3 | 107.0671 | 7.0671 | 1.415 | 1.4134 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22269B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 |  | 4.22 | 4.1 | 102.9268 | 2.9268 | 0.205 | 0.58537 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22272A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 |  | 7.426 | 7.56 | 98.2275 | -1.7725 | 0.378 | -0.3545 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22290A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2720122 | 2022-10-17 |  | 29.12 | 28.3 | 102.8975 | 2.8975 | 1.415 | 0.57951 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22290A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 |  | 6.508 | 6.68 | 97.4251 | -2.5749 | 0.334 | -0.51497 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22297A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2910100 | 2022-11-03 |  | 6.654 | 6.76 | 98.432 | -1.568 | 0.338 | -0.31361 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22307A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3000166 | 2022-11-03 |  | 6.823 | 6.76 | 100.932 | 0.93195 | 0.338 | 0.18639 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22307A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 |  | 6.588 | 6.68 | 98.6228 | -1.3772 | 0.334 | -0.27545 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22307A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3190030 | 2022-11-23 |  | 18.62 | 17.8 | 104.6067 | 4.6067 | 0.964 | 0.85062 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22327B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 34.42 | 32.5 | 105.9077 | 5.9077 | 1.625 | 1.1815 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3340030 | 2022-12-14 |  | 18.6 | 17.8 | 104.4944 | 4.4944 | 0.964 | 0.82988 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22348B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 |  | 34.33 | 32.5 | 105.6308 | 5.6308 | 1.625 | 1.1262 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22348B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 |  | 29.63 | 28.3 | 104.6996 | 4.6996 | 1.415 | 0.93993 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22355B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 |  | 29.54 | 28.3 | 104.3816 | 4.3816 | 1.415 | 0.87633 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 6.725 | 6.76 | 99.4822 | -0.51775 | 0.338 | -0.10355 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23040A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 6.74 | 6.76 | 99.7041 | -0.29586 | 0.338 | -0.059172 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23044A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 18.16 | 17.8 | 102.0225 | 2.0225 | 0.964 | 0.37344 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23081A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 7.558 | 7.56 | 99.9735 | -0.026455 | 0.378 | -0.005291 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23081A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0750098 | 2023-03-30 |  | 29.22 | 28.3 | 103.2509 | 3.2509 | 1.415 | 0.65018 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23089A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 18.51 | 17.8 | 103.9888 | 3.9888 | 0.964 | 0.73651 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23117A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 29.38 | 28.3 | 103.8163 | 3.8163 | 1.415 | 0.76325 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23117A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 7.711 | 7.56 | 101.9974 | 1.9974 | 0.378 | 0.39947 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23122B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1090191 | 2023-05-03 |  | 6.645 | 6.76 | 98.2988 | -1.7012 | 0.338 | -0.34024 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23123B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 6.636 | 6.68 | 99.3413 | -0.65868 | 0.334 | -0.13174 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23122B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 6.638 | 6.68 | 99.3713 | -0.62874 | 0.334 | -0.12575 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1230175 | 2023-05-11 |  | 6.499 | 6.76 | 96.1391 | -3.8609 | 0.338 | -0.77219 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23130B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1310003 | 2023-05-25 |  | 18.31 | 17.8 | 102.8652 | 2.8652 | 0.964 | 0.52905 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23143B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 35.32 | 32.5 | 108.6769 | 8.6769 | 1.625 | 1.7354 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23143B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 35.27 | 32.5 | 108.5231 | 8.5231 | 1.625 | 1.7046 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23146B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 18.46 | 17.8 | 103.7079 | 3.7079 | 0.964 | 0.68465 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23152A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 29.67 | 28.3 | 104.841 | 4.841 | 1.415 | 0.9682 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23166A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1660193 | 2023-06-23 |  | 7.631 | 7.56 | 100.9392 | 0.93915 | 0.378 | 0.18783 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23166A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 30.16 | 28.3 | 106.5724 | 6.5724 | 1.415 | 1.3145 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23186C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1860128 | 2023-07-13 |  | 7.509 | 7.56 | 99.3254 | -0.6746 | 0.378 | -0.13492 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23194A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 6.767 | 6.76 | 100.1036 | 0.10355 | 0.338 | 0.02071 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23200B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1980051 | 2023-07-28 |  | 6.528 | 6.68 | 97.7246 | -2.2754 | 0.334 | -0.45509 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23209B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 6.701 | 6.76 | 99.1272 | -0.87278 | 0.338 | -0.17456 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23215B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2080235 | 2023-08-04 |  | 6.592 | 6.68 | 98.6826 | -1.3174 | 0.334 | -0.26347 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23215B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 19.03 | 17.8 | 106.9101 | 6.9101 | 0.964 | 1.2759 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23235A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2290217 | 2023-08-30 |  | 35.2 | 32.5 | 108.3077 | 8.3077 | 1.625 | 1.6615 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23235A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 |  | 18.32 | 17.8 | 102.9213 | 2.9213 | 0.964 | 0.53942 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23257B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2480097 | 2023-09-15 |  | 35 | 32.5 | 107.6923 | 7.6923 | 1.625 | 1.5385 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23258A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 7.705 | 7.56 | 101.918 | 1.918 | 0.378 | 0.3836 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23263A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2570184 | 2023-09-26 |  | 30.12 | 28.3 | 106.4311 | 6.4311 | 1.415 | 1.2862 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23269A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2680194 | 2023-10-17 |  | 7.602 | 7.56 | 100.5556 | 0.55556 | 0.378 | 0.11111 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23290A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2720017 | 2023-10-17 |  | 30.14 | 28.3 | 106.5018 | 6.5018 | 1.415 | 1.3004 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23290A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2860130 | 2023-10-24 |  | 6.832 | 6.76 | 101.0651 | 1.0651 | 0.338 | 0.21302 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23296A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2840060 | 2023-11-01 |  | 6.571 | 6.68 | 98.3683 | -1.6317 | 0.334 | -0.32635 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23305A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2990156 | 2023-11-07 |  | 6.775 | 6.76 | 100.2219 | 0.22189 | 0.338 | 0.044379 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23311A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2970145 | 2023-11-07 |  | 6.837 | 6.68 | 102.3503 | 2.3503 | 0.334 | 0.47006 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23311A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3210043 | 2023-11-24 |  | 18.44 | 17.8 | 103.5955 | 3.5955 | 0.964 | 0.6639 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23328A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3190194 | 2023-11-24 |  | 34 | 32.5 | 104.6154 | 4.6154 | 1.625 | 0.92308 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23328A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3350125 | 2023-12-14 |  | 18.79 | 17.8 | 105.5618 | 5.5618 | 0.964 | 1.027 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23348A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3330064 | 2023-12-14 |  | 34.54 | 32.5 | 106.2769 | 6.2769 | 1.625 | 1.2554 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23348A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3420207 | 2023-12-14 |  | 3.074 | 3.01 | 102.1262 | 2.1262 | 0.1505 | 0.42525 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE23348A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0050097 | 2024-01-22 |  | 6.743 | 6.76 | 99.7485 | -0.25148 | 0.338 | -0.050296 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24019A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3560062 | 2024-01-22 |  | 3.06 | 3.01 | 101.6611 | 1.6611 | 0.1505 | 0.33223 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24019A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0190081 | 2024-02-05 |  | 6.788 | 6.76 | 100.4142 | 0.4142 | 0.338 | 0.08284 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24036A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0540083 | 2024-03-19 |  | 18.35 | 17.8 | 103.0899 | 3.0899 | 0.964 | 0.57054 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24078A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0720125 | 2024-04-19 |  | 20.69 | 19.8 | 104.4949 | 4.4949 | 0.99 | 0.89899 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24110B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0820074 | 2024-04-19 |  | 20.27 | 19.8 | 102.3737 | 2.3737 | 0.99 | 0.47475 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24110B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0880079 | 2024-04-19 |  | 3.043 | 3.01 | 101.0963 | 1.0963 | 0.1505 | 0.21927 | 0.01 | 3502 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24110A