## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 8.436 | 8.08 | 104.4059 | 4.4059 | 0.436 | 0.81651 | 0.2 | 1793 |  |  |  | ug/L | T239 | ICPMS22243A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 375.3888 | 369 | 101.7314 | 1.7314 | 18.45 | 0.34628 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 51.0601 | 48.2 | 105.9338 | 5.9338 | 2.41 | 1.1868 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 17.5059 | 17.6 | 99.4653 | -0.53466 | 0.88 | -0.10693 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 8.1148 | 8.08 | 100.4307 | 0.43069 | 0.436 | 0.079817 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 17.2095 | 17.6 | 97.7812 | -2.2188 | 0.88 | -0.44375 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 370.5937 | 369 | 100.4319 | 0.4319 | 18.45 | 0.086379 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 123.0301 | 118 | 104.2628 | 4.2628 | 5.9 | 0.85256 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 18.0187 | 17.6 | 102.379 | 2.379 | 0.88 | 0.4758 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 51.5212 | 48.2 | 106.8905 | 6.8905 | 2.41 | 1.3781 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 7.3817 | 8.08 | 91.3577 | -8.6423 | 0.436 | -1.6016 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 18.7698 | 17.6 | 106.6466 | 6.6466 | 0.88 | 1.3293 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 51.6925 | 48.2 | 107.2459 | 7.2459 | 2.41 | 1.4492 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 20.3212 | 20 | 101.606 | 1.606 | 1 | 0.3212 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-10-20 |  | 146.0699 | 135 | 108.1999 | 8.1999 | 8.6 | 1.2872 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22286A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 129.9073 | 118 | 110.0909 | 10.0909 | 5.9 | 2.0182 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 21.4036 | 20 | 107.018 | 7.018 | 1 | 1.4036 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 143.5136 | 135 | 106.3064 | 6.3064 | 8.6 | 0.98995 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 17.6144 | 17.6 | 100.0818 | 0.081818 | 0.88 | 0.016364 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-29 |  | 17.5053 | 17.6 | 99.4619 | -0.53807 | 0.88 | -0.10761 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22333A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 128.3189 | 118 | 108.7448 | 8.7448 | 5.9 | 1.749 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 126.3593 | 118 | 107.0842 | 7.0842 | 5.9 | 1.4168 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 141.0471 | 135 | 104.4793 | 4.4793 | 8.6 | 0.70315 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 391.1523 | 369 | 106.0033 | 6.0033 | 18.45 | 1.2007 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 120.0833 | 118 | 101.7655 | 1.7655 | 5.9 | 0.3531 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 19.9386 | 20 | 99.693 | -0.307 | 1 | -0.0614 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 381.7637 | 369 | 103.459 | 3.459 | 18.45 | 0.6918 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 19.5717 | 20 | 97.8585 | -2.1415 | 1 | -0.4283 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 127.6093 | 135 | 94.5254 | -5.4746 | 8.6 | -0.85938 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 7.7723 | 8.08 | 96.1918 | -3.8082 | 0.436 | -0.70573 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 19.4112 | 20 | 97.056 | -2.944 | 1 | -0.5888 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23010A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 18.2535 | 17.6 | 103.7131 | 3.7131 | 0.88 | 0.74261 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 21.31 | 20 | 106.55 | 6.55 | 1 | 1.31 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 125.351 | 118 | 106.2297 | 6.2297 | 5.9 | 1.2459 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 8.2543 | 8.08 | 102.1572 | 2.1572 | 0.436 | 0.39977 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 388.2424 | 369 | 105.2147 | 5.2147 | 18.45 | 1.0429 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 18.0121 | 20 | 90.0605 | -9.9395 | 1 | -1.9879 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 15.7109 | 17.6 | 89.2665 | -10.7335 | 0.88 | -2.1467 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 122.4791 | 118 | 103.7958 | 3.7958 | 5.9 | 0.75917 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 18.2435 | 20 | 91.2175 | -8.7825 | 1 | -1.7565 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 122.4976 | 135 | 90.739 | -9.261 | 8.6 | -1.4538 | 0.4 | 1793 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-28 |  | 352.6611 | 369 | 95.5721 | -4.4279 | 18.45 | -0.88558 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23086A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 383.3797 | 369 | 103.8969 | 3.8969 | 18.45 | 0.77939 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 7.7848 | 8.08 | 96.3465 | -3.6535 | 0.436 | -0.67706 | 0.4 | 1793 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 146.9443 | 135 | 108.8476 | 8.8476 | 8.6 | 1.3889 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 8.2803 | 8.08 | 102.479 | 2.479 | 0.436 | 0.4594 | 0.4 | 1793 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 125.6648 | 118 | 106.4956 | 6.4956 | 5.9 | 1.2991 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 18.2842 | 17.6 | 103.8875 | 3.8875 | 0.88 | 0.7775 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 386.1161 | 369 | 104.6385 | 4.6385 | 18.45 | 0.9277 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 7.9208 | 8.08 | 98.0297 | -1.9703 | 0.436 | -0.36514 | 0.4 | 1793 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 110.6147 | 118 | 93.7413 | -6.2587 | 5.9 | -1.2517 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 140.2146 | 135 | 103.8627 | 3.8627 | 8.6 | 0.60635 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 15.8898 | 17.6 | 90.283 | -9.717 | 0.88 | -1.9434 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 7.2643 | 8.08 | 89.9047 | -10.0953 | 0.436 | -1.8709 | 0.4 | 1793 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 138.0896 | 135 | 102.2886 | 2.2886 | 8.6 | 0.35926 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 17.7741 | 17.6 | 100.9892 | 0.9892 | 0.88 | 0.19784 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 119.4736 | 118 | 101.2488 | 1.2488 | 5.9 | 0.24976 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 20.3021 | 20 | 101.5105 | 1.5105 | 1 | 0.3021 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 134.9189 | 135 | 99.9399 | -0.060074 | 8.6 | -0.0094302 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-05-04 |  | 133.2044 | 135 | 98.6699 | -1.3301 | 8.6 | -0.20879 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23123A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-05-08 |  | 20.068 | 20 | 100.34 | 0.34 | 1 | 0.068 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23125B
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 17.6392 | 17.6 | 100.2227 | 0.22273 | 0.88 | 0.044545 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 114.1805 | 118 | 96.7631 | -3.2369 | 5.9 | -0.64737 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 350.8633 | 369 | 95.0849 | -4.9151 | 18.45 | -0.98302 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 119.1551 | 118 | 100.9789 | 0.9789 | 5.9 | 0.19578 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 20.4046 | 20 | 102.023 | 2.023 | 1 | 0.4046 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 135.636 | 135 | 100.4711 | 0.47111 | 8.6 | 0.073953 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 118.7436 | 118 | 100.6302 | 0.63017 | 5.9 | 0.12603 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 368.2621 | 369 | 99.8 | -0.19997 | 18.45 | -0.039995 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 127.9192 | 135 | 94.755 | -5.245 | 8.6 | -0.82335 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 20.0101 | 20 | 100.0505 | 0.0505 | 1 | 0.0101 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 8.167 | 8.08 | 101.0767 | 1.0767 | 0.436 | 0.19954 | 0.4 | 1793 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 113.8285 | 118 | 96.4648 | -3.5352 | 5.9 | -0.70703 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 19.4347 | 20 | 97.1735 | -2.8265 | 1 | -0.5653 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 352.3559 | 369 | 95.4894 | -4.5106 | 18.45 | -0.90212 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 20.1485 | 20 | 100.7425 | 0.7425 | 1 | 0.1485 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 18.0008 | 17.6 | 102.2773 | 2.2773 | 0.88 | 0.45545 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 118.0746 | 118 | 100.0632 | 0.06322 | 5.9 | 0.012644 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 354.8691 | 369 | 96.1705 | -3.8295 | 18.45 | -0.7659 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 19.7961 | 20 | 98.9805 | -1.0195 | 1 | -0.2039 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 366.8659 | 369 | 99.4217 | -0.57835 | 18.45 | -0.11567 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 7.9139 | 8.08 | 97.9443 | -2.0557 | 0.436 | -0.38096 | 0.4 | 1793 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 7.562 | 8.08 | 93.5891 | -6.4109 | 0.436 | -1.1881 | 0.4 | 1793 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 16.9463 | 17.6 | 96.2858 | -3.7142 | 0.88 | -0.74284 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 20.3445 | 20 | 101.7225 | 1.7225 | 1 | 0.3445 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 354.9769 | 369 | 96.1997 | -3.8003 | 18.45 | -0.76006 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 7.7651 | 8.08 | 96.1027 | -3.8973 | 0.436 | -0.72225 | 0.4 | 1793 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 132.076 | 135 | 97.8341 | -2.1659 | 8.6 | -0.34 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 8.4057 | 8.08 | 104.0309 | 4.0309 | 0.436 | 0.74702 | 0.4 | 1793 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 375.5615 | 369 | 101.7782 | 1.7782 | 18.45 | 0.35564 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 17.351 | 17.6 | 98.5852 | -1.4148 | 0.88 | -0.28295 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 136.8291 | 135 | 101.3549 | 1.3549 | 8.6 | 0.21269 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 8.6278 | 8.08 | 106.7797 | 6.7797 | 0.436 | 1.2564 | 0.4 | 1793 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 345.2262 | 369 | 93.5572 | -6.4428 | 18.45 | -1.2886 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 17.1962 | 17.6 | 97.7057 | -2.2943 | 0.88 | -0.45886 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 126.8434 | 118 | 107.4944 | 7.4944 | 5.9 | 1.4989 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 17.7932 | 17.6 | 101.0977 | 1.0977 | 0.88 | 0.21955 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 17.4022 | 17.6 | 98.8761 | -1.1239 | 0.88 | -0.22477 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 123.8601 | 118 | 104.9662 | 4.9662 | 5.9 | 0.99324 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 7.448 | 8.08 | 92.1782 | -7.8218 | 0.436 | -1.4495 | 0.4 | 1793 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 131.9369 | 135 | 97.731 | -2.269 | 8.6 | -0.35617 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 20.773 | 20 | 103.865 | 3.865 | 1 | 0.773 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 8.1048 | 8.08 | 100.3069 | 0.30693 | 0.436 | 0.056881 | 0.4 | 1793 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 134.9562 | 135 | 99.9676 | -0.032444 | 8.6 | -0.005093 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 136.3722 | 135 | 101.0164 | 1.0164 | 8.6 | 0.15956 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 19.9908 | 20 | 99.954 | -0.046 | 1 | -0.0092 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-06 |  | 230.2425 | 226 | 101.8772 | 1.8772 | 12.2 | 0.34775 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24005A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 131.9295 | 135 | 97.7256 | -2.2744 | 8.6 | -0.35703 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-19 |  | 18.8897 | 17.6 | 107.3278 | 7.3278 | 0.88 | 1.4656 | 0.4 | 1793 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24019A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 240.7605 | 226 | 106.5312 | 6.5312 | 12.2 | 1.2099 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 18.038 | 17.6 | 102.4886 | 2.4886 | 0.88 | 0.49773 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 20.0318 | 20 | 100.159 | 0.159 | 1 | 0.0318 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 23.8972 | 23.7 | 100.8321 | 0.83207 | 1.185 | 0.16641 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 129.7998 | 135 | 96.148 | -3.852 | 8.6 | -0.60467 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 389.2659 | 369 | 105.4921 | 5.4921 | 18.45 | 1.0984 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 223.7812 | 226 | 99.0182 | -0.98177 | 12.2 | -0.18187 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 19.9508 | 20 | 99.754 | -0.246 | 1 | -0.0492 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 224.5001 | 226 | 99.3363 | -0.66367 | 12.2 | -0.12294 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 20.4344 | 20 | 102.172 | 2.172 | 1 | 0.4344 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 24.617 | 23.7 | 103.8692 | 3.8692 | 1.185 | 0.77384 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 131.4293 | 135 | 97.355 | -2.645 | 8.6 | -0.4152 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 22.8937 | 23.7 | 96.5979 | -3.4021 | 1.185 | -0.68042 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 23.6048 | 23.7 | 99.5983 | -0.40169 | 1.185 | -0.080338 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 20.9588 | 20 | 104.794 | 4.794 | 1 | 0.9588 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 21.2637 | 20 | 106.3185 | 6.3185 | 1 | 1.2637 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 19.0154 | 17.6 | 108.042 | 8.042 | 0.88 | 1.6084 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 18.9351 | 17.6 | 107.5858 | 7.5858 | 0.88 | 1.5172 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 406.8042 | 369 | 110.245 | 10.245 | 18.45 | 2.049 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 405.6864 | 369 | 109.9421 | 9.9421 | 18.45 | 1.9884 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 246.662 | 226 | 109.1425 | 9.1425 | 12.2 | 1.6936 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 20.9575 | 20 | 104.7875 | 4.7875 | 1 | 0.9575 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 392.3985 | 369 | 106.3411 | 6.3411 | 18.45 | 1.2682 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 140.5189 | 135 | 104.0881 | 4.0881 | 8.6 | 0.64173 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 413.0675 | 369 | 111.9424 | 11.9424 | 18.45 | 2.3885 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 251.1303 | 226 | 111.1196 | 11.1196 | 12.2 | 2.0599 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 18.3625 | 17.6 | 104.3324 | 4.3324 | 0.88 | 0.86648 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 23.9642 | 23.7 | 101.1148 | 1.1148 | 1.185 | 0.22295 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 137.6285 | 135 | 101.947 | 1.947 | 8.6 | 0.30564 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 18.2784 | 17.6 | 103.8545 | 3.8545 | 0.88 | 0.77091 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 24.8218 | 23.7 | 104.7333 | 4.7333 | 1.185 | 0.94667 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Manganese, FIL, ICP-MS | 01056 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 140.4259 | 135 | 104.0192 | 4.0192 | 8.6 | 0.63092 | 0.4 | 1793 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A