## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 |  | 50.09 | 48.2 | 103.9212 | 3.9212 | 2.41 | 0.78423 |  | 3516 |  |  |  | ug/L | T235 | ICPOE22244A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2370216 | 2022-09-08 |  | 364.5 | 369 | 98.7805 | -1.2195 | 18.45 | -0.2439 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22250B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2230331 | 2022-09-12 |  | 354.7 | 369 | 96.1247 | -3.8753 | 18.45 | -0.77507 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22251B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 |  | 122 | 118 | 103.3898 | 3.3898 | 5.9 | 0.67797 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22269B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2580151 | 2022-09-27 |  | 7.584 | 8.08 | 93.8614 | -6.1386 | 0.436 | -1.1376 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22269B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 |  | 49.85 | 48.2 | 103.4232 | 3.4232 | 2.41 | 0.68465 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22272A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 |  | 118.3 | 118 | 100.2542 | 0.25424 | 5.9 | 0.050847 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22290A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2022 | 2720122 | 2022-10-17 |  | 8.359 | 8.08 | 103.453 | 3.453 | 0.436 | 0.63991 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22290A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 |  | 20.14 | 20 | 100.7 | 0.7 | 1 | 0.14 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22297A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2910100 | 2022-11-03 |  | 17.68 | 17.6 | 100.4545 | 0.45455 | 0.88 | 0.090909 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22307A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 3000166 | 2022-11-03 |  | 17.73 | 17.6 | 100.7386 | 0.73864 | 0.88 | 0.14773 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22307A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 |  | 19.87 | 20 | 99.35 | -0.65 | 1 | -0.13 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22307A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 3190030 | 2022-11-23 |  | 131.6 | 135 | 97.4815 | -2.5185 | 8.6 | -0.39535 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22327B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 370.5 | 369 | 100.4065 | 0.4065 | 18.45 | 0.081301 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22327B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 3340030 | 2022-12-14 |  | 131.8 | 135 | 97.6296 | -2.3704 | 8.6 | -0.37209 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22348B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 |  | 369.6 | 369 | 100.1626 | 0.1626 | 18.45 | 0.03252 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22348B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 |  | 7.404 | 8.08 | 91.6337 | -8.3663 | 0.436 | -1.5505 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22355B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 |  | 7.448 | 8.08 | 92.1782 | -7.8218 | 0.436 | -1.4495 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23010A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 17.44 | 17.6 | 99.0909 | -0.90909 | 0.88 | -0.18182 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23040A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 17.16 | 17.6 | 97.5 | -2.5 | 0.88 | -0.5 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 128.2 | 135 | 94.963 | -5.037 | 8.6 | -0.7907 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23081A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 119.4 | 118 | 101.1864 | 1.1864 | 5.9 | 0.23729 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23081A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0750098 | 2023-03-30 |  | 7.884 | 8.08 | 97.5743 | -2.4257 | 0.436 | -0.44954 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23089A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 130.4 | 135 | 96.5926 | -3.4074 | 8.6 | -0.53488 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23117A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 7.503 | 8.08 | 92.8589 | -7.1411 | 0.436 | -1.3234 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23117A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 118.7 | 118 | 100.5932 | 0.59322 | 5.9 | 0.11864 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23122B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1090191 | 2023-05-03 |  | 17.56 | 17.6 | 99.7727 | -0.22727 | 0.88 | -0.045455 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23123B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 19.66 | 20 | 98.3 | -1.7 | 1 | -0.34 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23122B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 21.04 | 20 | 105.2 | 5.2 | 1 | 1.04 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23123B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1230175 | 2023-05-11 |  | 17.2 | 17.6 | 97.7273 | -2.2727 | 0.88 | -0.45455 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23130B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1310003 | 2023-05-25 |  | 132 | 135 | 97.7778 | -2.2222 | 8.6 | -0.34884 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23143B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 382.3 | 369 | 103.6043 | 3.6043 | 18.45 | 0.72087 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23143B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 373.2 | 369 | 101.1382 | 1.1382 | 18.45 | 0.22764 | 0.2 | 3516 | Matrix spike (MS) recovery outside of acceptable range |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23146B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 133.4 | 135 | 98.8148 | -1.1852 | 8.6 | -0.18605 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23152A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 7.578 | 8.08 | 93.7871 | -6.2129 | 0.436 | -1.1514 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23166A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1660193 | 2023-06-23 |  | 120.7 | 118 | 102.2881 | 2.2881 | 5.9 | 0.45763 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23166A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 7.499 | 8.08 | 92.8094 | -7.1906 | 0.436 | -1.3326 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23186C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1860128 | 2023-07-13 |  | 120.7 | 118 | 102.2881 | 2.2881 | 5.9 | 0.45763 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23194A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 17.65 | 17.6 | 100.2841 | 0.28409 | 0.88 | 0.056818 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23200B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 1980051 | 2023-07-28 |  | 20.4 | 20 | 102 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23209B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 17.91 | 17.6 | 101.7614 | 1.7614 | 0.88 | 0.35227 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23215B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2080235 | 2023-08-04 |  | 20.65 | 20 | 103.25 | 3.25 | 1 | 0.65 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23215B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 131.9 | 135 | 97.7037 | -2.2963 | 8.6 | -0.36047 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23235A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2290217 | 2023-08-30 |  | 376.3 | 369 | 101.9783 | 1.9783 | 18.45 | 0.39566 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23235A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 |  | 129.4 | 135 | 95.8519 | -4.1481 | 8.6 | -0.65116 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23257B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2480097 | 2023-09-15 |  | 378.9 | 369 | 102.6829 | 2.6829 | 18.45 | 0.53659 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23258A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 119.3 | 118 | 101.1017 | 1.1017 | 5.9 | 0.22034 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23263A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2680194 | 2023-10-04 |  | 121.4 | 118 | 102.8814 | 2.8814 | 5.9 | 0.57627 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23277A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2570184 | 2023-10-04 |  | 7.94 | 8.08 | 98.2673 | -1.7327 | 0.436 | -0.3211 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23277A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2023 | 2720017 | 2023-10-17 |  | 7.96 | 8.08 | 98.5149 | -1.4851 | 0.436 | -0.27523 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23290A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 2860130 | 2023-10-24 |  | 18.28 | 17.6 | 103.8636 | 3.8636 | 0.88 | 0.77273 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23296A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 2840060 | 2023-11-01 |  | 20.57 | 20 | 102.85 | 2.85 | 1 | 0.57 | 0.2 | 3516 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23305A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 2990156 | 2023-11-07 |  | 17.42 | 17.6 | 98.9773 | -1.0227 | 0.88 | -0.20455 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23311A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 2970145 | 2023-11-07 |  | 20.45 | 20 | 102.25 | 2.25 | 1 | 0.45 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23311A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 3210043 | 2023-11-24 |  | 133.7 | 135 | 99.037 | -0.96296 | 8.6 | -0.15116 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23328A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 3190194 | 2023-11-24 |  | 373.8 | 369 | 101.3008 | 1.3008 | 18.45 | 0.26016 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23328A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 3350125 | 2023-12-11 |  | 132.1 | 135 | 97.8519 | -2.1481 | 8.6 | -0.33721 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23345A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 3330064 | 2023-12-11 |  | 373.3 | 369 | 101.1653 | 1.1653 | 18.45 | 0.23306 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23345A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 3420207 | 2023-12-14 |  | 23.89 | 23.7 | 100.8017 | 0.80169 | 1.185 | 0.16034 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE23348A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 0050097 | 2024-01-22 |  | 18.17 | 17.6 | 103.2386 | 3.2386 | 0.88 | 0.64773 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24019A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 3560062 | 2024-01-22 |  | 24.26 | 23.7 | 102.3629 | 2.3629 | 1.185 | 0.47257 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24019A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 0190081 | 2024-02-05 |  | 17.44 | 17.6 | 99.0909 | -0.90909 | 0.88 | -0.18182 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24036A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 0540083 | 2024-03-19 |  | 132.7 | 135 | 98.2963 | -1.7037 | 8.6 | -0.26744 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24078A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 0720125 | 2024-04-19 |  | 227.3 | 226 | 100.5752 | 0.57522 | 12.2 | 0.10656 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24110B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 0820074 | 2024-04-19 |  | 225.9 | 226 | 99.9558 | -0.044248 | 12.2 | -0.0081967 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24110B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2024 | 0880079 | 2024-04-19 |  | 23.65 | 23.7 | 99.789 | -0.21097 | 1.185 | -0.042194 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24110A