## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 2.6169 | 2.34 | 111.8333 | 11.8333 | 0.119 | 2.3269 | 0.2 | 1794 |  |  |  | ug/L | T239 | ICPMS22243A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 1.7365 | 1.43 | 121.4336 | 21.4336 | 0.074 | 4.1419 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 0.2344 | 0.242 | 96.8595 | -3.1405 | 0.025 | -0.304 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 0.5237 | 0.5 | 104.74 | 4.74 | 0.039 | 0.60769 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 2.679 | 2.34 | 114.4872 | 14.4872 | 0.119 | 2.8487 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 0.5279 | 0.5 | 105.58 | 5.58 | 0.039 | 0.71538 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 1.7821 | 1.43 | 124.6224 | 24.6224 | 0.074 | 4.7581 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 1.9484 | 1.95 | 99.9179 | -0.082051 | 0.159 | -0.010063 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 0.512 | 0.5 | 102.4 | 2.4 | 0.039 | 0.30769 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 0.2889 | 0.242 | 119.3802 | 19.3802 | 0.025 | 1.876 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 0.5469 | 0.5 | 109.38 | 9.38 | 0.039 | 1.2026 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 0.2686 | 0.242 | 110.9917 | 10.9917 | 0.025 | 1.064 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 0.578 | 0.505 | 114.4554 | 14.4554 | 0.037 | 1.973 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-10-20 |  | 0.507 | 0.42 | 120.7143 | 20.7143 | 0.037 | 2.3514 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22286A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 2.0759 | 1.95 | 106.4564 | 6.4564 | 0.159 | 0.79182 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-10-29 |  | 2.4897 | 2.34 | 106.3974 | 6.3974 | 0.119 | 1.258 | 0.05 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22301A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 0.536 | 0.505 | 106.1386 | 6.1386 | 0.037 | 0.83784 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 0.4431 | 0.42 | 105.5 | 5.5 | 0.037 | 0.62432 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 0.5359 | 0.5 | 107.18 | 7.18 | 0.039 | 0.92051 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-17 |  | 0.5427 | 0.5 | 108.54 | 8.54 | 0.039 | 1.0949 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22321A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 2.121 | 1.95 | 108.7692 | 8.7692 | 0.159 | 1.0755 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 2.0959 | 1.95 | 107.4821 | 7.4821 | 0.159 | 0.91761 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 0.4873 | 0.42 | 116.0238 | 16.0238 | 0.037 | 1.8189 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 1.6259 | 1.43 | 113.6993 | 13.6993 | 0.074 | 2.6473 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 2.1126 | 1.95 | 108.3385 | 8.3385 | 0.159 | 1.0226 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 0.5494 | 0.505 | 108.7921 | 8.7921 | 0.037 | 1.2 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 1.7007 | 1.43 | 118.9301 | 18.9301 | 0.074 | 3.6581 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 0.5169 | 0.505 | 102.3564 | 2.3564 | 0.037 | 0.32162 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 0.4738 | 0.42 | 112.8095 | 12.8095 | 0.037 | 1.4541 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 2.7507 | 2.34 | 117.5513 | 17.5513 | 0.119 | 3.4513 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 0.5477 | 0.505 | 108.4554 | 8.4554 | 0.037 | 1.1541 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23010A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 0.5278 | 0.5 | 105.56 | 5.56 | 0.039 | 0.71282 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 0.5201 | 0.505 | 102.9901 | 2.9901 | 0.037 | 0.40811 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 1.9598 | 1.95 | 100.5026 | 0.50256 | 0.159 | 0.061635 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 2.4317 | 2.34 | 103.9188 | 3.9188 | 0.119 | 0.77059 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 1.4116 | 1.43 | 98.7133 | -1.2867 | 0.074 | -0.24865 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 0.5501 | 0.505 | 108.9307 | 8.9307 | 0.037 | 1.2189 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 0.5452 | 0.5 | 109.04 | 9.04 | 0.039 | 1.159 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 0.5326 | 0.505 | 105.4653 | 5.4653 | 0.037 | 0.74595 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-24 |  | 2.0242 | 1.95 | 103.8051 | 3.8051 | 0.159 | 0.46667 | 0.05 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 0.4344 | 0.42 | 103.4286 | 3.4286 | 0.037 | 0.38919 | 0.05 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-28 |  | 1.5581 | 1.43 | 108.958 | 8.958 | 0.074 | 1.7311 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23086A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 2.4832 | 2.34 | 106.1197 | 6.1197 | 0.119 | 1.2034 | 0.05 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 0.4883 | 0.42 | 116.2619 | 16.2619 | 0.037 | 1.8459 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 2.5712 | 2.34 | 109.8803 | 9.8803 | 0.119 | 1.9429 | 0.05 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 1.9562 | 1.95 | 100.3179 | 0.31795 | 0.159 | 0.038994 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 0.5147 | 0.5 | 102.94 | 2.94 | 0.039 | 0.37692 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 1.6646 | 1.43 | 116.4056 | 16.4056 | 0.074 | 3.1703 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 2.3507 | 2.34 | 100.4573 | 0.45726 | 0.119 | 0.089916 | 0.05 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 2.0846 | 1.95 | 106.9026 | 6.9026 | 0.159 | 0.84654 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 0.4257 | 0.42 | 101.3571 | 1.3571 | 0.037 | 0.15405 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 0.5149 | 0.5 | 102.98 | 2.98 | 0.039 | 0.38205 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 2.4506 | 2.34 | 104.7265 | 4.7265 | 0.119 | 0.92941 | 0.05 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 0.4257 | 0.42 | 101.3571 | 1.3571 | 0.037 | 0.15405 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 0.642 | 0.505 | 127.1287 | 27.1287 | 0.037 | 3.7027 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 0.4574 | 0.42 | 108.9048 | 8.9048 | 0.037 | 1.0108 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 0.5332 | 0.5 | 106.64 | 6.64 | 0.039 | 0.85128 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 2.054 | 1.95 | 105.3333 | 5.3333 | 0.159 | 0.65409 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 0.5437 | 0.505 | 107.6634 | 7.6634 | 0.037 | 1.0459 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 0.4523 | 0.42 | 107.6905 | 7.6905 | 0.037 | 0.87297 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-05-06 |  | 1.5614 | 1.43 | 109.1888 | 9.1888 | 0.074 | 1.7757 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23124A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 0.531 | 0.5 | 106.2 | 6.2 | 0.039 | 0.79487 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 1.9856 | 1.95 | 101.8256 | 1.8256 | 0.159 | 0.2239 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 1.5037 | 1.43 | 105.1538 | 5.1538 | 0.074 | 0.99595 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 1.9974 | 1.95 | 102.4308 | 2.4308 | 0.159 | 0.29811 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 0.5296 | 0.505 | 104.8713 | 4.8713 | 0.037 | 0.66486 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 0.4409 | 0.42 | 104.9762 | 4.9762 | 0.037 | 0.56486 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 1.9959 | 1.95 | 102.3538 | 2.3538 | 0.159 | 0.28868 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 1.5276 | 1.43 | 106.8252 | 6.8252 | 0.074 | 1.3189 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 0.4442 | 0.42 | 105.7619 | 5.7619 | 0.037 | 0.65405 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 0.5314 | 0.505 | 105.2277 | 5.2277 | 0.037 | 0.71351 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 2.4648 | 2.34 | 105.3333 | 5.3333 | 0.119 | 1.0487 | 0.05 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 2.0083 | 1.95 | 102.9897 | 2.9897 | 0.159 | 0.36667 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 0.5343 | 0.505 | 105.802 | 5.802 | 0.037 | 0.79189 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 1.5 | 1.43 | 104.8951 | 4.8951 | 0.074 | 0.94595 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 0.5134 | 0.505 | 101.6634 | 1.6634 | 0.037 | 0.22703 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 0.5242 | 0.5 | 104.84 | 4.84 | 0.039 | 0.62051 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 2.0217 | 1.95 | 103.6769 | 3.6769 | 0.159 | 0.45094 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 1.5235 | 1.43 | 106.5385 | 6.5385 | 0.074 | 1.2635 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 0.5262 | 0.505 | 104.198 | 4.198 | 0.037 | 0.57297 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 1.5378 | 1.43 | 107.5385 | 7.5385 | 0.074 | 1.4568 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 2.3926 | 2.34 | 102.2479 | 2.2479 | 0.119 | 0.44202 | 0.05 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 2.4227 | 2.34 | 103.5342 | 3.5342 | 0.119 | 0.69496 | 0.05 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 0.523 | 0.5 | 104.6 | 4.6 | 0.039 | 0.58974 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 0.5257 | 0.505 | 104.099 | 4.099 | 0.037 | 0.55946 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 1.5487 | 1.43 | 108.3007 | 8.3007 | 0.074 | 1.6041 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 2.3592 | 2.34 | 100.8205 | 0.82051 | 0.119 | 0.16134 | 0.05 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 0.4701 | 0.42 | 111.9286 | 11.9286 | 0.037 | 1.3541 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 2.6143 | 2.34 | 111.7222 | 11.7222 | 0.119 | 2.305 | 0.05 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 1.5892 | 1.43 | 111.1329 | 11.1329 | 0.074 | 2.1514 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 0.5455 | 0.5 | 109.1 | 9.1 | 0.039 | 1.1667 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 0.4465 | 0.42 | 106.3095 | 6.3095 | 0.037 | 0.71622 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 2.4885 | 2.34 | 106.3462 | 6.3462 | 0.119 | 1.2479 | 0.05 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 1.6048 | 1.43 | 112.2238 | 12.2238 | 0.074 | 2.3622 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 0.5522 | 0.5 | 110.44 | 10.44 | 0.039 | 1.3385 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 2.1127 | 1.95 | 108.3436 | 8.3436 | 0.159 | 1.0233 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 0.5432 | 0.5 | 108.64 | 8.64 | 0.039 | 1.1077 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 0.5423 | 0.5 | 108.46 | 8.46 | 0.039 | 1.0846 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 2.071 | 1.95 | 106.2051 | 6.2051 | 0.159 | 0.76101 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 2.5553 | 2.34 | 109.2009 | 9.2009 | 0.119 | 1.8092 | 0.05 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 0.4778 | 0.42 | 113.7619 | 13.7619 | 0.037 | 1.5622 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 0.5534 | 0.505 | 109.5842 | 9.5842 | 0.037 | 1.3081 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 2.4936 | 2.34 | 106.5641 | 6.5641 | 0.119 | 1.2908 | 0.05 | 1794 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 0.4489 | 0.42 | 106.881 | 6.881 | 0.037 | 0.78108 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 0.4724 | 0.42 | 112.4762 | 12.4762 | 0.037 | 1.4162 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 0.5651 | 0.5 | 113.02 | 13.02 | 0.039 | 1.6692 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 0.5549 | 0.505 | 109.8812 | 9.8812 | 0.037 | 1.3486 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-06 |  | 2.6134 | 2.39 | 109.3473 | 9.3473 | 0.211 | 1.0588 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24005A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 0.4503 | 0.42 | 107.2143 | 7.2143 | 0.037 | 0.81892 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 2.6991 | 2.39 | 112.9331 | 12.9331 | 0.211 | 1.4649 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 0.5258 | 0.5 | 105.16 | 5.16 | 0.039 | 0.66154 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 0.5558 | 0.505 | 110.0594 | 10.0594 | 0.037 | 1.373 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 0.7818 | 0.703 | 111.2091 | 11.2091 | 0.039 | 2.0205 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 0.4608 | 0.42 | 109.7143 | 9.7143 | 0.037 | 1.1027 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 1.5735 | 1.43 | 110.035 | 10.035 | 0.074 | 1.9392 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 2.631 | 2.39 | 110.0837 | 10.0837 | 0.211 | 1.1422 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 0.5543 | 0.505 | 109.7624 | 9.7624 | 0.037 | 1.3324 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 2.7074 | 2.39 | 113.2803 | 13.2803 | 0.211 | 1.5043 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 0.5566 | 0.505 | 110.2178 | 10.2178 | 0.037 | 1.3946 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 0.6987 | 0.703 | 99.3883 | -0.61166 | 0.039 | -0.11026 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 0.4571 | 0.42 | 108.8333 | 8.8333 | 0.037 | 1.0027 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 0.7719 | 0.703 | 109.8009 | 9.8009 | 0.039 | 1.7667 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 0.7038 | 0.703 | 100.1138 | 0.1138 | 0.039 | 0.020513 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 0.5521 | 0.505 | 109.3267 | 9.3267 | 0.037 | 1.273 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 0.5536 | 0.505 | 109.6238 | 9.6238 | 0.037 | 1.3135 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 0.5509 | 0.5 | 110.18 | 10.18 | 0.039 | 1.3051 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 0.5558 | 0.5 | 111.16 | 11.16 | 0.039 | 1.4308 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 1.3378 | 1.43 | 93.5524 | -6.4476 | 0.074 | -1.2459 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 1.3109 | 1.43 | 91.6713 | -8.3287 | 0.074 | -1.6095 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 2.664 | 2.39 | 111.4644 | 11.4644 | 0.211 | 1.2986 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 0.5416 | 0.505 | 107.2475 | 7.2475 | 0.037 | 0.98919 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 1.5469 | 1.43 | 108.1748 | 8.1748 | 0.074 | 1.5797 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 0.41 | 0.42 | 97.619 | -2.381 | 0.037 | -0.27027 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 1.5854 | 1.43 | 110.8671 | 10.8671 | 0.074 | 2.1 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 2.6913 | 2.39 | 112.6067 | 12.6067 | 0.211 | 1.428 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 0.5298 | 0.5 | 105.96 | 5.96 | 0.039 | 0.7641 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 0.7308 | 0.703 | 103.9545 | 3.9545 | 0.039 | 0.71282 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 0.4604 | 0.42 | 109.619 | 9.619 | 0.037 | 1.0919 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 0.5406 | 0.5 | 108.12 | 8.12 | 0.039 | 1.041 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 0.781 | 0.703 | 111.0953 | 11.0953 | 0.039 | 2 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 0.4753 | 0.42 | 113.1667 | 13.1667 | 0.037 | 1.4946 | 0.05 | 1794 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A