## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 1.535 | 1.43 | 107.3427 | 7.3427 | 0.074 | 1.4189 |  | 3420 |  |  |  | ug/L | T243 | ICPMS22263B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 2.9296 | 2.34 | 125.1966 | 25.1966 | 0.119 | 4.9546 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 1.9778 | 1.95 | 101.4256 | 1.4256 | 0.159 | 0.17484 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 1.9711 | 1.95 | 101.0821 | 1.0821 | 0.159 | 0.1327 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 0.564 | 0.505 | 111.6832 | 11.6832 | 0.037 | 1.5946 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 0.5251 | 0.505 | 103.9802 | 3.9802 | 0.037 | 0.54324 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 0.5045 | 0.5 | 100.9 | 0.9 | 0.039 | 0.11538 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 0.5166 | 0.5 | 103.32 | 3.32 | 0.039 | 0.42564 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 1.601 | 1.43 | 111.958 | 11.958 | 0.074 | 2.3108 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 0.4733 | 0.42 | 112.6905 | 12.6905 | 0.037 | 1.4405 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-12 |  | 2.3661 | 2.34 | 101.1154 | 1.1154 | 0.119 | 0.21933 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23011A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 1.5886 | 1.43 | 111.0909 | 11.0909 | 0.074 | 2.1432 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 0.5038 | 0.42 | 119.9524 | 19.9524 | 0.037 | 2.2649 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 0.5233 | 0.5 | 104.66 | 4.66 | 0.039 | 0.59744 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 2.5922 | 2.34 | 110.7778 | 10.7778 | 0.119 | 2.1193 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 4.2101 | 1.95 | 215.9026 | 115.9026 | 0.159 | 14.2145 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 1.6259 | 0.5 | 325.18 | 225.18 | 0.039 | 28.8692 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 1.9948 | 1.95 | 102.2974 | 2.2974 | 0.159 | 0.28176 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 0.5597 | 0.505 | 110.8317 | 10.8317 | 0.037 | 1.4784 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 0.536 | 0.505 | 106.1386 | 6.1386 | 0.037 | 0.83784 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 0.4617 | 0.42 | 109.9286 | 9.9286 | 0.037 | 1.127 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 0.4257 | 0.42 | 101.3571 | 1.3571 | 0.037 | 0.15405 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 1.5361 | 1.43 | 107.4196 | 7.4196 | 0.074 | 1.4338 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 2.0287 | 1.95 | 104.0359 | 4.0359 | 0.159 | 0.49497 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-29 |  | 2.4938 | 2.34 | 106.5726 | 6.5726 | 0.119 | 1.2924 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-04-25 |  | 2.0562 | 1.95 | 105.4462 | 5.4462 | 0.159 | 0.66792 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 0.6738 | 0.505 | 133.4257 | 33.4257 | 0.037 | 4.5622 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 0.5387 | 0.5 | 107.74 | 7.74 | 0.039 | 0.99231 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-04-28 |  | 1.5664 | 1.43 | 109.5385 | 9.5385 | 0.074 | 1.8432 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23117A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 2.5374 | 2.34 | 108.4359 | 8.4359 | 0.119 | 1.6588 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 0.5662 | 0.505 | 112.1188 | 12.1188 | 0.037 | 1.6541 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 1.5533 | 1.43 | 108.6224 | 8.6224 | 0.074 | 1.6662 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 0.9992 | 0.5 | 199.84 | 99.84 | 0.039 | 12.8 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 0.4393 | 0.42 | 104.5952 | 4.5952 | 0.037 | 0.52162 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 1.5389 | 1.43 | 107.6154 | 7.6154 | 0.074 | 1.4716 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 0.4512 | 0.42 | 107.4286 | 7.4286 | 0.037 | 0.84324 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 2.3707 | 2.34 | 101.312 | 1.312 | 0.119 | 0.25798 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 2.0069 | 1.95 | 102.9179 | 2.9179 | 0.159 | 0.35786 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 2.541 | 2.34 | 108.5897 | 8.5897 | 0.119 | 1.6891 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.5439 | 0.5 | 108.78 | 8.78 | 0.039 | 1.1256 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 2.0212 | 1.95 | 103.6513 | 3.6513 | 0.159 | 0.4478 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 0.5351 | 0.505 | 105.9604 | 5.9604 | 0.037 | 0.81351 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 0.5461 | 0.5 | 109.22 | 9.22 | 0.039 | 1.1821 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 0.5226 | 0.505 | 103.4851 | 3.4851 | 0.037 | 0.47568 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 0.4593 | 0.42 | 109.3571 | 9.3571 | 0.037 | 1.0622 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 1.5477 | 1.43 | 108.2308 | 8.2308 | 0.074 | 1.5905 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 2.0346 | 1.95 | 104.3385 | 4.3385 | 0.159 | 0.53208 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 2.0286 | 1.95 | 104.0308 | 4.0308 | 0.159 | 0.49434 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 0.4528 | 0.42 | 107.8095 | 7.8095 | 0.037 | 0.88649 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 1.5304 | 1.43 | 107.021 | 7.021 | 0.074 | 1.3568 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 2.5291 | 2.34 | 108.0812 | 8.0812 | 0.119 | 1.5891 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 2.4396 | 2.34 | 104.2564 | 4.2564 | 0.119 | 0.83697 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 0.5144 | 0.5 | 102.88 | 2.88 | 0.039 | 0.36923 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 0.5414 | 0.505 | 107.2079 | 7.2079 | 0.037 | 0.98378 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 0.5375 | 0.505 | 106.4356 | 6.4356 | 0.037 | 0.87838 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 0.5213 | 0.5 | 104.26 | 4.26 | 0.039 | 0.54615 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 1.5387 | 1.43 | 107.6014 | 7.6014 | 0.074 | 1.4689 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 0.4602 | 0.42 | 109.5714 | 9.5714 | 0.037 | 1.0865 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 0.7457 | 0.703 | 106.074 | 6.074 | 0.039 | 1.0949 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 0.7432 | 0.703 | 105.7183 | 5.7183 | 0.039 | 1.0308 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 1.0417 | 0.505 | 206.2772 | 106.2772 | 0.037 | 14.5054 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 0.5262 | 0.5 | 105.24 | 5.24 | 0.039 | 0.67179 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 2.5518 | 2.39 | 106.7699 | 6.7699 | 0.211 | 0.76682 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 2.6042 | 2.39 | 108.9623 | 8.9623 | 0.211 | 1.0152 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 0.5167 | 0.5 | 103.34 | 3.34 | 0.039 | 0.42821 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 0.4665 | 0.42 | 111.0714 | 11.0714 | 0.037 | 1.2568 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 0.568 | 0.505 | 112.4752 | 12.4752 | 0.037 | 1.7027 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 1.5475 | 1.43 | 108.2168 | 8.2168 | 0.074 | 1.5878 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 0.4561 | 0.42 | 108.5952 | 8.5952 | 0.037 | 0.97568 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 1.5521 | 1.43 | 108.5385 | 8.5385 | 0.074 | 1.65 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 2.6122 | 2.39 | 109.2971 | 9.2971 | 0.211 | 1.0531 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 0.7795 | 0.703 | 110.8819 | 10.8819 | 0.039 | 1.9615 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 0.7711 | 0.703 | 109.6871 | 9.6871 | 0.039 | 1.7462 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A