## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2022 | 2160002 | 2022-09-06 |  | 0.771 | 0.733 | 105.1842 | 5.1842 | 0.2 | 0.19 | 0.12 | 0675 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22249A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2022 | 2300210 | 2022-09-08 |  | 0.749 | 0.733 | 102.1828 | 2.1828 | 0.2 | 0.08 | 0.4 | 0675 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22251A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2022 | 2370216 | 2022-09-14 |  | 52.53 | 52.5 | 100.0571 | 0.057143 | 2.625 | 0.011429 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22257B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2022 | 2360391 | 2022-09-15 |  | 15.66 | 16 | 97.875 | -2.125 | 0.8 | -0.425 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22257A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2022 | 2510443 | 2022-09-19 |  | 2.057 | 2.06 | 99.8544 | -0.14563 | 0.2 | -0.015 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22262B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2022 | 2500492 | 2022-09-20 |  | 26.87 | 26.1 | 102.9502 | 2.9502 | 1.305 | 0.59004 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22262B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2022 | 2570119 | 2022-09-20 |  | 27.05 | 26.1 | 103.6398 | 3.6398 | 1.305 | 0.72797 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22263B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 20.97 | 20.6 | 101.7961 | 1.7961 | 1.03 | 0.35922 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22263B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2022 | 2580151 | 2022-09-21 |  | 104.6 | 103 | 101.5534 | 1.5534 | 5.15 | 0.31068 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22263B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2022 | 2630185 | 2022-09-28 |  | 27.1 | 26.1 | 103.8314 | 3.8314 | 1.305 | 0.76628 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22271A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2022 | 2710050 | 2022-10-03 |  | 27.21 | 26.1 | 104.2529 | 4.2529 | 1.305 | 0.85057 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22276A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 21.35 | 20.6 | 103.6408 | 3.6408 | 1.03 | 0.72816 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22276A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2022 | 2720122 | 2022-10-06 |  | 105.3 | 103 | 102.233 | 2.233 | 5.15 | 0.4466 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22279A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2770115 | 2022-10-06 |  | 21.02 | 20.6 | 102.0388 | 2.0388 | 1.03 | 0.40777 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22279A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-18 |  | 14.58 | 14.1 | 103.4043 | 3.4043 | 0.705 | 0.68085 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22291A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2022 | 2660047 | 2022-10-19 |  | 2.202 | 2.06 | 106.8932 | 6.8932 | 0.2 | 0.71 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22292A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2860102 | 2022-10-19 |  | 21.67 | 20.6 | 105.1942 | 5.1942 | 1.03 | 1.0388 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22291A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2790112 | 2022-10-24 |  | 1.272 | 1.28 | 99.375 | -0.625 | 0.2 | -0.04 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE22297B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2910100 | 2022-10-27 |  | 16.3 | 16 | 101.875 | 1.875 | 0.8 | 0.375 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22300A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2920221 | 2022-10-27 |  | 21.37 | 20.6 | 103.7379 | 3.7379 | 1.03 | 0.74757 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22300A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 14.4 | 14.1 | 102.1277 | 2.1277 | 0.705 | 0.42553 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22300A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2930118 | 2022-11-01 |  | 1.272 | 1.28 | 99.375 | -0.625 | 0.2 | -0.04 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE22305A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3000166 | 2022-11-08 |  | 15.77 | 16 | 98.5625 | -1.4375 | 0.8 | -0.2875 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22311A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2990135 | 2022-11-08 |  | 20.89 | 20.6 | 101.4078 | 1.4078 | 1.03 | 0.28155 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22311A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3060048 | 2022-11-09 |  | 13.98 | 14.1 | 99.1489 | -0.85106 | 0.705 | -0.17021 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22312A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 53.88 | 52.5 | 102.6286 | 2.6286 | 2.625 | 0.52571 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3190030 | 2022-11-24 |  | 97.69 | 94.2 | 103.7049 | 3.7049 | 4.71 | 0.74098 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22327A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3130108 | 2022-11-24 |  | 14.35 | 14.1 | 101.773 | 1.773 | 0.705 | 0.35461 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22327A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3200144 | 2022-11-29 |  | 14.3 | 14.1 | 101.4184 | 1.4184 | 0.705 | 0.28369 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22333A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 52.39 | 52.5 | 99.7905 | -0.20952 | 2.625 | -0.041905 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22336A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3340030 | 2022-12-03 |  | 95.46 | 94.2 | 101.3376 | 1.3376 | 4.71 | 0.26752 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22336A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3330053 | 2022-12-03 |  | 14.36 | 14.1 | 101.844 | 1.844 | 0.705 | 0.36879 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22336A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3400094 | 2022-12-07 |  | 53.15 | 52.5 | 101.2381 | 1.2381 | 2.625 | 0.24762 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22341B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3070230 | 2022-12-08 |  | 0.745 | 0.733 | 101.6371 | 1.6371 | 0.2 | 0.06 | 0.4 | 0675 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22342A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3210268 | 2022-12-08 |  | 0.72 | 0.733 | 98.2265 | -1.7735 | 0.2 | -0.065 | 0.4 | 0675 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22342A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3420128 | 2022-12-16 |  | 2.162 | 2.06 | 104.9515 | 4.9515 | 0.2 | 0.51 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22349A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 104.1 | 103 | 101.068 | 1.068 | 5.15 | 0.21359 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22362A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3490120 | 2022-12-30 |  | 52.79 | 52.5 | 100.5524 | 0.55238 | 2.625 | 0.11048 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22364A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3620085 | 2023-01-11 |  | 2.102 | 2.06 | 102.0388 | 2.0388 | 0.2 | 0.21 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23010C
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3610134 | 2023-01-11 |  | 53.67 | 52.5 | 102.2286 | 2.2286 | 2.625 | 0.44571 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23010C
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 107.6 | 103 | 104.466 | 4.466 | 5.15 | 0.8932 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010C
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0040113 | 2023-01-20 |  | 54.02 | 52.5 | 102.8952 | 2.8952 | 2.625 | 0.57905 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23018A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0100102 | 2023-01-24 |  | 106.1 | 103 | 103.0097 | 3.0097 | 5.15 | 0.60194 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23024A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0190113 | 2023-01-24 |  | 106.6 | 103 | 103.4951 | 3.4951 | 5.15 | 0.69903 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23024A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 16.08 | 16 | 100.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23024A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0120193 | 2023-01-26 |  | 1.308 | 1.28 | 102.1875 | 2.1875 | 0.2 | 0.14 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23025A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0250120 | 2023-02-07 |  | 106.5 | 103 | 103.3981 | 3.3981 | 5.15 | 0.67961 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23038A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0310086 | 2023-02-07 |  | 108.3 | 103 | 105.1456 | 5.1456 | 5.15 | 1.0291 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23038A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 16.38 | 16 | 102.375 | 2.375 | 0.8 | 0.475 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23038A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0260066 | 2023-02-17 |  | 1.176 | 1.28 | 91.875 | -8.125 | 0.2 | -0.52 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23039A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0380150 | 2023-02-22 |  | 16.44 | 16 | 102.75 | 2.75 | 0.8 | 0.55 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23052A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 98.4 | 94.2 | 104.4586 | 4.4586 | 4.71 | 0.89172 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23054A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0400091 | 2023-03-03 |  | 0.758 | 0.733 | 103.4106 | 3.4106 | 0.2 | 0.125 | 0.4 | 0675 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23062A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0470006 | 2023-03-03 |  | 16.29 | 16 | 101.8125 | 1.8125 | 0.8 | 0.3625 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23062A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0590093 | 2023-03-07 |  | 16.44 | 16 | 102.75 | 2.75 | 0.8 | 0.55 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23065A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0600114 | 2023-03-08 |  | 0.766 | 0.733 | 104.502 | 4.502 | 0.2 | 0.165 | 0.4 | 0675 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23067A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0620096 | 2023-03-14 |  | 16.45 | 16 | 102.8125 | 2.8125 | 0.8 | 0.5625 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23071A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 96.35 | 94.2 | 102.2824 | 2.2824 | 4.71 | 0.45648 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23071A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0670103 | 2023-03-17 |  | 97.29 | 94.2 | 103.2803 | 3.2803 | 4.71 | 0.65605 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23076A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0680147 | 2023-03-20 |  | 2.079 | 2.06 | 100.9223 | 0.92233 | 0.2 | 0.095 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23079A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0740032 | 2023-03-21 |  | 93.93 | 94.2 | 99.7134 | -0.28662 | 4.71 | -0.057325 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23079A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 21.04 | 20.6 | 102.1359 | 2.1359 | 1.03 | 0.42718 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23079A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0750098 | 2023-03-21 |  | 104.7 | 103 | 101.6505 | 1.6505 | 5.15 | 0.3301 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23079A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0800076 | 2023-03-29 |  | 95.54 | 94.2 | 101.4225 | 1.4225 | 4.71 | 0.2845 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23087B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0820080 | 2023-04-06 |  | 2.147 | 2.06 | 104.2233 | 4.2233 | 0.2 | 0.435 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23096A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 21.91 | 20.6 | 106.3592 | 6.3592 | 1.03 | 1.2718 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23103A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0880092 | 2023-04-25 |  | 97.53 | 94.2 | 103.535 | 3.535 | 4.71 | 0.70701 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23115A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 106.5 | 103 | 103.3981 | 3.3981 | 5.15 | 0.67961 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23116A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0960143 | 2023-05-01 |  | 1.311 | 1.28 | 102.4219 | 2.4219 | 0.2 | 0.155 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23121A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 0940124 | 2023-05-01 |  | 21.46 | 20.6 | 104.1748 | 4.1748 | 1.03 | 0.83495 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23121A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 14.5 | 14.1 | 102.8369 | 2.8369 | 0.705 | 0.56738 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1020112 | 2023-05-05 |  | 21.39 | 20.6 | 103.835 | 3.835 | 1.03 | 0.76699 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23125A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1090191 | 2023-05-09 |  | 16.18 | 16 | 101.125 | 1.125 | 0.8 | 0.225 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23129A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1100088 | 2023-05-09 |  | 21.51 | 20.6 | 104.4175 | 4.4175 | 1.03 | 0.8835 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23129A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1150155 | 2023-05-10 |  | 1.327 | 1.28 | 103.6719 | 3.6719 | 0.2 | 0.235 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23130C
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 14.48 | 14.1 | 102.695 | 2.695 | 0.705 | 0.53901 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23131A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1230175 | 2023-05-12 |  | 16.29 | 16 | 101.8125 | 1.8125 | 0.8 | 0.3625 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23132B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1170148 | 2023-05-12 |  | 21.76 | 20.6 | 105.6311 | 5.6311 | 1.03 | 1.1262 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23132A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1250198 | 2023-05-15 |  | 0.748 | 0.733 | 102.0464 | 2.0464 | 0.2 | 0.075 | 0.4 | 0675 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23135B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1240209 | 2023-05-15 |  | 14.66 | 14.1 | 103.9716 | 3.9716 | 0.705 | 0.79433 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23135A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 54.57 | 52.5 | 103.9429 | 3.9429 | 2.625 | 0.78857 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23136A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1310003 | 2023-05-19 |  | 95.43 | 94.2 | 101.3057 | 1.3057 | 4.71 | 0.26115 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23139A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1300166 | 2023-05-19 |  | 14.41 | 14.1 | 102.1986 | 2.1986 | 0.705 | 0.43972 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23139A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1360047 | 2023-05-24 |  | 14.46 | 14.1 | 102.5532 | 2.5532 | 0.705 | 0.51064 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23144A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1380202 | 2023-05-30 |  | 0.801 | 0.733 | 109.2769 | 9.2769 | 0.2 | 0.34 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23150A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1440061 | 2023-05-31 |  | 14.56 | 14.1 | 103.2624 | 3.2624 | 0.705 | 0.65248 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23150A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 54.31 | 52.5 | 103.4476 | 3.4476 | 2.625 | 0.68952 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23150A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 98.71 | 94.2 | 104.7877 | 4.7877 | 4.71 | 0.95754 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23151A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1570045 | 2023-06-07 |  | 54.86 | 52.5 | 104.4952 | 4.4952 | 2.625 | 0.89905 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23158A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1590230 | 2023-06-14 |  | 2.097 | 2.06 | 101.7961 | 1.7961 | 0.2 | 0.185 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23165A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1650065 | 2023-06-16 |  | 54.01 | 52.5 | 102.8762 | 2.8762 | 2.625 | 0.57524 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23167A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 107.3 | 103 | 104.1748 | 4.1748 | 5.15 | 0.83495 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23167A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1660193 | 2023-06-16 |  | 21.4 | 20.6 | 103.8835 | 3.8835 | 1.03 | 0.7767 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23167A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1730210 | 2023-06-26 |  | 52.84 | 52.5 | 100.6476 | 0.64762 | 2.625 | 0.12952 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23177A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 107.2 | 103 | 104.0777 | 4.0777 | 5.15 | 0.81553 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23181A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1790029 | 2023-07-05 |  | 2.156 | 2.06 | 104.6602 | 4.6602 | 0.2 | 0.48 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23186A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1840085 | 2023-07-10 |  | 54.5 | 52.5 | 103.8095 | 3.8095 | 2.625 | 0.7619 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23191A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1860128 | 2023-07-10 |  | 21.22 | 20.6 | 103.0097 | 3.0097 | 1.03 | 0.60194 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23191A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1870309 | 2023-07-12 |  | 104.4 | 103 | 101.3592 | 1.3592 | 5.15 | 0.27184 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23193A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1940233 | 2023-07-14 |  | 107.1 | 103 | 103.9806 | 3.9806 | 5.15 | 0.79612 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23195B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 16.45 | 16 | 102.8125 | 2.8125 | 0.8 | 0.5625 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23195B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1920169 | 2023-07-18 |  | 1.284 | 1.28 | 100.3125 | 0.3125 | 0.2 | 0.02 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23198A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1980051 | 2023-07-21 |  | 14.55 | 14.1 | 103.1915 | 3.1915 | 0.705 | 0.6383 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23202B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 1990164 | 2023-07-26 |  | 108.7 | 103 | 105.534 | 5.534 | 5.15 | 1.1068 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23207B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2060143 | 2023-07-26 |  | 107.5 | 103 | 104.3689 | 4.3689 | 5.15 | 0.87379 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23207B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 16.31 | 16 | 101.9375 | 1.9375 | 0.8 | 0.3875 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23207B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2020023 | 2023-07-31 |  | 1.293 | 1.28 | 101.0156 | 1.0156 | 0.2 | 0.065 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23212A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2080235 | 2023-08-02 |  | 14.4 | 14.1 | 102.1277 | 2.1277 | 0.705 | 0.42553 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23214A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2200128 | 2023-08-10 |  | 15.84 | 16 | 99 | -1 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23222A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2220098 | 2023-08-15 |  | 0.758 | 0.733 | 103.4106 | 3.4106 | 0.2 | 0.125 | 0.4 | 0675 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23227A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 96.68 | 94.2 | 102.6327 | 2.6327 | 4.71 | 0.52654 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23230A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2280174 | 2023-08-21 |  | 16.3 | 16 | 101.875 | 1.875 | 0.8 | 0.375 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23233A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2290217 | 2023-08-22 |  | 53.02 | 52.5 | 100.9905 | 0.99048 | 2.625 | 0.1981 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23234A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2350095 | 2023-08-30 |  | 16.26 | 16 | 101.625 | 1.625 | 0.8 | 0.325 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23242A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2360091 | 2023-08-31 |  | 0.753 | 0.733 | 102.7285 | 2.7285 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0675 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23243A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 97.44 | 94.2 | 103.4395 | 3.4395 | 4.71 | 0.6879 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23251B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2440135 | 2023-09-12 |  | 16.62 | 16 | 103.875 | 3.875 | 0.8 | 0.775 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23255A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2480097 | 2023-09-12 |  | 54.63 | 52.5 | 104.0571 | 4.0571 | 2.625 | 0.81143 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23255A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2490139 | 2023-09-13 |  | 93.13 | 94.2 | 98.8641 | -1.1359 | 4.71 | -0.22718 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23256A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2500321 | 2023-09-14 |  | 2.13 | 2.06 | 103.3981 | 3.3981 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23257A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 21.43 | 20.6 | 104.0291 | 4.0291 | 1.03 | 0.80583 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23261B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560089 | 2023-09-21 |  | 95.4 | 94.2 | 101.2739 | 1.2739 | 4.71 | 0.25478 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23264A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2570184 | 2023-09-21 |  | 107.3 | 103 | 104.1748 | 4.1748 | 5.15 | 0.83495 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23264A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2620179 | 2023-09-25 |  | 96.65 | 94.2 | 102.6008 | 2.6008 | 4.71 | 0.52017 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23268A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2640107 | 2023-09-27 |  | 2.118 | 2.06 | 102.8155 | 2.8155 | 0.2 | 0.29 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23270A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2690096 | 2023-09-28 |  | 97.71 | 94.2 | 103.7261 | 3.7261 | 4.71 | 0.74522 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23271A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 21.82 | 20.6 | 105.9223 | 5.9223 | 1.03 | 1.1845 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23271A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2023 | 2720017 | 2023-10-03 |  | 109.4 | 103 | 106.2136 | 6.2136 | 5.15 | 1.2427 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23276B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 2760035 | 2023-10-06 |  | 70.14 | 69.7 | 100.6313 | 0.63128 | 3.485 | 0.12626 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23279A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 2770169 | 2023-10-10 |  | 1.316 | 1.28 | 102.8125 | 2.8125 | 0.2 | 0.18 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23283A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 2850089 | 2023-10-16 |  | 71.99 | 69.7 | 103.2855 | 3.2855 | 3.485 | 0.6571 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23289A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 |  | 14.59 | 14.1 | 103.4752 | 3.4752 | 0.705 | 0.69504 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23289A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 2860130 | 2023-10-19 |  | 16.36 | 16 | 102.25 | 2.25 | 0.8 | 0.45 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23292A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 2900163 | 2023-10-19 |  | 70.17 | 69.7 | 100.6743 | 0.67432 | 3.485 | 0.13486 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23292A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 2930010 | 2023-10-30 |  | 1.313 | 1.28 | 102.5781 | 2.5781 | 0.2 | 0.165 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23303A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 2980080 | 2023-11-02 |  | 68.76 | 69.7 | 98.6514 | -1.3486 | 3.485 | -0.26973 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23306A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 14.29 | 14.1 | 101.3475 | 1.3475 | 0.705 | 0.2695 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23306A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 2990156 | 2023-11-06 |  | 16.27 | 16 | 101.6875 | 1.6875 | 0.8 | 0.3375 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23310A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3120059 | 2023-11-14 |  | 14.22 | 14.1 | 100.8511 | 0.85106 | 0.705 | 0.17021 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23318A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3130126 | 2023-11-15 |  | 0.745 | 0.733 | 101.6371 | 1.6371 | 0.2 | 0.06 | 0.4 | 0675 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23319C
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190182 | 2023-11-17 |  | 14.18 | 14.1 | 100.5674 | 0.56738 | 0.705 | 0.11348 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23321A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3210043 | 2023-11-20 |  | 96.47 | 94.2 | 102.4098 | 2.4098 | 4.71 | 0.48195 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23324A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 53.08 | 52.5 | 101.1048 | 1.1048 | 2.625 | 0.22095 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23324A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3250149 | 2023-12-01 |  | 14.23 | 14.1 | 100.922 | 0.92199 | 0.705 | 0.1844 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23335A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3340078 | 2023-12-01 |  | 14.29 | 14.1 | 101.3475 | 1.3475 | 0.705 | 0.2695 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23335A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 52.44 | 52.5 | 99.8857 | -0.11429 | 2.625 | -0.022857 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23335A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3350125 | 2023-12-05 |  | 95.48 | 94.2 | 101.3588 | 1.3588 | 4.71 | 0.27176 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23339A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3320174 | 2023-12-06 |  | 0.763 | 0.733 | 104.0928 | 4.0928 | 0.2 | 0.15 | 0.4 | 0675 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23340A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3390054 | 2023-12-06 |  | 54.35 | 52.5 | 103.5238 | 3.5238 | 2.625 | 0.70476 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23340A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 13.38 | 12.8 | 104.5313 | 4.5313 | 0.667 | 0.86957 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE23347A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3460244 | 2023-12-18 |  | 51.85 | 52.5 | 98.7619 | -1.2381 | 2.625 | -0.24762 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23352A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3530159 | 2023-12-20 |  | 52.76 | 52.5 | 100.4952 | 0.49524 | 2.625 | 0.099048 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23354A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3610062 | 2024-01-02 |  | 52.96 | 52.5 | 100.8762 | 0.87619 | 2.625 | 0.17524 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24002A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 13.46 | 12.8 | 105.1562 | 5.1562 | 0.667 | 0.98951 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24002A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0030061 | 2024-01-04 |  | 13.25 | 12.8 | 103.5156 | 3.5156 | 0.667 | 0.67466 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24004A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0040088 | 2024-01-12 |  | 1.306 | 1.28 | 102.0312 | 2.0312 | 0.2 | 0.13 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24012A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0090033 | 2024-01-12 |  | 13.32 | 12.8 | 104.0625 | 4.0625 | 0.667 | 0.77961 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24012A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 16.27 | 16 | 101.6875 | 1.6875 | 0.8 | 0.3375 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24012A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0170011 | 2024-01-18 |  | 13.22 | 12.8 | 103.2812 | 3.2812 | 0.667 | 0.62969 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24018A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0180109 | 2024-01-24 |  | 1.266 | 1.28 | 98.9062 | -1.0938 | 0.2 | -0.07 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24024A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0230079 | 2024-01-29 |  | 13.52 | 12.8 | 105.625 | 5.625 | 0.667 | 1.0795 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24029A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 16.62 | 16 | 103.875 | 3.875 | 0.8 | 0.775 | 0.4 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24029A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0370148 | 2024-02-22 |  | 15.75 | 16 | 98.4375 | -1.5625 | 0.8 | -0.3125 | 0.2 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24051A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0390103 | 2024-02-27 |  | 0.753 | 0.733 | 102.7285 | 2.7285 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0675 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24058A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0440079 | 2024-03-01 |  | 16.13 | 16 | 100.8125 | 0.8125 | 0.8 | 0.1625 | 0.2 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24061A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0530094 | 2024-03-20 |  | 0.716 | 0.733 | 97.6808 | -2.3192 | 0.1 | -0.17 | 0.2 | 0675 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24080A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0520081 | 2024-03-20 |  | 16.06 | 16 | 100.375 | 0.375 | 0.8 | 0.075 | 0.2 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24080A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 93.13 | 94.2 | 98.8641 | -1.1359 | 4.71 | -0.22718 | 0.2 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24080A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0580159 | 2024-03-23 |  | 16.6 | 16 | 103.75 | 3.75 | 0.8 | 0.75 | 0.2 | 0675 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24082A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0660043 | 2024-04-03 |  | 96.59 | 94.2 | 102.5372 | 2.5372 | 4.71 | 0.50743 | 0.2 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24094B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0730119 | 2024-04-06 |  | 96.72 | 94.2 | 102.6752 | 2.6752 | 4.71 | 0.53503 | 0.2 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24097A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 68.87 | 69.7 | 98.8092 | -1.1908 | 3.485 | -0.23816 | 0.2 | 0675 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24097A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0800003 | 2024-04-08 |  | 96.76 | 94.2 | 102.7176 | 2.7176 | 4.71 | 0.54352 | 0.2 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24099A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-09 |  | 67.83 | 69.7 | 97.3171 | -2.6829 | 3.485 | -0.53659 | 0.2 | 0675 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24100A
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880016 | 2024-04-15 |  | 96.97 | 94.2 | 102.9406 | 2.9406 | 4.71 | 0.58811 | 0.2 | 0675 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24106B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880079 | 2024-04-15 |  | 13.42 | 12.8 | 104.8437 | 4.8437 | 0.667 | 0.92954 | 0.2 | 0675 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24106B
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 2024 | 0930092 | 2024-05-04 |  | 70.25 | 69.7 | 100.7891 | 0.7891 | 3.485 | 0.15782 | 0.2 | 0675 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24125A