## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 |  | 26.77 | 26.1 | 102.567 | 2.567 | 1.305 | 0.51341 |  | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22244A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 |  | 21.29 | 20.6 | 103.3495 | 3.3495 | 1.03 | 0.6699 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22269B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 |  | 26.5 | 26.1 | 101.5326 | 1.5326 | 1.305 | 0.30651 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22272A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 |  | 20.51 | 20.6 | 99.5631 | -0.43689 | 1.03 | -0.087379 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22290A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 |  | 13.8 | 14.1 | 97.8723 | -2.1277 | 0.705 | -0.42553 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22297A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 |  | 13.91 | 14.1 | 98.6525 | -1.3475 | 0.705 | -0.2695 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22307A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 52.39 | 52.5 | 99.7905 | -0.20952 | 2.625 | -0.041905 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 |  | 52.93 | 52.5 | 100.819 | 0.81905 | 2.625 | 0.16381 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22348B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 |  | 105.2 | 103 | 102.1359 | 2.1359 | 5.15 | 0.42718 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22355B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 |  | 105.7 | 103 | 102.6214 | 2.6214 | 5.15 | 0.52427 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 15.95 | 16 | 99.6875 | -0.3125 | 0.8 | -0.0625 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23040A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 15.75 | 16 | 98.4375 | -1.5625 | 0.8 | -0.3125 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23044A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 95.28 | 94.2 | 101.1465 | 1.1465 | 4.71 | 0.2293 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23081A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 21.03 | 20.6 | 102.0874 | 2.0874 | 1.03 | 0.41748 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23081A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 96 | 94.2 | 101.9108 | 1.9108 | 4.71 | 0.38217 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23117A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 21.63 | 20.6 | 105 | 5 | 1.03 | 1 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23122B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 14.31 | 14.1 | 101.4894 | 1.4894 | 0.705 | 0.29787 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23122B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 14.44 | 14.1 | 102.4113 | 2.4113 | 0.705 | 0.48227 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 55.55 | 52.5 | 105.8095 | 5.8095 | 2.625 | 1.1619 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23143B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 55.02 | 52.5 | 104.8 | 4.8 | 2.625 | 0.96 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23146B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 106.4 | 103 | 103.301 | 3.301 | 5.15 | 0.66019 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23166A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 106.9 | 103 | 103.7864 | 3.7864 | 5.15 | 0.75728 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23186C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 16.54 | 16 | 103.375 | 3.375 | 0.8 | 0.675 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23200B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 16.58 | 16 | 103.625 | 3.625 | 0.8 | 0.725 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23215B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 95.66 | 94.2 | 101.5499 | 1.5499 | 4.71 | 0.30998 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23235A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 |  | 102 | 94.2 | 108.2803 | 8.2803 | 4.71 | 1.6561 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23257B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 22.15 | 20.6 | 107.5243 | 7.5243 | 1.03 | 1.5049 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23263A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2680194 | 2023-10-04 |  | 21.98 | 20.6 | 106.699 | 6.699 | 1.03 | 1.3398 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23277A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 2840060 | 2023-11-01 |  | 14.06 | 14.1 | 99.7163 | -0.28369 | 0.705 | -0.056738 | 0.1 | 3505 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23305A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 2970145 | 2023-11-07 |  | 14.82 | 14.1 | 105.1064 | 5.1064 | 0.705 | 1.0213 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23311A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 3190194 | 2023-11-24 |  | 54.25 | 52.5 | 103.3333 | 3.3333 | 2.625 | 0.66667 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23328A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 3330064 | 2023-12-11 |  | 52.03 | 52.5 | 99.1048 | -0.89524 | 2.625 | -0.17905 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23345A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 3420207 | 2023-12-14 |  | 13.81 | 12.8 | 107.8906 | 7.8906 | 0.667 | 1.5142 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE23348A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 0050097 | 2024-01-22 |  | 16.89 | 16 | 105.5625 | 5.5625 | 0.8 | 1.1125 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24019A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 3560062 | 2024-01-22 |  | 14.05 | 12.8 | 109.7656 | 9.7656 | 0.667 | 1.8741 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24019A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 0190081 | 2024-02-05 |  | 16.44 | 16 | 102.75 | 2.75 | 0.8 | 0.55 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24036A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 0540083 | 2024-03-22 |  | 95.62 | 94.2 | 101.5074 | 1.5074 | 4.71 | 0.30149 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24082B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 0720125 | 2024-04-19 |  | 70.15 | 69.7 | 100.6456 | 0.64562 | 3.485 | 0.12912 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24110B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 0820074 | 2024-04-19 |  | 70.76 | 69.7 | 101.5208 | 1.5208 | 3.485 | 0.30416 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24110B