## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 3.7943 | 3.76 | 100.9122 | 0.91223 | 0.845 | 0.040592 | 0.2 | 3130 |  |  |  | ug/L | T239 | ICPMS22243A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 1.5301 | 1.44 | 106.2569 | 6.2569 | 0.297 | 0.30337 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 1.1462 | 1.1 | 104.2 | 4.2 | 0.163 | 0.28344 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 0.5718 | 0.5 | 114.36 | 14.36 | 0.1 | 0.718 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 3.9253 | 3.76 | 104.3963 | 4.3963 | 0.845 | 0.19562 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 0.5651 | 0.5 | 113.02 | 13.02 | 0.1 | 0.651 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 1.5775 | 1.44 | 109.5486 | 9.5486 | 0.297 | 0.46296 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 1.2786 | 1.23 | 103.9512 | 3.9512 | 0.1 | 0.486 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 0.5359 | 0.5 | 107.18 | 7.18 | 0.1 | 0.359 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 1.1676 | 1.1 | 106.1455 | 6.1455 | 0.163 | 0.41472 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 3.8608 | 3.76 | 102.6809 | 2.6809 | 0.845 | 0.11929 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 0.5836 | 0.5 | 116.72 | 16.72 | 0.1 | 0.836 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 1.0918 | 1.1 | 99.2545 | -0.74545 | 0.163 | -0.050307 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 0.8122 | 0.507 | 160.1972 | 60.1972 | 0.1 | 3.052 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 1.3337 | 1.23 | 108.4309 | 8.4309 | 0.1 | 1.037 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-11-02 |  | 3.184 | 3.13 | 101.7252 | 1.7252 | 0.704 | 0.076705 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22305A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 0.5747 | 0.507 | 113.3531 | 13.3531 | 0.1 | 0.677 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 3.2981 | 3.13 | 105.3706 | 5.3706 | 0.704 | 0.23878 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 0.5756 | 0.5 | 115.12 | 15.12 | 0.1 | 0.756 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-29 |  | 0.517 | 0.5 | 103.4 | 3.4 | 0.1 | 0.17 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22333A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 1.372 | 1.23 | 111.5447 | 11.5447 | 0.1 | 1.42 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 1.2894 | 1.23 | 104.8293 | 4.8293 | 0.1 | 0.594 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 3.3151 | 3.13 | 105.9137 | 5.9137 | 0.704 | 0.26293 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 1.6961 | 1.44 | 117.7847 | 17.7847 | 0.297 | 0.86229 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 1.2453 | 1.23 | 101.2439 | 1.2439 | 0.1 | 0.153 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 0.5235 | 0.507 | 103.2544 | 3.2544 | 0.1 | 0.165 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 1.4786 | 1.44 | 102.6806 | 2.6806 | 0.297 | 0.12997 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 0.5688 | 0.507 | 112.1893 | 12.1893 | 0.1 | 0.618 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 3.3366 | 3.13 | 106.6006 | 6.6006 | 0.704 | 0.29347 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 3.7304 | 3.76 | 99.2128 | -0.78723 | 0.845 | -0.03503 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-02-06 |  | 0.5535 | 0.507 | 109.1716 | 9.1716 | 0.1 | 0.465 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23034A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 0.533 | 0.5 | 106.6 | 6.6 | 0.1 | 0.33 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 0.5566 | 0.507 | 109.783 | 9.783 | 0.1 | 0.496 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 1.3052 | 1.23 | 106.1138 | 6.1138 | 0.1 | 0.752 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 4.0847 | 3.76 | 108.6356 | 8.6356 | 0.845 | 0.38426 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 1.6122 | 1.44 | 111.9583 | 11.9583 | 0.297 | 0.5798 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 0.5754 | 0.507 | 113.4911 | 13.4911 | 0.1 | 0.684 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 0.6081 | 0.5 | 121.62 | 21.62 | 0.1 | 1.081 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 1.2618 | 1.23 | 102.5854 | 2.5854 | 0.1 | 0.318 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 0.5149 | 0.507 | 101.5582 | 1.5582 | 0.1 | 0.079 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-09 |  | 1.3681 | 1.44 | 95.0069 | -4.9931 | 0.297 | -0.24209 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23067A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 3.1555 | 3.13 | 100.8147 | 0.8147 | 0.704 | 0.036222 | 0.2 | 3130 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 1.9753 | 1.44 | 137.1736 | 37.1736 | 0.297 | 1.8024 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 3.8402 | 3.76 | 102.133 | 2.133 | 0.845 | 0.094911 | 0.2 | 3130 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 3.388 | 3.13 | 108.2428 | 8.2428 | 0.704 | 0.36648 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 3.9683 | 3.76 | 105.5399 | 5.5399 | 0.845 | 0.24651 | 0.2 | 3130 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 1.3771 | 1.23 | 111.9593 | 11.9593 | 0.1 | 1.471 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 0.917 | 0.5 | 183.4 | 83.4 | 0.1 | 4.17 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 1.5219 | 1.44 | 105.6875 | 5.6875 | 0.297 | 0.27576 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 3.9476 | 3.76 | 104.9894 | 4.9894 | 0.845 | 0.22201 | 0.2 | 3130 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 1.2619 | 1.23 | 102.5935 | 2.5935 | 0.1 | 0.319 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 3.2599 | 3.13 | 104.1502 | 4.1502 | 0.704 | 0.18452 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 0.549 | 0.5 | 109.8 | 9.8 | 0.1 | 0.49 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 3.9255 | 3.76 | 104.4016 | 4.4016 | 0.845 | 0.19586 | 0.2 | 3130 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 3.2356 | 3.13 | 103.3738 | 3.3738 | 0.704 | 0.15 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 1.005 | 0.507 | 198.2249 | 98.2249 | 0.1 | 4.98 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 3.3653 | 3.13 | 107.5176 | 7.5176 | 0.704 | 0.33423 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 0.5356 | 0.5 | 107.12 | 7.12 | 0.1 | 0.356 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 0.5434 | 0.507 | 107.1795 | 7.1795 | 0.1 | 0.364 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 3.2933 | 3.13 | 105.2173 | 5.2173 | 0.704 | 0.23196 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-05-11 |  | 1.4212 | 1.23 | 115.5447 | 15.5447 | 0.1 | 1.912 | 0.2 | 3130 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23130A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 0.5321 | 0.5 | 106.42 | 6.42 | 0.1 | 0.321 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 1.2448 | 1.23 | 101.2033 | 1.2033 | 0.1 | 0.148 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 1.4364 | 1.44 | 99.75 | -0.25 | 0.297 | -0.012121 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 1.1908 | 1.23 | 96.813 | -3.187 | 0.1 | -0.392 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 0.5421 | 0.507 | 106.9231 | 6.9231 | 0.1 | 0.351 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 3.1643 | 3.13 | 101.0958 | 1.0958 | 0.704 | 0.048722 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 1.279 | 1.23 | 103.9837 | 3.9837 | 0.1 | 0.49 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 1.5965 | 1.44 | 110.8681 | 10.8681 | 0.297 | 0.52694 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 3.0991 | 3.13 | 99.0128 | -0.98722 | 0.704 | -0.043892 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 0.4877 | 0.507 | 96.1933 | -3.8067 | 0.1 | -0.193 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 3.9155 | 3.76 | 104.1356 | 4.1356 | 0.845 | 0.18402 | 0.2 | 3130 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 1.206 | 1.23 | 98.0488 | -1.9512 | 0.1 | -0.24 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 0.5605 | 0.507 | 110.5523 | 10.5523 | 0.1 | 0.535 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 1.6105 | 1.44 | 111.8403 | 11.8403 | 0.297 | 0.57407 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 0.665 | 0.507 | 131.1637 | 31.1637 | 0.1 | 1.58 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 0.5555 | 0.5 | 111.1 | 11.1 | 0.1 | 0.555 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 1.1787 | 1.23 | 95.8293 | -4.1707 | 0.1 | -0.513 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 1.4741 | 1.44 | 102.3681 | 2.3681 | 0.297 | 0.11481 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 0.5478 | 0.507 | 108.0473 | 8.0473 | 0.1 | 0.408 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 1.6288 | 1.44 | 113.1111 | 13.1111 | 0.297 | 0.63569 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 3.715 | 3.76 | 98.8032 | -1.1968 | 0.845 | -0.053254 | 0.2 | 3130 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 3.6112 | 3.76 | 96.0426 | -3.9574 | 0.845 | -0.17609 | 0.2 | 3130 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 0.5816 | 0.5 | 116.32 | 16.32 | 0.1 | 0.816 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 0.5925 | 0.507 | 116.8639 | 16.8639 | 0.1 | 0.855 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 1.8245 | 1.44 | 126.7014 | 26.7014 | 0.297 | 1.2946 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 3.6508 | 3.76 | 97.0957 | -2.9043 | 0.845 | -0.12923 | 0.2 | 3130 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 3.0761 | 3.13 | 98.278 | -1.722 | 0.704 | -0.076563 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 3.8439 | 3.76 | 102.2314 | 2.2314 | 0.845 | 0.09929 | 0.2 | 3130 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 1.5053 | 1.44 | 104.5347 | 4.5347 | 0.297 | 0.21987 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 0.5199 | 0.5 | 103.98 | 3.98 | 0.1 | 0.199 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 3.4386 | 3.13 | 109.8594 | 9.8594 | 0.704 | 0.43835 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 3.8414 | 3.76 | 102.1649 | 2.1649 | 0.845 | 0.096331 | 0.2 | 3130 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 1.5114 | 1.44 | 104.9583 | 4.9583 | 0.297 | 0.2404 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 0.5518 | 0.5 | 110.36 | 10.36 | 0.1 | 0.518 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 1.2619 | 1.23 | 102.5935 | 2.5935 | 0.1 | 0.319 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 0.5322 | 0.5 | 106.44 | 6.44 | 0.1 | 0.322 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 0.5641 | 0.5 | 112.82 | 12.82 | 0.1 | 0.641 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 1.409 | 1.23 | 114.5528 | 14.5528 | 0.1 | 1.79 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 4.1352 | 3.76 | 109.9787 | 9.9787 | 0.845 | 0.44402 | 0.2 | 3130 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 3.3208 | 3.13 | 106.0958 | 6.0958 | 0.704 | 0.27102 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 0.5621 | 0.507 | 110.8679 | 10.8679 | 0.1 | 0.551 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 3.6783 | 3.76 | 97.8271 | -2.1729 | 0.845 | -0.096686 | 0.2 | 3130 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 3.122 | 3.13 | 99.7444 | -0.25559 | 0.704 | -0.011364 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 3.1566 | 3.13 | 100.8498 | 0.84984 | 0.704 | 0.037784 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 0.5365 | 0.5 | 107.3 | 7.3 | 0.1 | 0.365 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 0.5837 | 0.507 | 115.1282 | 15.1282 | 0.1 | 0.767 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-06 |  | 3.6007 | 3.55 | 101.4282 | 1.4282 | 0.297 | 0.17071 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24005A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 3.3417 | 3.13 | 106.7636 | 6.7636 | 0.704 | 0.30071 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 3.7911 | 3.55 | 106.7915 | 6.7915 | 0.297 | 0.81178 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 0.5178 | 0.5 | 103.56 | 3.56 | 0.1 | 0.178 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 0.5613 | 0.507 | 110.7101 | 10.7101 | 0.1 | 0.543 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 1.7648 | 1.64 | 107.6098 | 7.6098 | 0.11 | 1.1345 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 3.2496 | 3.13 | 103.8211 | 3.8211 | 0.704 | 0.16989 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 3.6761 | 3.55 | 103.5521 | 3.5521 | 0.297 | 0.42458 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 0.5712 | 0.507 | 112.6627 | 12.6627 | 0.1 | 0.642 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 3.8748 | 3.55 | 109.1493 | 9.1493 | 0.297 | 1.0936 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 0.5343 | 0.507 | 105.3846 | 5.3846 | 0.1 | 0.273 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 1.6935 | 1.64 | 103.2622 | 3.2622 | 0.11 | 0.48636 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 3.2213 | 3.13 | 102.9169 | 2.9169 | 0.704 | 0.12969 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 1.6849 | 1.64 | 102.7378 | 2.7378 | 0.11 | 0.40818 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 1.6698 | 1.64 | 101.8171 | 1.8171 | 0.11 | 0.27091 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 0.5185 | 0.507 | 102.2682 | 2.2682 | 0.1 | 0.115 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 0.5185 | 0.507 | 102.2682 | 2.2682 | 0.1 | 0.115 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 0.5711 | 0.5 | 114.22 | 14.22 | 0.1 | 0.711 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 0.5832 | 0.5 | 116.64 | 16.64 | 0.1 | 0.832 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 1.6185 | 1.44 | 112.3958 | 12.3958 | 0.297 | 0.60101 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 1.4976 | 1.44 | 104 | 4 | 0.297 | 0.19394 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 3.8783 | 3.55 | 109.2479 | 9.2479 | 0.297 | 1.1054 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 0.5426 | 0.507 | 107.0217 | 7.0217 | 0.1 | 0.356 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 1.9135 | 1.44 | 132.8819 | 32.8819 | 0.297 | 1.5943 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 2.9459 | 3.13 | 94.1182 | -5.8818 | 0.704 | -0.26151 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 1.9025 | 1.44 | 132.1181 | 32.1181 | 0.297 | 1.5572 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 3.6363 | 3.55 | 102.431 | 2.431 | 0.297 | 0.29057 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 0.5805 | 0.5 | 116.1 | 16.1 | 0.1 | 0.805 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 1.8849 | 1.64 | 114.9329 | 14.9329 | 0.11 | 2.2264 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-04-05 |  | 1.7096 | 1.44 | 118.7222 | 18.7222 | 0.297 | 0.90774 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24095A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 3.0601 | 3.13 | 97.7668 | -2.2332 | 0.704 | -0.09929 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 0.5473 | 0.5 | 109.46 | 9.46 | 0.1 | 0.473 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 1.5997 | 1.64 | 97.5427 | -2.4573 | 0.11 | -0.36636 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Nickel, FIL, cICP-MS | 01065 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 3.264 | 3.13 | 104.2812 | 4.2812 | 0.704 | 0.19034 | 0.2 | 3130 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A