## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 2.5054 | 2.71 | 92.4502 | -7.5498 | 0.178 | -1.1494 | 0.08 | 1792 |  |  |  | ug/L | T239 | ICPMS22243A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 4.0508 | 4.4 | 92.0636 | -7.9364 | 0.33 | -1.0582 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 1.2262 | 1.2 | 102.1833 | 2.1833 | 0.089 | 0.29438 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 1.7697 | 1.84 | 96.1793 | -3.8207 | 0.102 | -0.68922 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 2.5426 | 2.71 | 93.8229 | -6.1771 | 0.178 | -0.94045 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 1.7851 | 1.84 | 97.0163 | -2.9837 | 0.102 | -0.53824 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 4.0039 | 4.4 | 90.9977 | -9.0023 | 0.33 | -1.2003 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 6.5486 | 6.7 | 97.7403 | -2.2597 | 0.335 | -0.45194 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 1.7745 | 1.84 | 96.4402 | -3.5598 | 0.102 | -0.64216 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 1.2447 | 1.2 | 103.725 | 3.725 | 0.089 | 0.50225 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 2.4963 | 2.71 | 92.1144 | -7.8856 | 0.178 | -1.2006 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 1.8376 | 1.84 | 99.8696 | -0.13043 | 0.102 | -0.023529 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 1.2207 | 1.2 | 101.725 | 1.725 | 0.089 | 0.23258 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 7.8621 | 7.95 | 98.8943 | -1.1057 | 0.3975 | -0.22113 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-10-20 |  | 1.1762 | 1.2 | 98.0167 | -1.9833 | 0.06 | -0.39667 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22286A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 7.1176 | 6.7 | 106.2328 | 6.2328 | 0.335 | 1.2466 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 7.314 | 7.95 | 92 | -8 | 0.3975 | -1.6 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 1.0339 | 1.2 | 86.1583 | -13.8417 | 0.06 | -2.7683 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 1.6851 | 1.84 | 91.5815 | -8.4185 | 0.102 | -1.5186 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-17 |  | 1.7298 | 1.84 | 94.0109 | -5.9891 | 0.102 | -1.0804 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22321A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 6.8116 | 6.7 | 101.6657 | 1.6657 | 0.335 | 0.33313 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 6.6736 | 6.7 | 99.606 | -0.39403 | 0.335 | -0.078806 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 1.1326 | 1.2 | 94.3833 | -5.6167 | 0.06 | -1.1233 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 4.1633 | 4.4 | 94.6205 | -5.3795 | 0.33 | -0.71727 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 6.9299 | 6.7 | 103.4313 | 3.4313 | 0.335 | 0.68627 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 8.4589 | 7.95 | 106.4013 | 6.4013 | 0.3975 | 1.2803 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 4.4443 | 4.4 | 101.0068 | 1.0068 | 0.33 | 0.13424 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 8.1052 | 7.95 | 101.9522 | 1.9522 | 0.3975 | 0.39044 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 1.2138 | 1.2 | 101.15 | 1.15 | 0.06 | 0.23 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 2.3895 | 2.71 | 88.1734 | -11.8266 | 0.178 | -1.8006 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 8.117 | 7.95 | 102.1006 | 2.1006 | 0.3975 | 0.42013 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23010A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 1.7888 | 1.84 | 97.2174 | -2.7826 | 0.102 | -0.50196 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 7.9183 | 7.95 | 99.6013 | -0.39874 | 0.3975 | -0.079748 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 6.6001 | 6.7 | 98.509 | -1.491 | 0.335 | -0.29821 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 2.3823 | 2.71 | 87.9077 | -12.0923 | 0.178 | -1.841 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 4.0451 | 4.4 | 91.9341 | -8.0659 | 0.33 | -1.0755 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 7.5749 | 7.95 | 95.2818 | -4.7182 | 0.3975 | -0.94365 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 1.6728 | 1.84 | 90.913 | -9.087 | 0.102 | -1.6392 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 6.5011 | 6.7 | 97.0313 | -2.9687 | 0.335 | -0.59373 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-09 |  | 3.869 | 4.4 | 87.9318 | -12.0682 | 0.33 | -1.6091 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23067A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 1.1719 | 1.2 | 97.6583 | -2.3417 | 0.06 | -0.46833 | 0.02 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 4.5898 | 4.4 | 104.3136 | 4.3136 | 0.33 | 0.57515 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 2.7004 | 2.71 | 99.6458 | -0.35424 | 0.178 | -0.053933 | 0.02 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 1.2461 | 1.2 | 103.8417 | 3.8417 | 0.06 | 0.76833 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 2.7889 | 2.71 | 102.9114 | 2.9114 | 0.178 | 0.44326 | 0.02 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-04-06 |  | 7.7972 | 7.95 | 98.078 | -1.922 | 0.3975 | -0.3844 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23096A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 6.0806 | 6.7 | 90.7552 | -9.2448 | 0.335 | -1.849 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 1.6859 | 1.84 | 91.625 | -8.375 | 0.102 | -1.5108 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 2.3495 | 2.71 | 86.6974 | -13.3026 | 0.178 | -2.0253 | 0.02 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 1.051 | 1.2 | 87.5833 | -12.4167 | 0.06 | -2.4833 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-20 |  | 4.2849 | 4.4 | 97.3841 | -2.6159 | 0.33 | -0.34879 | 0.02 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23108A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-21 |  | 7.2244 | 6.7 | 107.8269 | 7.8269 | 0.335 | 1.5654 | 0.02 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23109A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 1.1877 | 1.2 | 98.975 | -1.025 | 0.06 | -0.205 | 0.02 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 7.713 | 7.95 | 97.0189 | -2.9811 | 0.3975 | -0.59623 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 0.9826 | 1.2 | 81.8833 | -18.1167 | 0.06 | -3.6233 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 1.7248 | 1.84 | 93.7391 | -6.2609 | 0.102 | -1.1294 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 6.2664 | 6.7 | 93.5284 | -6.4716 | 0.335 | -1.2943 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 7.7655 | 7.95 | 97.6792 | -2.3208 | 0.3975 | -0.46415 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 1.1277 | 1.2 | 93.975 | -6.025 | 0.06 | -1.205 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-05-04 |  | 2.506 | 2.71 | 92.4723 | -7.5277 | 0.178 | -1.1461 | 0.02 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23123A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-05-04 |  | 1.8324 | 1.84 | 99.587 | -0.41304 | 0.102 | -0.07451 | 0.02 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23123A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 1.7347 | 1.84 | 94.2772 | -5.7228 | 0.102 | -1.0324 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 6.1138 | 6.7 | 91.2507 | -8.7493 | 0.335 | -1.7499 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 3.9499 | 4.4 | 89.7705 | -10.2295 | 0.33 | -1.3639 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 6.7203 | 6.7 | 100.303 | 0.30299 | 0.335 | 0.060597 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 7.9836 | 7.95 | 100.4226 | 0.42264 | 0.3975 | 0.084528 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 1.1539 | 1.2 | 96.1583 | -3.8417 | 0.06 | -0.76833 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 6.3182 | 6.7 | 94.3015 | -5.6985 | 0.335 | -1.1397 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 4.0465 | 4.4 | 91.9659 | -8.0341 | 0.33 | -1.0712 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 1.0898 | 1.2 | 90.8167 | -9.1833 | 0.06 | -1.8367 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 7.6701 | 7.95 | 96.4792 | -3.5208 | 0.3975 | -0.70415 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 2.4873 | 2.71 | 91.7823 | -8.2177 | 0.178 | -1.2511 | 0.03 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 6.4752 | 6.7 | 96.6448 | -3.3552 | 0.335 | -0.67104 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 8.0132 | 7.95 | 100.795 | 0.79497 | 0.3975 | 0.15899 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 4.1205 | 4.4 | 93.6477 | -6.3523 | 0.33 | -0.84697 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 7.9975 | 7.95 | 100.5975 | 0.59748 | 0.3975 | 0.1195 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 1.7999 | 1.84 | 97.8207 | -2.1793 | 0.102 | -0.39314 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 6.5153 | 6.7 | 97.2433 | -2.7567 | 0.335 | -0.55134 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 4.1365 | 4.4 | 94.0114 | -5.9886 | 0.33 | -0.79848 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 7.5721 | 7.95 | 95.2465 | -4.7535 | 0.3975 | -0.95069 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 4.1423 | 4.4 | 94.1432 | -5.8568 | 0.33 | -0.78091 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 2.5953 | 2.71 | 95.7675 | -4.2325 | 0.178 | -0.64438 | 0.03 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 2.5994 | 2.71 | 95.9188 | -4.0812 | 0.178 | -0.62135 | 0.03 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 1.758 | 1.84 | 95.5435 | -4.4565 | 0.102 | -0.80392 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 7.8019 | 7.95 | 98.1371 | -1.8629 | 0.3975 | -0.37258 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 4.2252 | 4.4 | 96.0273 | -3.9727 | 0.33 | -0.5297 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 2.6714 | 2.71 | 98.5756 | -1.4244 | 0.178 | -0.21685 | 0.03 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 1.1629 | 1.2 | 96.9083 | -3.0917 | 0.06 | -0.61833 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 2.6939 | 2.71 | 99.4059 | -0.5941 | 0.178 | -0.090449 | 0.03 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 4.2103 | 4.4 | 95.6886 | -4.3114 | 0.33 | -0.57485 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 1.743 | 1.84 | 94.7283 | -5.2717 | 0.102 | -0.95098 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 4.2528 | 4.4 | 96.6545 | -3.3455 | 0.33 | -0.44606 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 1.7393 | 1.84 | 94.5272 | -5.4728 | 0.102 | -0.98725 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 6.4555 | 6.7 | 96.3507 | -3.6493 | 0.335 | -0.72985 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 1.7617 | 1.84 | 95.7446 | -4.2554 | 0.102 | -0.76765 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-12-13 |  | 1.1861 | 1.2 | 98.8417 | -1.1583 | 0.06 | -0.23167 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23347A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-12-13 |  | 2.6545 | 2.71 | 97.952 | -2.048 | 0.178 | -0.3118 | 0.03 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23347A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 1.7717 | 1.84 | 96.288 | -3.712 | 0.102 | -0.66961 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 6.5998 | 6.7 | 98.5045 | -1.4955 | 0.335 | -0.2991 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 2.6238 | 2.71 | 96.8192 | -3.1808 | 0.178 | -0.48427 | 0.03 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 1.1805 | 1.2 | 98.375 | -1.625 | 0.06 | -0.325 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 7.8991 | 7.95 | 99.3597 | -0.64025 | 0.3975 | -0.12805 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 2.7056 | 2.71 | 99.8376 | -0.16236 | 0.178 | -0.024719 | 0.03 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 1.1655 | 1.2 | 97.125 | -2.875 | 0.06 | -0.575 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 1.1885 | 1.2 | 99.0417 | -0.95833 | 0.06 | -0.19167 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 1.8016 | 1.84 | 97.913 | -2.087 | 0.102 | -0.37647 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 7.9398 | 7.95 | 99.8717 | -0.1283 | 0.3975 | -0.02566 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 1.1791 | 1.2 | 98.2583 | -1.7417 | 0.06 | -0.34833 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-11 |  | 0.8744 | 0.836 | 104.5933 | 4.5933 | 0.0418 | 0.91866 | 0.03 | 1792 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24010B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 0.8107 | 0.836 | 96.9737 | -3.0263 | 0.0418 | -0.60526 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 1.7155 | 1.84 | 93.2337 | -6.7663 | 0.102 | -1.2206 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 7.6826 | 7.95 | 96.6365 | -3.3635 | 0.3975 | -0.6727 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 0.4671 | 0.478 | 97.7197 | -2.2803 | 0.026 | -0.41923 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 1.1372 | 1.2 | 94.7667 | -5.2333 | 0.06 | -1.0467 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 4.2273 | 4.4 | 96.075 | -3.925 | 0.33 | -0.52333 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 0.7945 | 0.836 | 95.0359 | -4.9641 | 0.0418 | -0.99282 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 7.712 | 7.95 | 97.0063 | -2.9937 | 0.3975 | -0.59874 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 0.8181 | 0.836 | 97.8589 | -2.1411 | 0.0418 | -0.42823 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 7.7456 | 7.95 | 97.4289 | -2.5711 | 0.3975 | -0.51421 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 0.4629 | 0.478 | 96.841 | -3.159 | 0.026 | -0.58077 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 1.1632 | 1.2 | 96.9333 | -3.0667 | 0.06 | -0.61333 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 0.5128 | 0.478 | 107.2803 | 7.2803 | 0.026 | 1.3385 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 0.4728 | 0.478 | 98.9121 | -1.0879 | 0.026 | -0.2 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 7.8176 | 7.95 | 98.3346 | -1.6654 | 0.3975 | -0.33308 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 7.8926 | 7.95 | 99.278 | -0.72201 | 0.3975 | -0.1444 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 1.7831 | 1.84 | 96.9076 | -3.0924 | 0.102 | -0.55784 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 1.7827 | 1.84 | 96.8859 | -3.1141 | 0.102 | -0.56176 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 4.1435 | 4.4 | 94.1705 | -5.8295 | 0.33 | -0.77727 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 4.1396 | 4.4 | 94.0818 | -5.9182 | 0.33 | -0.78909 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 0.7984 | 0.836 | 95.5024 | -4.4976 | 0.0418 | -0.89952 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 7.8816 | 7.95 | 99.1396 | -0.86038 | 0.3975 | -0.17208 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 4.1862 | 4.4 | 95.1409 | -4.8591 | 0.33 | -0.64788 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 1.1362 | 1.2 | 94.6833 | -5.3167 | 0.06 | -1.0633 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 4.2007 | 4.4 | 95.4705 | -4.5295 | 0.33 | -0.60394 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 0.8492 | 0.836 | 101.5789 | 1.5789 | 0.0418 | 0.31579 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 1.7739 | 1.84 | 96.4076 | -3.5924 | 0.102 | -0.64804 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 0.4603 | 0.478 | 96.2971 | -3.7029 | 0.026 | -0.68077 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 1.1637 | 1.2 | 96.975 | -3.025 | 0.06 | -0.605 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 1.7459 | 1.84 | 94.8859 | -5.1141 | 0.102 | -0.92255 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 0.4645 | 0.478 | 97.1757 | -2.8243 | 0.026 | -0.51923 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 1.1532 | 1.2 | 96.1 | -3.9 | 0.06 | -0.78 | 0.03 | 1792 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A