## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2022 | 2500493 | 2022-09-13 |  | 129.76 | 126 | 102.9841 | 2.9841 | 14.5 | 0.25931 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__22255A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2022 | 2570118 | 2022-09-16 |  | 131.93 | 124 | 106.3952 | 6.3952 | 10 | 0.793 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M234 | ROE__22257A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2022 | 2630186 | 2022-09-22 |  | 128.4 | 126 | 101.9048 | 1.9048 | 14.5 | 0.16552 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__22264B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2022 | 2710049 | 2022-09-30 |  | 120.93 | 124 | 97.5242 | -2.4758 | 10 | -0.307 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M234 | ROE__22271B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 2770116 | 2022-10-06 |  | 147.39 | 146 | 100.9521 | 0.95205 | 10 | 0.139 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__22277A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 2860103 | 2022-10-19 |  | 249.97 | 262 | 95.4084 | -4.5916 | 28.9 | -0.41626 | 20 | 0027 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ROE__22290B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 2920220 | 2022-10-26 |  | 146.89 | 146 | 100.6096 | 0.60959 | 10 | 0.089 | 20 | 0027 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ROE__22297A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 2990134 | 2022-11-02 |  | 263.65 | 262 | 100.6298 | 0.62977 | 28.9 | 0.057093 | 20 | 0027 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ROE__22304A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 3060047 | 2022-11-09 |  | 238.52 | 277 | 86.1083 | -13.8917 | 20 | -1.924 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__22311A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 3200143 | 2022-11-22 |  | 249.87 | 277 | 90.2058 | -9.7942 | 20 | -1.3565 | 20 | 0027 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ROE__22325B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 3130107 | 2022-11-22 |  | 142.86 | 146 | 97.8493 | -2.1507 | 10 | -0.314 | 20 | 0027 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ROE__22325A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 3330052 | 2022-12-01 |  | 144.63 | 146 | 99.0616 | -0.93836 | 10 | -0.137 | 20 | 0027 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ROE__22334A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 3400093 | 2022-12-08 |  | 321.26 | 363 | 88.5014 | -11.4986 | 33 | -1.2648 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M236 | ROE__22341A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 0100101 | 2023-01-19 |  | 143.13 | 139 | 102.9712 | 2.9712 | 10 | 0.413 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M240 | ROE__23011B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 3610133 | 2023-01-19 |  | 302.1 | 363 | 83.2231 | -16.7769 | 33 | -1.8455 | 20 | 0027 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | ROE__23011A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 0250121 | 2023-02-01 |  | 136.66 | 139 | 98.3165 | -1.6835 | 10 | -0.234 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M240 | ROE__23030A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 0380149 | 2023-02-08 |  | 119.68 | 124 | 96.5161 | -3.4839 | 10 | -0.432 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M234 | ROE__23039A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 0590091 | 2023-03-03 |  | 125.28 | 124 | 101.0323 | 1.0323 | 10 | 0.128 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ROE__23061A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 0670104 | 2023-03-10 |  | 267.67 | 262 | 102.1641 | 2.1641 | 28.9 | 0.19619 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M238 | ROE__23067B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 0740031 | 2023-03-17 |  | 123.58 | 124 | 99.6613 | -0.33871 | 10 | -0.042 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M234 | ROE__23074A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 0800072 | 2023-03-23 |  | 304.17 | 262 | 116.0954 | 16.0954 | 28.9 | 1.4592 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M238 | ROE__23081A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 0880091 | 2023-03-31 |  | 117.92 | 124 | 95.0968 | -4.9032 | 10 | -0.608 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M234 | ROE__23088A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 0940122 | 2023-04-06 |  | 141.79 | 146 | 97.1164 | -2.8836 | 10 | -0.421 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__23095A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 1020110 | 2023-04-18 |  | 277.28 | 262 | 105.8321 | 5.8321 | 28.9 | 0.52872 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M238 | ROE__23103B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 1100087 | 2023-05-05 |  | 143.12 | 146 | 98.0274 | -1.9726 | 10 | -0.288 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M230 | ROE__23114A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 1170146 | 2023-05-09 |  | 289.89 | 262 | 110.645 | 10.645 | 28.9 | 0.96505 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M238 | ROE__23121A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 1240208 | 2023-05-09 |  | 266.93 | 277 | 96.3646 | -3.6354 | 20 | -0.5035 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M232 | ROE__23128A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 1300168 | 2023-05-12 |  | 156.63 | 146 | 107.2808 | 7.2808 | 10 | 1.063 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__23131A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 1360046 | 2023-05-23 |  | 282.93 | 277 | 102.1408 | 2.1408 | 20 | 0.2965 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__23137A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 1440059 | 2023-05-31 |  | 150.72 | 146 | 103.2329 | 3.2329 | 10 | 0.472 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M230 | ROE__23150A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 1570042 | 2023-06-12 |  | 362.59 | 363 | 99.8871 | -0.11295 | 33 | -0.012424 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M236 | ROE__23158A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 1650064 | 2023-06-22 |  | 283.24 | 277 | 102.2527 | 2.2527 | 20 | 0.312 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M232 | ROE__23171A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 1730214 | 2023-06-28 |  | 378.88 | 363 | 104.3747 | 4.3747 | 33 | 0.48121 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ROE__23178A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 1840084 | 2023-07-13 |  | 269.14 | 277 | 97.1625 | -2.8375 | 20 | -0.393 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M232 | ROE__23192A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 1870308 | 2023-07-18 |  | 134.86 | 139 | 97.0216 | -2.9784 | 10 | -0.414 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M240 | ROE__23193A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 1940232 | 2023-07-25 |  | 377.2 | 363 | 103.9118 | 3.9118 | 33 | 0.4303 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ROE__23200A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 1990165 | 2023-08-04 |  | 135.82 | 139 | 97.7122 | -2.2878 | 10 | -0.318 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | Value verified by rerun, same method | mg/L | M240 | ROE__23212A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 2060141 | 2023-08-04 |  | 364.63 | 363 | 100.449 | 0.44904 | 33 | 0.049394 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ROE__23212A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 2200129 | 2023-08-15 |  | 114.66 | 124 | 92.4677 | -7.5323 | 10 | -0.934 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | Value verified by rerun, same method | mg/L | M234 | ROE__23229A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 2280172 | 2023-08-21 |  | 134.71 | 139 | 96.9137 | -3.0863 | 10 | -0.429 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M240 | ROE__23229A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 2350094 | 2023-08-28 |  | 123.77 | 124 | 99.8145 | -0.18548 | 10 | -0.023 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M234 | ROE__23236B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 2440133 | 2023-09-18 |  | 130.75 | 139 | 94.0647 | -5.9353 | 10 | -0.825 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M240 | ROE__23255B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 2490137 | 2023-09-19 |  | 309.18 | 262 | 118.0076 | 18.0076 | 28.9 | 1.6325 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M238 | ROE__23255D
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 2560087 | 2023-09-22 |  | 121.97 | 124 | 98.3629 | -1.6371 | 10 | -0.203 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | Value verified by rerun, same method | mg/L | M234 | ROE__23268A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 2620180 | 2023-09-25 |  | 273.71 | 262 | 104.4695 | 4.4695 | 28.9 | 0.40519 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M238 | ROE__23264A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2023 | 2690095 | 2023-10-03 |  | 121.83 | 124 | 98.25 | -1.75 | 10 | -0.217 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M234 | ROE__23271A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2024 | 3120060 | 2023-11-16 |  | 475.52 | 540 | 88.0593 | -11.9407 | 31.1 | -2.0733 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M244 | ROE__23317A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2024 | 3250148 | 2023-11-28 |  | 488.36 | 540 | 90.437 | -9.563 | 31.1 | -1.6605 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M244 | ROE__23331A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2024 | 3390053 | 2023-12-08 |  | 310.44 | 363 | 85.5207 | -14.4793 | 33 | -1.5927 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M236 | ROE__23340A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2024 | 3530160 | 2023-12-27 |  | 312.04 | 363 | 85.9614 | -14.0386 | 33 | -1.5442 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ROE__23360A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2024 | 0030059 | 2024-01-11 |  | 126.3 | 139 | 90.8633 | -9.1367 | 10 | -1.27 | 20 | 0027 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M240 | ROE__24008B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2024 | 0170009 | 2024-01-23 |  | 130.34 | 139 | 93.7698 | -6.2302 | 10 | -0.866 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M240 | ROE__24022A