## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2560119 | 2022-09-16 |  | 134.25 | 126 | 106.5476 | 6.5476 | 14.5 | 0.56897 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ROE__22257A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2700270 | 2022-09-29 |  | 137.14 | 126 | 108.8413 | 8.8413 | 14.5 | 0.76828 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__22271A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2850199 | 2022-10-19 |  | 150.55 | 146 | 103.1164 | 3.1164 | 8.52 | 0.53404 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ROE__22290A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2980098 | 2022-10-27 |  | 151.21 | 146 | 103.5685 | 3.5685 | 8.52 | 0.6115 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__22299A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 3120110 | 2022-11-22 |  | 266.85 | 277 | 96.3357 | -3.6643 | 20 | -0.5075 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ROE__22325B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 3260048 | 2022-11-29 |  | 261.33 | 277 | 94.343 | -5.657 | 20 | -0.7835 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ROE__22332A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 0730105 | 2023-03-17 |  | 263.2 | 262 | 100.458 | 0.45802 | 28.9 | 0.041522 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M238 | ROE__23073A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 0870134 | 2023-04-06 |  | 252.22 | 262 | 96.2672 | -3.7328 | 28.9 | -0.33841 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M238 | ROE__23087A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1010252 | 2023-04-18 |  | 142.95 | 146 | 97.911 | -2.089 | 8.52 | -0.35798 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M230 | ROE__23103B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1160088 | 2023-05-05 |  | 143.59 | 146 | 98.3493 | -1.6507 | 8.52 | -0.28286 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M230 | ROE__23117A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1290204 | 2023-05-19 |  | 287.02 | 277 | 103.6173 | 3.6173 | 20 | 0.501 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__23130A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1430248 | 2023-06-13 |  | 268.53 | 277 | 96.9422 | -3.0578 | 20 | -0.4235 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__23144A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1640228 | 2023-06-26 |  | 352.89 | 363 | 97.2149 | -2.7851 | 33 | -0.30636 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M236 | ROE__23165A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1800089 | 2023-07-10 |  | 392.93 | 363 | 108.2452 | 8.2452 | 33 | 0.90697 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ROE__23186A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1930107 | 2023-07-19 |  | 137.86 | 139 | 99.1799 | -0.82014 | 8.9 | -0.12809 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M240 | ROE__23198A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2050066 | 2023-08-04 |  | 122.57 | 139 | 88.1799 | -11.8201 | 8.9 | -1.8461 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M240 | ROE__23212A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2260044 | 2023-08-23 |  | 147.09 | 124 | 118.621 | 18.621 | 8.5 | 2.7165 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ROE__23234A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2430074 | 2023-09-06 |  | 143.37 | 124 | 115.621 | 15.621 | 8.5 | 2.2788 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ROE__23248A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2560014 | 2023-09-22 |  | 280.96 | 262 | 107.2366 | 7.2366 | 28.9 | 0.65606 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M238 | ROE__23261A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2680193 | 2023-10-03 |  | 322.72 | 262 | 123.1756 | 23.1756 | 28.9 | 2.101 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M238 | ROE__23271A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 2840059 | 2023-10-19 |  | 133.99 | 146 | 91.774 | -8.226 | 10 | -1.201 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M242 | ROE__23291A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 2970144 | 2023-10-31 |  | 141.21 | 146 | 96.7192 | -3.2808 | 10 | -0.479 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M242 | ROE__23300A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 3190193 | 2023-11-24 |  | 510.88 | 540 | 94.6074 | -5.3926 | 31.1 | -0.93633 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M244 | ROE__23324A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 3330063 | 2023-12-08 |  | 519.69 | 540 | 96.2389 | -3.7611 | 31.1 | -0.65305 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M244 | ROE__23338A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 0720124 | 2024-03-29 |  | 263.25 | 262 | 100.4771 | 0.4771 | 28.9 | 0.043253 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M238 | ROE__24080A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 0820073 | 2024-04-04 |  | 247.68 | 262 | 94.5344 | -5.4656 | 28.9 | -0.4955 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M238 | ROE__24089A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 0960073 | 2024-04-09 |  | 162.72 | 146 | 111.4521 | 11.4521 | 10 | 1.672 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M242 | ROE__24099A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 1140096 | 2024-04-26 |  | 152.56 | 146 | 104.4932 | 4.4932 | 10 | 0.656 | 17 | 0165 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M242 | ROE__24115A