## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2360389 | 2022-09-01 |  | 170.32 | 171 | 99.6023 | -0.39766 | 8.55 | -0.079532 | 2.6 | 0069 |  |  |  | uS/cm | M228 | PCAM_22244A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2500493 | 2022-09-12 |  | 221.65 | 220 | 100.75 | 0.75 | 11 | 0.15 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_22255A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2570118 | 2022-09-20 |  | 217.26 | 216 | 100.5833 | 0.58333 | 10.8 | 0.11667 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_22263A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2630186 | 2022-09-21 |  | 224.12 | 220 | 101.8727 | 1.8727 | 11 | 0.37455 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M226 | PCAM_22264A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2510443 | 2022-09-22 | E | 34.79 | 33.6 | 103.5417 | 3.5417 | 4.19 | 0.28401 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method | Value extrapolated at low end |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_22265A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2710049 | 2022-09-29 |  | 219.55 | 216 | 101.6435 | 1.6435 | 10.8 | 0.3287 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_22272B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2770116 | 2022-10-05 |  | 260.1 | 260 | 100.0385 | 0.038462 | 13 | 0.0076923 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_22278A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2860103 | 2022-10-17 |  | 453.59 | 445 | 101.9303 | 1.9303 | 22.25 | 0.38607 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M238 | PCAM_22290A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2022 | 2660047 | 2022-10-19 | E | 34.81 | 33.6 | 103.6012 | 3.6012 | 4.19 | 0.28878 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_22292A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2790112 | 2022-10-20 | E | 17.82 | 19.5 | 91.3846 | -8.6154 | 2.5 | -0.672 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P74 | PCAM_22293A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2920220 | 2022-10-25 |  | 261.6 | 260 | 100.6154 | 0.61538 | 13 | 0.12308 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_22298A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2990134 | 2022-10-31 |  | 452.44 | 445 | 101.6719 | 1.6719 | 22.25 | 0.33438 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M238 | PCAM_22301A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2930118 | 2022-11-02 | E | 17.99 | 19.5 | 92.2564 | -7.7436 | 2.5 | -0.604 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P74 | PCAM_22306A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3060047 | 2022-11-03 |  | 435.5 | 436 | 99.8853 | -0.11468 | 21.8 | -0.022936 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_22307A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3070230 | 2022-11-22 |  | 20.85 | 21.1 | 98.8152 | -1.1848 | 2.5 | -0.1 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_22326A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3200143 | 2022-11-23 |  | 434.13 | 436 | 99.5711 | -0.4289 | 21.8 | -0.08578 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_22327A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3210268 | 2022-11-28 |  | 20.81 | 21.1 | 98.6256 | -1.3744 | 2.5 | -0.116 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_22332A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3330052 | 2022-12-06 |  | 260.8 | 260 | 100.3077 | 0.30769 | 13 | 0.061538 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_22340B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3400093 | 2022-12-08 |  | 546.17 | 539 | 101.3302 | 1.3302 | 26.95 | 0.26605 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_22342A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3130107 | 2022-12-12 |  | 260.41 | 260 | 100.1577 | 0.15769 | 13 | 0.031538 | 5 | 0069 | Holding time exceeded | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment | uS/cm @25C | M230 | PCAM_22333A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3420128 | 2022-12-16 | E | 34.67 | 33.6 | 103.1845 | 3.1845 | 4.19 | 0.25537 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_22350A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3610133 | 2022-12-30 |  | 540.14 | 539 | 100.2115 | 0.2115 | 26.95 | 0.042301 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_22364A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 3620085 | 2023-01-05 | E | 34.33 | 33.6 | 102.1726 | 2.1726 | 4.19 | 0.17422 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_23005A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0100101 | 2023-01-11 |  | 228.91 | 224 | 102.192 | 2.192 | 11.2 | 0.43839 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M240 | PCAM_23011A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0250121 | 2023-01-31 |  | 229.87 | 224 | 102.6205 | 2.6205 | 11.2 | 0.52411 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M240 | PCAM_23031A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0120193 | 2023-01-31 | E | 18.56 | 19.5 | 95.1795 | -4.8205 | 2.5 | -0.376 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  |  | uS/cm @25C | P74 | PCAM_23031A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0380149 | 2023-02-09 |  | 219.66 | 216 | 101.6944 | 1.6944 | 10.8 | 0.33889 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_23040A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0260066 | 2023-02-09 |  | 18.21 | 19.5 | 93.3846 | -6.6154 | 2.5 | -0.516 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  |  | uS/cm @25C | P74 | PCAM_23040A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0400091 | 2023-02-10 | E | 21.33 | 21.1 | 101.09 | 1.09 | 2.5 | 0.092 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_23041A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0590091 | 2023-03-03 |  | 218.77 | 216 | 101.2824 | 1.2824 | 10.8 | 0.25648 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_23062A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0600114 | 2023-03-03 | E | 21.54 | 21.1 | 102.0853 | 2.0853 | 2.5 | 0.176 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_23062A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0670104 | 2023-03-09 |  | 459.72 | 445 | 103.3079 | 3.3079 | 22.25 | 0.66157 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M238 | PCAM_23068A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0740031 | 2023-03-16 |  | 220.98 | 216 | 102.3056 | 2.3056 | 10.8 | 0.46111 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_23075A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0680147 | 2023-03-16 | E | 35.7 | 33.6 | 106.25 | 6.25 | 4.19 | 0.50119 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  |  | uS/cm @25C | P72 | PCAM_23075A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0800072 | 2023-03-23 |  | 458.01 | 445 | 102.9236 | 2.9236 | 22.25 | 0.58472 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M238 | PCAM_23082A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0880091 | 2023-03-30 |  | 220.26 | 216 | 101.9722 | 1.9722 | 10.8 | 0.39444 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_23089A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0820080 | 2023-03-30 | E | 35 | 33.6 | 104.1667 | 4.1667 | 4.19 | 0.33413 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P72 | PCAM_23089A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0940122 | 2023-04-10 |  | 262.98 | 260 | 101.1462 | 1.1462 | 13 | 0.22923 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_23100A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1020110 | 2023-04-18 |  | 453.73 | 445 | 101.9618 | 1.9618 | 22.25 | 0.39236 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M238 | PCAM_23108A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 0960143 | 2023-04-26 | E | 18.05 | 19.5 | 92.5641 | -7.4359 | 2.5 | -0.58 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P74 | PCAM_23116A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1100087 | 2023-04-28 |  | 262.45 | 260 | 100.9423 | 0.94231 | 13 | 0.18846 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_23118A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1170146 | 2023-05-02 |  | 456.97 | 445 | 102.6899 | 2.6899 | 22.25 | 0.53798 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M238 | PCAM_23122A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1150155 | 2023-05-03 | E | 18.33 | 19.5 | 94 | -6 | 2.5 | -0.468 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P74 | PCAM_23123A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1240208 | 2023-05-10 |  | 434.82 | 436 | 99.7294 | -0.27064 | 21.8 | -0.054128 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_23130A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1300168 | 2023-05-12 |  | 262.12 | 260 | 100.8154 | 0.81538 | 13 | 0.16308 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_23132A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1250198 | 2023-05-12 | E | 21.12 | 21.1 | 100.0948 | 0.094787 | 2.5 | 0.008 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P73 | PCAM_23132A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1360046 | 2023-05-17 |  | 435.65 | 436 | 99.9197 | -0.080275 | 21.8 | -0.016055 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_23137A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1440059 | 2023-05-26 |  | 261.91 | 260 | 100.7346 | 0.73462 | 13 | 0.14692 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M230 | PCAM_23146A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1380202 | 2023-05-26 | E | 21.3 | 21.1 | 100.9479 | 0.94787 | 2.5 | 0.08 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_23146A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1570042 | 2023-06-08 |  | 543.71 | 539 | 100.8738 | 0.87384 | 26.95 | 0.17477 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_23159A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1590230 | 2023-06-14 | E | 34.71 | 33.6 | 103.3036 | 3.3036 | 4.19 | 0.26492 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P72 | PCAM_23165A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1650064 | 2023-06-15 |  | 436.08 | 436 | 100.0183 | 0.018349 | 21.8 | 0.0036697 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_23166A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1730214 | 2023-06-28 |  | 542.52 | 539 | 100.6531 | 0.65306 | 26.95 | 0.13061 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_23179A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1790029 | 2023-07-05 | E | 35.1 | 33.6 | 104.4643 | 4.4643 | 4.19 | 0.358 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P72 | PCAM_23186A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1840084 | 2023-07-06 |  | 434.61 | 436 | 99.6812 | -0.31881 | 21.8 | -0.063761 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M232 | PCAM_23187A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1870308 | 2023-07-07 |  | 227.58 | 224 | 101.5982 | 1.5982 | 11.2 | 0.31964 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M240 | PCAM_23188A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1920169 | 2023-07-13 | E | 19.12 | 19.5 | 98.0513 | -1.9487 | 2.5 | -0.152 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P74 | PCAM_23194A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1940232 | 2023-07-14 |  | 542.61 | 539 | 100.6698 | 0.66976 | 26.95 | 0.13395 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_23195A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 1990165 | 2023-07-19 |  | 226.22 | 224 | 100.9911 | 0.99107 | 11.2 | 0.19821 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M240 | PCAM_23200A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2020023 | 2023-07-26 | E | 18.07 | 19.5 | 92.6667 | -7.3333 | 2.5 | -0.572 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P74 | PCAM_23207A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2060141 | 2023-07-26 |  | 545.47 | 539 | 101.2004 | 1.2004 | 26.95 | 0.24007 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_23207A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2200129 | 2023-08-09 |  | 219.31 | 216 | 101.5324 | 1.5324 | 10.8 | 0.30648 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_23221A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2220098 | 2023-08-14 | E | 22.12 | 21.1 | 104.8341 | 4.8341 | 2.5 | 0.408 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  |  | uS/cm @25C | P73 | PCAM_23226A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2280172 | 2023-08-17 |  | 229.24 | 224 | 102.3393 | 2.3393 | 11.2 | 0.46786 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M240 | PCAM_23228B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2350094 | 2023-08-25 |  | 217.58 | 216 | 100.7315 | 0.73148 | 10.8 | 0.1463 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_23236B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2360091 | 2023-08-30 | E | 20.86 | 21.1 | 98.8626 | -1.1374 | 2.5 | -0.096 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P73 | PCAM_23241B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2440133 | 2023-09-06 |  | 229.96 | 224 | 102.6607 | 2.6607 | 11.2 | 0.53214 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M240 | PCAM_23248A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2490137 | 2023-09-07 |  | 456.92 | 445 | 102.6787 | 2.6787 | 22.25 | 0.53573 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M238 | PCAM_23249A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2500321 | 2023-09-13 | E | 34.99 | 33.6 | 104.1369 | 4.1369 | 4.19 | 0.33174 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P72 | PCAM_23255A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2560087 | 2023-09-14 |  | 219.4 | 216 | 101.5741 | 1.5741 | 10.8 | 0.31481 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_23256A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2620180 | 2023-09-20 |  | 456.05 | 445 | 102.4831 | 2.4831 | 22.25 | 0.49663 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M238 | PCAM_23262C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2690095 | 2023-09-28 |  | 218.11 | 216 | 100.9769 | 0.97685 | 10.8 | 0.19537 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M234 | PCAM_23270A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2023 | 2640107 | 2023-09-28 | E | 34.8 | 33.6 | 103.5714 | 3.5714 | 4.19 | 0.2864 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P72 | PCAM_23270A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 2770169 | 2023-10-06 | E | 18.31 | 19.5 | 93.8974 | -6.1026 | 2.5 | -0.476 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P74 | PCAM_23279A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 2930010 | 2023-10-25 | E | 18.39 | 19.5 | 94.3077 | -5.6923 | 2.5 | -0.444 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P74 | PCAM_23298A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 3120060 | 2023-11-09 |  | 877.2 | 865 | 101.4104 | 1.4104 | 43.25 | 0.28208 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M244 | PCAM_23313A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 3130126 | 2023-11-14 | E | 21.18 | 21.1 | 100.3791 | 0.37915 | 2.5 | 0.032 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P73 | PCAM_23318A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 3250148 | 2023-11-29 |  | 880.74 | 865 | 101.8197 | 1.8197 | 43.25 | 0.36393 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M244 | PCAM_23328A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 3320174 | 2023-12-07 | E | 20.84 | 21.1 | 98.7678 | -1.2322 | 2.5 | -0.104 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P73 | PCAM_23340A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 3390053 | 2023-12-07 |  | 541.8 | 539 | 100.5195 | 0.51948 | 26.95 | 0.1039 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_23340A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 3420008 | 2023-12-13 | E | 17.72 | 16.8 | 105.4762 | 5.4762 | 2.5 | 0.368 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P75 | PCAM_23345A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 3530160 | 2023-12-22 |  | 542.3 | 539 | 100.6122 | 0.61224 | 26.95 | 0.12245 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M236 | PCAM_23355A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 3550284 | 2023-12-27 | E | 18.25 | 16.8 | 108.631 | 8.631 | 2.5 | 0.58 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P75 | PCAM_23361A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 0030059 | 2024-01-09 |  | 227.2 | 224 | 101.4286 | 1.4286 | 11.2 | 0.28571 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M240 | PCAM_24009A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 0040088 | 2024-01-11 | E | 18.21 | 19.5 | 93.3846 | -6.6154 | 2.5 | -0.516 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P74 | PCAM_24010A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 0170009 | 2024-01-23 |  | 226.98 | 224 | 101.3304 | 1.3304 | 11.2 | 0.26607 | 5 | 0069 |  |  |  | uS/cm @25C | M240 | PCAM_24022A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 0180109 | 2024-01-24 | E | 18.29 | 19.5 | 93.7949 | -6.2051 | 2.5 | -0.484 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P74 | PCAM_24024A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 0390103 | 2024-02-15 | E | 21.12 | 21.1 | 100.0948 | 0.094787 | 2.5 | 0.008 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P73 | PCAM_24046A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 0530094 | 2024-02-29 | E | 21.16 | 21.1 | 100.2844 | 0.28436 | 2.5 | 0.024 | 5 | 0069 | Value verified by rerun, same method |  | Value extrapolated at low end | uS/cm @25C | P73 | PCAM_24059A
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 0670128 | 2024-03-12 | E | 17.95 | 16.8 | 106.8452 | 6.8452 | 2.5 | 0.46 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P75 | PCAM_24071B
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 2024 | 0810190 | 2024-03-26 | E | 17.69 | 16.8 | 105.2976 | 5.2976 | 2.5 | 0.356 | 5 | 0069 | Value extrapolated at low end |  |  | uS/cm @25C | P75 | PCAM_24086A