## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 2.4283 | 2.46 | 98.7114 | -1.2886 | 0.148 | -0.21419 |  | 3412 |  |  |  | ug/L | T243 | ICPMS22263B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 2.6748 | 2.52 | 106.1429 | 6.1429 | 0.226 | 0.68496 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 0.2457 | 0.256 | 95.9766 | -4.0234 | 0.03 | -0.34333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 0.2509 | 0.256 | 98.0078 | -1.9922 | 0.03 | -0.17 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 0.2281 | 0.236 | 96.6525 | -3.3475 | 0.03 | -0.26333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 0.2311 | 0.236 | 97.9237 | -2.0763 | 0.03 | -0.16333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 0.1522 | 0.16 | 95.125 | -4.875 | 0.03 | -0.26 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 0.1639 | 0.16 | 102.4375 | 2.4375 | 0.03 | 0.13 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 2.5354 | 2.46 | 103.065 | 3.065 | 0.148 | 0.50946 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 3.3592 | 3.46 | 97.0867 | -2.9133 | 0.23 | -0.43826 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-12 |  | 2.4414 | 2.52 | 96.881 | -3.119 | 0.226 | -0.34779 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23011A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 2.3428 | 2.46 | 95.2358 | -4.7642 | 0.148 | -0.79189 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 3.5136 | 3.46 | 101.5491 | 1.5491 | 0.23 | 0.23304 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 0.1445 | 0.16 | 90.3125 | -9.6875 | 0.03 | -0.51667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 2.4237 | 2.52 | 96.1786 | -3.8214 | 0.226 | -0.42611 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 0.2361 | 0.256 | 92.2266 | -7.7734 | 0.03 | -0.66333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 0.1513 | 0.16 | 94.5625 | -5.4375 | 0.03 | -0.29 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 0.2638 | 0.256 | 103.0469 | 3.0469 | 0.03 | 0.26 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 0.2388 | 0.236 | 101.1864 | 1.1864 | 0.03 | 0.093333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 0.2312 | 0.236 | 97.9661 | -2.0339 | 0.03 | -0.16 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 3.347 | 3.46 | 96.7341 | -3.2659 | 0.23 | -0.4913 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 2.1938 | 2.46 | 89.1789 | -10.8211 | 0.148 | -1.7986 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 3.3176 | 3.46 | 95.8844 | -4.1156 | 0.23 | -0.61913 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 2.4865 | 2.52 | 98.6706 | -1.3294 | 0.226 | -0.14823 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 2.3482 | 2.46 | 95.4553 | -4.5447 | 0.148 | -0.75541 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 0.228 | 0.256 | 89.0625 | -10.9375 | 0.03 | -0.93333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 0.2695 | 0.256 | 105.2734 | 5.2734 | 0.03 | 0.45 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 0.216 | 0.236 | 91.5254 | -8.4746 | 0.03 | -0.66667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 0.129 | 0.16 | 80.625 | -19.375 | 0.03 | -1.0333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 2.4215 | 2.52 | 96.0913 | -3.9087 | 0.226 | -0.43584 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 0.2315 | 0.236 | 98.0932 | -1.9068 | 0.03 | -0.15 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 2.3605 | 2.46 | 95.9553 | -4.0447 | 0.148 | -0.6723 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 0.1565 | 0.16 | 97.8125 | -2.1875 | 0.03 | -0.11667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 3.437 | 3.46 | 99.3353 | -0.66474 | 0.23 | -0.1 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 2.3376 | 2.46 | 95.0244 | -4.9756 | 0.148 | -0.82703 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 3.5479 | 3.46 | 102.5405 | 2.5405 | 0.23 | 0.38217 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.2457 | 0.256 | 95.9766 | -4.0234 | 0.03 | -0.34333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-28 |  | 2.6454 | 2.52 | 104.9762 | 4.9762 | 0.226 | 0.55487 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 2.6909 | 2.52 | 106.7817 | 6.7817 | 0.226 | 0.75619 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.1749 | 0.16 | 109.3125 | 9.3125 | 0.03 | 0.49667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 0.258 | 0.256 | 100.7812 | 0.78125 | 0.03 | 0.066667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 0.2339 | 0.236 | 99.1102 | -0.88983 | 0.03 | -0.07 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 0.1529 | 0.16 | 95.5625 | -4.4375 | 0.03 | -0.23667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 0.2571 | 0.236 | 108.9407 | 8.9407 | 0.03 | 0.70333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 3.4824 | 3.46 | 100.6474 | 0.6474 | 0.23 | 0.097391 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 2.4538 | 2.46 | 99.748 | -0.25203 | 0.148 | -0.041892 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 0.2559 | 0.256 | 99.9609 | -0.039062 | 0.03 | -0.0033333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 0.2439 | 0.256 | 95.2734 | -4.7266 | 0.03 | -0.40333 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 3.5498 | 3.46 | 102.5954 | 2.5954 | 0.23 | 0.39043 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 2.4639 | 2.46 | 100.1585 | 0.15854 | 0.148 | 0.026351 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 2.6463 | 2.52 | 105.0119 | 5.0119 | 0.226 | 0.55885 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 2.6045 | 2.52 | 103.3532 | 3.3532 | 0.226 | 0.37389 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 0.0812 | 0.16 | 50.75 | -49.25 | 0.03 | -2.6267 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 0.148 | 0.16 | 92.5 | -7.5 | 0.03 | -0.4 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 2.3384 | 2.46 | 95.0569 | -4.9431 | 0.148 | -0.82162 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2024-01-18 |  | 1.8195 | 1.91 | 95.2618 | -4.7382 | 0.0955 | -0.94764 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 1.807 | 1.91 | 94.6073 | -5.3927 | 0.0955 | -1.0785 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2024-01-19 |  | 3.3239 | 3.46 | 96.0665 | -3.9335 | 0.23 | -0.59174 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2024-03-06 |  | 0.1115 | 0.236 | 47.2458 | -52.7542 | 0.03 | -4.15 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24065A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-03-06 |  | 0.1148 | 0.236 | 48.6441 | -51.3559 | 0.03 | -4.04 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24065A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 2.4686 | 2.46 | 100.3496 | 0.34959 | 0.148 | 0.058108 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-03-07 |  | 3.5331 | 3.46 | 102.1127 | 2.1127 | 0.23 | 0.31783 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24065A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-03-07 |  | 0.1565 | 0.236 | 66.3136 | -33.6864 | 0.03 | -2.65 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T245 | ICPMS24065A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-03-07 |  | 0.1743 | 0.16 | 108.9375 | 8.9375 | 0.03 | 0.47667 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24065A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-03-07 |  | 0.121 | 0.16 | 75.625 | -24.375 | 0.03 | -1.3 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24065A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-03-07 |  | 0.4325 | 0.545 | 79.3578 | -20.6422 | 0.04 | -2.8125 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T249 | ICPMS24065A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-03-07 |  | 0.4284 | 0.545 | 78.6055 | -21.3945 | 0.04 | -2.915 | 0.06 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T249 | ICPMS24065A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 3.5612 | 3.46 | 102.9249 | 2.9249 | 0.23 | 0.44 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 2.592 | 2.46 | 105.3659 | 5.3659 | 0.148 | 0.89189 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 0.5826 | 0.545 | 106.8991 | 6.8991 | 0.04 | 0.94 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 1.9641 | 1.91 | 102.8325 | 2.8325 | 0.0955 | 0.56649 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 1.9818 | 1.91 | 103.7592 | 3.7592 | 0.0955 | 0.75183 | 0.06 | 3412 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A