## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 2.0202 | 1.96 | 103.0714 | 3.0714 | 0.184 | 0.32717 |  | 3306 |  |  |  | ug/L | T243 | ICPMS22263B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 4.6909 | 4.13 | 113.5811 | 13.5811 | 0.411 | 1.3647 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 2.0584 | 2.14 | 96.1869 | -3.8131 | 0.326 | -0.25031 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 1.9741 | 2.14 | 92.2477 | -7.7523 | 0.326 | -0.5089 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 2.1077 | 1.96 | 107.5357 | 7.5357 | 0.184 | 0.80272 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 2.378 | 2.24 | 106.1607 | 6.1607 | 0.511 | 0.27006 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 4.4667 | 4.13 | 108.1525 | 8.1525 | 0.411 | 0.81922 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 1.9823 | 1.96 | 101.1378 | 1.1378 | 0.184 | 0.1212 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 2.2907 | 2.24 | 102.2634 | 2.2634 | 0.511 | 0.099217 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 4.3419 | 4.13 | 105.1308 | 5.1308 | 0.411 | 0.51557 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 2.0773 | 2.14 | 97.0701 | -2.9299 | 0.326 | -0.19233 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 2.0791 | 2.14 | 97.1542 | -2.8458 | 0.326 | -0.18681 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 2.3295 | 2.24 | 103.9955 | 3.9955 | 0.511 | 0.17515 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 1.976 | 1.96 | 100.8163 | 0.81633 | 0.184 | 0.086957 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 2.33 | 2.24 | 104.0179 | 4.0179 | 0.511 | 0.17613 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 4.5679 | 4.13 | 110.6029 | 10.6029 | 0.411 | 1.0655 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 2.0957 | 1.96 | 106.9235 | 6.9235 | 0.184 | 0.7375 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 2.1482 | 2.14 | 100.3832 | 0.38318 | 0.326 | 0.025153 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 4.5099 | 4.13 | 109.1985 | 9.1985 | 0.411 | 0.92433 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 2.1418 | 2.14 | 100.0841 | 0.084112 | 0.326 | 0.0055215 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 2.0613 | 1.96 | 105.1684 | 5.1684 | 0.184 | 0.55054 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 2.2154 | 2.24 | 98.9018 | -1.0982 | 0.511 | -0.048141 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 2.0743 | 1.96 | 105.8316 | 5.8316 | 0.184 | 0.6212 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 2.2749 | 2.24 | 101.558 | 1.558 | 0.511 | 0.068297 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 4.4305 | 4.13 | 107.276 | 7.276 | 0.411 | 0.73114 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 4.502 | 4.13 | 109.0073 | 9.0073 | 0.411 | 0.90511 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 2.1156 | 2.14 | 98.8598 | -1.1402 | 0.326 | -0.074847 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 2.0507 | 2.14 | 95.8271 | -4.1729 | 0.326 | -0.27393 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 2.3338 | 2.24 | 104.1875 | 4.1875 | 0.511 | 0.18356 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 2.0409 | 1.96 | 104.1276 | 4.1276 | 0.184 | 0.43967 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 2.3162 | 2.24 | 103.4018 | 3.4018 | 0.511 | 0.14912 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 2.091 | 1.96 | 106.6837 | 6.6837 | 0.184 | 0.71196 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 4.4751 | 4.13 | 108.3559 | 8.3559 | 0.411 | 0.83966 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 4.4776 | 4.13 | 108.4165 | 8.4165 | 0.411 | 0.84574 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 2.1826 | 2.14 | 101.9907 | 1.9907 | 0.326 | 0.13067 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 2.0969 | 2.14 | 97.986 | -2.014 | 0.326 | -0.13221 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 2.021 | 1.96 | 103.1122 | 3.1122 | 0.184 | 0.33152 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 2.2061 | 2.24 | 98.4866 | -1.5134 | 0.511 | -0.066341 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 3.7713 | 3.79 | 99.5066 | -0.4934 | 0.297 | -0.062963 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 3.7912 | 3.79 | 100.0317 | 0.031662 | 0.297 | 0.0040404 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 2.0593 | 2.14 | 96.229 | -3.771 | 0.326 | -0.24755 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 1.8048 | 1.81 | 99.7127 | -0.28729 | 0.392 | -0.013265 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 1.852 | 1.81 | 102.3204 | 2.3204 | 0.392 | 0.10714 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 2.3093 | 2.24 | 103.0937 | 3.0937 | 0.511 | 0.13562 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 2.0558 | 2.14 | 96.0654 | -3.9346 | 0.326 | -0.25828 | 0.05 | 3306 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 2.0099 | 1.96 | 102.5459 | 2.5459 | 0.184 | 0.2712 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 2.3778 | 2.24 | 106.1518 | 6.1518 | 0.511 | 0.26967 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 2.0429 | 1.96 | 104.2296 | 4.2296 | 0.184 | 0.45054 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 1.8686 | 1.81 | 103.2376 | 3.2376 | 0.392 | 0.14949 | 0.05 | 3306 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 3.7386 | 3.79 | 98.6438 | -1.3562 | 0.297 | -0.17306 | 0.05 | 3306 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM77 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 3.8143 | 3.79 | 100.6412 | 0.64116 | 0.297 | 0.081818 | 0.05 | 3306 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A