## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 2500493 | 2022-09-21 |  | 10.7335 | 10.5 | 102.2235 | 2.2235 | 0.525 | 0.4447 | 0.1 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO222264A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2022 | 2630186 | 2022-09-21 |  | 10.5007 | 10.5 | 100.0063 | 0.0062857 | 0.525 | 0.0012571 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO222264A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 2770116 | 2022-10-21 |  | 10.7187 | 10.3 | 104.0653 | 4.0653 | 0.574 | 0.72949 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO222291A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 2920220 | 2022-10-21 |  | 10.6119 | 10.3 | 103.028 | 3.028 | 0.574 | 0.54334 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO222291A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 3060047 | 2022-12-02 |  | 8.1691 | 7.91 | 103.2756 | 3.2756 | 0.486 | 0.53313 | 0.06 | 3121 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | DSIO222336A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 3200143 | 2022-12-05 |  | 8.0101 | 7.91 | 101.2659 | 1.2659 | 0.486 | 0.20603 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO222339A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 0100101 | 2023-01-17 |  | 13.0129 | 13.8 | 94.2966 | -5.7034 | 0.69 | -1.1407 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M240 | DSIO223017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 3400093 | 2023-01-17 |  | 6.5645 | 6.53 | 100.528 | 0.52802 | 0.3265 | 0.1056 | 0.06 | 3121 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | DSIO223017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 3610133 | 2023-01-17 |  | 6.4791 | 6.53 | 99.221 | -0.77902 | 0.3265 | -0.1558 | 0.06 | 3121 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | DSIO223017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 0250121 | 2023-02-01 |  | 16.8444 | 13.8 | 122.0607 | 22.0607 | 0.69 | 4.4121 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M240 | DSIO223032A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 0380149 | 2023-02-09 |  | 11.727 | 11.3 | 103.7783 | 3.7783 | 0.565 | 0.75566 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | DSIO223040A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 0590091 | 2023-03-15 |  | 11.5346 | 11.3 | 102.0762 | 2.0762 | 0.565 | 0.41524 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | DSIO223074A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 0670104 | 2023-03-15 |  | 13.5997 | 13.8 | 98.5487 | -1.4513 | 0.69 | -0.29026 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | DSIO223074A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 0800072 | 2023-03-29 |  | 13.1365 | 13.8 | 95.1917 | -4.8083 | 0.69 | -0.96165 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | DSIO223088A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 0940122 | 2023-04-28 |  | 10.3596 | 10.3 | 100.579 | 0.57903 | 0.574 | 0.1039 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO223118A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 1100087 | 2023-04-28 |  | 10.1611 | 10.3 | 98.6515 | -1.3485 | 0.574 | -0.24199 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO223118A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 1240208 | 2023-05-19 |  | 7.7041 | 7.91 | 97.3965 | -2.6035 | 0.486 | -0.42374 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO223139A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 1360046 | 2023-05-26 |  | 7.9382 | 7.91 | 100.3565 | 0.35651 | 0.486 | 0.058025 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO223146A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 1570042 | 2023-06-21 |  | 6.932 | 6.53 | 106.156 | 6.156 | 0.3265 | 1.2312 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M236 | DSIO223172A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 1870308 | 2023-08-07 |  | 13.17 | 13.8 | 95.4346 | -4.5654 | 0.69 | -0.91309 | 0.06 | 3121 | Holding time exceeded |  | Sample was diluted | mg/L | M240 | DSIO223219A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 1990165 | 2023-08-07 |  | 13.0003 | 13.8 | 94.2049 | -5.7951 | 0.69 | -1.159 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M240 | DSIO223219A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 1730214 | 2023-08-07 |  | 6.4226 | 6.53 | 98.3553 | -1.6447 | 0.3265 | -0.32894 | 0.06 | 3121 | Holding time exceeded |  | See result laboratory comment | mg/L | M236 | DSIO223219A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 2200129 | 2023-08-23 |  | 11.5336 | 11.3 | 102.067 | 2.067 | 0.565 | 0.4134 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | DSIO223235A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 2350094 | 2023-08-24 |  | 11.0845 | 11.3 | 98.0926 | -1.9074 | 0.565 | -0.38149 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | DSIO223236A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 2490137 | 2023-09-20 |  | 13.6262 | 13.8 | 98.7402 | -1.2598 | 0.69 | -0.25196 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | DSIO223263A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2023 | 2620180 | 2023-09-20 |  | 14.1293 | 13.8 | 102.3859 | 2.3859 | 0.69 | 0.47719 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | DSIO223263A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 3120060 | 2023-11-24 |  | 14.5942 | 15.3 | 95.3868 | -4.6132 | 1.04 | -0.67867 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M244 | DSIO223328A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 3250148 | 2023-11-24 |  | 14.5352 | 15.3 | 95.0014 | -4.9986 | 1.04 | -0.73537 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M244 | DSIO223328A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 3390053 | 2023-12-21 |  | 6.6504 | 6.53 | 101.8443 | 1.8443 | 0.3265 | 0.36885 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M236 | DSIO223355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 3530160 | 2023-12-21 |  | 6.3783 | 6.53 | 97.6764 | -2.3236 | 0.3265 | -0.46472 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M236 | DSIO223355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 0030059 | 2024-01-11 |  | 13.5038 | 13.8 | 97.8533 | -2.1467 | 0.69 | -0.42933 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M240 | DSIO224011A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2024 | 0170009 | 2024-01-18 |  | 13.2837 | 13.8 | 96.259 | -3.741 | 0.69 | -0.7482 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M240 | DSIO224018A