## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2370216 | 2022-09-14 |  | 7.252 | 6.67 | 108.7256 | 8.7256 | 0.445 | 1.3079 | 0.018 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22257B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2360391 | 2022-09-15 |  | 6.635 | 6.18 | 107.3625 | 7.3625 | 0.309 | 1.4725 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22257A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2510442 | 2022-09-20 |  | 6.843 | 6.18 | 110.7282 | 10.7282 | 0.309 | 2.1456 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22262B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2500492 | 2022-09-20 |  | 14.63 | 13.7 | 106.7883 | 6.7883 | 0.685 | 1.3577 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22262B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2570119 | 2022-09-20 |  | 14.21 | 13.7 | 103.7226 | 3.7226 | 0.685 | 0.74453 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22263B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 8.355 | 8.18 | 102.1394 | 2.1394 | 0.449 | 0.38976 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22263B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2580151 | 2022-09-21 |  | 7.337 | 7.01 | 104.6648 | 4.6648 | 0.43 | 0.76047 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22263B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2630185 | 2022-09-28 |  | 14.49 | 13.7 | 105.7664 | 5.7664 | 0.685 | 1.1533 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22271A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2660049 | 2022-10-03 |  | 6.712 | 6.18 | 108.6084 | 8.6084 | 0.309 | 1.7217 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22276A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2710050 | 2022-10-03 |  | 14.72 | 13.7 | 107.4453 | 7.4453 | 0.685 | 1.4891 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22276A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 8.478 | 8.18 | 103.643 | 3.643 | 0.449 | 0.6637 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22276A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2022 | 2720122 | 2022-10-06 |  | 7.385 | 7.01 | 105.3495 | 5.3495 | 0.43 | 0.87209 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22279A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2770115 | 2022-10-06 |  | 8.328 | 8.18 | 101.8093 | 1.8093 | 0.449 | 0.32962 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22279A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2790114 | 2022-10-12 |  | 23.4 | 22.4 | 104.4643 | 4.4643 | 1.12 | 0.89286 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22285A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-18 |  | 5.74 | 5.6 | 102.5 | 2.5 | 0.28 | 0.5 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22291A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2860102 | 2022-10-19 |  | 8.367 | 8.18 | 102.2861 | 2.2861 | 0.449 | 0.41648 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22291A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2910100 | 2022-10-27 |  | 6.539 | 6.18 | 105.8091 | 5.8091 | 0.309 | 1.1618 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22300A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2930116 | 2022-10-27 |  | 23.3 | 22.4 | 104.0179 | 4.0179 | 1.12 | 0.80357 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22300A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2920221 | 2022-10-27 |  | 8.419 | 8.18 | 102.9218 | 2.9218 | 0.449 | 0.53229 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22300A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 5.675 | 5.6 | 101.3393 | 1.3393 | 0.28 | 0.26786 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22300A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3000166 | 2022-11-08 |  | 6.529 | 6.18 | 105.6472 | 5.6472 | 0.309 | 1.1294 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22311A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2990135 | 2022-11-08 |  | 8.562 | 8.18 | 104.6699 | 4.6699 | 0.449 | 0.85078 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22311A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3070228 | 2022-11-09 |  | 8.259 | 8.18 | 100.9658 | 0.96577 | 0.449 | 0.17595 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22312A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3060048 | 2022-11-09 |  | 5.731 | 5.6 | 102.3393 | 2.3393 | 0.28 | 0.46786 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22312A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 6.958 | 6.67 | 104.3178 | 4.3178 | 0.445 | 0.64719 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3190030 | 2022-11-24 |  | 23.27 | 22.4 | 103.8839 | 3.8839 | 1.12 | 0.77679 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22327A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3130108 | 2022-11-24 |  | 5.651 | 5.6 | 100.9107 | 0.91071 | 0.28 | 0.18214 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22327A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3210269 | 2022-11-29 |  | 8.436 | 8.18 | 103.1296 | 3.1296 | 0.449 | 0.57016 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22333A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3200144 | 2022-11-29 |  | 5.622 | 5.6 | 100.3929 | 0.39286 | 0.28 | 0.078571 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22333A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 7.053 | 6.67 | 105.7421 | 5.7421 | 0.445 | 0.86067 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22336A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3340030 | 2022-12-03 |  | 22.74 | 22.4 | 101.5179 | 1.5179 | 1.12 | 0.30357 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22336A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3330053 | 2022-12-03 |  | 5.705 | 5.6 | 101.875 | 1.875 | 0.28 | 0.375 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22336A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3400094 | 2022-12-07 |  | 6.922 | 6.67 | 103.7781 | 3.7781 | 0.445 | 0.56629 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22341B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 7.412 | 7.01 | 105.7347 | 5.7347 | 0.43 | 0.93488 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22362A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3490120 | 2022-12-30 |  | 6.974 | 6.67 | 104.5577 | 4.5577 | 0.445 | 0.68315 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22364A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3610134 | 2023-01-11 |  | 7.026 | 6.67 | 105.3373 | 5.3373 | 0.445 | 0.8 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23010C
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 7.403 | 7.01 | 105.6063 | 5.6063 | 0.43 | 0.91395 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010C
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0040113 | 2023-01-20 |  | 7.033 | 6.67 | 105.4423 | 5.4423 | 0.445 | 0.81573 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23018A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0100102 | 2023-01-24 |  | 7.311 | 7.01 | 104.2939 | 4.2939 | 0.43 | 0.7 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23024A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0190113 | 2023-01-24 |  | 7.536 | 7.01 | 107.5036 | 7.5036 | 0.43 | 1.2233 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23024A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 6.433 | 6.18 | 104.0939 | 4.0939 | 0.309 | 0.81877 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23024A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0250120 | 2023-02-07 |  | 7.355 | 7.01 | 104.9215 | 4.9215 | 0.43 | 0.80233 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23038A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0310086 | 2023-02-07 |  | 7.532 | 7.01 | 107.4465 | 7.4465 | 0.43 | 1.214 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23038A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 6.612 | 6.18 | 106.9903 | 6.9903 | 0.309 | 1.3981 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23038A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0380150 | 2023-02-22 |  | 6.649 | 6.18 | 107.589 | 7.589 | 0.309 | 1.5178 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23052A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 23.81 | 22.4 | 106.2946 | 6.2946 | 1.12 | 1.2589 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23054A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0470006 | 2023-03-03 |  | 6.551 | 6.18 | 106.0032 | 6.0032 | 0.309 | 1.2006 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23062A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0590093 | 2023-03-07 |  | 6.64 | 6.18 | 107.4434 | 7.4434 | 0.309 | 1.4887 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23065A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0620096 | 2023-03-14 |  | 6.642 | 6.18 | 107.4757 | 7.4757 | 0.309 | 1.4951 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23071A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 23.77 | 22.4 | 106.1161 | 6.1161 | 1.12 | 1.2232 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23071A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0670103 | 2023-03-17 |  | 23.25 | 22.4 | 103.7946 | 3.7946 | 1.12 | 0.75893 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23076A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0680148 | 2023-03-20 |  | 6.693 | 6.18 | 108.301 | 8.301 | 0.309 | 1.6602 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23079A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0740032 | 2023-03-21 |  | 23.37 | 22.4 | 104.3304 | 4.3304 | 1.12 | 0.86607 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23079A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 8.401 | 8.18 | 102.7017 | 2.7017 | 0.449 | 0.4922 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23079A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0750098 | 2023-03-21 |  | 7.403 | 7.01 | 105.6063 | 5.6063 | 0.43 | 0.91395 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23079A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0800076 | 2023-03-29 |  | 23.57 | 22.4 | 105.2232 | 5.2232 | 1.12 | 1.0446 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23087B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0820082 | 2023-04-06 |  | 6.661 | 6.18 | 107.7832 | 7.7832 | 0.309 | 1.5566 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23096A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 8.465 | 8.18 | 103.4841 | 3.4841 | 0.449 | 0.63474 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23103A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0880092 | 2023-04-25 |  | 23.82 | 22.4 | 106.3393 | 6.3393 | 1.12 | 1.2679 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23115A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 7.285 | 7.01 | 103.923 | 3.923 | 0.43 | 0.63953 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23116A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0960141 | 2023-05-01 |  | 23.94 | 22.4 | 106.875 | 6.875 | 1.12 | 1.375 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23121A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 0940124 | 2023-05-01 |  | 8.518 | 8.18 | 104.132 | 4.132 | 0.449 | 0.75278 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23121A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 5.641 | 5.6 | 100.7321 | 0.73214 | 0.28 | 0.14643 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1020112 | 2023-05-05 |  | 8.293 | 8.18 | 101.3814 | 1.3814 | 0.449 | 0.25167 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23125A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1090191 | 2023-05-09 |  | 6.616 | 6.18 | 107.055 | 7.055 | 0.309 | 1.411 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23129A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1100088 | 2023-05-09 |  | 8.471 | 8.18 | 103.5575 | 3.5575 | 0.449 | 0.64811 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23129A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1150157 | 2023-05-10 |  | 23.58 | 22.4 | 105.2679 | 5.2679 | 1.12 | 1.0536 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23130C
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 5.722 | 5.6 | 102.1786 | 2.1786 | 0.28 | 0.43571 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23131A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1230175 | 2023-05-12 |  | 6.491 | 6.18 | 105.0324 | 5.0324 | 0.309 | 1.0065 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23132B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1170148 | 2023-05-12 |  | 8.517 | 8.18 | 104.1198 | 4.1198 | 0.449 | 0.75056 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23132A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1240209 | 2023-05-15 |  | 5.72 | 5.6 | 102.1429 | 2.1429 | 0.28 | 0.42857 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23135A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1250200 | 2023-05-16 |  | 8.639 | 8.18 | 105.6112 | 5.6112 | 0.449 | 1.0223 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23135B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 7.027 | 6.67 | 105.3523 | 5.3523 | 0.445 | 0.80225 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23136A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1310003 | 2023-05-19 |  | 23.27 | 22.4 | 103.8839 | 3.8839 | 1.12 | 0.77679 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23139A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1300166 | 2023-05-19 |  | 5.741 | 5.6 | 102.5179 | 2.5179 | 0.28 | 0.50357 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23139A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1360047 | 2023-05-24 |  | 5.685 | 5.6 | 101.5179 | 1.5179 | 0.28 | 0.30357 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23144A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1380200 | 2023-05-25 |  | 8.559 | 8.18 | 104.6333 | 4.6333 | 0.449 | 0.8441 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23144A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1440061 | 2023-05-31 |  | 5.84 | 5.6 | 104.2857 | 4.2857 | 0.28 | 0.85714 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23150A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 8.844 | 6.67 | 132.5937 | 32.5937 | 0.445 | 4.8854 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23150A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 23.57 | 22.4 | 105.2232 | 5.2232 | 1.12 | 1.0446 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23151A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1570045 | 2023-06-07 |  | 7.263 | 6.67 | 108.8906 | 8.8906 | 0.445 | 1.3326 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23158A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1590231 | 2023-06-13 |  | 5.628 | 5.6 | 100.5 | 0.5 | 0.28 | 0.1 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23164A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1650065 | 2023-06-16 |  | 7.123 | 6.67 | 106.7916 | 6.7916 | 0.445 | 1.018 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23167A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 7.506 | 7.01 | 107.0756 | 7.0756 | 0.43 | 1.1535 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23167A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1660193 | 2023-06-16 |  | 8.473 | 8.18 | 103.5819 | 3.5819 | 0.449 | 0.65256 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23167A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1730210 | 2023-06-26 |  | 7.072 | 6.67 | 106.027 | 6.027 | 0.445 | 0.90337 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23177A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 7.542 | 7.01 | 107.5892 | 7.5892 | 0.43 | 1.2372 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23181A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1790027 | 2023-06-30 |  | 5.737 | 5.6 | 102.4464 | 2.4464 | 0.28 | 0.48929 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23180B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1840085 | 2023-07-10 |  | 7.26 | 6.67 | 108.8456 | 8.8456 | 0.445 | 1.3258 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23191A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1860128 | 2023-07-10 |  | 8.45 | 8.18 | 103.3007 | 3.3007 | 0.449 | 0.60134 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23191A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1870309 | 2023-07-12 |  | 7.428 | 7.01 | 105.9629 | 5.9629 | 0.43 | 0.97209 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23193A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1920170 | 2023-07-12 |  | 7.194 | 6.67 | 107.8561 | 7.8561 | 0.445 | 1.1775 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23193A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1940233 | 2023-07-14 |  | 7.484 | 7.01 | 106.7618 | 6.7618 | 0.43 | 1.1023 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23195B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 6.628 | 6.18 | 107.2492 | 7.2492 | 0.309 | 1.4498 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23195B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1980051 | 2023-07-21 |  | 5.64 | 5.6 | 100.7143 | 0.71429 | 0.28 | 0.14286 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23202B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 1990164 | 2023-07-26 |  | 7.61 | 7.01 | 108.5592 | 8.5592 | 0.43 | 1.3953 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23207B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2060143 | 2023-07-26 |  | 7.556 | 7.01 | 107.7889 | 7.7889 | 0.43 | 1.2698 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23207B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 6.757 | 6.18 | 109.3366 | 9.3366 | 0.309 | 1.8673 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23207B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2020025 | 2023-07-26 |  | 8.855 | 6.67 | 132.7586 | 32.7586 | 0.445 | 4.9101 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23207B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2080235 | 2023-08-02 |  | 5.816 | 5.6 | 103.8571 | 3.8571 | 0.28 | 0.77143 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23214A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2200128 | 2023-08-10 |  | 6.608 | 6.18 | 106.9256 | 6.9256 | 0.309 | 1.3851 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23222A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2220100 | 2023-08-11 |  | 7.469 | 7.01 | 106.5478 | 6.5478 | 0.43 | 1.0674 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23223A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 22.77 | 22.4 | 101.6518 | 1.6518 | 1.12 | 0.33036 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23230A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2280174 | 2023-08-21 |  | 6.568 | 6.18 | 106.2783 | 6.2783 | 0.309 | 1.2557 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23233A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2290217 | 2023-08-22 |  | 7.185 | 6.67 | 107.7211 | 7.7211 | 0.445 | 1.1573 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23234A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2350095 | 2023-08-30 |  | 6.661 | 6.18 | 107.7832 | 7.7832 | 0.309 | 1.5566 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23242A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2360086 | 2023-08-31 |  | 7.415 | 7.01 | 105.7775 | 5.7775 | 0.43 | 0.94186 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23243A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 23.67 | 22.4 | 105.6696 | 5.6696 | 1.12 | 1.1339 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23251B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2440135 | 2023-09-12 |  | 6.642 | 6.18 | 107.4757 | 7.4757 | 0.309 | 1.4951 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23255A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2480097 | 2023-09-12 |  | 7.186 | 6.67 | 107.7361 | 7.7361 | 0.445 | 1.1596 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23255A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2490139 | 2023-09-13 |  | 22.83 | 22.4 | 101.9196 | 1.9196 | 1.12 | 0.38393 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23256A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2500322 | 2023-09-14 |  | 6.564 | 6.18 | 106.2136 | 6.2136 | 0.309 | 1.2427 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23257A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 8.54 | 8.18 | 104.401 | 4.401 | 0.449 | 0.80178 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23261B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560089 | 2023-09-21 |  | 23.62 | 22.4 | 105.4464 | 5.4464 | 1.12 | 1.0893 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23264A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2570184 | 2023-09-21 |  | 7.409 | 7.01 | 105.6919 | 5.6919 | 0.43 | 0.92791 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23264A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2640105 | 2023-09-25 |  | 6.697 | 6.18 | 108.3657 | 8.3657 | 0.309 | 1.6731 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23268A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2620179 | 2023-09-25 |  | 23.59 | 22.4 | 105.3125 | 5.3125 | 1.12 | 1.0625 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23268A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2690096 | 2023-09-28 |  | 24.21 | 22.4 | 108.0804 | 8.0804 | 1.12 | 1.6161 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23271A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 8.692 | 8.18 | 106.2592 | 6.2592 | 0.449 | 1.1403 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23271A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2023 | 2720017 | 2023-10-03 |  | 7.551 | 7.01 | 107.7175 | 7.7175 | 0.43 | 1.2581 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23276B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2760035 | 2023-10-06 |  | 14.96 | 13.9 | 107.6259 | 7.6259 | 0.882 | 1.2018 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23279A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2770167 | 2023-10-10 |  | 24.54 | 22.4 | 109.5536 | 9.5536 | 1.12 | 1.9107 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23283A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2850089 | 2023-10-18 |  | 14.87 | 13.9 | 106.9784 | 6.9784 | 0.882 | 1.0998 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23291A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-18 |  | 5.684 | 5.6 | 101.5 | 1.5 | 0.28 | 0.3 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23291A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2860130 | 2023-10-19 |  | 6.639 | 6.18 | 107.4272 | 7.4272 | 0.309 | 1.4854 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23292A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2900163 | 2023-10-19 |  | 14.96 | 13.9 | 107.6259 | 7.6259 | 0.882 | 1.2018 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23292A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2930008 | 2023-10-30 |  | 23.64 | 22.4 | 105.5357 | 5.5357 | 1.12 | 1.1071 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23303A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2980080 | 2023-11-02 |  | 14.69 | 13.9 | 105.6835 | 5.6835 | 0.882 | 0.89569 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23306A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 5.666 | 5.6 | 101.1786 | 1.1786 | 0.28 | 0.23571 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23306A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 2990156 | 2023-11-06 |  | 6.609 | 6.18 | 106.9417 | 6.9417 | 0.309 | 1.3883 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23310A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3120059 | 2023-11-14 |  | 5.751 | 5.6 | 102.6964 | 2.6964 | 0.28 | 0.53929 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23318A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3130128 | 2023-11-15 |  | 14.63 | 13.9 | 105.2518 | 5.2518 | 0.882 | 0.82766 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23319C
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190182 | 2023-11-17 |  | 5.867 | 5.6 | 104.7679 | 4.7679 | 0.28 | 0.95357 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23321A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3210043 | 2023-11-20 |  | 23.76 | 22.4 | 106.0714 | 6.0714 | 1.12 | 1.2143 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23324A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 7.253 | 6.67 | 108.7406 | 8.7406 | 0.445 | 1.3101 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23324A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3320172 | 2023-12-01 |  | 14.96 | 13.9 | 107.6259 | 7.6259 | 0.882 | 1.2018 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE23335A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3250149 | 2023-12-01 |  | 5.893 | 5.6 | 105.2321 | 5.2321 | 0.28 | 1.0464 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23335A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3340078 | 2023-12-01 |  | 5.771 | 5.6 | 103.0536 | 3.0536 | 0.28 | 0.61071 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23335A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 7.154 | 6.67 | 107.2564 | 7.2564 | 0.445 | 1.0876 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23335A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3350125 | 2023-12-05 |  | 24.01 | 22.4 | 107.1875 | 7.1875 | 1.12 | 1.4375 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23339A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3390054 | 2023-12-06 |  | 7.205 | 6.67 | 108.021 | 8.021 | 0.445 | 1.2022 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23340A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 8.188 | 7.71 | 106.1997 | 6.1997 | 0.3855 | 1.2399 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE23347A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3460244 | 2023-12-18 |  | 7.149 | 6.67 | 107.1814 | 7.1814 | 0.445 | 1.0764 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23352A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3530159 | 2023-12-20 |  | 7.23 | 6.67 | 108.3958 | 8.3958 | 0.445 | 1.2584 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23354A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3610062 | 2024-01-02 |  | 7.259 | 6.67 | 108.8306 | 8.8306 | 0.445 | 1.3236 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24002A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 8.114 | 7.71 | 105.2399 | 5.2399 | 0.3855 | 1.048 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24002A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0030061 | 2024-01-04 |  | 8.111 | 7.71 | 105.201 | 5.201 | 0.3855 | 1.0402 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24004A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0090033 | 2024-01-12 |  | 8.176 | 7.71 | 106.0441 | 6.0441 | 0.3855 | 1.2088 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24012A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 6.782 | 6.18 | 109.7411 | 9.7411 | 0.309 | 1.9482 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24012A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0170011 | 2024-01-18 |  | 8.019 | 7.71 | 104.0078 | 4.0078 | 0.3855 | 0.80156 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24018A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0230079 | 2024-01-29 |  | 8.125 | 7.71 | 105.3826 | 5.3826 | 0.3855 | 1.0765 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24029A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 6.602 | 6.18 | 106.8285 | 6.8285 | 0.309 | 1.3657 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24029A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0370148 | 2024-02-22 |  | 6.436 | 6.18 | 104.1424 | 4.1424 | 0.309 | 0.82848 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24051A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0440079 | 2024-03-01 |  | 6.821 | 6.18 | 110.3722 | 10.3722 | 0.309 | 2.0744 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24061A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0520081 | 2024-03-20 |  | 6.536 | 6.18 | 105.7605 | 5.7605 | 0.309 | 1.1521 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24080A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 22.51 | 22.4 | 100.4911 | 0.49107 | 1.12 | 0.098214 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24080A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0580159 | 2024-03-23 |  | 6.77 | 6.18 | 109.5469 | 9.5469 | 0.309 | 1.9094 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24082A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0660043 | 2024-04-03 |  | 23.65 | 22.4 | 105.5804 | 5.5804 | 1.12 | 1.1161 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24094B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0670126 | 2024-04-05 |  | 6.666 | 6.18 | 107.8641 | 7.8641 | 0.309 | 1.5728 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24096A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0730119 | 2024-04-06 |  | 23.76 | 22.4 | 106.0714 | 6.0714 | 1.12 | 1.2143 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24097A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 15.08 | 13.9 | 108.4892 | 8.4892 | 0.882 | 1.3379 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24097A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0800003 | 2024-04-08 |  | 23.47 | 22.4 | 104.7768 | 4.7768 | 1.12 | 0.95536 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24099A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0810188 | 2024-04-09 |  | 6.231 | 6.18 | 100.8252 | 0.82524 | 0.309 | 0.16505 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24100A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-09 |  | 13.88 | 13.9 | 99.8561 | -0.14388 | 0.882 | -0.022676 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24100A
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880016 | 2024-04-15 |  | 24.1 | 22.4 | 107.5893 | 7.5893 | 1.12 | 1.5179 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24106B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880079 | 2024-04-15 |  | 8.017 | 7.71 | 103.9818 | 3.9818 | 0.3855 | 0.79637 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24106B
Silica, FIL, ICP-OES | 00955 | PLA11 | FIL | 2024 | 0930092 | 2024-05-04 |  | 14.66 | 13.9 | 105.4676 | 5.4676 | 0.882 | 0.86168 | 0.05 | 0667 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24125A