## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 |  | 14.29 | 13.7 | 104.3066 | 4.3066 | 0.685 | 0.86131 |  | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22244A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 |  | 8.415 | 8.18 | 102.8729 | 2.8729 | 0.449 | 0.52339 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22269B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 |  | 14.35 | 13.7 | 104.7445 | 4.7445 | 0.685 | 0.94891 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22272A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 |  | 8.369 | 8.18 | 102.3105 | 2.3105 | 0.449 | 0.42094 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22290A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 |  | 5.559 | 5.6 | 99.2679 | -0.73214 | 0.28 | -0.14643 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22297A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 |  | 5.63 | 5.6 | 100.5357 | 0.53571 | 0.28 | 0.10714 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22307A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 7.156 | 6.67 | 107.2864 | 7.2864 | 0.445 | 1.0921 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 |  | 7.14 | 6.67 | 107.0465 | 7.0465 | 0.445 | 1.0562 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22348B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 |  | 7.385 | 7.01 | 105.3495 | 5.3495 | 0.43 | 0.87209 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22355B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 |  | 7.316 | 7.01 | 104.3652 | 4.3652 | 0.43 | 0.71163 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 6.427 | 6.18 | 103.9968 | 3.9968 | 0.309 | 0.79935 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23040A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 6.427 | 6.18 | 103.9968 | 3.9968 | 0.309 | 0.79935 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23044A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 22.26 | 22.4 | 99.375 | -0.625 | 1.12 | -0.125 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23081A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 8.436 | 8.18 | 103.1296 | 3.1296 | 0.449 | 0.57016 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23081A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 22.64 | 22.4 | 101.0714 | 1.0714 | 1.12 | 0.21429 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23117A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 8.267 | 8.18 | 101.0636 | 1.0636 | 0.449 | 0.19376 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23122B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 5.5 | 5.6 | 98.2143 | -1.7857 | 0.28 | -0.35714 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23122B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 5.702 | 5.6 | 101.8214 | 1.8214 | 0.28 | 0.36429 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 7.307 | 6.67 | 109.5502 | 9.5502 | 0.445 | 1.4315 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23143B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 8.514 | 6.67 | 127.6462 | 27.6462 | 0.445 | 4.1438 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23146B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 7.191 | 7.01 | 102.582 | 2.582 | 0.43 | 0.42093 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23166A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 7.386 | 7.01 | 105.3638 | 5.3638 | 0.43 | 0.87442 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23186C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 6.646 | 6.18 | 107.5405 | 7.5405 | 0.309 | 1.5081 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23200B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 6.579 | 6.18 | 106.4563 | 6.4563 | 0.309 | 1.2913 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23215B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 23.05 | 22.4 | 102.9018 | 2.9018 | 1.12 | 0.58036 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23235A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 |  | 22.52 | 22.4 | 100.5357 | 0.53571 | 1.12 | 0.10714 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23257B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 8.435 | 8.18 | 103.1174 | 3.1174 | 0.449 | 0.56793 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23263A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2680194 | 2023-10-04 |  | 8.473 | 8.18 | 103.5819 | 3.5819 | 0.449 | 0.65256 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23277A