## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 42.6862 | 39.8 | 107.2518 | 7.2518 | 2.77 | 1.0419 | 0.8 | 2507 |  |  |  | ug/L | T239 | ICPMS22243A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 118.5024 | 103 | 115.0509 | 15.0509 | 5.15 | 3.0102 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 99.4671 | 98.6 | 100.8794 | 0.87941 | 4.93 | 0.17588 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 161.5067 | 164 | 98.4797 | -1.5203 | 8.2 | -0.30406 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 43.6581 | 39.8 | 109.6937 | 9.6937 | 2.77 | 1.3928 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 164.2376 | 164 | 100.1449 | 0.14488 | 8.2 | 0.028976 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 120.4974 | 103 | 116.9878 | 16.9878 | 5.15 | 3.3976 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 194.8247 | 201 | 96.9277 | -3.0723 | 10.05 | -0.61446 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 165.0553 | 164 | 100.6435 | 0.64348 | 8.2 | 0.1287 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 101.9263 | 98.6 | 103.3735 | 3.3735 | 4.93 | 0.67471 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 163.8093 | 164 | 99.8837 | -0.11628 | 8.2 | -0.023256 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 99.4057 | 98.6 | 100.8171 | 0.81714 | 4.93 | 0.16343 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 269.9591 | 277 | 97.4582 | -2.5418 | 13.85 | -0.50837 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-10-20 |  | 567.2872 | 514 | 110.3672 | 10.3672 | 25.7 | 2.0734 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22286A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 208.3217 | 201 | 103.6426 | 3.6426 | 10.05 | 0.72853 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-10-29 |  | 40.682 | 39.8 | 102.2161 | 2.2161 | 2.77 | 0.31841 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22301A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 280.1754 | 277 | 101.1464 | 1.1464 | 13.85 | 0.22927 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 499.5657 | 514 | 97.1918 | -2.8082 | 25.7 | -0.56165 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 161.216 | 164 | 98.3024 | -1.6976 | 8.2 | -0.33951 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-17 |  | 167.4766 | 164 | 102.1199 | 2.1199 | 8.2 | 0.42398 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22321A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 213.8196 | 201 | 106.3779 | 6.3779 | 10.05 | 1.2756 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 211.42 | 201 | 105.1841 | 5.1841 | 10.05 | 1.0368 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 570.6018 | 514 | 111.012 | 11.012 | 25.7 | 2.2024 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 110.2484 | 103 | 107.0373 | 7.0373 | 5.15 | 1.4075 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 215.6834 | 201 | 107.3052 | 7.3052 | 10.05 | 1.461 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 284.423 | 277 | 102.6798 | 2.6798 | 13.85 | 0.53596 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 114.9945 | 103 | 111.6451 | 11.6451 | 5.15 | 2.329 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 276.2626 | 277 | 99.7338 | -0.26621 | 13.85 | -0.053242 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 555.1379 | 514 | 108.0035 | 8.0035 | 25.7 | 1.6007 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 44.3056 | 39.8 | 111.3206 | 11.3206 | 2.77 | 1.6266 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 286.4352 | 277 | 103.4062 | 3.4062 | 13.85 | 0.68124 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23010A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 168.4115 | 164 | 102.6899 | 2.6899 | 8.2 | 0.53799 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 285.7534 | 277 | 103.1601 | 3.1601 | 13.85 | 0.63201 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 204.1459 | 201 | 101.5651 | 1.5651 | 10.05 | 0.31302 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 42.0277 | 39.8 | 105.5972 | 5.5972 | 2.77 | 0.80422 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 97.056 | 103 | 94.2291 | -5.7709 | 5.15 | -1.1542 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 283.6681 | 277 | 102.4073 | 2.4073 | 13.85 | 0.48145 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 168.3142 | 164 | 102.6306 | 2.6306 | 8.2 | 0.52612 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 203.323 | 201 | 101.1557 | 1.1557 | 10.05 | 0.23114 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 280.5698 | 277 | 101.2887 | 1.2887 | 13.85 | 0.25775 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 521.5468 | 514 | 101.4682 | 1.4682 | 25.7 | 0.29365 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-28 |  | 102.1097 | 103 | 99.1356 | -0.86437 | 5.15 | -0.17287 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23086A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 110.0621 | 103 | 106.8564 | 6.8564 | 5.15 | 1.3713 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 39.7072 | 39.8 | 99.7668 | -0.23317 | 2.77 | -0.033502 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 573.1084 | 514 | 111.4997 | 11.4997 | 25.7 | 2.2999 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 41.263 | 39.8 | 103.6759 | 3.6759 | 2.77 | 0.52816 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 204.1799 | 201 | 101.582 | 1.582 | 10.05 | 0.31641 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 169.0256 | 164 | 103.0644 | 3.0644 | 8.2 | 0.61288 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 114.7273 | 103 | 111.3857 | 11.3857 | 5.15 | 2.2771 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 36.7384 | 39.8 | 92.3075 | -7.6925 | 2.77 | -1.1053 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 212.9674 | 201 | 105.9539 | 5.9539 | 10.05 | 1.1908 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 489.7745 | 514 | 95.2869 | -4.7131 | 25.7 | -0.94263 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 164.3535 | 164 | 100.2155 | 0.21555 | 8.2 | 0.04311 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 38.9493 | 39.8 | 97.8626 | -2.1374 | 2.77 | -0.30711 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 513.4481 | 514 | 99.8926 | -0.10737 | 25.7 | -0.021475 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 525.0053 | 514 | 102.1411 | 2.1411 | 25.7 | 0.42822 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 169.9258 | 164 | 103.6133 | 3.6133 | 8.2 | 0.72266 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 210.887 | 201 | 104.9189 | 4.9189 | 10.05 | 0.98378 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 284.5266 | 277 | 102.7172 | 2.7172 | 13.85 | 0.54344 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 541.2021 | 514 | 105.2922 | 5.2922 | 25.7 | 1.0584 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-05-08 |  | 280.4602 | 277 | 101.2492 | 1.2492 | 13.85 | 0.24983 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23125B
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 167.5595 | 164 | 102.1704 | 2.1704 | 8.2 | 0.43409 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 205.4135 | 201 | 102.1958 | 2.1958 | 10.05 | 0.43915 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 101.7088 | 103 | 98.7464 | -1.2536 | 5.15 | -0.25072 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 203.8281 | 201 | 101.407 | 1.407 | 10.05 | 0.2814 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 275.764 | 277 | 99.5538 | -0.44621 | 13.85 | -0.089242 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 519.4665 | 514 | 101.0635 | 1.0635 | 25.7 | 0.2127 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 207.5526 | 201 | 103.26 | 3.26 | 10.05 | 0.652 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 106.0856 | 103 | 102.9957 | 2.9957 | 5.15 | 0.59915 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 514.0901 | 514 | 100.0175 | 0.017529 | 25.7 | 0.0035058 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 279.9608 | 277 | 101.0689 | 1.0689 | 13.85 | 0.21378 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 41.9033 | 39.8 | 105.2847 | 5.2847 | 2.77 | 0.75931 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 204.4532 | 201 | 101.718 | 1.718 | 10.05 | 0.3436 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 275.3612 | 277 | 99.4084 | -0.59162 | 13.85 | -0.11832 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 104.3806 | 103 | 101.3404 | 1.3404 | 5.15 | 0.26808 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 273.288 | 277 | 98.6599 | -1.3401 | 13.85 | -0.26801 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 103.833 | 103 | 100.8087 | 0.80874 | 5.15 | 0.16175 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 268.9828 | 277 | 97.1057 | -2.8943 | 13.85 | -0.57886 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 99.7482 | 103 | 96.8429 | -3.1571 | 5.15 | -0.63142 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 41.0167 | 39.8 | 103.057 | 3.057 | 2.77 | 0.43924 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-26 |  | 155.9136 | 164 | 95.0693 | -4.9307 | 8.2 | -0.98615 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23206A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-26 |  | 194.8776 | 201 | 96.954 | -3.046 | 10.05 | -0.60919 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23206A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 40.0151 | 39.8 | 100.5405 | 0.54045 | 2.77 | 0.077653 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 162.9536 | 164 | 99.362 | -0.63805 | 8.2 | -0.12761 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 282.8897 | 277 | 102.1262 | 2.1262 | 13.85 | 0.42525 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 106.2603 | 103 | 103.1653 | 3.1653 | 5.15 | 0.63307 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 40.9322 | 39.8 | 102.8447 | 2.8447 | 2.77 | 0.40874 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 549.7802 | 514 | 106.9611 | 6.9611 | 25.7 | 1.3922 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 43.6901 | 39.8 | 109.7741 | 9.7741 | 2.77 | 1.4044 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 109.7943 | 103 | 106.5964 | 6.5964 | 5.15 | 1.3193 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 164.7712 | 164 | 100.4702 | 0.47024 | 8.2 | 0.094049 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 535.7824 | 514 | 104.2378 | 4.2378 | 25.7 | 0.84756 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 42.5505 | 39.8 | 106.9108 | 6.9108 | 2.77 | 0.99296 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 109.0355 | 103 | 105.8597 | 5.8597 | 5.15 | 1.1719 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 170.8434 | 164 | 104.1728 | 4.1728 | 8.2 | 0.83456 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 215.3539 | 201 | 107.1412 | 7.1412 | 10.05 | 1.4282 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 168.6303 | 164 | 102.8234 | 2.8234 | 8.2 | 0.56467 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 167.7193 | 164 | 102.2679 | 2.2679 | 8.2 | 0.45357 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 211.885 | 201 | 105.4154 | 5.4154 | 10.05 | 1.0831 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 42.0456 | 39.8 | 105.6422 | 5.6422 | 2.77 | 0.81069 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 551.501 | 514 | 107.2959 | 7.2959 | 25.7 | 1.4592 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 290.3116 | 277 | 104.8056 | 4.8056 | 13.85 | 0.96113 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 41.4138 | 39.8 | 104.0548 | 4.0548 | 2.77 | 0.5826 | 0.5 | 2507 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 533.0819 | 514 | 103.7124 | 3.7124 | 25.7 | 0.74249 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 537.836 | 514 | 104.6374 | 4.6374 | 25.7 | 0.92747 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 172.7449 | 164 | 105.3323 | 5.3323 | 8.2 | 1.0665 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 284.4499 | 277 | 102.6895 | 2.6895 | 13.85 | 0.5379 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-06 |  | 430.6363 | 404 | 106.5931 | 6.5931 | 38 | 0.70096 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24005A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 526.2799 | 514 | 102.3891 | 2.3891 | 25.7 | 0.47782 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 447.4984 | 404 | 110.7669 | 10.7669 | 38 | 1.1447 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 167.8164 | 164 | 102.3271 | 2.3271 | 8.2 | 0.46541 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 291.8195 | 277 | 105.35 | 5.35 | 13.85 | 1.07 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 29.5645 | 28.8 | 102.6545 | 2.6545 | 1.44 | 0.5309 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 539.8882 | 514 | 105.0366 | 5.0366 | 25.7 | 1.0073 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 111.5905 | 103 | 108.3403 | 8.3403 | 5.15 | 1.6681 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 437.448 | 404 | 108.2792 | 8.2792 | 38 | 0.88021 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 291.5553 | 277 | 105.2546 | 5.2546 | 13.85 | 1.0509 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 443.8314 | 404 | 109.8593 | 9.8593 | 38 | 1.0482 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 297.4722 | 277 | 107.3907 | 7.3907 | 13.85 | 1.4781 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 26.077 | 28.8 | 90.5451 | -9.4549 | 1.44 | -1.891 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 544.7324 | 514 | 105.9791 | 5.9791 | 25.7 | 1.1958 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 28.3633 | 28.8 | 98.4837 | -1.5163 | 1.44 | -0.30326 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 26.927 | 28.8 | 93.4965 | -6.5035 | 1.44 | -1.3007 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 291.0267 | 277 | 105.0638 | 5.0638 | 13.85 | 1.0128 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 292.6122 | 277 | 105.6362 | 5.6362 | 13.85 | 1.1272 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 175.4278 | 164 | 106.9682 | 6.9682 | 8.2 | 1.3936 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 177.0955 | 164 | 107.9851 | 7.9851 | 8.2 | 1.597 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 93.7842 | 103 | 91.0526 | -8.9474 | 5.15 | -1.7895 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 91.9183 | 103 | 89.2411 | -10.7589 | 5.15 | -2.1518 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 443.5635 | 404 | 109.7929 | 9.7929 | 38 | 1.0411 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 292.2533 | 277 | 105.5066 | 5.5066 | 13.85 | 1.1013 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 110.7513 | 103 | 107.5255 | 7.5255 | 5.15 | 1.5051 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 111.6471 | 103 | 108.3952 | 8.3952 | 5.15 | 1.679 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 449 | 404 | 111.1386 | 11.1386 | 38 | 1.1842 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 169.2775 | 164 | 103.218 | 3.218 | 8.2 | 0.6436 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 29.8136 | 28.8 | 103.5194 | 3.5194 | 1.44 | 0.70389 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-04-05 |  | 508.39 | 514 | 98.9086 | -1.0914 | 25.7 | -0.21829 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24093A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 538.4127 | 514 | 104.7496 | 4.7496 | 25.7 | 0.94991 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 171.731 | 164 | 104.714 | 4.714 | 8.2 | 0.9428 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 30.1059 | 28.8 | 104.5344 | 4.5344 | 1.44 | 0.90687 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 556.399 | 514 | 108.2488 | 8.2488 | 25.7 | 1.6498 | 0.5 | 2507 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A