## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 3.9708 | 4.08 | 97.3235 | -2.6765 | 0.391 | -0.27928 | 0.04 | 3134 |  |  |  | ug/L | T239 | ICPMS22243A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 3.1264 | 3.3 | 94.7394 | -5.2606 | 0.222 | -0.78198 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 3.4809 | 3.65 | 95.3671 | -4.6329 | 0.363 | -0.46584 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 2.0607 | 2 | 103.035 | 3.035 | 0.1 | 0.607 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 4.0281 | 4.08 | 98.7279 | -1.2721 | 0.391 | -0.13274 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 2.0317 | 2 | 101.585 | 1.585 | 0.1 | 0.317 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 3.2137 | 3.3 | 97.3848 | -2.6152 | 0.222 | -0.38874 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 0.6997 | 0.69 | 101.4058 | 1.4058 | 0.057 | 0.17018 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 1.9804 | 2 | 99.02 | -0.98 | 0.1 | -0.196 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 3.6684 | 3.65 | 100.5041 | 0.50411 | 0.363 | 0.050689 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 4.0513 | 4.08 | 99.2966 | -0.70343 | 0.391 | -0.073402 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 2.1557 | 2 | 107.785 | 7.785 | 0.1 | 1.557 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 3.6418 | 3.65 | 99.7753 | -0.22466 | 0.363 | -0.02259 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 0.9204 | 0.93 | 98.9677 | -1.0323 | 0.055 | -0.17455 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 0.7204 | 0.69 | 104.4058 | 4.4058 | 0.057 | 0.53333 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-11-02 |  | 9.8191 | 10.3 | 95.3311 | -4.6689 | 1.04 | -0.4624 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22305A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 1.0169 | 0.93 | 109.3441 | 9.3441 | 0.055 | 1.58 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 10.3029 | 10.3 | 100.0282 | 0.028155 | 1.04 | 0.0027885 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 2.0443 | 2 | 102.215 | 2.215 | 0.1 | 0.443 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-29 |  | 2.0106 | 2 | 100.53 | 0.53 | 0.1 | 0.106 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22333A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 0.7614 | 0.69 | 110.3478 | 10.3478 | 0.057 | 1.2526 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 0.6841 | 0.69 | 99.1449 | -0.85507 | 0.057 | -0.10351 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 10.212 | 10.3 | 99.1456 | -0.85437 | 1.04 | -0.084615 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 3.2593 | 3.3 | 98.7667 | -1.2333 | 0.222 | -0.18333 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 0.6588 | 0.69 | 95.4783 | -4.5217 | 0.057 | -0.54737 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 0.9262 | 0.93 | 99.5914 | -0.4086 | 0.055 | -0.069091 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 3.0367 | 3.3 | 92.0212 | -7.9788 | 0.222 | -1.186 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 1.0037 | 0.93 | 107.9247 | 7.9247 | 0.055 | 1.34 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 10.0114 | 10.3 | 97.1981 | -2.8019 | 1.04 | -0.2775 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 4.1978 | 4.08 | 102.8873 | 2.8873 | 0.391 | 0.30128 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-02-06 |  | 0.9901 | 0.93 | 106.4624 | 6.4624 | 0.055 | 1.0927 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23034A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 2.0038 | 2 | 100.19 | 0.19 | 0.1 | 0.038 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 0.92 | 0.93 | 98.9247 | -1.0753 | 0.055 | -0.18182 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 0.7064 | 0.69 | 102.3768 | 2.3768 | 0.057 | 0.28772 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 4.164 | 4.08 | 102.0588 | 2.0588 | 0.391 | 0.21483 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 3.1137 | 3.3 | 94.3545 | -5.6455 | 0.222 | -0.83919 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 0.9043 | 0.93 | 97.2366 | -2.7634 | 0.055 | -0.46727 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 2.1561 | 2 | 107.805 | 7.805 | 0.1 | 1.561 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 0.6485 | 0.69 | 93.9855 | -6.0145 | 0.057 | -0.72807 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-09 |  | 3.3551 | 3.3 | 101.6697 | 1.6697 | 0.222 | 0.2482 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23067A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 9.9591 | 10.3 | 96.6903 | -3.3097 | 1.04 | -0.32779 | 0.1 | 3134 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 3.1223 | 3.3 | 94.6152 | -5.3848 | 0.222 | -0.80045 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 4.3039 | 4.08 | 105.4877 | 5.4877 | 0.391 | 0.57263 | 0.1 | 3134 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 10.2442 | 10.3 | 99.4583 | -0.54175 | 1.04 | -0.053654 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 4.3376 | 4.08 | 106.3137 | 6.3137 | 0.391 | 0.65882 | 0.1 | 3134 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-04-06 |  | 0.9973 | 0.93 | 107.2366 | 7.2366 | 0.055 | 1.2236 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23096A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 0.746 | 0.69 | 108.1159 | 8.1159 | 0.057 | 0.98246 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 2.0543 | 2 | 102.715 | 2.715 | 0.1 | 0.543 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 3.2314 | 3.3 | 97.9212 | -2.0788 | 0.222 | -0.30901 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 4.2088 | 4.08 | 103.1569 | 3.1569 | 0.391 | 0.32941 | 0.1 | 3134 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 0.6988 | 0.69 | 101.2754 | 1.2754 | 0.057 | 0.15439 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 9.9083 | 10.3 | 96.1971 | -3.8029 | 1.04 | -0.37663 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 2.1015 | 2 | 105.075 | 5.075 | 0.1 | 1.015 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 4.3241 | 4.08 | 105.9828 | 5.9828 | 0.391 | 0.6243 | 0.1 | 3134 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 9.7634 | 10.3 | 94.7903 | -5.2097 | 1.04 | -0.51596 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 0.9913 | 0.93 | 106.5914 | 6.5914 | 0.055 | 1.1145 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 10.0611 | 10.3 | 97.6806 | -2.3194 | 1.04 | -0.22971 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 2.0444 | 2 | 102.22 | 2.22 | 0.1 | 0.444 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 0.6854 | 0.69 | 99.3333 | -0.66667 | 0.057 | -0.080702 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 0.9739 | 0.93 | 104.7204 | 4.7204 | 0.055 | 0.79818 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 10.0156 | 10.3 | 97.2388 | -2.7612 | 1.04 | -0.27346 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 2.0207 | 2 | 101.035 | 1.035 | 0.1 | 0.207 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 0.6938 | 0.69 | 100.5507 | 0.55072 | 0.057 | 0.066667 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 3.0938 | 3.3 | 93.7515 | -6.2485 | 0.222 | -0.92883 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 0.678 | 0.69 | 98.2609 | -1.7391 | 0.057 | -0.21053 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 0.9674 | 0.93 | 104.0215 | 4.0215 | 0.055 | 0.68 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 9.2828 | 10.3 | 90.1243 | -9.8757 | 1.04 | -0.97808 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 0.7117 | 0.69 | 103.1449 | 3.1449 | 0.057 | 0.3807 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 3.1862 | 3.3 | 96.5515 | -3.4485 | 0.222 | -0.51261 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 9.6772 | 10.3 | 93.9534 | -6.0466 | 1.04 | -0.59885 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 0.9598 | 0.93 | 103.2043 | 3.2043 | 0.055 | 0.54182 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 4.0976 | 4.08 | 100.4314 | 0.43137 | 0.391 | 0.045013 | 0.1 | 3134 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.7001 | 0.69 | 101.4638 | 1.4638 | 0.057 | 0.17719 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 0.9706 | 0.93 | 104.3656 | 4.3656 | 0.055 | 0.73818 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 3.1387 | 3.3 | 95.1121 | -4.8879 | 0.222 | -0.72658 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 0.9656 | 0.93 | 103.828 | 3.828 | 0.055 | 0.64727 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 2.1018 | 2 | 105.09 | 5.09 | 0.1 | 1.018 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 0.6592 | 0.69 | 95.5362 | -4.4638 | 0.057 | -0.54035 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 3.1055 | 3.3 | 94.1061 | -5.8939 | 0.222 | -0.87613 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 0.9438 | 0.93 | 101.4839 | 1.4839 | 0.055 | 0.25091 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 3.2246 | 3.3 | 97.7152 | -2.2848 | 0.222 | -0.33964 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 4.164 | 4.08 | 102.0588 | 2.0588 | 0.391 | 0.21483 | 0.1 | 3134 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 3.9929 | 4.08 | 97.8652 | -2.1348 | 0.391 | -0.22276 | 0.1 | 3134 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 2.0847 | 2 | 104.235 | 4.235 | 0.1 | 0.847 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 1.0293 | 0.93 | 110.6774 | 10.6774 | 0.055 | 1.8055 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 2.8921 | 3.3 | 87.6394 | -12.3606 | 0.222 | -1.8374 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 4.2449 | 4.08 | 104.0417 | 4.0417 | 0.391 | 0.42174 | 0.1 | 3134 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 9.2033 | 10.3 | 89.3524 | -10.6476 | 1.04 | -1.0545 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 4.0461 | 4.08 | 99.1691 | -0.83088 | 0.391 | -0.086701 | 0.1 | 3134 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 3.0249 | 3.3 | 91.6636 | -8.3364 | 0.222 | -1.2392 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 2.0043 | 2 | 100.215 | 0.215 | 0.1 | 0.043 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 9.4364 | 10.3 | 91.6155 | -8.3845 | 1.04 | -0.83038 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 4.1062 | 4.08 | 100.6422 | 0.64216 | 0.391 | 0.067008 | 0.1 | 3134 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 3.7942 | 3.3 | 114.9758 | 14.9758 | 0.222 | 2.2261 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 0.7381 | 0.69 | 106.971 | 6.971 | 0.057 | 0.84386 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-06 |  | 1.8501 | 2 | 92.505 | -7.495 | 0.1 | -1.499 | 0.1 | 3134 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23340B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 2.1604 | 2 | 108.02 | 8.02 | 0.1 | 1.604 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 2.1655 | 2 | 108.275 | 8.275 | 0.1 | 1.655 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 0.7417 | 0.69 | 107.4928 | 7.4928 | 0.057 | 0.90702 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 4.6723 | 4.08 | 114.5172 | 14.5172 | 0.391 | 1.5148 | 0.1 | 3134 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 12.0547 | 10.3 | 117.0359 | 17.0359 | 1.04 | 1.6872 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 0.9323 | 0.93 | 100.2473 | 0.24731 | 0.055 | 0.041818 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 4.6434 | 4.08 | 113.8088 | 13.8088 | 0.391 | 1.4409 | 0.1 | 3134 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 11.0604 | 10.3 | 107.3825 | 7.3825 | 1.04 | 0.73115 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 11.5615 | 10.3 | 112.2476 | 12.2476 | 1.04 | 1.213 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 1.988 | 2 | 99.4 | -0.6 | 0.1 | -0.12 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 0.9941 | 0.93 | 106.8925 | 6.8925 | 0.055 | 1.1655 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-06 |  | 6.2758 | 5.54 | 113.2816 | 13.2816 | 0.277 | 2.6563 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24005A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 11.4191 | 10.3 | 110.865 | 10.865 | 1.04 | 1.0761 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 6.2857 | 5.54 | 113.4603 | 13.4603 | 0.277 | 2.6921 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 2.0036 | 2 | 100.18 | 0.18 | 0.1 | 0.036 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 0.9923 | 0.93 | 106.6989 | 6.6989 | 0.055 | 1.1327 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 0.9264 | 0.9 | 102.9333 | 2.9333 | 0.068 | 0.38824 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 11.2081 | 10.3 | 108.8165 | 8.8165 | 1.04 | 0.87317 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 3.8388 | 3.3 | 116.3273 | 16.3273 | 0.222 | 2.427 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 6.2827 | 5.54 | 113.4061 | 13.4061 | 0.277 | 2.6812 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 1.0016 | 0.93 | 107.6989 | 7.6989 | 0.055 | 1.3018 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 6.3367 | 5.54 | 114.3809 | 14.3809 | 0.277 | 2.8762 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 0.9944 | 0.93 | 106.9247 | 6.9247 | 0.055 | 1.1709 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 0.827 | 0.9 | 91.8889 | -8.1111 | 0.068 | -1.0735 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 0.96 | 0.9 | 106.6667 | 6.6667 | 0.068 | 0.88235 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 0.8037 | 0.9 | 89.3 | -10.7 | 0.068 | -1.4162 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 0.9121 | 0.93 | 98.0753 | -1.9247 | 0.055 | -0.32545 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 0.9526 | 0.93 | 102.4301 | 2.4301 | 0.055 | 0.41091 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 1.9896 | 2 | 99.48 | -0.52 | 0.1 | -0.104 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 1.9856 | 2 | 99.28 | -0.72 | 0.1 | -0.144 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 2.9366 | 3.3 | 88.9879 | -11.0121 | 0.222 | -1.6369 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 2.9974 | 3.3 | 90.8303 | -9.1697 | 0.222 | -1.3631 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 5.8979 | 5.54 | 106.4603 | 6.4603 | 0.277 | 1.2921 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 0.9211 | 0.93 | 99.043 | -0.95699 | 0.055 | -0.16182 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 8.875 | 10.3 | 86.165 | -13.835 | 1.04 | -1.3702 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 3.7272 | 3.3 | 112.9455 | 12.9455 | 0.222 | 1.9243 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 5.5872 | 5.54 | 100.852 | 0.85199 | 0.277 | 0.1704 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 2.0756 | 2 | 103.78 | 3.78 | 0.1 | 0.756 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 0.9015 | 0.9 | 100.1667 | 0.16667 | 0.068 | 0.022059 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-04-07 |  | 3.6506 | 3.3 | 110.6242 | 10.6242 | 0.222 | 1.5793 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24097A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 10.6859 | 10.3 | 103.7466 | 3.7466 | 1.04 | 0.37106 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 1.9288 | 2 | 96.44 | -3.56 | 0.1 | -0.712 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 0.9756 | 0.9 | 108.4 | 8.4 | 0.068 | 1.1118 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 11.4679 | 10.3 | 111.3388 | 11.3388 | 1.04 | 1.123 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A
Vanadium, FIL, cICP-MS | 01085 | PLM10 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-04-21 |  | 11.6769 | 10.3 | 113.368 | 13.368 | 1.04 | 1.3239 | 0.1 | 3134 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24111A