## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 260.1 | 266 | 97.782 | -2.218 | 13.3 | -0.44361 | 6 | 0671 |  |  |  | ug/L | T237 | ICPOE22263B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 263.3 | 266 | 98.985 | -1.015 | 13.3 | -0.20301 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22276A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-19 |  | 166 | 167 | 99.4012 | -0.5988 | 8.35 | -0.11976 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22292A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 173.4 | 167 | 103.8323 | 3.8323 | 8.35 | 0.76647 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22300A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 447.8 | 446 | 100.4036 | 0.40359 | 25.6 | 0.070313 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22327A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 452.3 | 446 | 101.4126 | 1.4126 | 25.6 | 0.24609 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22336A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 14.39 | 13.2 | 109.0152 | 9.0152 | 1.25 | 0.952 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22362A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 14.46 | 13.2 | 109.5455 | 9.5455 | 1.25 | 1.008 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23010C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 190.7 | 193 | 98.8083 | -1.1917 | 10.4 | -0.22115 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23024A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 194.5 | 193 | 100.7772 | 0.7772 | 10.4 | 0.14423 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23038A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 12.14 | 10.2 | 119.0196 | 19.0196 | 1.36 | 1.4265 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23054A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 11.63 | 10.2 | 114.0196 | 14.0196 | 1.36 | 1.0515 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23071A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 265.7 | 266 | 99.8872 | -0.11278 | 13.3 | -0.022556 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23079A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 274.9 | 266 | 103.3459 | 3.3459 | 13.3 | 0.66917 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23103A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 167.5 | 167 | 100.2994 | 0.2994 | 8.35 | 0.05988 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23123A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 168.7 | 167 | 101.018 | 1.018 | 8.35 | 0.20359 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23131A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 453.1 | 446 | 101.5919 | 1.5919 | 25.6 | 0.27734 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23136A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 469.3 | 446 | 105.2242 | 5.2242 | 25.6 | 0.91016 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23150A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 14.66 | 13.2 | 111.0606 | 11.0606 | 1.25 | 1.168 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23167A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 14.49 | 13.2 | 109.7727 | 9.7727 | 1.25 | 1.032 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23181A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 198 | 193 | 102.5907 | 2.5907 | 10.4 | 0.48077 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23195B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 202.5 | 193 | 104.9223 | 4.9223 | 10.4 | 0.91346 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23207B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 11.63 | 10.2 | 114.0196 | 14.0196 | 1.36 | 1.0515 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23230A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 12.06 | 10.2 | 118.2353 | 18.2353 | 1.36 | 1.3676 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23251B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 257.2 | 266 | 96.6917 | -3.3083 | 13.3 | -0.66165 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23261B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 277.2 | 266 | 104.2105 | 4.2105 | 13.3 | 0.84211 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23271A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 |  | 168.6 | 167 | 100.9581 | 0.95808 | 8.35 | 0.19162 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23289A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 166.8 | 167 | 99.8802 | -0.11976 | 8.35 | -0.023952 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23306A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 449.8 | 446 | 100.852 | 0.85202 | 25.6 | 0.14844 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23324A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 443.7 | 446 | 99.4843 | -0.5157 | 25.6 | -0.089844 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23335A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 10.33 | 8.2 | 125.9756 | 25.9756 | 1 | 2.13 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE23347A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 10.34 | 8.2 | 126.0976 | 26.0976 | 1 | 2.14 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24002A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 197 | 193 | 102.0725 | 2.0725 | 10.4 | 0.38462 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24012A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 200.2 | 193 | 103.7306 | 3.7306 | 10.4 | 0.69231 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24029A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 10.86 | 10.2 | 106.4706 | 6.4706 | 1.36 | 0.48529 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24080A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 282.7 | 261 | 108.3142 | 8.3142 | 19.6 | 1.1071 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24097A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-15 |  | 276.4 | 261 | 105.9004 | 5.9004 | 19.6 | 0.78571 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24106B