## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 0.1893 | 0.172 | 110.0581 | 10.0581 | 0.026 | 0.66538 |  | 3414 |  |  |  | ug/L | T247 | ICPMS23032A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 0.3997 | 0.38 | 105.1842 | 5.1842 | 0.026 | 0.75769 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 0.7957 | 0.7 | 113.6714 | 13.6714 | 0.062 | 1.5435 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 0.4178 | 0.412 | 101.4078 | 1.4078 | 0.038 | 0.15263 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 0.3894 | 0.38 | 102.4737 | 2.4737 | 0.026 | 0.36154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 0.4213 | 0.412 | 102.2573 | 2.2573 | 0.038 | 0.24474 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 0.1408 | 0.135 | 104.2963 | 4.2963 | 0.011 | 0.52727 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 0.1438 | 0.135 | 106.5185 | 6.5185 | 0.011 | 0.8 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 0.1798 | 0.19 | 94.6316 | -5.3684 | 0.018 | -0.56667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 0.1668 | 0.172 | 96.9767 | -3.0233 | 0.026 | -0.2 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 0.7929 | 0.7 | 113.2714 | 13.2714 | 0.062 | 1.4984 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 0.196 | 0.19 | 103.1579 | 3.1579 | 0.018 | 0.33333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 0.4193 | 0.412 | 101.7718 | 1.7718 | 0.038 | 0.19211 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-03-29 |  | 0.1851 | 0.172 | 107.6163 | 7.6163 | 0.026 | 0.50385 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23088A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 0.4601 | 0.412 | 111.6748 | 11.6748 | 0.038 | 1.2658 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 0.1251 | 0.135 | 92.6667 | -7.3333 | 0.011 | -0.9 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 0.3605 | 0.38 | 94.8684 | -5.1316 | 0.026 | -0.75 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 0.125 | 0.135 | 92.5926 | -7.4074 | 0.011 | -0.90909 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 0.2223 | 0.19 | 117 | 17 | 0.018 | 1.7944 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 0.3686 | 0.38 | 97 | -3 | 0.026 | -0.43846 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 0.1866 | 0.172 | 108.4884 | 8.4884 | 0.026 | 0.56154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-06-21 |  | 0.7456 | 0.7 | 106.5143 | 6.5143 | 0.062 | 0.73548 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23171A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-06-22 |  | 0.1831 | 0.172 | 106.4535 | 6.4535 | 0.026 | 0.42692 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23171A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-06-22 |  | 0.228 | 0.19 | 120 | 20 | 0.018 | 2.1111 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23171A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.4206 | 0.412 | 102.0874 | 2.0874 | 0.038 | 0.22632 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-07-07 |  | 0.8613 | 0.7 | 123.0429 | 23.0429 | 0.062 | 2.6016 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23187B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.4298 | 0.38 | 113.1053 | 13.1053 | 0.026 | 1.9154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 0.1369 | 0.135 | 101.4074 | 1.4074 | 0.011 | 0.17273 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 0.3853 | 0.38 | 101.3947 | 1.3947 | 0.026 | 0.20385 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-08-01 |  | 0.4221 | 0.412 | 102.4515 | 2.4515 | 0.038 | 0.26579 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23213A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-08-01 |  | 0.7988 | 0.7 | 114.1143 | 14.1143 | 0.062 | 1.5935 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23213A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 0.1443 | 0.135 | 106.8889 | 6.8889 | 0.011 | 0.84545 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 0.185 | 0.172 | 107.5581 | 7.5581 | 0.026 | 0.5 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 0.2053 | 0.19 | 108.0526 | 8.0526 | 0.018 | 0.85 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 0.427 | 0.412 | 103.6408 | 3.6408 | 0.038 | 0.39474 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 0.4375 | 0.412 | 106.1893 | 6.1893 | 0.038 | 0.67105 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 0.1882 | 0.172 | 109.4186 | 9.4186 | 0.026 | 0.62308 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 0.2029 | 0.19 | 106.7895 | 6.7895 | 0.018 | 0.71667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 0.8624 | 0.7 | 123.2 | 23.2 | 0.062 | 2.6194 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 0.8257 | 0.7 | 117.9571 | 17.9571 | 0.062 | 2.0274 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 0.3779 | 0.38 | 99.4474 | -0.55263 | 0.026 | -0.080769 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 0.1334 | 0.135 | 98.8148 | -1.1852 | 0.011 | -0.14545 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 0.1415 | 0.135 | 104.8148 | 4.8148 | 0.011 | 0.59091 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 0.389 | 0.38 | 102.3684 | 2.3684 | 0.026 | 0.34615 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 0.1977 | 0.172 | 114.9419 | 14.9419 | 0.026 | 0.98846 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 0.0886 | 0.088 | 100.6818 | 0.68182 | 0.013 | 0.046154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 0.0923 | 0.088 | 104.8864 | 4.8864 | 0.013 | 0.33077 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 0.1362 | 0.135 | 100.8889 | 0.88889 | 0.011 | 0.10909 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 0.3952 | 0.38 | 104 | 4 | 0.026 | 0.58462 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 0.0851 | 0.074 | 115 | 15 | 0.009 | 1.2333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 0.0927 | 0.074 | 125.2703 | 25.2703 | 0.009 | 2.0778 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 0.382 | 0.38 | 100.5263 | 0.52632 | 0.026 | 0.076923 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3120058 | 2024-02-22 |  | 0.1699 | 0.19 | 89.4211 | -10.5789 | 0.018 | -1.1167 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24051A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2024-02-23 |  | 0.2079 | 0.19 | 109.4211 | 9.4211 | 0.018 | 0.99444 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24053A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-27 |  | 0.1907 | 0.172 | 110.8721 | 10.8721 | 0.026 | 0.71923 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24057B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-03-07 |  | 0.1402 | 0.135 | 103.8519 | 3.8519 | 0.011 | 0.47273 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24065A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-12 |  | 0.1969 | 0.19 | 103.6316 | 3.6316 | 0.018 | 0.38333 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24071A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 0.1963 | 0.172 | 114.1279 | 14.1279 | 0.026 | 0.93462 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-04-09 |  | 0.2168 | 0.19 | 114.1053 | 14.1053 | 0.018 | 1.4889 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24099A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-04-09 |  | 0.0872 | 0.074 | 117.8378 | 17.8378 | 0.009 | 1.4667 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24099A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 0.0955 | 0.088 | 108.5227 | 8.5227 | 0.013 | 0.57692 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 0.0926 | 0.088 | 105.2273 | 5.2273 | 0.013 | 0.35385 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 0.1719 | 0.135 | 127.3333 | 27.3333 | 0.011 | 3.3545 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-30 |  | 0.071 | 0.074 | 95.9459 | -4.0541 | 0.009 | -0.33333 | 0.01 | 3414 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T249 | ICPMS24121A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 0.1476 | 0.135 | 109.3333 | 9.3333 | 0.011 | 1.1455 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 0.3959 | 0.38 | 104.1842 | 4.1842 | 0.026 | 0.61154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24127A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 0.3896 | 0.38 | 102.5263 | 2.5263 | 0.026 | 0.36923 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 0.0903 | 0.088 | 102.6136 | 2.6136 | 0.013 | 0.17692 | 0.01 | 3414 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-07-10 |  | 0.1854 | 0.19 | 97.5789 | -2.4211 | 0.018 | -0.25556 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24190A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 0.082 | 0.088 | 93.1818 | -6.8182 | 0.013 | -0.46154 | 0.01 | 3414 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-08-13 |  | 0.1826 | 0.172 | 106.1628 | 6.1628 | 0.026 | 0.40769 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24226A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-08-13 |  | 0.1806 | 0.19 | 95.0526 | -4.9474 | 0.018 | -0.52222 | 0.01 | 3414 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T243 | ICPMS24226A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-08-15 |  | 0.1865 | 0.172 | 108.4302 | 8.4302 | 0.026 | 0.55769 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24228A