## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0250121 | 2023-02-02 |  | 0.323 | 0.29 | 111.3793 | 11.3793 | 0.03 | 1.1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23032C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0260066 | 2023-02-08 |  | 0.098 | 0.088 | 111.3636 | 11.3636 | 0.006 | 1.6667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23039A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0380149 | 2023-03-13 |  | 1.127 | 1.09 | 103.3945 | 3.3945 | 0.0545 | 0.6789 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE23061A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0400091 | 2023-03-16 |  | 0.076 | 0.061 | 124.5902 | 24.5902 | 0.028 | 0.53571 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE23065A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0600114 | 2023-03-18 |  | 0.05 | 0.061 | 81.9672 | -18.0328 | 0.028 | -0.39286 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23073A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0680147 | 2023-03-28 |  | 0.13 | 0.112 | 116.0714 | 16.0714 | 0.015 | 1.2 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23080B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0670104 | 2023-03-30 |  | 0.261 | 0.27 | 96.6667 | -3.3333 | 0.048 | -0.1875 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23087A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0800072 | 2023-03-31 |  | 0.263 | 0.27 | 97.4074 | -2.5926 | 0.048 | -0.14583 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23089B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0820080 | 2023-04-01 |  | 0.127 | 0.112 | 113.3929 | 13.3929 | 0.015 | 1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23089C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0590091 | 2023-04-06 |  | 1.112 | 1.09 | 102.0183 | 2.0183 | 0.0545 | 0.40367 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE23090A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0740031 | 2023-04-07 |  | 1.147 | 1.09 | 105.2294 | 5.2294 | 0.0545 | 1.0459 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23090A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0940122 | 2023-04-12 |  | 0.322 | 0.309 | 104.2071 | 4.2071 | 0.024 | 0.54167 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23100B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0880091 | 2023-04-12 |  | 1.096 | 1.09 | 100.5505 | 0.55046 | 0.0545 | 0.11009 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23100A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1020110 | 2023-04-24 |  | 0.286 | 0.27 | 105.9259 | 5.9259 | 0.048 | 0.33333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23111B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0960143 | 2023-04-27 |  | 0.085 | 0.088 | 96.5909 | -3.4091 | 0.006 | -0.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23115A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1100087 | 2023-05-05 |  | 0.312 | 0.309 | 100.9709 | 0.97087 | 0.024 | 0.125 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23124A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1170146 | 2023-05-05 |  | 0.301 | 0.27 | 111.4815 | 11.4815 | 0.048 | 0.64583 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23124C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1150155 | 2023-05-05 |  | 0.096 | 0.088 | 109.0909 | 9.0909 | 0.006 | 1.3333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23124B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1240208 | 2023-05-16 |  | 0.256 | 0.2 | 128 | 28 | 0.022 | 2.5455 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23135A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1300168 | 2023-05-16 |  | 0.323 | 0.309 | 104.5307 | 4.5307 | 0.024 | 0.58333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23135C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1250198 | 2023-05-16 |  | 0.08 | 0.061 | 131.1475 | 31.1475 | 0.028 | 0.67857 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23135B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1360046 | 2023-05-19 |  | 0.219 | 0.2 | 109.5 | 9.5 | 0.022 | 0.86364 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23139C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1380202 | 2023-05-27 |  | 0.072 | 0.061 | 118.0328 | 18.0328 | 0.028 | 0.39286 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23145C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1440059 | 2023-05-31 |  | 0.316 | 0.309 | 102.2654 | 2.2654 | 0.024 | 0.29167 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23146B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1590230 | 2023-06-16 |  | 0.102 | 0.112 | 91.0714 | -8.9286 | 0.015 | -0.66667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23167A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1650064 | 2023-06-24 |  | 0.25 | 0.2 | 125 | 25 | 0.022 | 2.2727 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23173F
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1790029 | 2023-07-06 |  | 0.11 | 0.112 | 98.2143 | -1.7857 | 0.015 | -0.13333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23181B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1840084 | 2023-07-07 |  | 0.227 | 0.2 | 113.5 | 13.5 | 0.022 | 1.2273 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23188A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1570042 | 2023-07-11 |  | 2.417 | 2.2 | 109.8636 | 9.8636 | 0.133 | 1.6316 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE23191A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1730214 | 2023-07-11 |  | 2.391 | 2.2 | 108.6818 | 8.6818 | 0.133 | 1.4361 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M236 | ICPRE23191A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1870308 | 2023-07-12 |  | 0.306 | 0.29 | 105.5172 | 5.5172 | 0.03 | 0.53333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23191A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1920169 | 2023-07-19 |  | 0.131 | 0.088 | 148.8636 | 48.8636 | 0.006 | 7.1667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23198B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1940232 | 2023-08-08 |  | 2.618 | 2.2 | 119 | 19 | 0.133 | 3.1429 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE23205A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1990165 | 2023-08-09 |  | 0.322 | 0.29 | 111.0345 | 11.0345 | 0.03 | 1.0667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23205B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2020023 | 2023-08-10 |  | 0.092 | 0.088 | 104.5455 | 4.5455 | 0.006 | 0.66667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23205C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2060141 | 2023-08-21 |  | 2.324 | 2.2 | 105.6364 | 5.6364 | 0.133 | 0.93233 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M236 | ICPRE23228A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2220098 | 2023-08-23 |  | 0.061 | 0.061 | 100 | 0 | 0.028 | 0 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23230B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2200129 | 2023-08-24 |  | 0.333 | 1.09 | 30.5505 | -69.4495 | 0.0545 | -13.8899 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23230A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2280172 | 2023-08-31 |  | 0.334 | 0.29 | 115.1724 | 15.1724 | 0.03 | 1.4667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23237B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2350094 | 2023-10-17 |  | 1.072 | 1.09 | 98.3486 | -1.6514 | 0.0545 | -0.33028 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE23276A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2360091 | 2023-10-19 |  | 0.076 | 0.061 | 124.5902 | 24.5902 | 0.028 | 0.53571 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE23277A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2440133 | 2023-11-18 |  | 0.297 | 0.29 | 102.4138 | 2.4138 | 0.03 | 0.23333 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M240 | ICPRE23305A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2490137 | 2023-11-21 |  | 0.274 | 0.27 | 101.4815 | 1.4815 | 0.048 | 0.083333 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE23320A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2500321 | 2023-12-02 |  | 0.12 | 0.112 | 107.1429 | 7.1429 | 0.015 | 0.53333 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE23325A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2620180 | 2023-12-12 |  | 0.291 | 0.27 | 107.7778 | 7.7778 | 0.048 | 0.4375 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE23342A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2640107 | 2023-12-14 |  | 0.106 | 0.112 | 94.6429 | -5.3571 | 0.015 | -0.4 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE23345A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 2760033 | 2023-12-16 |  | 0.306 | 0.3 | 102 | 2 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M242 | ICPRE23348B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 2770169 | 2023-12-16 |  | 0.097 | 0.088 | 110.2273 | 10.2273 | 0.006 | 1.5 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P74 | ICPRE23348B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2560087 | 2023-12-20 |  | 1.151 | 1.09 | 105.5963 | 5.5963 | 0.0545 | 1.1193 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE23352A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 2850088 | 2023-12-21 |  | 0.285 | 0.27 | 105.5556 | 5.5556 | 0.048 | 0.3125 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE23352B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 2900162 | 2024-01-04 |  | 0.32 | 0.3 | 106.6667 | 6.6667 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M242 | ICPRE23355A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2690095 | 2024-01-06 |  | 1.125 | 1.09 | 103.211 | 3.211 | 0.0545 | 0.6422 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE24004A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 2930010 | 2024-01-06 |  | 0.087 | 0.088 | 98.8636 | -1.1364 | 0.006 | -0.16667 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P74 | ICPRE24004B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 2980079 | 2024-01-09 |  | 0.276 | 0.27 | 102.2222 | 2.2222 | 0.048 | 0.125 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE24005B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 3120060 | 2024-01-20 |  | 0.371 | 0.34 | 109.1176 | 9.1176 | 0.045 | 0.68889 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M244 | ICPRE24018A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 3130126 | 2024-01-24 |  | 0.061 | 0.061 | 100 | 0 | 0.028 | 0 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE24022A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 3190181 | 2024-02-01 |  | 0.305 | 0.3 | 101.6667 | 1.6667 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M242 | ICPRE24025A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 3320174 | 2024-02-02 |  | 0.064 | 0.061 | 104.918 | 4.918 | 0.028 | 0.10714 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE24032B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 3340079 | 2024-02-03 |  | 0.313 | 0.3 | 104.3333 | 4.3333 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M242 | ICPRE24032B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 3420008 | 2024-02-10 |  | 0.059 | 0.053 | 111.3208 | 11.3208 | 0.011 | 0.54545 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P75 | ICPRE24033C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 3390053 | 2024-02-12 |  | 2.271 | 2.2 | 103.2273 | 3.2273 | 0.133 | 0.53383 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE24040A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 3550284 | 2024-02-17 |  | 0.063 | 0.053 | 118.8679 | 18.8679 | 0.011 | 0.90909 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P75 | ICPRE24047A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0030059 | 2024-02-22 |  | 0.315 | 0.29 | 108.6207 | 8.6207 | 0.03 | 0.83333 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M240 | ICPRE24051A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0040088 | 2024-02-23 |  | 0.099 | 0.088 | 112.5 | 12.5 | 0.006 | 1.8333 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P74 | ICPRE24051A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0170009 | 2024-02-26 |  | 0.308 | 0.29 | 106.2069 | 6.2069 | 0.03 | 0.6 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M240 | ICPRE24053B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0180109 | 2024-02-27 |  | 0.097 | 0.088 | 110.2273 | 10.2273 | 0.006 | 1.5 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P74 | ICPRE24053B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 3250148 | 2024-03-08 |  | 0.384 | 0.34 | 112.9412 | 12.9412 | 0.045 | 0.97778 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M244 | ICPRE24032A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 3530160 | 2024-03-16 |  | 2.308 | 2.2 | 104.9091 | 4.9091 | 0.133 | 0.81203 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE24068A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0530094 | 2024-03-19 |  | 0.062 | 0.061 | 101.6393 | 1.6393 | 0.028 | 0.035714 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE24076A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0520080 | 2024-03-28 |  | 1.127 | 1.09 | 103.3945 | 3.3945 | 0.0545 | 0.6789 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE24085A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0390103 | 2024-03-28 |  | 0.066 | 0.061 | 108.1967 | 8.1967 | 0.028 | 0.17857 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE24080B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0660044 | 2024-03-29 |  | 0.296 | 0.27 | 109.6296 | 9.6296 | 0.048 | 0.54167 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE24085C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0370149 | 2024-04-04 |  | 1.056 | 1.09 | 96.8807 | -3.1193 | 0.0545 | -0.62385 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE24095A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0670128 | 2024-04-04 |  | 0.067 | 0.053 | 126.4151 | 26.4151 | 0.011 | 1.2727 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P75 | ICPRE24089A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0810190 | 2024-04-14 |  | 0.067 | 0.053 | 126.4151 | 26.4151 | 0.011 | 1.2727 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPRE24096B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0800004 | 2024-04-18 |  | 0.313 | 0.27 | 115.9259 | 15.9259 | 0.048 | 0.89583 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE24096A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0930093 | 2024-04-26 |  | 0.344 | 0.3 | 114.6667 | 14.6667 | 0.02 | 2.2 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M242 | ICPRE24109A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0730118 | 2024-04-26 |  | 1.136 | 1.09 | 104.2202 | 4.2202 | 0.0545 | 0.84404 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE24104A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1000105 | 2024-04-30 |  | 0.338 | 0.27 | 125.1852 | 25.1852 | 0.048 | 1.4167 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE24116A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0950121 | 2024-05-01 |  | 0.094 | 0.088 | 106.8182 | 6.8182 | 0.006 | 1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE24110A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 0880014 | 2024-05-01 |  | 1.199 | 1.09 | 110 | 10 | 0.0545 | 2 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE24120A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1070226 | 2024-05-04 |  | 0.341 | 0.3 | 113.6667 | 13.6667 | 0.02 | 2.05 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M242 | ICPRE24123A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1090161 | 2024-05-07 |  | 0.09 | 0.088 | 102.2727 | 2.2727 | 0.006 | 0.33333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE24124A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1150014 | 2024-05-08 |  | 0.296 | 0.27 | 109.6296 | 9.6296 | 0.048 | 0.54167 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE24124B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1280108 | 2024-05-16 |  | 0.387 | 0.34 | 113.8235 | 13.8235 | 0.045 | 1.0444 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M244 | ICPRE24135A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1300150 | 2024-05-18 |  | 0.066 | 0.061 | 108.1967 | 8.1967 | 0.028 | 0.17857 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE24137A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1370191 | 2024-05-25 |  | 0.346 | 0.3 | 115.3333 | 15.3333 | 0.02 | 2.3 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M242 | ICPRE24144A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1420091 | 2024-05-30 |  | 0.392 | 0.34 | 115.2941 | 15.2941 | 0.045 | 1.1556 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M244 | ICPRE24145A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1440175 | 2024-05-31 |  | 0.069 | 0.061 | 113.1148 | 13.1148 | 0.028 | 0.28571 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE24152A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1500146 | 2024-06-15 |  | 0.344 | 0.3 | 114.6667 | 14.6667 | 0.02 | 2.2 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M242 | ICPRE24162A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1560044 | 2024-06-20 |  | 2.483 | 2.2 | 112.8636 | 12.8636 | 0.133 | 2.1278 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M236 | ICPRE24162B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1580166 | 2024-06-26 |  | 0.071 | 0.053 | 133.9623 | 33.9623 | 0.011 | 1.6364 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPRE24177A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1630115 | 2024-06-26 |  | 0.425 | 0.34 | 125 | 25 | 0.045 | 1.8889 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M244 | ICPRE24177B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1720182 | 2024-07-03 |  | 0.061 | 0.053 | 115.0943 | 15.0943 | 0.011 | 0.72727 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPRE24183A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1770115 | 2024-07-04 |  | 0.395 | 0.34 | 116.1765 | 16.1765 | 0.045 | 1.2222 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M244 | ICPRE24185A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1720051 | 2024-07-12 |  | 2.433 | 2.2 | 110.5909 | 10.5909 | 0.133 | 1.7519 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M236 | ICPRE24194B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1910045 | 2024-07-17 |  | 0.32 | 0.29 | 110.3448 | 10.3448 | 0.03 | 1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE24199A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1930203 | 2024-07-18 |  | 0.089 | 0.088 | 101.1364 | 1.1364 | 0.006 | 0.16667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE24199B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 1980275 | 2024-07-29 |  | 2.473 | 2.2 | 112.4091 | 12.4091 | 0.133 | 2.0526 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M236 | ICPRE24211A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 2050137 | 2024-07-31 |  | 0.313 | 0.29 | 107.931 | 7.931 | 0.03 | 0.76667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE24213A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 2080147 | 2024-08-03 |  | 0.09 | 0.088 | 102.2727 | 2.2727 | 0.006 | 0.33333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE24215A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 2190098 | 2024-08-20 |  | 1.19 | 1.09 | 109.1743 | 9.1743 | 0.0545 | 1.8349 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | ICPRE24233A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 2210221 | 2024-08-21 |  | 0.069 | 0.061 | 113.1148 | 13.1148 | 0.028 | 0.28571 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE24233A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 2350148 | 2024-08-29 |  | 0.061 | 0.061 | 100 | 0 | 0.028 | 0 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE24241A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2024 | 2130064 | 2024-08-30 |  | 2.318 | 2.2 | 105.3636 | 5.3636 | 0.133 | 0.88722 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE24241B