## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 17.0055 | 17.6 | 96.6222 | -3.3778 | 0.88 | -0.67557 |  | 3419 |  |  |  | ug/L | T241 | ICPMS23032A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 8.5229 | 8.08 | 105.4814 | 5.4814 | 0.436 | 1.0158 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 119.2229 | 118 | 101.0364 | 1.0364 | 5.9 | 0.20727 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 17.1455 | 17.6 | 97.4176 | -2.5824 | 0.88 | -0.51648 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 118.7939 | 118 | 100.6728 | 0.6728 | 5.9 | 0.13456 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 20.348 | 20 | 101.74 | 1.74 | 1 | 0.348 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 19.3764 | 20 | 96.882 | -3.118 | 1 | -0.6236 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-18 |  | 140.9035 | 135 | 104.373 | 4.373 | 8.6 | 0.68645 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 139.1746 | 135 | 103.0923 | 3.0923 | 8.6 | 0.48542 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 349.3817 | 369 | 94.6834 | -5.3166 | 18.45 | -1.0633 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 132.7179 | 135 | 98.3096 | -1.6904 | 8.6 | -0.26536 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 8.4818 | 8.08 | 104.9728 | 4.9728 | 0.436 | 0.92156 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 384.4539 | 369 | 104.188 | 4.188 | 18.45 | 0.83761 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 121.1344 | 118 | 102.6563 | 2.6563 | 5.9 | 0.53125 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 127.8433 | 118 | 108.3418 | 8.3418 | 5.9 | 1.6684 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 19.3934 | 20 | 96.967 | -3.033 | 1 | -0.6066 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 16.8467 | 17.6 | 95.7199 | -4.2801 | 0.88 | -0.85602 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 7.7458 | 8.08 | 95.8639 | -4.1361 | 0.436 | -0.76651 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 20.8742 | 20 | 104.371 | 4.371 | 1 | 0.8742 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 388.3016 | 369 | 105.2308 | 5.2308 | 18.45 | 1.0462 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 16.8713 | 17.6 | 95.8597 | -4.1403 | 0.88 | -0.82807 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 139.7639 | 135 | 103.5288 | 3.5288 | 8.6 | 0.55394 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 385.0777 | 369 | 104.3571 | 4.3571 | 18.45 | 0.87142 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 137.8827 | 135 | 102.1353 | 2.1353 | 8.6 | 0.3352 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 8.7347 | 8.08 | 108.1027 | 8.1027 | 0.436 | 1.5016 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 119.7498 | 118 | 101.4829 | 1.4829 | 5.9 | 0.29658 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 8.2338 | 8.08 | 101.9035 | 1.9035 | 0.436 | 0.35275 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 15.7129 | 17.6 | 89.2778 | -10.7222 | 0.88 | -2.1444 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 19.1081 | 20 | 95.5405 | -4.4595 | 1 | -0.8919 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 16.9563 | 17.6 | 96.3426 | -3.6574 | 0.88 | -0.73148 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-08-01 |  | 119.3195 | 118 | 101.1182 | 1.1182 | 5.9 | 0.22364 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23213A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 20.3711 | 20 | 101.8555 | 1.8555 | 1 | 0.3711 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 142.8546 | 135 | 105.8182 | 5.8182 | 8.6 | 0.91333 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 392.4594 | 369 | 106.3576 | 6.3576 | 18.45 | 1.2715 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 120.7032 | 118 | 102.2908 | 2.2908 | 5.9 | 0.45817 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 121.0638 | 118 | 102.5964 | 2.5964 | 5.9 | 0.51929 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 141.7998 | 135 | 105.0369 | 5.0369 | 8.6 | 0.79067 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 396.6304 | 369 | 107.4879 | 7.4879 | 18.45 | 1.4976 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 7.9748 | 8.08 | 98.698 | -1.302 | 0.436 | -0.24128 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 7.812 | 8.08 | 96.6832 | -3.3168 | 0.436 | -0.61468 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 16.3894 | 17.6 | 93.1216 | -6.8784 | 0.88 | -1.3757 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 19.7129 | 20 | 98.5645 | -1.4355 | 1 | -0.2871 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 18.5402 | 20 | 92.701 | -7.299 | 1 | -1.4598 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 16.7494 | 17.6 | 95.167 | -4.833 | 0.88 | -0.96659 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 3120058 | 2023-12-20 |  | 405.4672 | 369 | 109.8827 | 9.8827 | 18.45 | 1.9765 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 403.9014 | 369 | 109.4584 | 9.4584 | 18.45 | 1.8917 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 144.9822 | 135 | 107.3942 | 7.3942 | 8.6 | 1.1607 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 22.2829 | 23.7 | 94.0207 | -5.9793 | 1.185 | -1.1959 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 23.8441 | 23.7 | 100.608 | 0.60802 | 1.185 | 0.1216 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 20.7986 | 20 | 103.993 | 3.993 | 1 | 0.7986 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 17.3057 | 17.6 | 98.3278 | -1.6722 | 0.88 | -0.33443 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 244.6213 | 226 | 108.2395 | 8.2395 | 12.2 | 1.5263 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 251.3538 | 226 | 111.2185 | 11.2185 | 12.2 | 2.0782 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 17.1171 | 17.6 | 97.2562 | -2.7438 | 0.88 | -0.54875 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 157.9071 | 135 | 116.9682 | 16.9682 | 8.6 | 2.6636 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 22.0565 | 20 | 110.2825 | 10.2825 | 1 | 2.0565 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 398.6524 | 369 | 108.0359 | 8.0359 | 18.45 | 1.6072 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 145.6432 | 135 | 107.8839 | 7.8839 | 8.6 | 1.2376 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 385.1551 | 369 | 104.3781 | 4.3781 | 18.45 | 0.87562 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 238.4083 | 226 | 105.4904 | 5.4904 | 12.2 | 1.0171 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 24.0804 | 23.7 | 101.6051 | 1.6051 | 1.185 | 0.32101 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 23.9262 | 23.7 | 100.9544 | 0.95443 | 1.185 | 0.19089 | 0.4 | 3419 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-24 |  | 242.4257 | 226 | 107.268 | 7.268 | 12.2 | 1.3464 | 0.4 | 3419 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24113A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 20.5425 | 20 | 102.7125 | 2.7125 | 1 | 0.5425 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 20.702 | 20 | 103.51 | 3.51 | 1 | 0.702 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 17.5135 | 17.6 | 99.5085 | -0.49148 | 0.88 | -0.098295 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24127A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 18.1234 | 17.6 | 102.9739 | 2.9739 | 0.88 | 0.59477 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 24.558 | 23.7 | 103.6203 | 3.6203 | 1.185 | 0.72405 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 395.2266 | 369 | 107.1075 | 7.1075 | 18.45 | 1.4215 | 0.4 | 3419 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24163A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-06-27 |  | 142.7958 | 135 | 105.7747 | 5.7747 | 8.6 | 0.90649 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24177A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 395.567 | 369 | 107.1997 | 7.1997 | 18.45 | 1.4399 | 0.4 | 3419 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24180A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 139.7574 | 135 | 103.524 | 3.524 | 8.6 | 0.55319 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24190A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 23.1487 | 23.7 | 97.6738 | -2.3262 | 1.185 | -0.46523 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A