## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Manganese, UNF, ICP-OES | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 |  | 49.85 | 48.2 | 103.4232 | 3.4232 | 2.41 | 0.68465 |  | 3516 | ug/L | 01055 | PLO07 | T235 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 |  | 50.09 | 48.2 | 103.9212 | 3.9212 | 2.41 | 0.78423 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T235 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2022 | 2230331 | 2022-09-12 |  | 354.7 | 369 | 96.1247 | -3.8753 | 18.45 | -0.77507 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T243 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2022 | 2370216 | 2022-09-08 |  | 364.5 | 369 | 98.7805 | -1.2195 | 18.45 | -0.2439 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T243 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 |  | 122 | 118 | 103.3898 | 3.3898 | 5.9 | 0.67797 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T237 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 |  | 118.3 | 118 | 100.2542 | 0.25424 | 5.9 | 0.050847 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T237 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2022 | 2580151 | 2022-09-27 |  | 7.584 | 8.08 | 93.8614 | -6.1386 | 0.436 | -1.1376 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T239 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2022 | 2720122 | 2022-10-17 |  | 8.359 | 8.08 | 103.453 | 3.453 | 0.436 | 0.63991 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T239 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2022 | 2070158 | 2022-08-09 |  | 18.42 | 17.6 | 104.6591 | 4.6591 | 0.88 | 0.93182 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T241 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2022 | 2090180 | 2022-08-09 |  | 19.17 | 18.5 | 103.6216 | 3.6216 | 0.956 | 0.70084 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T233 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 2910100 | 2022-11-03 |  | 17.68 | 17.6 | 100.4545 | 0.45455 | 0.88 | 0.090909 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T241 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 3000166 | 2022-11-03 |  | 17.73 | 17.6 | 100.7386 | 0.73864 | 0.88 | 0.14773 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T241 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 1090191 | 2023-05-03 |  | 17.56 | 17.6 | 99.7727 | -0.22727 | 0.88 | -0.045455 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T241 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 1230175 | 2023-05-11 |  | 17.2 | 17.6 | 97.7273 | -2.2727 | 0.88 | -0.45455 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T241 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 |  | 20.14 | 20 | 100.7 | 0.7 | 1 | 0.14 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T245 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 |  | 19.87 | 20 | 99.35 | -0.65 | 1 | -0.13 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T245 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 19.66 | 20 | 98.3 | -1.7 | 1 | -0.34 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T245 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 21.04 | 20 | 105.2 | 5.2 | 1 | 1.04 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T245 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 7.578 | 8.08 | 93.7871 | -6.2129 | 0.436 | -1.1514 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T239 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 7.499 | 8.08 | 92.8094 | -7.1906 | 0.436 | -1.3326 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T239 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 1660193 | 2023-06-23 |  | 120.7 | 118 | 102.2881 | 2.2881 | 5.9 | 0.45763 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T237 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 1860128 | 2023-07-13 |  | 120.7 | 118 | 102.2881 | 2.2881 | 5.9 | 0.45763 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T237 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 131.9 | 135 | 97.7037 | -2.2963 | 8.6 | -0.36047 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T247 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 |  | 129.4 | 135 | 95.8519 | -4.1481 | 8.6 | -0.65116 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T247 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 2290217 | 2023-08-30 |  | 376.3 | 369 | 101.9783 | 1.9783 | 18.45 | 0.39566 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T243 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 2480097 | 2023-09-15 |  | 378.9 | 369 | 102.6829 | 2.6829 | 18.45 | 0.53659 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T243 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 3190030 | 2022-11-23 |  | 131.6 | 135 | 97.4815 | -2.5185 | 8.6 | -0.39535 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T247 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 3340030 | 2022-12-14 |  | 131.8 | 135 | 97.6296 | -2.3704 | 8.6 | -0.37209 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T247 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 1310003 | 2023-05-25 |  | 132 | 135 | 97.7778 | -2.2222 | 8.6 | -0.34884 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T247 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 133.4 | 135 | 98.8148 | -1.1852 | 8.6 | -0.18605 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T247 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 370.5 | 369 | 100.4065 | 0.4065 | 18.45 | 0.081301 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T243 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 |  | 369.6 | 369 | 100.1626 | 0.1626 | 18.45 | 0.03252 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T243 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 382.3 | 369 | 103.6043 | 3.6043 | 18.45 | 0.72087 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T243 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 373.2 | 369 | 101.1382 | 1.1382 | 18.45 | 0.22764 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T243 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 128.2 | 135 | 94.963 | -5.037 | 8.6 | -0.7907 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T247 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 130.4 | 135 | 96.5926 | -3.4074 | 8.6 | -0.53488 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T247 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 17.16 | 17.6 | 97.5 | -2.5 | 0.88 | -0.5 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T241 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 17.44 | 17.6 | 99.0909 | -0.90909 | 0.88 | -0.18182 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T241 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 119.4 | 118 | 101.1864 | 1.1864 | 5.9 | 0.23729 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T237 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 118.7 | 118 | 100.5932 | 0.59322 | 5.9 | 0.11864 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T237 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 119.3 | 118 | 101.1017 | 1.1017 | 5.9 | 0.22034 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T237 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 2680194 | 2023-10-04 |  | 121.4 | 118 | 102.8814 | 2.8814 | 5.9 | 0.57627 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T237 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 0750098 | 2023-03-30 |  | 7.884 | 8.08 | 97.5743 | -2.4257 | 0.436 | -0.44954 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T239 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 7.503 | 8.08 | 92.8589 | -7.1411 | 0.436 | -1.3234 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T239 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 2570184 | 2023-10-04 |  | 7.94 | 8.08 | 98.2673 | -1.7327 | 0.436 | -0.3211 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T239 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 2720017 | 2023-10-17 |  | 7.96 | 8.08 | 98.5149 | -1.4851 | 0.436 | -0.27523 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T239 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 |  | 7.404 | 8.08 | 91.6337 | -8.3663 | 0.436 | -1.5505 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T239 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 |  | 7.448 | 8.08 | 92.1782 | -7.8218 | 0.436 | -1.4495 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T239 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 17.65 | 17.6 | 100.2841 | 0.28409 | 0.88 | 0.056818 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T241 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 17.91 | 17.6 | 101.7614 | 1.7614 | 0.88 | 0.35227 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T241 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 1980051 | 2023-07-28 |  | 20.4 | 20 | 102 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T245 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2023 | 2080235 | 2023-08-04 |  | 20.65 | 20 | 103.25 | 3.25 | 1 | 0.65 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T245 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 2860130 | 2023-10-24 |  | 18.28 | 17.6 | 103.8636 | 3.8636 | 0.88 | 0.77273 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T241 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 2990156 | 2023-11-07 |  | 17.42 | 17.6 | 98.9773 | -1.0227 | 0.88 | -0.20455 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T241 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 2840060 | 2023-11-01 |  | 20.57 | 20 | 102.85 | 2.85 | 1 | 0.57 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T245 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 2970145 | 2023-11-07 |  | 20.45 | 20 | 102.25 | 2.25 | 1 | 0.45 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T245 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 3210043 | 2023-11-24 |  | 133.7 | 135 | 99.037 | -0.96296 | 8.6 | -0.15116 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T247 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 3350125 | 2023-12-11 |  | 132.1 | 135 | 97.8519 | -2.1481 | 8.6 | -0.33721 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T247 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 3190194 | 2023-11-24 |  | 373.8 | 369 | 101.3008 | 1.3008 | 18.45 | 0.26016 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T243 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 3330064 | 2023-12-11 |  | 373.3 | 369 | 101.1653 | 1.1653 | 18.45 | 0.23306 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T243 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 0540083 | 2024-03-19 |  | 132.7 | 135 | 98.2963 | -1.7037 | 8.6 | -0.26744 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T247 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 0050097 | 2024-01-22 |  | 18.17 | 17.6 | 103.2386 | 3.2386 | 0.88 | 0.64773 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T241 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 0190081 | 2024-02-05 |  | 17.44 | 17.6 | 99.0909 | -0.90909 | 0.88 | -0.18182 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T241 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 0720125 | 2024-04-19 |  | 227.3 | 226 | 100.5752 | 0.57522 | 12.2 | 0.10656 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T249 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 0820074 | 2024-04-19 |  | 225.9 | 226 | 99.9558 | -0.044248 | 12.2 | -0.0081967 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T249 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 0880079 | 2024-04-19 |  | 23.65 | 23.7 | 99.789 | -0.21097 | 1.185 | -0.042194 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T251 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 3420207 | 2023-12-14 |  | 23.89 | 23.7 | 100.8017 | 0.80169 | 1.185 | 0.16034 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T251 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, UNF, ICP-OES | 2024 | 3560062 | 2024-01-22 |  | 24.26 | 23.7 | 102.3629 | 2.3629 | 1.185 | 0.47257 | 0.2 | 3516 | µg/L | 01055 | PLO07 | T251 | 01055PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2140170 | 2022-08-12 |  | 18.08 | 17.6 | 102.7273 | 2.7273 | 0.88 | 0.54545 | 0.4 | 0648 | ug/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2210116 | 2022-08-16 |  | 18.1 | 17.6 | 102.8409 | 2.8409 | 0.88 | 0.56818 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2280347 | 2022-08-25 |  | 17.66 | 17.6 | 100.3409 | 0.34091 | 0.88 | 0.068182 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2360391 | 2022-09-15 |  | 18.02 | 17.6 | 102.3864 | 2.3864 | 0.88 | 0.47727 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2220143 | 2022-08-16 |  | 50.3 | 48.2 | 104.3568 | 4.3568 | 2.41 | 0.87137 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T235 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2350173 | 2022-08-25 |  | 49.93 | 48.2 | 103.5892 | 3.5892 | 2.41 | 0.71784 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T235 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2160004 | 2022-08-13 |  | 8.744 | 8.08 | 108.2178 | 8.2178 | 0.436 | 1.5229 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2300211 | 2022-08-25 |  | 8.639 | 8.08 | 106.9183 | 6.9183 | 0.436 | 1.2821 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2230331 | 2022-08-18 |  | 374.3 | 369 | 101.4363 | 1.4363 | 18.45 | 0.28726 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2370216 | 2022-09-14 |  | 379.5 | 369 | 102.8455 | 2.8455 | 18.45 | 0.56911 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2510442 | 2022-09-20 |  | 18.46 | 17.6 | 104.8864 | 4.8864 | 0.88 | 0.97727 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2660049 | 2022-10-03 |  | 18.31 | 17.6 | 104.0341 | 4.0341 | 0.88 | 0.80682 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2500492 | 2022-09-20 |  | 50.74 | 48.2 | 105.2697 | 5.2697 | 2.41 | 1.0539 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T235 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2570119 | 2022-09-20 |  | 50.16 | 48.2 | 104.0664 | 4.0664 | 2.41 | 0.81328 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T235 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2630185 | 2022-09-28 |  | 50.72 | 48.2 | 105.2282 | 5.2282 | 2.41 | 1.0456 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T235 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2710050 | 2022-10-03 |  | 51.35 | 48.2 | 106.5353 | 6.5353 | 2.41 | 1.3071 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T235 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 119.6 | 118 | 101.3559 | 1.3559 | 5.9 | 0.27119 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 121.7 | 118 | 103.1356 | 3.1356 | 5.9 | 0.62712 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2580151 | 2022-09-21 |  | 7.908 | 8.08 | 97.8713 | -2.1287 | 0.436 | -0.3945 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2720122 | 2022-10-06 |  | 7.884 | 8.08 | 97.5743 | -2.4257 | 0.436 | -0.44954 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2080415 | 2022-08-10 |  | 8.067 | 8.08 | 99.8391 | -0.16089 | 0.436 | -0.029817 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2022 | 2090180 | 2022-08-10 |  | 19.47 | 18.5 | 105.2432 | 5.2432 | 0.956 | 1.0146 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T233 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2910100 | 2022-10-27 |  | 18.01 | 17.6 | 102.3295 | 2.3295 | 0.88 | 0.46591 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3000166 | 2022-11-08 |  | 18.75 | 17.6 | 106.5341 | 6.5341 | 0.88 | 1.3068 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1090191 | 2023-05-09 |  | 18.5 | 17.6 | 105.1136 | 5.1136 | 0.88 | 1.0227 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1230175 | 2023-05-12 |  | 17.69 | 17.6 | 100.5114 | 0.51136 | 0.88 | 0.10227 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2790114 | 2022-10-12 |  | 133.7 | 135 | 99.037 | -0.96296 | 8.6 | -0.15116 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2930116 | 2022-10-27 |  | 135.2 | 135 | 100.1481 | 0.14815 | 8.6 | 0.023256 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0960141 | 2023-05-01 |  | 132.9 | 135 | 98.4444 | -1.5556 | 8.6 | -0.24419 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1150157 | 2023-05-10 |  | 135.4 | 135 | 100.2963 | 0.2963 | 8.6 | 0.046512 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2770115 | 2022-10-06 |  | 120.1 | 118 | 101.7797 | 1.7797 | 5.9 | 0.35593 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2860102 | 2022-10-19 |  | 121 | 118 | 102.5424 | 2.5424 | 5.9 | 0.50847 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2920221 | 2022-10-27 |  | 122.2 | 118 | 103.5593 | 3.5593 | 5.9 | 0.71186 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2990135 | 2022-11-08 |  | 124.1 | 118 | 105.1695 | 5.1695 | 5.9 | 1.0339 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0940124 | 2023-05-01 |  | 121.7 | 118 | 103.1356 | 3.1356 | 5.9 | 0.62712 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1020112 | 2023-05-05 |  | 118.7 | 118 | 100.5932 | 0.59322 | 5.9 | 0.11864 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1100088 | 2023-05-09 |  | 121.3 | 118 | 102.7966 | 2.7966 | 5.9 | 0.55932 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1170148 | 2023-05-12 |  | 122.1 | 118 | 103.4746 | 3.4746 | 5.9 | 0.69492 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2850200 | 2022-10-18 |  | 20.85 | 20 | 104.25 | 4.25 | 1 | 0.85 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 20.95 | 20 | 104.75 | 4.75 | 1 | 0.95 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 20.27 | 20 | 101.35 | 1.35 | 1 | 0.27 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 20.62 | 20 | 103.1 | 3.1 | 1 | 0.62 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1570045 | 2023-06-07 |  | 382.6 | 369 | 103.6856 | 3.6856 | 18.45 | 0.73713 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1650065 | 2023-06-16 |  | 376.3 | 369 | 101.9783 | 1.9783 | 18.45 | 0.39566 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1730210 | 2023-06-26 |  | 371.4 | 369 | 100.6504 | 0.65041 | 18.45 | 0.13008 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1840085 | 2023-07-10 |  | 380.8 | 369 | 103.1978 | 3.1978 | 18.45 | 0.63957 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 7.909 | 8.08 | 97.8837 | -2.1163 | 0.436 | -0.3922 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 8.195 | 8.08 | 101.4233 | 1.4233 | 0.436 | 0.26376 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1660193 | 2023-06-16 |  | 121.2 | 118 | 102.7119 | 2.7119 | 5.9 | 0.54237 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1860128 | 2023-07-10 |  | 120.9 | 118 | 102.4576 | 2.4576 | 5.9 | 0.49153 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1590231 | 2023-06-13 |  | 20.09 | 20 | 100.45 | 0.45 | 1 | 0.09 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1790027 | 2023-06-30 |  | 20.58 | 20 | 102.9 | 2.9 | 1 | 0.58 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2200128 | 2023-08-10 |  | 17.78 | 17.6 | 101.0227 | 1.0227 | 0.88 | 0.20455 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2280174 | 2023-08-21 |  | 17.74 | 17.6 | 100.7955 | 0.79545 | 0.88 | 0.15909 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2350095 | 2023-08-30 |  | 17.9 | 17.6 | 101.7045 | 1.7045 | 0.88 | 0.34091 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2440135 | 2023-09-12 |  | 17.84 | 17.6 | 101.3636 | 1.3636 | 0.88 | 0.27273 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 130.1 | 135 | 96.3704 | -3.6296 | 8.6 | -0.56977 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 135.6 | 135 | 100.4444 | 0.44444 | 8.6 | 0.069767 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2220100 | 2023-08-11 |  | 7.792 | 8.08 | 96.4356 | -3.5644 | 0.436 | -0.66055 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2360086 | 2023-08-31 |  | 8.012 | 8.08 | 99.1584 | -0.84158 | 0.436 | -0.15596 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2290217 | 2023-08-22 |  | 373.3 | 369 | 101.1653 | 1.1653 | 18.45 | 0.23306 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2480097 | 2023-09-12 |  | 378.6 | 369 | 102.6016 | 2.6016 | 18.45 | 0.52033 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3070228 | 2022-11-09 |  | 118 | 118 | 100 | 0 | 5.9 | 0 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3210269 | 2022-11-29 |  | 121.1 | 118 | 102.6271 | 2.6271 | 5.9 | 0.52542 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1250200 | 2023-05-16 |  | 122.4 | 118 | 103.7288 | 3.7288 | 5.9 | 0.74576 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1380200 | 2023-05-25 |  | 123.1 | 118 | 104.322 | 4.322 | 5.9 | 0.86441 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3190030 | 2022-11-24 |  | 133.4 | 135 | 98.8148 | -1.1852 | 8.6 | -0.18605 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3340030 | 2022-12-03 |  | 130.5 | 135 | 96.6667 | -3.3333 | 8.6 | -0.52326 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1310003 | 2023-05-19 |  | 133.5 | 135 | 98.8889 | -1.1111 | 8.6 | -0.17442 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 135.6 | 135 | 100.4444 | 0.44444 | 8.6 | 0.069767 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3060048 | 2022-11-09 |  | 20.63 | 20 | 103.15 | 3.15 | 1 | 0.63 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3130108 | 2022-11-24 |  | 20.35 | 20 | 101.75 | 1.75 | 1 | 0.35 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3200144 | 2022-11-29 |  | 20.47 | 20 | 102.35 | 2.35 | 1 | 0.47 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3330053 | 2022-12-03 |  | 20.55 | 20 | 102.75 | 2.75 | 1 | 0.55 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1240209 | 2023-05-15 |  | 21.21 | 20 | 106.05 | 6.05 | 1 | 1.21 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1300166 | 2023-05-19 |  | 20.65 | 20 | 103.25 | 3.25 | 1 | 0.65 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1360047 | 2023-05-24 |  | 20.44 | 20 | 102.2 | 2.2 | 1 | 0.44 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1440061 | 2023-05-31 |  | 21 | 20 | 105 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 366.5 | 369 | 99.3225 | -0.67751 | 18.45 | -0.1355 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 373.2 | 369 | 101.1382 | 1.1382 | 18.45 | 0.22764 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 371.9 | 369 | 100.7859 | 0.78591 | 18.45 | 0.15718 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 380.8 | 369 | 103.1978 | 3.1978 | 18.45 | 0.63957 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0380150 | 2023-02-22 |  | 18.13 | 17.6 | 103.0114 | 3.0114 | 0.88 | 0.60227 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0470006 | 2023-03-03 |  | 17.68 | 17.6 | 100.4545 | 0.45455 | 0.88 | 0.090909 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0590093 | 2023-03-07 |  | 18.3 | 17.6 | 103.9773 | 3.9773 | 0.88 | 0.79545 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0620096 | 2023-03-14 |  | 18.24 | 17.6 | 103.6364 | 3.6364 | 0.88 | 0.72727 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 136 | 135 | 100.7407 | 0.74074 | 8.6 | 0.11628 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 135.9 | 135 | 100.6667 | 0.66667 | 8.6 | 0.10465 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0100102 | 2023-01-24 |  | 7.889 | 8.08 | 97.6361 | -2.3639 | 0.436 | -0.43807 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0190113 | 2023-01-24 |  | 8.237 | 8.08 | 101.9431 | 1.9431 | 0.436 | 0.36009 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0250120 | 2023-02-07 |  | 7.764 | 8.08 | 96.0891 | -3.9109 | 0.436 | -0.72477 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0310086 | 2023-02-07 |  | 8.205 | 8.08 | 101.547 | 1.547 | 0.436 | 0.2867 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 17.6 | 17.6 | 100 | 0 | 0.88 | 0 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 17.99 | 17.6 | 102.2159 | 2.2159 | 0.88 | 0.44318 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0680148 | 2023-03-20 |  | 18.7 | 17.6 | 106.25 | 6.25 | 0.88 | 1.25 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0820082 | 2023-04-06 |  | 18.81 | 17.6 | 106.875 | 6.875 | 0.88 | 1.375 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2500322 | 2023-09-14 |  | 18.48 | 17.6 | 105 | 5 | 0.88 | 1 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2640105 | 2023-09-25 |  | 18 | 17.6 | 102.2727 | 2.2727 | 0.88 | 0.45455 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0670103 | 2023-03-17 |  | 133.2 | 135 | 98.6667 | -1.3333 | 8.6 | -0.2093 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0740032 | 2023-03-21 |  | 134.6 | 135 | 99.7037 | -0.2963 | 8.6 | -0.046512 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0800076 | 2023-03-29 |  | 134.4 | 135 | 99.5556 | -0.44444 | 8.6 | -0.069767 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0880092 | 2023-04-25 |  | 132.1 | 135 | 97.8519 | -2.1481 | 8.6 | -0.33721 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2490139 | 2023-09-13 |  | 130.7 | 135 | 96.8148 | -3.1852 | 8.6 | -0.5 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2560089 | 2023-09-21 |  | 134.6 | 135 | 99.7037 | -0.2963 | 8.6 | -0.046512 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2620179 | 2023-09-25 |  | 135.1 | 135 | 100.0741 | 0.074074 | 8.6 | 0.011628 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2690096 | 2023-09-28 |  | 137.8 | 135 | 102.0741 | 2.0741 | 8.6 | 0.32558 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 121.1 | 118 | 102.6271 | 2.6271 | 5.9 | 0.52542 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 121.7 | 118 | 103.1356 | 3.1356 | 5.9 | 0.62712 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 120.3 | 118 | 101.9492 | 1.9492 | 5.9 | 0.38983 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 122.7 | 118 | 103.9831 | 3.9831 | 5.9 | 0.79661 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T237 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0750098 | 2023-03-21 |  | 8.059 | 8.08 | 99.7401 | -0.2599 | 0.436 | -0.048165 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 7.739 | 8.08 | 95.7797 | -4.2203 | 0.436 | -0.78211 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2570184 | 2023-09-21 |  | 7.92 | 8.08 | 98.0198 | -1.9802 | 0.436 | -0.36697 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2720017 | 2023-10-03 |  | 8.13 | 8.08 | 100.6188 | 0.61881 | 0.436 | 0.11468 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3400094 | 2022-12-07 |  | 363.8 | 369 | 98.5908 | -1.4092 | 18.45 | -0.28184 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3490120 | 2022-12-30 |  | 368.7 | 369 | 99.9187 | -0.081301 | 18.45 | -0.01626 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3610134 | 2023-01-11 |  | 370.6 | 369 | 100.4336 | 0.4336 | 18.45 | 0.086721 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 0040113 | 2023-01-20 |  | 373.6 | 369 | 101.2466 | 1.2466 | 18.45 | 0.24932 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 7.816 | 8.08 | 96.7327 | -3.2673 | 0.436 | -0.6055 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 7.756 | 8.08 | 95.9901 | -4.0099 | 0.436 | -0.74312 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1870309 | 2023-07-12 |  | 7.971 | 8.08 | 98.651 | -1.349 | 0.436 | -0.25 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1940233 | 2023-07-14 |  | 7.904 | 8.08 | 97.8218 | -2.1782 | 0.436 | -0.40367 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1990164 | 2023-07-26 |  | 8.282 | 8.08 | 102.5 | 2.5 | 0.436 | 0.4633 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2060143 | 2023-07-26 |  | 8.079 | 8.08 | 99.9876 | -0.012376 | 0.436 | -0.0022936 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T239 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 17.89 | 17.6 | 101.6477 | 1.6477 | 0.88 | 0.32955 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 18.39 | 17.6 | 104.4886 | 4.4886 | 0.88 | 0.89773 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1920170 | 2023-07-12 |  | 379.2 | 369 | 102.7642 | 2.7642 | 18.45 | 0.55285 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2020025 | 2023-07-26 |  | 370.8 | 369 | 100.4878 | 0.4878 | 18.45 | 0.097561 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 1980051 | 2023-07-21 |  | 20.11 | 20 | 100.55 | 0.55 | 1 | 0.11 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2023 | 2080235 | 2023-08-02 |  | 21.18 | 20 | 105.9 | 5.9 | 1 | 1.18 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 2860130 | 2023-10-19 |  | 17.86 | 17.6 | 101.4773 | 1.4773 | 0.88 | 0.29545 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 2990156 | 2023-11-06 |  | 17.7 | 17.6 | 100.5682 | 0.56818 | 0.88 | 0.11364 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 2770167 | 2023-10-10 |  | 131.7 | 135 | 97.5556 | -2.4444 | 8.6 | -0.38372 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 2930008 | 2023-10-25 |  | 132.5 | 135 | 98.1481 | -1.8519 | 8.6 | -0.2907 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 2760035 | 2023-10-06 |  | 231.8 | 226 | 102.5664 | 2.5664 | 12.2 | 0.47541 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T249 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 2850089 | 2023-10-16 |  | 225.8 | 226 | 99.9115 | -0.088496 | 12.2 | -0.016393 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T249 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 2900163 | 2023-10-19 |  | 231.6 | 226 | 102.4779 | 2.4779 | 12.2 | 0.45902 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T249 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 2980080 | 2023-11-02 |  | 225.9 | 226 | 99.9558 | -0.044248 | 12.2 | -0.0081967 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T249 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0930092 | 2024-05-04 |  | 232 | 226 | 102.6549 | 2.6549 | 12.2 | 0.4918 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T249 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 |  | 20.39 | 20 | 101.95 | 1.95 | 1 | 0.39 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 20.07 | 20 | 100.35 | 0.35 | 1 | 0.07 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3130128 | 2023-11-15 |  | 225.7 | 226 | 99.8673 | -0.13274 | 12.2 | -0.02459 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T249 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3320172 | 2023-12-01 |  | 230.4 | 226 | 101.9469 | 1.9469 | 12.2 | 0.36066 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T249 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3210043 | 2023-11-20 |  | 133.5 | 135 | 98.8889 | -1.1111 | 8.6 | -0.17442 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3350125 | 2023-12-05 |  | 134.8 | 135 | 99.8519 | -0.14815 | 8.6 | -0.023256 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3120059 | 2023-11-14 |  | 20.43 | 20 | 102.15 | 2.15 | 1 | 0.43 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3190182 | 2023-11-17 |  | 20.66 | 20 | 103.3 | 3.3 | 1 | 0.66 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3250149 | 2023-12-01 |  | 20.8 | 20 | 104 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3340078 | 2023-12-01 |  | 20.25 | 20 | 101.25 | 1.25 | 1 | 0.25 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T245 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 367.8 | 369 | 99.6748 | -0.3252 | 18.45 | -0.065041 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 369.2 | 369 | 100.0542 | 0.054201 | 18.45 | 0.01084 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0370148 | 2024-02-22 |  | 17.41 | 17.6 | 98.9205 | -1.0795 | 0.88 | -0.21591 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0440079 | 2024-03-01 |  | 18.4 | 17.6 | 104.5455 | 4.5455 | 0.88 | 0.90909 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0520081 | 2024-03-20 |  | 17.58 | 17.6 | 99.8864 | -0.11364 | 0.88 | -0.022727 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0580159 | 2024-03-23 |  | 18.17 | 17.6 | 103.2386 | 3.2386 | 0.88 | 0.64773 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 127.1 | 135 | 94.1481 | -5.8519 | 8.6 | -0.9186 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0030061 | 2024-01-04 |  | 23.77 | 23.7 | 100.2954 | 0.29536 | 1.185 | 0.059072 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T251 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0090033 | 2024-01-12 |  | 24.04 | 23.7 | 101.4346 | 1.4346 | 1.185 | 0.28692 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T251 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0170011 | 2024-01-18 |  | 23.64 | 23.7 | 99.7468 | -0.25316 | 1.185 | -0.050633 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T251 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0230079 | 2024-01-29 |  | 23.83 | 23.7 | 100.5485 | 0.54852 | 1.185 | 0.1097 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T251 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 18.3 | 17.6 | 103.9773 | 3.9773 | 0.88 | 0.79545 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 17.86 | 17.6 | 101.4773 | 1.4773 | 0.88 | 0.29545 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0670126 | 2024-04-05 |  | 17.97 | 17.6 | 102.1023 | 2.1023 | 0.88 | 0.42045 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0810188 | 2024-04-12 |  | 18.33 | 17.6 | 104.1477 | 4.1477 | 0.88 | 0.82955 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T241 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0660043 | 2024-04-03 |  | 136.2 | 135 | 100.8889 | 0.88889 | 8.6 | 0.13953 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0730119 | 2024-04-06 |  | 136.3 | 135 | 100.963 | 0.96296 | 8.6 | 0.15116 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0800003 | 2024-04-08 |  | 135 | 135 | 100 | 0 | 8.6 | 0 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0880016 | 2024-04-15 |  | 139.2 | 135 | 103.1111 | 3.1111 | 8.6 | 0.48837 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T247 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 236.3 | 226 | 104.5575 | 4.5575 | 12.2 | 0.84426 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T249 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0820074 | 2024-04-15 |  | 232.1 | 226 | 102.6991 | 2.6991 | 12.2 | 0.5 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T249 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 0880079 | 2024-04-15 |  | 24.05 | 23.7 | 101.4768 | 1.4768 | 1.185 | 0.29536 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T251 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3390054 | 2023-12-06 |  | 373.1 | 369 | 101.1111 | 1.1111 | 18.45 | 0.22222 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3460244 | 2023-12-18 |  | 370.5 | 369 | 100.4065 | 0.4065 | 18.45 | 0.081301 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3530159 | 2023-12-20 |  | 374.9 | 369 | 101.5989 | 1.5989 | 18.45 | 0.31978 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3610062 | 2024-01-02 |  | 376.6 | 369 | 102.0596 | 2.0596 | 18.45 | 0.41192 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T243 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 24.12 | 23.7 | 101.7722 | 1.7722 | 1.185 | 0.35443 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T251 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Manganese, FIL, ICP-OES | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 23.99 | 23.7 | 101.2236 | 1.2236 | 1.185 | 0.24473 | 0.2 | 0648 | µg/L | 01056 | PLA11 | T251 | 01056PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C