## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2500495 | 2022-10-06 |  | 0.456 | 0.482 | 94.6058 | -5.3942 | 0.033 | -0.78788 | 0.06 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N153 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2570113 | 2022-10-26 |  | 0.4877 | 0.482 | 101.1826 | 1.1826 | 0.033 | 0.17273 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N153 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2630183 | 2022-10-26 |  | 0.478 | 0.482 | 99.1701 | -0.82988 | 0.033 | -0.12121 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N153 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2710054 | 2022-11-08 |  | 0.464 | 0.482 | 96.2656 | -3.7344 | 0.033 | -0.54545 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N153 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2570116 | 2022-10-26 |  | 0.4953 | 0.482 | 102.7593 | 2.7593 | 0.033 | 0.40303 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N153 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2710052 | 2022-11-08 |  | 0.47 | 0.482 | 97.5104 | -2.4896 | 0.033 | -0.36364 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N153 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2510444 | 2022-10-06 |  | 1.054 | 1.12 | 94.1071 | -5.8929 | 0.079 | -0.83544 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N154 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2660045 | 2022-11-03 |  | 1.0781 | 1.12 | 96.2589 | -3.7411 | 0.079 | -0.53038 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N154 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2140177 | 2022-08-19 |  | 1.073 | 1.12 | 95.8036 | -4.1964 | 0.079 | -0.59494 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N154 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2210117 | 2022-08-31 |  | 1.0676 | 1.12 | 95.3214 | -4.6786 | 0.079 | -0.66329 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N154 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2280355 | 2022-09-13 |  | 1.0614 | 1.12 | 94.7679 | -5.2321 | 0.079 | -0.74177 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N154 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2360393 | 2022-09-26 |  | 1.013 | 1.12 | 90.4464 | -9.5536 | 0.079 | -1.3544 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N154 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2210118 | 2022-08-31 |  | 1.0674 | 1.12 | 95.3036 | -4.6964 | 0.079 | -0.66582 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N154 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2360392 | 2022-09-26 |  | 1.014 | 1.12 | 90.5357 | -9.4643 | 0.079 | -1.3418 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N154 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2160005 | 2022-10-03 |  | 0.4604 | 0.482 | 95.5187 | -4.4813 | 0.033 | -0.65455 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N153 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2300208 | 2022-09-16 |  | 0.4518 | 0.482 | 93.7344 | -6.2656 | 0.033 | -0.91515 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N153 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2000027 | 2022-08-08 |  | 0.4627 | 0.482 | 95.9959 | -4.0041 | 0.033 | -0.58485 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N153 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2080417 | 2022-08-12 |  | 0.4912 | 0.482 | 101.9087 | 1.9087 | 0.033 | 0.27879 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N153 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2080419 | 2022-08-12 |  | 0.5152 | 0.482 | 106.888 | 6.888 | 0.033 | 1.0061 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N153 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2022 | 2020024 | 2022-08-08 |  | 1.1014 | 1.12 | 98.3393 | -1.6607 | 0.079 | -0.23544 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N154 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0940132 | 2023-04-19 |  | 1.925 | 1.77 | 108.7571 | 8.7571 | 0.141 | 1.0993 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1020108 | 2023-04-19 |  | 1.714 | 1.77 | 96.8362 | -3.1638 | 0.141 | -0.39716 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1100091 | 2023-06-01 |  | 1.633 | 1.77 | 92.2599 | -7.7401 | 0.141 | -0.97163 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1170150 | 2023-07-06 |  | 0.267 | 1.77 | 15.0847 | -84.9153 | 0.141 | -10.6596 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1020109 | 2023-04-19 |  | 1.737 | 1.77 | 98.1356 | -1.8644 | 0.141 | -0.23404 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1170149 | 2023-06-21 |  | 1.737 | 1.77 | 98.1356 | -1.8644 | 0.141 | -0.23404 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0960144 | 2023-06-15 |  | 0.394 | 0.39 | 101.0256 | 1.0256 | 0.027 | 0.14815 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1150154 | 2023-06-09 |  | 0.393 | 0.39 | 100.7692 | 0.76923 | 0.027 | 0.11111 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1570044 | 2023-07-12 |  | 1.632 | 1.77 | 92.2034 | -7.7966 | 0.141 | -0.97872 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1650068 | 2023-07-21 |  | 1.745 | 1.77 | 98.5876 | -1.4124 | 0.141 | -0.1773 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1730212 | 2023-08-04 |  | 1.805 | 1.77 | 101.9774 | 1.9774 | 0.141 | 0.24823 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1840088 | 2023-09-01 |  | 1.859 | 1.77 | 105.0282 | 5.0282 | 0.141 | 0.63121 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1650067 | 2023-07-21 |  | 1.742 | 1.77 | 98.4181 | -1.5819 | 0.141 | -0.19858 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1840087 | 2023-09-01 |  | 1.867 | 1.77 | 105.4802 | 5.4802 | 0.141 | 0.68794 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1590233 | 2023-08-02 |  | 0.326 | 0.39 | 83.5897 | -16.4103 | 0.027 | -2.3704 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1790030 | 2023-08-18 |  | 0.365 | 0.39 | 93.5897 | -6.4103 | 0.027 | -0.92593 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2770118 | 2022-12-28 |  | 5.163 | 4.88 | 105.7992 | 5.7992 | 0.278 | 1.018 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2860105 | 2022-12-14 |  | 5.141 | 4.88 | 105.3484 | 5.3484 | 0.278 | 0.93885 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2920224 | 2023-01-04 |  | 5.104 | 4.88 | 104.5902 | 4.5902 | 0.278 | 0.80576 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2990138 | 2022-12-28 |  | 5.275 | 4.88 | 108.0943 | 8.0943 | 0.278 | 1.4209 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2990137 | 2022-12-28 |  | 5.41 | 4.88 | 110.8607 | 10.8607 | 0.278 | 1.9065 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2790116 | 2022-11-22 |  | 0.537 | 0.563 | 95.3819 | -4.6181 | 0.045 | -0.57778 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2930115 | 2022-12-13 |  | 0.577 | 0.563 | 102.4867 | 2.4867 | 0.045 | 0.31111 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2200130 | 2023-12-07 |  | 1.849 | 1.77 | 104.4633 | 4.4633 | 0.141 | 0.56028 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2280169 | 2024-02-14 |  | 1.735 | 1.77 | 98.0226 | -1.9774 | 0.141 | -0.24823 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2350097 | 2024-03-26 |  | 1.758 | 1.77 | 99.322 | -0.67797 | 0.141 | -0.085106 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2280171 | 2024-02-14 |  | 1.73 | 1.77 | 97.7401 | -2.2599 | 0.141 | -0.28369 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2220101 | 2024-01-05 |  | 0.341 | 0.39 | 87.4359 | -12.5641 | 0.027 | -1.8148 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2360088 | 2024-03-26 |  | 0.377 | 0.39 | 96.6667 | -3.3333 | 0.027 | -0.48148 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 3060050 | 2022-12-15 |  | 0.544 | 0.563 | 96.6252 | -3.3748 | 0.045 | -0.42222 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 3130110 | 2023-01-04 |  | 0.557 | 0.563 | 98.9343 | -1.0657 | 0.045 | -0.13333 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 3200147 | 2023-01-23 |  | 0.549 | 0.563 | 97.5133 | -2.4867 | 0.045 | -0.31111 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 3260047 | 2023-01-11 |  | 0.557 | 0.563 | 98.9343 | -1.0657 | 0.045 | -0.13333 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 3130112 | 2023-01-04 |  | 0.548 | 0.563 | 97.3357 | -2.6643 | 0.045 | -0.33333 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 3260046 | 2023-01-11 |  | 0.539 | 0.563 | 95.7371 | -4.2629 | 0.045 | -0.53333 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 3070231 | 2023-01-04 |  | 5.088 | 4.88 | 104.2623 | 4.2623 | 0.278 | 0.7482 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 3210272 | 2023-01-26 |  | 5.062 | 4.88 | 103.7295 | 3.7295 | 0.278 | 0.65468 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1240211 | 2023-07-19 |  | 0.372 | 0.39 | 95.3846 | -4.6154 | 0.027 | -0.66667 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1300164 | 2023-06-14 |  | 0.375 | 0.39 | 96.1538 | -3.8462 | 0.027 | -0.55556 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1360049 | 2023-08-09 |  | 0.284 | 0.39 | 72.8205 | -27.1795 | 0.027 | -3.9259 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1440063 | 2023-07-14 |  | 0.388 | 0.39 | 99.4872 | -0.51282 | 0.027 | -0.074074 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1300162 | 2023-06-14 |  | 0.372 | 0.39 | 95.3846 | -4.6154 | 0.027 | -0.66667 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1440062 | 2023-09-28 |  | 0.39 | 0.39 | 100 | 0 | 0.027 | 0 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1250201 | 2023-06-13 |  | 1.823 | 1.77 | 102.9944 | 2.9944 | 0.141 | 0.37589 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1380203 | 2023-07-03 |  | 1.866 | 1.77 | 105.4237 | 5.4237 | 0.141 | 0.68085 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0380147 | 2023-02-10 |  | 4.488 | 4.88 | 91.9672 | -8.0328 | 0.278 | -1.4101 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0470005 | 2023-02-24 |  | 4.763 | 4.88 | 97.6025 | -2.3975 | 0.278 | -0.42086 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0590095 | 2023-03-09 |  | 4.922 | 4.88 | 100.8607 | 0.86066 | 0.278 | 0.15108 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0620099 | 2023-03-27 |  | 5.075 | 4.88 | 103.9959 | 3.9959 | 0.278 | 0.70144 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0470004 | 2023-02-24 |  | 4.477 | 4.88 | 91.7418 | -8.2582 | 0.278 | -1.4496 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0620098 | 2023-03-27 |  | 5.108 | 4.88 | 104.6721 | 4.6721 | 0.278 | 0.82014 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0400093 | 2023-02-22 |  | 0.576 | 0.563 | 102.3091 | 2.3091 | 0.045 | 0.28889 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0600116 | 2023-03-14 |  | 0.56 | 0.563 | 99.4671 | -0.53286 | 0.045 | -0.066667 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0100105 | 2023-01-30 |  | 0.57 | 0.563 | 101.2433 | 1.2433 | 0.045 | 0.15556 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0190115 | 2023-02-02 |  | 0.56 | 0.563 | 99.4671 | -0.53286 | 0.045 | -0.066667 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0250118 | 2023-02-10 |  | 0.541 | 0.563 | 96.0924 | -3.9076 | 0.045 | -0.48889 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0310088 | 2023-02-09 |  | 0.563 | 0.563 | 100 | 0 | 0.045 | 0 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0190116 | 2023-02-02 |  | 0.596 | 0.563 | 105.8615 | 5.8615 | 0.045 | 0.73333 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0310089 | 2023-02-09 |  | 0.527 | 0.563 | 93.6057 | -6.3943 | 0.045 | -0.8 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0120194 | 2023-01-31 |  | 4.955 | 4.88 | 101.5369 | 1.5369 | 0.278 | 0.26978 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0260069 | 2023-02-17 |  | 5.048 | 4.88 | 103.4426 | 3.4426 | 0.278 | 0.60432 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0670101 | 2023-03-16 |  | 0.561 | 0.563 | 99.6448 | -0.35524 | 0.045 | -0.044444 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0740036 | 2023-03-30 |  | 0.549 | 0.563 | 97.5133 | -2.4867 | 0.045 | -0.31111 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0800083 | 2023-06-09 |  | 0.547 | 0.563 | 97.1581 | -2.8419 | 0.045 | -0.35556 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0880095 | 2023-04-11 |  | 0.559 | 0.563 | 99.2895 | -0.71048 | 0.045 | -0.088889 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0740035 | 2023-03-30 |  | 0.569 | 0.563 | 101.0657 | 1.0657 | 0.045 | 0.13333 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0880094 | 2023-04-11 |  | 0.503 | 0.563 | 89.3428 | -10.6572 | 0.045 | -1.3333 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0680150 | 2023-03-30 |  | 5.129 | 4.88 | 105.1025 | 5.1025 | 0.278 | 0.89568 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0820084 | 2023-04-04 |  | 4.987 | 4.88 | 102.1926 | 2.1926 | 0.278 | 0.38489 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 3400091 | 2023-01-25 |  | 4.925 | 4.88 | 100.9221 | 0.92213 | 0.278 | 0.16187 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 3490122 | 2023-02-07 |  | 4.731 | 4.88 | 96.9467 | -3.0533 | 0.278 | -0.53597 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 3610137 | 2023-01-31 |  | 4.95 | 4.88 | 101.4344 | 1.4344 | 0.278 | 0.2518 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0040116 | 2023-01-31 |  | 4.981 | 4.88 | 102.0697 | 2.0697 | 0.278 | 0.36331 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 3490123 | 2023-02-07 |  | 4.797 | 4.88 | 98.2992 | -1.7008 | 0.278 | -0.29856 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 0040115 | 2023-01-31 |  | 4.976 | 4.88 | 101.9672 | 1.9672 | 0.278 | 0.34532 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N156 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 3420129 | 2023-01-26 |  | 0.567 | 0.563 | 100.7105 | 0.71048 | 0.045 | 0.088889 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 3620087 | 2023-01-31 |  | 0.535 | 0.563 | 95.0266 | -4.9734 | 0.045 | -0.62222 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N155 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1870312 | 2023-09-01 |  | 0.405 | 0.39 | 103.8462 | 3.8462 | 0.027 | 0.55556 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1940237 | 2023-10-11 |  | 0.406 | 0.39 | 104.1026 | 4.1026 | 0.027 | 0.59259 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1990167 | 2024-03-12 |  | 0.4 | 0.39 | 102.5641 | 2.5641 | 0.027 | 0.37037 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2060139 | 2023-11-17 |  | 0.403 | 0.39 | 103.3333 | 3.3333 | 0.027 | 0.48148 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1940235 | 2023-12-05 |  | 0.4 | 0.39 | 102.5641 | 2.5641 | 0.027 | 0.37037 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2060140 | 2023-11-17 |  | 0.398 | 0.39 | 102.0513 | 2.0513 | 0.027 | 0.2963 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N157 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 1920173 | 2024-03-08 |  | 1.803 | 1.77 | 101.8644 | 1.8644 | 0.141 | 0.23404 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2020026 | 2023-10-27 |  | 1.828 | 1.77 | 103.2768 | 3.2768 | 0.141 | 0.41135 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N158 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2000003 | 2023-08-23 |  | 1.873 |  |  |  | 0.025 |  | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 |  | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2350107 | 2023-09-28 |  | 1.691 |  |  |  | 0.025 |  | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 |  | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2580004 | 2023-10-06 |  | 1.717 |  |  |  | 0.025 |  | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 |  | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2000004 | 2023-08-23 |  | 1.907 |  |  |  | 0.025 |  | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 |  | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2000006 | 2023-08-23 |  | 1.835 |  |  |  | 0.025 |  | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 |  | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2023 | 2000005 | 2023-08-23 |  | 1.752 |  |  |  | 0.025 |  | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 |  | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0930095 | 2024-05-03 |  | 3.596 | 3.53 | 101.8697 | 1.8697 | 0.208 | 0.31731 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N162 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0950123 | 2024-05-03 |  | 0.338 | 0.484 | 69.8347 | -30.1653 | 0.028 | -5.2143 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N161 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 1090162 | 2024-05-02 |  | 0.39 | 0.484 | 80.5785 | -19.4215 | 0.028 | -3.3571 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N161 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0370150 | 2024-03-27 |  | 1.803 | 1.72 | 104.8256 | 4.8256 | 0.086 | 0.96512 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N160 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0440081 | 2024-04-24 |  | 1.776 | 1.72 | 103.2558 | 3.2558 | 0.086 | 0.65116 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N160 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0520083 | 2024-03-13 |  | 1.742 | 1.72 | 101.2791 | 1.2791 | 0.086 | 0.25581 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N160 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0580160 | 2024-03-19 |  | 1.731 | 1.72 | 100.6395 | 0.63953 | 0.086 | 0.12791 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N160 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0440080 | 2024-04-24 |  | 1.751 | 1.72 | 101.8023 | 1.8023 | 0.086 | 0.36047 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N160 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0580161 | 2024-03-19 |  | 1.729 | 1.72 | 100.5233 | 0.52326 | 0.086 | 0.10465 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N160 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0390104 | 2024-03-07 |  | 0.339 | 0.344 | 98.5465 | -1.4535 | 0.038 | -0.13158 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N159 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0530095 | 2024-03-13 |  | 0.337 | 0.344 | 97.9651 | -2.0349 | 0.038 | -0.18421 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N159 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0030062 | 2024-04-06 |  | 0.342 | 0.344 | 99.4186 | -0.5814 | 0.038 | -0.052632 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N159 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0090036 | 2024-04-06 |  | 0.321 | 0.344 | 93.314 | -6.686 | 0.038 | -0.60526 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N159 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0090035 | 2024-04-06 |  | 0.332 | 0.344 | 96.5116 | -3.4884 | 0.038 | -0.31579 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N159 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0040089 | 2024-04-06 |  | 1.689 | 1.72 | 98.1977 | -1.8023 | 0.086 | -0.36047 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N160 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0660045 | 2024-03-21 |  | 0.355 | 0.344 | 103.1977 | 3.1977 | 0.038 | 0.28947 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N159 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0880017 | 2024-04-11 |  | 0.359 | 0.344 | 104.3605 | 4.3605 | 0.038 | 0.39474 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N159 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0670129 | 2024-03-23 |  | 1.753 | 1.72 | 101.9186 | 1.9186 | 0.086 | 0.38372 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N160 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0810192 | 2024-03-26 |  | 1.71 | 1.72 | 99.4186 | -0.5814 | 0.086 | -0.11628 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N160 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 3390055 | 2024-04-11 |  | 1.87 | 1.72 | 108.7209 | 8.7209 | 0.086 | 1.7442 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N160 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 3460242 | 2024-03-06 |  | 1.774 | 1.72 | 103.1395 | 3.1395 | 0.086 | 0.62791 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N160 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 3610065 | 2024-03-19 |  | 1.736 | 1.72 | 100.9302 | 0.93023 | 0.086 | 0.18605 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N160 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 3460241 | 2024-03-06 |  | 1.768 | 1.72 | 102.7907 | 2.7907 | 0.086 | 0.55814 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N160 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 3610064 | 2024-03-19 |  | 1.728 | 1.72 | 100.4651 | 0.46512 | 0.086 | 0.093023 | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 | N160 | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 2910063 | 2023-11-09 |  | 1.642 |  |  |  | 0.025 |  | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 |  | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 3210039 | 2023-12-12 |  | 1.664 |  |  |  | 0.025 |  | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 |  | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 3560017 | 2024-01-05 |  | 1.623 |  |  |  | 0.025 |  | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 |  | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0120129 | 2024-02-13 |  | 3.481 |  |  |  | 0.025 |  | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 |  | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0120131 | 2024-02-13 |  | 3.469 |  |  |  | 0.025 |  | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 |  | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2 plus org N), FIL, CFA, ALK-P | 2024 | 0120130 | 2024-02-13 |  | 3.502 |  |  |  | 0.025 |  | 0.05 | 2754 | mg/L | 62854 | CL063 |  | 62854CL063 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | N | I265003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2500495 | 2022-10-07 |  | 0.439 | 0.482 | 91.0788 | -8.9212 | 0.033 | -1.303 | 0.06 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N153 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2570113 | 2022-10-21 |  | 0.4811 | 0.482 | 99.8133 | -0.18672 | 0.033 | -0.027273 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N153 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2630183 | 2022-10-26 |  | 0.4377 | 0.482 | 90.8091 | -9.1909 | 0.033 | -1.3424 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N153 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2710054 | 2022-11-08 |  | 0.473 | 0.482 | 98.1328 | -1.8672 | 0.033 | -0.27273 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N153 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2570116 | 2022-10-21 |  | 0.4734 | 0.482 | 98.2158 | -1.7842 | 0.033 | -0.26061 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N153 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2710052 | 2022-11-08 |  | 0.453 | 0.482 | 93.9834 | -6.0166 | 0.033 | -0.87879 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N153 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2510444 | 2022-10-13 |  | 1.104 | 1.12 | 98.5714 | -1.4286 | 0.079 | -0.20253 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N154 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2660045 | 2022-11-03 |  | 1.0562 | 1.12 | 94.3036 | -5.6964 | 0.079 | -0.80759 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N154 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2140177 | 2022-08-23 |  | 1.114 | 1.12 | 99.4643 | -0.53571 | 0.079 | -0.075949 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N154 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2210117 | 2022-08-30 |  | 1.113 | 1.12 | 99.375 | -0.625 | 0.079 | -0.088608 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N154 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2280355 | 2022-09-16 |  | 1.054 | 1.12 | 94.1071 | -5.8929 | 0.079 | -0.83544 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N154 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2360393 | 2022-09-27 |  | 0.9906 | 1.12 | 88.4464 | -11.5536 | 0.079 | -1.638 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N154 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2210118 | 2022-08-30 |  | 1.098 | 1.12 | 98.0357 | -1.9643 | 0.079 | -0.27848 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N154 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2360392 | 2022-09-27 |  | 0.9886 | 1.12 | 88.2679 | -11.7321 | 0.079 | -1.6633 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N154 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2160005 | 2022-08-30 |  | 0.37 | 0.482 | 76.7635 | -23.2365 | 0.033 | -3.3939 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N153 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2300208 | 2022-09-21 |  | 0.432 | 0.482 | 89.6266 | -10.3734 | 0.033 | -1.5152 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N153 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2000027 | 2022-08-02 |  | 0.4902 | 0.482 | 101.7012 | 1.7012 | 0.033 | 0.24848 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N153 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2080417 | 2022-08-10 |  | 0.5189 | 0.482 | 107.6556 | 7.6556 | 0.033 | 1.1182 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N153 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2080419 | 2022-08-10 |  | 0.4701 | 0.482 | 97.5311 | -2.4689 | 0.033 | -0.36061 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N153 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2022 | 2020024 | 2022-08-02 |  | 1.0714 | 1.12 | 95.6607 | -4.3393 | 0.079 | -0.61519 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N154 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2490136 | 2024-04-18 |  | 0.37 | 0.39 | 94.8718 | -5.1282 | 0.027 | -0.74074 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2560092 | 2024-04-19 |  | 0.359 | 0.39 | 92.0513 | -7.9487 | 0.027 | -1.1481 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2560090 | 2024-04-19 |  | 0.362 | 0.39 | 92.8205 | -7.1795 | 0.027 | -1.037 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2500319 | 2024-04-18 |  | 1.772 | 1.77 | 100.113 | 0.11299 | 0.141 | 0.014184 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0940132 | 2023-04-19 |  | 1.709 | 1.77 | 96.5537 | -3.4463 | 0.141 | -0.43262 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1020108 | 2023-04-25 |  | 1.748 | 1.77 | 98.7571 | -1.2429 | 0.141 | -0.15603 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1100091 | 2023-06-15 |  | 1.659 | 1.77 | 93.7288 | -6.2712 | 0.141 | -0.78723 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1170150 | 2023-06-14 |  | 1.657 | 1.77 | 93.6158 | -6.3842 | 0.141 | -0.80142 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1020109 | 2023-04-25 |  | 1.75 | 1.77 | 98.8701 | -1.1299 | 0.141 | -0.14184 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1170149 | 2023-06-14 |  | 1.716 | 1.77 | 96.9492 | -3.0508 | 0.141 | -0.38298 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0960144 | 2023-06-15 |  | 0.358 | 0.39 | 91.7949 | -8.2051 | 0.027 | -1.1852 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1150154 | 2023-06-14 |  | 0.35 | 0.39 | 89.7436 | -10.2564 | 0.027 | -1.4815 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1570044 | 2023-07-28 |  | 1.817 | 1.77 | 102.6554 | 2.6554 | 0.141 | 0.33333 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1650068 | 2023-08-07 |  | 1.815 | 1.77 | 102.5424 | 2.5424 | 0.141 | 0.31915 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1730212 | 2024-03-13 |  | 1.761 | 1.77 | 99.4915 | -0.50847 | 0.141 | -0.06383 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1840088 | 2023-10-17 |  | 1.741 | 1.77 | 98.3616 | -1.6384 | 0.141 | -0.20567 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1650067 | 2023-08-07 |  | 1.83 | 1.77 | 103.3898 | 3.3898 | 0.141 | 0.42553 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1840087 | 2023-10-17 |  | 1.752 | 1.77 | 98.9831 | -1.0169 | 0.141 | -0.12766 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1590233 | 2023-08-10 |  | 0.377 | 0.39 | 96.6667 | -3.3333 | 0.027 | -0.48148 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1790030 | 2023-10-17 |  | 0.376 | 0.39 | 96.4103 | -3.5897 | 0.027 | -0.51852 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2770118 | 2022-11-08 |  | 4.713 | 4.88 | 96.5779 | -3.4221 | 0.278 | -0.60072 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2860105 | 2022-11-16 |  | 4.809 | 4.88 | 98.5451 | -1.4549 | 0.278 | -0.2554 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2920224 | 2022-12-06 |  | 4.918 | 4.88 | 100.7787 | 0.77869 | 0.278 | 0.13669 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2990138 | 2022-12-14 |  | 4.786 | 4.88 | 98.0738 | -1.9262 | 0.278 | -0.33813 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2860104 | 2022-11-16 |  | 4.832 | 4.88 | 99.0164 | -0.98361 | 0.278 | -0.17266 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2990137 | 2022-12-14 |  | 4.822 | 4.88 | 98.8115 | -1.1885 | 0.278 | -0.20863 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2790116 | 2022-11-09 |  | 0.5317 | 0.563 | 94.4405 | -5.5595 | 0.045 | -0.69556 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2930115 | 2022-12-01 |  | 0.548 | 0.563 | 97.3357 | -2.6643 | 0.045 | -0.33333 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2200130 | 2023-12-22 |  | 1.71 | 1.77 | 96.6102 | -3.3898 | 0.141 | -0.42553 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2280169 | 2023-12-19 |  | 1.772 | 1.77 | 100.113 | 0.11299 | 0.141 | 0.014184 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2350097 | 2024-02-27 |  | 1.655 | 1.77 | 93.5028 | -6.4972 | 0.141 | -0.8156 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2440132 | 2024-04-18 |  | 1.709 | 1.77 | 96.5537 | -3.4463 | 0.141 | -0.43262 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2280171 | 2023-12-19 |  | 1.783 | 1.77 | 100.7345 | 0.73446 | 0.141 | 0.092199 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2220101 | 2023-12-01 |  | 0.362 | 0.39 | 92.8205 | -7.1795 | 0.027 | -1.037 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2360088 | 2024-02-27 |  | 0.35 | 0.39 | 89.7436 | -10.2564 | 0.027 | -1.4815 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 3060050 | 2022-12-15 |  | 0.515 | 0.563 | 91.4742 | -8.5258 | 0.045 | -1.0667 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 3130110 | 2022-12-23 |  | 0.573 | 0.563 | 101.7762 | 1.7762 | 0.045 | 0.22222 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 3200147 | 2023-01-20 |  | 0.606 | 0.563 | 107.6377 | 7.6377 | 0.045 | 0.95556 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 3260047 | 2023-01-23 |  | 0.54 | 0.563 | 95.9147 | -4.0853 | 0.045 | -0.51111 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 3130112 | 2022-12-23 |  | 0.543 | 0.563 | 96.4476 | -3.5524 | 0.045 | -0.44444 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 3260046 | 2023-01-23 |  | 0.518 | 0.563 | 92.0071 | -7.9929 | 0.045 | -1 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 3070231 | 2023-01-04 |  | 5.086 | 4.88 | 104.2213 | 4.2213 | 0.278 | 0.74101 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 3210272 | 2023-01-20 |  | 4.817 | 4.88 | 98.709 | -1.291 | 0.278 | -0.22662 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1240211 | 2023-07-19 |  | 1.706 | 0.39 | 437.4359 | 337.4359 | 0.027 | 48.7407 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1300164 | 2023-07-07 |  | 0.372 | 0.39 | 95.3846 | -4.6154 | 0.027 | -0.66667 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1360049 | 2023-07-07 |  | 0.345 | 0.39 | 88.4615 | -11.5385 | 0.027 | -1.6667 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1440063 | 2023-07-14 |  | 0.358 | 0.39 | 91.7949 | -8.2051 | 0.027 | -1.1852 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1300162 | 2023-07-07 |  | 0.381 | 0.39 | 97.6923 | -2.3077 | 0.027 | -0.33333 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1440062 | 2023-07-14 |  | 0.359 | 0.39 | 92.0513 | -7.9487 | 0.027 | -1.1481 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1250201 | 2023-06-27 |  | 1.675 | 1.77 | 94.6328 | -5.3672 | 0.141 | -0.67376 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1380203 | 2023-07-13 |  | 1.736 | 1.77 | 98.0791 | -1.9209 | 0.141 | -0.24113 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0380147 | 2023-02-17 |  | 4.515 | 4.88 | 92.5205 | -7.4795 | 0.278 | -1.3129 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0470005 | 2023-02-24 |  | 4.844 | 4.88 | 99.2623 | -0.7377 | 0.278 | -0.1295 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0590095 | 2023-03-02 |  | 4.761 | 4.88 | 97.5615 | -2.4385 | 0.278 | -0.42806 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0620099 | 2023-03-14 |  | 4.849 | 4.88 | 99.3648 | -0.63525 | 0.278 | -0.11151 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0470004 | 2023-02-24 |  | 4.886 | 4.88 | 100.123 | 0.12295 | 0.278 | 0.021583 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0620098 | 2023-03-14 |  | 4.628 | 4.88 | 94.8361 | -5.1639 | 0.278 | -0.90647 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0400093 | 2023-02-17 |  | 0.497 | 0.563 | 88.2771 | -11.7229 | 0.045 | -1.4667 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0600116 | 2023-03-09 |  | 0.538 | 0.563 | 95.5595 | -4.4405 | 0.045 | -0.55556 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0100105 | 2023-01-27 |  | 0.52 | 0.563 | 92.3623 | -7.6377 | 0.045 | -0.95556 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0190115 | 2023-02-02 |  | 0.555 | 0.563 | 98.579 | -1.421 | 0.045 | -0.17778 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0250118 | 2023-02-02 |  | 0.448 | 0.563 | 79.5737 | -20.4263 | 0.045 | -2.5556 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0310088 | 2023-02-09 |  | 0.498 | 0.563 | 88.4547 | -11.5453 | 0.045 | -1.4444 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0190116 | 2023-02-02 |  | 0.683 | 0.563 | 121.3144 | 21.3144 | 0.045 | 2.6667 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0310089 | 2023-02-09 |  | 0.477 | 0.563 | 84.7247 | -15.2753 | 0.045 | -1.9111 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0120194 | 2023-01-27 |  | 4.714 | 4.88 | 96.5984 | -3.4016 | 0.278 | -0.59712 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0260069 | 2023-02-17 |  | 4.637 | 4.88 | 95.0205 | -4.9795 | 0.278 | -0.8741 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0670101 | 2023-03-29 |  | 0.595 | 0.563 | 105.6838 | 5.6838 | 0.045 | 0.71111 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0740036 | 2023-03-17 |  | 0.626 | 0.563 | 111.1901 | 11.1901 | 0.045 | 1.4 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0800083 | 2023-04-27 |  | 0.541 | 0.563 | 96.0924 | -3.9076 | 0.045 | -0.48889 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0880095 | 2023-04-05 |  | 0.485 | 0.563 | 86.1456 | -13.8544 | 0.045 | -1.7333 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0740035 | 2023-03-17 |  | 0.636 | 0.563 | 112.9663 | 12.9663 | 0.045 | 1.6222 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0880094 | 2023-04-05 |  | 0.537 | 0.563 | 95.3819 | -4.6181 | 0.045 | -0.57778 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0680150 | 2023-03-17 |  | 4.934 | 4.88 | 101.1066 | 1.1066 | 0.278 | 0.19424 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0820084 | 2023-04-05 |  | 4.851 | 4.88 | 99.4057 | -0.59426 | 0.278 | -0.10432 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 3400091 | 2023-01-25 |  | 4.817 | 4.88 | 98.709 | -1.291 | 0.278 | -0.22662 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 3490122 | 2023-01-26 |  | 4.84 | 4.88 | 99.1803 | -0.81967 | 0.278 | -0.14388 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 3610137 | 2023-02-07 |  | 4.639 | 4.88 | 95.0615 | -4.9385 | 0.278 | -0.86691 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0040116 | 2023-01-27 |  | 4.74 | 4.88 | 97.1311 | -2.8689 | 0.278 | -0.5036 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 3490123 | 2023-01-26 |  | 4.827 | 4.88 | 98.9139 | -1.0861 | 0.278 | -0.19065 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 0040115 | 2023-02-01 |  | 4.687 | 4.88 | 96.0451 | -3.9549 | 0.278 | -0.69424 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N156 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 3420129 | 2023-01-25 |  | 0.542 | 0.563 | 96.27 | -3.73 | 0.045 | -0.46667 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 3620087 | 2023-01-26 |  | 0.514 | 0.563 | 91.2966 | -8.7034 | 0.045 | -1.0889 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N155 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1870312 | 2023-10-17 |  | 0.352 | 0.39 | 90.2564 | -9.7436 | 0.027 | -1.4074 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1940237 | 2023-10-12 |  | 0.392 | 0.39 | 100.5128 | 0.51282 | 0.027 | 0.074074 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1990167 | 2023-11-07 |  | 0.371 | 0.39 | 95.1282 | -4.8718 | 0.027 | -0.7037 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2060139 | 2023-11-09 |  | 0.381 | 0.39 | 97.6923 | -2.3077 | 0.027 | -0.33333 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1940235 | 2023-10-12 |  | 0.387 | 0.39 | 99.2308 | -0.76923 | 0.027 | -0.11111 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2060140 | 2023-11-09 |  | 0.375 | 0.39 | 96.1538 | -3.8462 | 0.027 | -0.55556 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N157 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 1920173 | 2023-10-12 |  | 1.758 | 1.77 | 99.322 | -0.67797 | 0.141 | -0.085106 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2023 | 2020026 | 2023-10-19 |  | 1.698 | 1.77 | 95.9322 | -4.0678 | 0.141 | -0.51064 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N158 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2024 | 0930095 | 2024-04-22 |  | 3.664 | 3.53 | 103.796 | 3.796 | 0.208 | 0.64423 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N162 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2024 | 0950123 | 2024-04-22 |  | 0.387 | 0.484 | 79.9587 | -20.0413 | 0.028 | -3.4643 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N161 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2024 | 1090162 | 2024-05-01 |  | 0.366 | 0.484 | 75.6198 | -24.3802 | 0.028 | -4.2143 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N161 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2024 | 0370150 | 2024-02-29 |  | 1.65 | 1.72 | 95.9302 | -4.0698 | 0.086 | -0.81395 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N160 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2024 | 0440081 | 2024-03-01 |  | 1.621 | 1.72 | 94.2442 | -5.7558 | 0.086 | -1.1512 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N160 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2024 | 0520083 | 2024-03-12 |  | 1.727 | 1.72 | 100.407 | 0.40698 | 0.086 | 0.081395 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N160 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2024 | 0580160 | 2024-03-22 |  | 1.608 | 1.72 | 93.4884 | -6.5116 | 0.086 | -1.3023 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N160 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2024 | 0440080 | 2024-03-01 |  | 1.638 | 1.72 | 95.2326 | -4.7674 | 0.086 | -0.95349 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N160 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2024 | 0580161 | 2024-03-22 |  | 1.619 | 1.72 | 94.1279 | -5.8721 | 0.086 | -1.1744 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N160 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2024 | 0530095 | 2024-03-12 |  | 0.342 | 0.344 | 99.4186 | -0.5814 | 0.038 | -0.052632 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N159 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2024 | 0660045 | 2024-03-18 |  | 0.349 | 0.344 | 101.4535 | 1.4535 | 0.038 | 0.13158 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N159 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2024 | 0880017 | 2024-04-18 |  | 0.332 | 0.344 | 96.5116 | -3.4884 | 0.038 | -0.31579 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N159 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2024 | 0670129 | 2024-03-22 |  | 1.595 | 1.72 | 92.7326 | -7.2674 | 0.086 | -1.4535 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N160 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2024 | 0810192 | 2024-04-18 |  | 1.716 | 1.72 | 99.7674 | -0.23256 | 0.086 | -0.046512 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N160 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 2024 | 3530162 | 2024-03-19 |  | 1.611 | 1.72 | 93.6628 | -6.3372 | 0.086 | -1.2674 | 0.05 | 2756 | mg/L | 62855 | AKP01 | N160 | 62855AKP01 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | N | I465003 | A