## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 0940130 | 2023-05-08 |  | 2.4431 | 2.3 | 106.2217 | 6.2217 | 0.5 | 0.2862 | 0.1 | 1796 | ug/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1100089 | 2023-05-11 |  | 2.8014 | 2.3 | 121.8 | 21.8 | 0.5 | 1.0028 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 1.291 | 1.26 | 102.4603 | 2.4603 | 0.5 | 0.062 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1150156 | 2023-05-13 |  | 1.188 | 1.26 | 94.2857 | -5.7143 | 0.5 | -0.144 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 4.4842 | 4.61 | 97.2711 | -2.7289 | 0.5 | -0.2516 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 3.5611 | 4.61 | 77.2473 | -22.7527 | 0.5 | -2.0978 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 1.0799 | 1.26 | 85.7063 | -14.2937 | 0.5 | -0.3602 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 1.2375 | 1.26 | 98.2143 | -1.7857 | 0.5 | -0.045 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 5.3198 | 4.61 | 115.397 | 15.397 | 0.5 | 1.4196 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 3.645 | 4.61 | 79.0672 | -20.9328 | 0.5 | -1.93 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 1.8071 | 2.3 | 78.5696 | -21.4304 | 0.5 | -0.9858 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 2.0652 | 2.3 | 89.7913 | -10.2087 | 0.5 | -0.4696 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 4.5172 | 4.61 | 97.987 | -2.013 | 0.5 | -0.1856 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 5.2756 | 4.61 | 114.4382 | 14.4382 | 0.5 | 1.3312 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 4.8066 | 4.61 | 104.2646 | 4.2646 | 0.5 | 0.3932 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 4.766 | 4.61 | 103.3839 | 3.3839 | 0.5 | 0.312 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 0590092 | 2023-04-07 |  | 1.5485 | 1.26 | 122.8968 | 22.8968 | 0.5 | 0.577 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 1.857 | 1.26 | 147.381 | 47.381 | 0.5 | 1.194 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 1.3195 | 1.26 | 104.7222 | 4.7222 | 0.5 | 0.119 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 3.1607 | 2.05 | 154.1805 | 54.1805 | 0.5 | 2.2214 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T239 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 0600115 | 2023-04-08 |  | 2.4875 | 2.05 | 121.3415 | 21.3415 | 0.5 | 0.875 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T239 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 2.6442 | 2.05 | 128.9854 | 28.9854 | 0.5 | 1.1884 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T239 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 2.2742 | 2.05 | 110.9366 | 10.9366 | 0.5 | 0.4484 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T239 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 0190114 | 2023-03-24 |  | 1.6936 | 2.3 | 73.6348 | -26.3652 | 0.5 | -1.2128 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 1.4776 | 2.3 | 64.2435 | -35.7565 | 0.5 | -1.6448 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 2.2625 | 2.3 | 98.3696 | -1.6304 | 0.5 | -0.075 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 2.1211 | 2.3 | 92.2217 | -7.7783 | 0.5 | -0.3578 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 4.5079 | 4.61 | 97.7852 | -2.2148 | 0.5 | -0.2042 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 0260067 | 2023-03-28 |  | 4.3316 | 4.61 | 93.961 | -6.039 | 0.5 | -0.5568 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 4.6047 | 4.61 | 99.885 | -0.11497 | 0.5 | -0.0106 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 4.2201 | 4.61 | 91.5423 | -8.4577 | 0.5 | -0.7798 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 0740033 | 2023-05-04 |  | 2.4466 | 2.05 | 119.3463 | 19.3463 | 0.5 | 0.7932 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T239 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 3.6254 | 2.05 | 176.8488 | 76.8488 | 0.5 | 3.1508 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T239 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 2.3858 | 2.05 | 116.3805 | 16.3805 | 0.5 | 0.6716 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T239 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 0750097 | 2023-05-04 |  | 1.3817 | 1.26 | 109.6587 | 9.6587 | 0.5 | 0.2434 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 1.3256 | 1.26 | 105.2063 | 5.2063 | 0.5 | 0.1312 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 1.3621 | 1.26 | 108.1032 | 8.1032 | 0.5 | 0.2042 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 1.0912 | 1.26 | 86.6032 | -13.3968 | 0.5 | -0.3376 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 2.1023 | 2.05 | 102.5512 | 2.5512 | 0.5 | 0.1046 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T239 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 1.9363 | 2.05 | 94.4537 | -5.5463 | 0.5 | -0.2274 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T239 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 2.8051 | 2.05 | 136.8341 | 36.8341 | 0.5 | 1.5102 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T239 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 3.3191 | 2.05 | 161.9073 | 61.9073 | 0.5 | 2.5382 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T239 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 1.1918 | 2.3 | 51.8174 | -48.1826 | 0.5 | -2.2164 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 2.0684 | 2.3 | 89.9304 | -10.0696 | 0.5 | -0.4632 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 2.3588 | 2.3 | 102.5565 | 2.5565 | 0.5 | 0.1176 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 2.8128 | 2.3 | 122.2957 | 22.2957 | 0.5 | 1.0256 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 2.6879 | 2.05 | 131.1171 | 31.1171 | 0.5 | 1.2758 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T239 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 2.1065 | 2.05 | 102.7561 | 2.7561 | 0.5 | 0.113 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T239 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 1.8088 | 2.3 | 78.6435 | -21.3565 | 0.5 | -0.9824 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 1.9902 | 2.3 | 86.5304 | -13.4696 | 0.5 | -0.6196 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 0930091 | 2024-04-20 |  | 1.7295 | 2.3 | 75.1957 | -24.8043 | 0.5 | -1.141 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1070224 | 2024-05-30 |  | 2.1458 | 2.3 | 93.2957 | -6.7043 | 0.5 | -0.3084 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 1.4088 | 1.26 | 111.8095 | 11.8095 | 0.5 | 0.2976 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 1.2198 | 1.26 | 96.8095 | -3.1905 | 0.5 | -0.0804 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 0950120 | 2024-05-10 |  | 1.3496 | 1.26 | 107.1111 | 7.1111 | 0.5 | 0.1792 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1090160 | 2024-05-18 |  | 1.08 | 1.26 | 85.7143 | -14.2857 | 0.5 | -0.36 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1790106 | 2024-09-05 |  | 4.5471 | 4.61 | 98.6356 | -1.3644 | 0.5 | -0.1258 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 2860131 | 2024-01-06 |  | 1.5449 | 1.53 | 100.9739 | 0.97386 | 0.5 | 0.0298 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T249 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 2990157 | 2024-03-21 |  | 1.3768 | 1.53 | 89.9869 | -10.0131 | 0.5 | -0.3064 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T249 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1020161 | 2024-05-10 |  | 1.6155 | 1.53 | 105.5882 | 5.5882 | 0.5 | 0.171 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T249 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1160212 | 2024-05-22 |  | 1.3803 | 1.53 | 90.2157 | -9.7843 | 0.5 | -0.2994 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T249 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1370189 | 2024-06-25 |  | 1.3633 | 1.26 | 108.1984 | 8.1984 | 0.5 | 0.2066 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1500144 | 2024-08-02 |  | 1.2115 | 1.26 | 96.1508 | -3.8492 | 0.5 | -0.097 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 3120058 | 2024-03-21 |  | 4.5773 | 4.61 | 99.2907 | -0.70933 | 0.5 | -0.0654 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 4.2894 | 4.61 | 93.0456 | -6.9544 | 0.5 | -0.6412 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1280107 | 2024-05-24 |  | 4.458 | 4.61 | 96.7028 | -3.2972 | 0.5 | -0.304 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 1.2212 | 1.53 | 79.817 | -20.183 | 0.5 | -0.6176 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T249 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 1.1287 | 1.53 | 73.7712 | -26.2288 | 0.5 | -0.8026 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T249 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1440173 | 2024-08-03 |  | 1.5452 | 1.53 | 100.9935 | 0.99346 | 0.5 | 0.0304 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T249 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 2.3141 | 2.3 | 100.613 | 0.61304 | 0.5 | 0.0282 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 1.9199 | 2.3 | 83.4739 | -16.5261 | 0.5 | -0.7602 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1380119 | 2024-06-26 |  | 1.9305 | 2.3 | 83.9348 | -16.0652 | 0.5 | -0.739 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1520088 | 2024-08-06 |  | 2.147 | 2.3 | 93.3478 | -6.6522 | 0.5 | -0.306 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 3.5638 | 4.61 | 77.3059 | -22.6941 | 0.5 | -2.0924 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 1.2903 | 1.26 | 102.4048 | 2.4048 | 0.5 | 0.0606 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 1.2829 | 1.26 | 101.8175 | 1.8175 | 0.5 | 0.0458 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 1.1458 | 1.1 | 104.1636 | 4.1636 | 0.5 | 0.0916 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T251 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 2.0604 | 2.3 | 89.5826 | -10.4174 | 0.5 | -0.4792 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 1.9336 | 2.3 | 84.0696 | -15.9304 | 0.5 | -0.7328 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 4.2353 | 4.61 | 91.872 | -8.128 | 0.5 | -0.7494 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 4.3392 | 4.61 | 94.1258 | -5.8742 | 0.5 | -0.5416 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T243 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 1.7592 | 1.53 | 114.9804 | 14.9804 | 0.5 | 0.4584 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T249 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 0790095 | 2024-04-11 |  | 1.1921 | 1.26 | 94.6111 | -5.3889 | 0.5 | -0.1358 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 1.2421 | 1.26 | 98.5794 | -1.4206 | 0.5 | -0.0358 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T247 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 1.1591 | 1.53 | 75.7582 | -24.2418 | 0.5 | -0.7418 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T249 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 1.4169 | 1.53 | 92.6078 | -7.3922 | 0.5 | -0.2262 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T249 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1720052 | 2024-08-29 |  | 1.5452 | 1.1 | 140.4727 | 40.4727 | 0.5 | 0.8904 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T251 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 1.9801 | 2.3 | 86.0913 | -13.9087 | 0.5 | -0.6398 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 1.9357 | 2.3 | 84.1609 | -15.8391 | 0.5 | -0.7286 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1580165 | 2024-08-12 |  | 2.0639 | 2.3 | 89.7348 | -10.2652 | 0.5 | -0.4722 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1720187 | 2024-08-29 |  | 2.3478 | 2.3 | 102.0783 | 2.0783 | 0.5 | 0.0956 | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 | T245 | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1350003 | 2024-05-15 |  | 1.1896 |  |  |  | 0.5 |  | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 |  | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1350005 | 2024-05-15 |  | 1.1867 |  |  |  | 0.5 |  | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 |  | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 1350004 | 2024-05-15 |  | 1.1568 |  |  |  | 0.5 |  | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 |  | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 2970147 | 2023-10-26 |  | 1.4813 |  |  |  | 0.5 |  | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 |  | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 2970148 | 2023-10-26 |  | 1.4547 |  |  |  | 0.5 |  | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 |  | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, FIL, ICP-MS | 2024 | 2970146 | 2023-10-26 |  | 1.3815 |  |  |  | 0.5 |  | 1 | 1796 | µg/L | 01075 | PLM43 |  | 01075PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 0940130 | 2023-05-24 |  | 2.2848 | 2.3 | 99.3391 | -0.66087 | 0.141 | -0.1078 |  | 3421 | ug/L | 01077 | PLM78 | T245 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 1100089 | 2023-05-26 |  | 2.3665 | 2.3 | 102.8913 | 2.8913 | 0.141 | 0.47163 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T245 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 3130109 | 2023-01-28 |  | 1.1669 | 1.26 | 92.6111 | -7.3889 | 0.123 | -0.75691 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T247 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 1.1975 | 1.26 | 95.0397 | -4.9603 | 0.123 | -0.50813 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T247 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 1.1877 | 1.26 | 94.2619 | -5.7381 | 0.123 | -0.5878 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T247 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 1440060 | 2023-06-21 |  | 1.1249 | 1.26 | 89.2778 | -10.7222 | 0.123 | -1.0984 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T247 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 4.477 | 4.61 | 97.115 | -2.885 | 0.434 | -0.30645 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T243 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 1240210 | 2023-06-21 |  | 4.7993 | 4.61 | 104.1063 | 4.1063 | 0.434 | 0.43618 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T243 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 4.4548 | 4.61 | 96.6334 | -3.3666 | 0.434 | -0.3576 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T243 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 4.7153 | 4.61 | 102.2842 | 2.2842 | 0.434 | 0.24263 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T243 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 4.5011 | 4.61 | 97.6377 | -2.3623 | 0.434 | -0.25092 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T243 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 4.5338 | 4.61 | 98.3471 | -1.6529 | 0.434 | -0.17558 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T243 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 4.5599 | 4.61 | 98.9132 | -1.0868 | 0.434 | -0.11544 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T243 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 1.1952 | 1.26 | 94.8571 | -5.1429 | 0.123 | -0.52683 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T247 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 0590092 | 2023-03-29 |  | 1.1673 | 1.26 | 92.6429 | -7.3571 | 0.123 | -0.75366 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T247 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 1.1795 | 1.26 | 93.6111 | -6.3889 | 0.123 | -0.65447 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T247 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 1.1886 | 1.26 | 94.3333 | -5.6667 | 0.123 | -0.58049 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T247 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 2.3585 | 2.3 | 102.5435 | 2.5435 | 0.141 | 0.41489 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T245 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 2.3981 | 2.3 | 104.2652 | 4.2652 | 0.141 | 0.69574 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T245 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 2.283 | 2.3 | 99.2609 | -0.73913 | 0.141 | -0.12057 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T245 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 2.338 | 2.3 | 101.6522 | 1.6522 | 0.141 | 0.2695 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T245 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 1.9392 | 2.05 | 94.5951 | -5.4049 | 0.222 | -0.4991 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T239 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 0880093 | 2023-05-25 |  | 1.8493 | 2.05 | 90.2098 | -9.7902 | 0.222 | -0.90405 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T239 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 1.9337 | 2.05 | 94.3268 | -5.6732 | 0.222 | -0.52387 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T239 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 1.9312 | 2.05 | 94.2049 | -5.7951 | 0.222 | -0.53514 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T239 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 0670102 | 2023-03-30 |  | 0.162 | 0.113 | 143.3628 | 43.3628 | 0.015 | 3.2667 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T237 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 0.1036 | 0.113 | 91.6814 | -8.3186 | 0.015 | -0.62667 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T237 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 0.112 | 0.113 | 99.115 | -0.88496 | 0.015 | -0.066667 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T237 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 0.1038 | 0.113 | 91.8584 | -8.1416 | 0.015 | -0.61333 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T237 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 0.1281 | 0.113 | 113.3628 | 13.3628 | 0.015 | 1.0067 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T237 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 0.1334 | 0.113 | 118.0531 | 18.0531 | 0.015 | 1.36 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T237 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.135 | 0.113 | 119.469 | 19.469 | 0.015 | 1.4667 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T237 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 0.0993 | 0.113 | 87.8761 | -12.1239 | 0.015 | -0.91333 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T237 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 1.9173 | 2.05 | 93.5268 | -6.4732 | 0.222 | -0.59775 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T239 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 3610135 | 2023-01-12 |  | 1.9084 | 2.05 | 93.0927 | -6.9073 | 0.222 | -0.63784 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T239 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 1570041 | 2023-06-28 |  | 1.9048 | 2.05 | 92.9171 | -7.0829 | 0.222 | -0.65405 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T239 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 1.9184 | 2.05 | 93.5805 | -6.4195 | 0.222 | -0.59279 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T239 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 2.3705 | 2.3 | 103.0652 | 3.0652 | 0.141 | 0.5 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T245 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 2.4095 | 2.3 | 104.7609 | 4.7609 | 0.141 | 0.7766 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T245 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 2.3994 | 2.3 | 104.3217 | 4.3217 | 0.141 | 0.70496 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T245 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 2.3458 | 2.3 | 101.9913 | 1.9913 | 0.141 | 0.32482 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T245 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 0.0316 | 0.016 | 197.5 | 97.5 | 0.015 | 1.04 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T241 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 1.1661 | 1.26 | 92.5476 | -7.4524 | 0.123 | -0.76341 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T247 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 1370189 | 2024-06-27 |  | 1.1686 | 1.26 | 92.746 | -7.254 | 0.123 | -0.74309 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T247 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 1.2678 | 1.26 | 100.619 | 0.61905 | 0.123 | 0.063415 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T247 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 3120058 | 2023-12-20 |  | 4.6161 | 4.61 | 100.1323 | 0.13232 | 0.434 | 0.014055 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T243 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 4.6261 | 4.61 | 100.3492 | 0.34924 | 0.434 | 0.037097 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T243 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 4.5336 | 4.61 | 98.3427 | -1.6573 | 0.434 | -0.17604 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T243 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 4.6555 | 4.61 | 100.987 | 0.98698 | 0.434 | 0.10484 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T243 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 4.5196 | 4.61 | 98.039 | -1.961 | 0.434 | -0.20829 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T243 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 4.3614 | 4.61 | 94.6074 | -5.3926 | 0.434 | -0.57281 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T243 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 1.1902 | 1.26 | 94.4603 | -5.5397 | 0.123 | -0.56748 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T247 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 1.1717 | 1.26 | 92.9921 | -7.0079 | 0.123 | -0.71789 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T247 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 2.3344 | 2.3 | 101.4957 | 1.4957 | 0.141 | 0.24397 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T245 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 2.3773 | 2.3 | 103.3609 | 3.3609 | 0.141 | 0.54823 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T245 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 1.0894 | 1.1 | 99.0364 | -0.96364 | 0.056 | -0.18929 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T251 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 1.0995 | 1.1 | 99.9545 | -0.045455 | 0.056 | -0.0089286 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T251 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 1.4809 | 1.53 | 96.7908 | -3.2092 | 0.089 | -0.55169 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T249 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 0800002 | 2024-04-24 |  | 1.5269 | 1.53 | 99.7974 | -0.20261 | 0.089 | -0.034831 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T249 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 1.47 | 1.53 | 96.0784 | -3.9216 | 0.089 | -0.67416 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T249 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 1.5307 | 1.53 | 100.0458 | 0.045752 | 0.089 | 0.0078652 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T249 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 1.086 | 1.1 | 98.7273 | -1.2727 | 0.056 | -0.25 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T251 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 1.0913 | 1.1 | 99.2091 | -0.79091 | 0.056 | -0.15536 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T251 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 1.0914 | 1.1 | 99.2182 | -0.78182 | 0.056 | -0.15357 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T251 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224
Silver, UNF, ICP-MS | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 1.1132 | 1.1 | 101.2 | 1.2 | 0.056 | 0.23571 | 0.03 | 3421 | µg/L | 01077 | PLM78 | T251 | 01077PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7440224