## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 583.7116 | 624 | 93.5435 | -6.4565 | 35.5 | -1.1349 |  | 3434 | ug/L | 01105 | PLM77 | T245 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 658.4113 | 624 | 105.5146 | 5.5146 | 35.5 | 0.96933 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T245 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 177.7595 | 188 | 94.5529 | -5.4471 | 14.3 | -0.71612 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T241 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 189.6947 | 188 | 100.9014 | 0.90144 | 14.3 | 0.11851 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T241 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 3130109 | 2023-01-20 |  | 383.126 | 380 | 100.8226 | 0.82263 | 31.5 | 0.099238 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T247 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 407.4528 | 380 | 107.2244 | 7.2244 | 31.5 | 0.87152 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T247 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 362.1985 | 380 | 95.3154 | -4.6846 | 31.5 | -0.56513 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T247 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 373.4666 | 380 | 98.2807 | -1.7193 | 31.5 | -0.20741 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T247 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 801.8579 | 777 | 103.1992 | 3.1992 | 44.8 | 0.55486 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T243 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 770.147 | 777 | 99.118 | -0.88198 | 44.8 | -0.15297 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T243 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 770.5595 | 777 | 99.1711 | -0.82889 | 44.8 | -0.14376 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T243 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 773.6584 | 777 | 99.5699 | -0.43006 | 44.8 | -0.074589 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T243 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 822.2666 | 777 | 105.8258 | 5.8258 | 44.8 | 1.0104 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T243 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 786.0079 | 777 | 101.1593 | 1.1593 | 44.8 | 0.20107 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T243 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 780.7134 | 777 | 100.4779 | 0.47792 | 44.8 | 0.082888 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T243 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 378.9444 | 380 | 99.7222 | -0.27779 | 31.5 | -0.033511 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T247 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 379.4687 | 380 | 99.8602 | -0.13982 | 31.5 | -0.016867 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T247 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 381.7709 | 380 | 100.466 | 0.46603 | 31.5 | 0.056219 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T247 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 388.9423 | 380 | 102.3532 | 2.3532 | 31.5 | 0.28388 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T247 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 650.5409 | 624 | 104.2533 | 4.2533 | 35.5 | 0.74763 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T245 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 548.843 | 624 | 87.9556 | -12.0444 | 35.5 | -2.1171 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T245 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 619.1239 | 624 | 99.2186 | -0.78143 | 35.5 | -0.13735 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T245 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 617.4673 | 624 | 98.9531 | -1.0469 | 35.5 | -0.18402 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T245 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 196.5609 | 188 | 104.5537 | 4.5537 | 14.3 | 0.59866 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T241 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 197.7285 | 188 | 105.1747 | 5.1747 | 14.3 | 0.68031 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T241 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 189.7076 | 188 | 100.9083 | 0.9083 | 14.3 | 0.11941 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T241 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 189.5311 | 188 | 100.8144 | 0.81441 | 14.3 | 0.10707 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T241 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 269.2137 | 250 | 107.6855 | 7.6855 | 14.8 | 1.2982 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T239 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 0880093 | 2023-05-04 |  | 262.3475 | 250 | 104.939 | 4.939 | 14.8 | 0.83429 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T239 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 2560088 | 2023-11-29 |  | 272.9437 | 250 | 109.1775 | 9.1775 | 14.8 | 1.5502 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T239 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 252.3821 | 250 | 100.9528 | 0.95284 | 14.8 | 0.16095 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T239 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 819.0005 | 803 | 101.9926 | 1.9926 | 40.15 | 0.39852 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T237 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 852.5906 | 803 | 106.1757 | 6.1757 | 40.15 | 1.2351 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T237 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 804.9278 | 803 | 100.2401 | 0.24007 | 40.15 | 0.048015 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T237 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 745.0759 | 803 | 92.7865 | -7.2135 | 40.15 | -1.4427 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T237 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 795.705 | 803 | 99.0915 | -0.90847 | 40.15 | -0.18169 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T237 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 818.517 | 803 | 101.9324 | 1.9324 | 40.15 | 0.38648 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T237 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 778.1238 | 803 | 96.9021 | -3.0979 | 40.15 | -0.61958 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T237 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 809.3942 | 803 | 100.7963 | 0.79629 | 40.15 | 0.15926 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T237 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 293.0142 | 250 | 117.2057 | 17.2057 | 14.8 | 2.9064 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T239 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 265.5676 | 250 | 106.227 | 6.227 | 14.8 | 1.0519 | 3 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T239 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 282.6357 | 250 | 113.0543 | 13.0543 | 14.8 | 2.2051 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T239 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 270.943 | 250 | 108.3772 | 8.3772 | 14.8 | 1.4151 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T239 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 611.5766 | 624 | 98.0091 | -1.9909 | 35.5 | -0.34995 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T245 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 601.6343 | 624 | 96.4158 | -3.5842 | 35.5 | -0.63002 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T245 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 611.9853 | 624 | 98.0746 | -1.9254 | 35.5 | -0.33844 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T245 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 612.9477 | 624 | 98.2288 | -1.7712 | 35.5 | -0.31133 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T245 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 186.8843 | 188 | 99.4065 | -0.59346 | 14.3 | -0.078021 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T241 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 182.7436 | 188 | 97.204 | -2.796 | 14.3 | -0.36758 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T241 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 189.9589 | 188 | 101.042 | 1.042 | 14.3 | 0.13699 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T241 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 194.3112 | 188 | 103.357 | 3.357 | 14.3 | 0.44134 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T241 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 386.0025 | 380 | 101.5796 | 1.5796 | 31.5 | 0.19056 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T247 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 1370189 | 2024-07-16 |  | 445.2132 | 380 | 117.1614 | 17.1614 | 31.5 | 2.0703 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T247 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 376.6154 | 380 | 99.1093 | -0.89068 | 31.5 | -0.10745 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T247 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 3120058 | 2024-01-19 |  | 808.3517 | 777 | 104.035 | 4.035 | 44.8 | 0.69981 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T243 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 3250150 | 2024-01-19 |  | 806.9253 | 777 | 103.8514 | 3.8514 | 44.8 | 0.66798 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T243 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 802.1011 | 777 | 103.2305 | 3.2305 | 44.8 | 0.56029 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T243 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 802.2928 | 777 | 103.2552 | 3.2552 | 44.8 | 0.56457 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T243 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 825.2232 | 777 | 106.2063 | 6.2063 | 44.8 | 1.0764 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T243 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 0580158 | 2024-04-09 |  | 733.9837 | 777 | 94.4638 | -5.5362 | 44.8 | -0.96019 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T243 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 409.2349 | 380 | 107.6934 | 7.6934 | 31.5 | 0.92809 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T247 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 368.3731 | 380 | 96.9403 | -3.0597 | 31.5 | -0.36911 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T247 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 638.6837 | 624 | 102.3532 | 2.3532 | 35.5 | 0.41363 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T245 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 641.9233 | 624 | 102.8723 | 2.8723 | 35.5 | 0.50488 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T245 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 191.3298 | 188 | 101.7712 | 1.7712 | 14.3 | 0.23285 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T241 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 192.2633 | 188 | 102.2677 | 2.2677 | 14.3 | 0.29813 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T241 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 163.198 | 163 | 100.1215 | 0.12147 | 9.19 | 0.021545 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T251 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 168.9721 | 163 | 103.6639 | 3.6639 | 9.19 | 0.64985 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T251 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 0660042 | 2024-04-09 |  | 86.9318 | 80.7 | 107.7222 | 7.7222 | 5.04 | 1.2365 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T249 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 0800002 | 2024-04-30 |  | 84.8118 | 80.7 | 105.0952 | 5.0952 | 5.04 | 0.81583 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T249 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 85.5735 | 80.7 | 106.039 | 6.039 | 5.04 | 0.96696 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T249 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 88.194 | 80.7 | 109.2862 | 9.2862 | 5.04 | 1.4869 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T249 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 160.1776 | 163 | 98.2685 | -1.7315 | 9.19 | -0.30712 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T251 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 159.557 | 163 | 97.8877 | -2.1123 | 9.19 | -0.37465 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T251 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 165.9689 | 163 | 101.8214 | 1.8214 | 9.19 | 0.32306 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T251 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, UNF, ICP-MS | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 155.204 | 163 | 95.2172 | -4.7828 | 9.19 | -0.84831 | 2 | 3434 | µg/L | 01105 | PLM77 | T251 | 01105PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7429905
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 631.0652 | 624 | 101.1322 | 1.1322 | 35.5 | 0.19902 | 1.6 | 1734 | ug/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 611.1263 | 624 | 97.9369 | -2.0631 | 35.5 | -0.36264 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 189.4963 | 188 | 100.7959 | 0.7959 | 14.3 | 0.10464 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 190.5995 | 188 | 101.3827 | 1.3827 | 14.3 | 0.18178 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 385.5848 | 380 | 101.4697 | 1.4697 | 31.5 | 0.1773 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 379.8755 | 380 | 99.9672 | -0.032763 | 31.5 | -0.0039524 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 760.0604 | 777 | 97.8199 | -2.1801 | 44.8 | -0.37812 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 753.598 | 777 | 96.9882 | -3.0118 | 44.8 | -0.52237 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 802.1407 | 803 | 99.893 | -0.10701 | 40.15 | -0.021402 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T237 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 809.642 | 803 | 100.8271 | 0.82715 | 40.15 | 0.16543 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T237 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 192.2719 | 188 | 102.2723 | 2.2723 | 14.3 | 0.29873 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 196.9526 | 188 | 104.762 | 4.762 | 14.3 | 0.62606 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 374.6481 | 380 | 98.5916 | -1.4084 | 31.5 | -0.1699 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1440060 | 2023-06-05 |  | 377.5945 | 380 | 99.367 | -0.63303 | 31.5 | -0.076365 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 747.8283 | 777 | 96.2456 | -3.7544 | 44.8 | -0.65115 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 823.621 | 777 | 106.0001 | 6.0001 | 44.8 | 1.0406 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 789.8189 | 803 | 98.3585 | -1.6415 | 40.15 | -0.3283 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T237 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 816.8438 | 803 | 101.724 | 1.724 | 40.15 | 0.3448 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T237 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 609.564 | 624 | 97.6865 | -2.3135 | 35.5 | -0.40665 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 582.4366 | 624 | 93.3392 | -6.6608 | 35.5 | -1.1708 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 795.6126 | 777 | 102.3954 | 2.3954 | 44.8 | 0.41546 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 792.9307 | 777 | 102.0503 | 2.0503 | 44.8 | 0.3556 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 769.5688 | 777 | 99.0436 | -0.9564 | 44.8 | -0.16587 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 828.4698 | 777 | 106.6242 | 6.6242 | 44.8 | 1.1489 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 367.251 | 380 | 96.645 | -3.355 | 31.5 | -0.40473 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 401.6646 | 380 | 105.7012 | 5.7012 | 31.5 | 0.68777 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 381.8836 | 380 | 100.4957 | 0.49568 | 31.5 | 0.059797 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 402.1892 | 380 | 105.8393 | 5.8393 | 31.5 | 0.70442 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 259.6301 | 250 | 103.852 | 3.852 | 14.8 | 0.65068 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T239 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 270.8877 | 250 | 108.3551 | 8.3551 | 14.8 | 1.4113 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T239 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 258.1794 | 250 | 103.2718 | 3.2718 | 14.8 | 0.55266 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T239 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 257.4228 | 250 | 102.9691 | 2.9691 | 14.8 | 0.50154 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T239 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 598.7735 | 624 | 95.9573 | -4.0427 | 35.5 | -0.71061 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0310087 | 2023-04-13 |  | 621.5777 | 624 | 99.6118 | -0.38819 | 35.5 | -0.068234 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 612.4796 | 624 | 98.1538 | -1.8462 | 35.5 | -0.32452 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2060142 | 2023-08-29 |  | 648.731 | 624 | 103.9633 | 3.9633 | 35.5 | 0.69665 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 184.0683 | 188 | 97.9087 | -2.0913 | 14.3 | -0.27494 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 193.9801 | 188 | 103.1809 | 3.1809 | 14.3 | 0.41819 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 201.072 | 188 | 106.9532 | 6.9532 | 14.3 | 0.91413 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 193.5611 | 188 | 102.958 | 2.958 | 14.3 | 0.38889 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 768.27 | 777 | 98.8764 | -1.1236 | 44.8 | -0.19487 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0260067 | 2023-03-09 |  | 729.0296 | 777 | 93.8262 | -6.1738 | 44.8 | -1.0708 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 785.6968 | 777 | 101.1193 | 1.1193 | 44.8 | 0.19413 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 760.5931 | 777 | 97.8884 | -2.1116 | 44.8 | -0.36623 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0740033 | 2023-05-04 |  | 245.8743 | 250 | 98.3497 | -1.6503 | 14.8 | -0.27876 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T239 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 264.3642 | 250 | 105.7457 | 5.7457 | 14.8 | 0.97055 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T239 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 262.5997 | 250 | 105.0399 | 5.0399 | 14.8 | 0.85133 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T239 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 277.2026 | 250 | 110.881 | 10.881 | 14.8 | 1.838 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T239 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 834.7518 | 803 | 103.9541 | 3.9541 | 40.15 | 0.79083 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T237 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 795.7167 | 803 | 99.093 | -0.90701 | 40.15 | -0.1814 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T237 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 807.644 | 803 | 100.5783 | 0.57833 | 40.15 | 0.11567 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T237 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2620178 | 2024-01-11 |  | 782.9232 | 803 | 97.4998 | -2.5002 | 40.15 | -0.50004 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T237 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 201.8866 | 188 | 107.3865 | 7.3865 | 14.3 | 0.97109 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 193.2206 | 188 | 102.7769 | 2.7769 | 14.3 | 0.36508 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 203.2157 | 188 | 108.0935 | 8.0935 | 14.3 | 1.064 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 210.0352 | 188 | 111.7209 | 11.7209 | 14.3 | 1.5409 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 390.0774 | 380 | 102.6519 | 2.6519 | 31.5 | 0.31992 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 377.2303 | 380 | 99.2711 | -0.72887 | 31.5 | -0.087927 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 361.2379 | 380 | 95.0626 | -4.9374 | 31.5 | -0.59562 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 395.8114 | 380 | 104.1609 | 4.1609 | 31.5 | 0.50195 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 800.2612 | 803 | 99.6589 | -0.34107 | 40.15 | -0.068214 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T237 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 838.4386 | 803 | 104.4133 | 4.4133 | 40.15 | 0.88266 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T237 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 785.2726 | 803 | 97.7924 | -2.2076 | 40.15 | -0.44153 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T237 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 808.1001 | 803 | 100.6351 | 0.63513 | 40.15 | 0.12703 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T237 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 268.305 | 250 | 107.322 | 7.322 | 14.8 | 1.2368 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T239 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 270.9533 | 250 | 108.3813 | 8.3813 | 14.8 | 1.4158 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T239 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 249.512 | 250 | 99.8048 | -0.1952 | 14.8 | -0.032973 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T239 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 259.2841 | 250 | 103.7136 | 3.7136 | 14.8 | 0.6273 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T239 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 3420127 | 2023-02-06 |  | 632.1549 | 624 | 101.3069 | 1.3069 | 35.5 | 0.22972 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 616.4176 | 624 | 98.7849 | -1.2151 | 35.5 | -0.21359 | 3 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 569.3823 | 624 | 91.2472 | -8.7528 | 35.5 | -1.5385 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 632.0777 | 624 | 101.2945 | 1.2945 | 35.5 | 0.22754 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 238.0397 | 250 | 95.2159 | -4.7841 | 14.8 | -0.80813 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T239 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 261.1879 | 250 | 104.4752 | 4.4752 | 14.8 | 0.75594 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T239 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 2760034 | 2024-01-12 |  | 566.2734 | 624 | 90.7489 | -9.2511 | 35.5 | -1.6261 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 617.3752 | 624 | 98.9383 | -1.0617 | 35.5 | -0.18661 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0930091 | 2024-04-20 |  | 622.9828 | 624 | 99.837 | -0.16301 | 35.5 | -0.028654 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 658.3535 | 624 | 105.5054 | 5.5054 | 35.5 | 0.9677 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 177.6717 | 188 | 94.5062 | -5.4938 | 14.3 | -0.72226 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 197.1754 | 188 | 104.8805 | 4.8805 | 14.3 | 0.64164 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1000107 | 2024-05-09 |  | 193.6965 | 188 | 103.0301 | 3.0301 | 14.3 | 0.39836 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 185.3066 | 188 | 98.5673 | -1.4327 | 14.3 | -0.18835 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 366.9788 | 380 | 96.5734 | -3.4266 | 31.5 | -0.41337 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 382.627 | 380 | 100.6913 | 0.69132 | 31.5 | 0.083397 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0950120 | 2024-04-24 |  | 377.4262 | 380 | 99.3227 | -0.67732 | 31.5 | -0.081708 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1090160 | 2024-05-18 |  | 402.6676 | 380 | 105.9652 | 5.9652 | 31.5 | 0.71961 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1790106 | 2024-09-05 |  | 802.4887 | 777 | 103.2804 | 3.2804 | 44.8 | 0.56894 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 2860131 | 2024-01-11 |  | 88.8163 | 80.7 | 110.0574 | 10.0574 | 5.04 | 1.6104 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T249 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 2990157 | 2024-03-21 |  | 75.0028 | 80.7 | 92.9403 | -7.0597 | 5.04 | -1.1304 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T249 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1020161 | 2024-05-10 |  | 83.1979 | 80.7 | 103.0953 | 3.0953 | 5.04 | 0.49562 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T249 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1160212 | 2024-05-22 |  | 90.533 | 80.7 | 112.1846 | 12.1846 | 5.04 | 1.951 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T249 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 371.8571 | 380 | 97.8571 | -2.1429 | 31.5 | -0.2585 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1370189 | 2024-07-31 |  | 361.4697 | 380 | 95.1236 | -4.8764 | 31.5 | -0.58826 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1500144 | 2024-09-30 |  | 363.2958 | 380 | 95.6042 | -4.3958 | 31.5 | -0.53029 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 3120058 | 2024-03-21 |  | 740.8293 | 777 | 95.3448 | -4.6552 | 44.8 | -0.80738 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 826.1477 | 777 | 106.3253 | 6.3253 | 44.8 | 1.097 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1280107 | 2024-05-24 |  | 817.4659 | 777 | 105.208 | 5.208 | 44.8 | 0.90326 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1420090 | 2024-07-25 |  | 789.208 | 777 | 101.5712 | 1.5712 | 44.8 | 0.2725 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 85.8096 | 80.7 | 106.3316 | 6.3316 | 5.04 | 1.0138 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T249 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 84.9667 | 80.7 | 105.2871 | 5.2871 | 5.04 | 0.84657 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T249 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1300149 | 2024-06-06 |  | 78.6944 | 80.7 | 97.5147 | -2.4853 | 5.04 | -0.39794 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T249 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1440173 | 2024-08-03 |  | 79.9674 | 80.7 | 99.0922 | -0.90781 | 5.04 | -0.14536 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T249 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 610.152 | 624 | 97.7808 | -2.2192 | 35.5 | -0.39008 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 637.6503 | 624 | 102.1875 | 2.1875 | 35.5 | 0.38452 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1380119 | 2024-06-26 |  | 657.3424 | 624 | 105.3433 | 5.3433 | 35.5 | 0.93922 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1520088 | 2024-09-03 |  | 623.9319 | 624 | 99.9891 | -0.010913 | 35.5 | -0.0019183 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 797.7659 | 777 | 102.6726 | 2.6726 | 44.8 | 0.46352 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 831.1945 | 777 | 106.9748 | 6.9748 | 44.8 | 1.2097 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 399.9968 | 380 | 105.2623 | 5.2623 | 31.5 | 0.63482 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 365.1294 | 380 | 96.0867 | -3.9133 | 31.5 | -0.47208 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 165.4704 | 163 | 101.5156 | 1.5156 | 9.19 | 0.26881 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T251 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 158.8224 | 163 | 97.4371 | -2.5629 | 9.19 | -0.45458 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T251 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 632.7027 | 624 | 101.3947 | 1.3947 | 35.5 | 0.24515 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 631.9571 | 624 | 101.2752 | 1.2752 | 35.5 | 0.22414 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 189.1619 | 188 | 100.618 | 0.61803 | 14.3 | 0.081252 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 189.6828 | 188 | 100.8951 | 0.89511 | 14.3 | 0.11768 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 806.0735 | 777 | 103.7418 | 3.7418 | 44.8 | 0.64896 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 789.328 | 777 | 101.5866 | 1.5866 | 44.8 | 0.27518 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T243 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 159.8071 | 163 | 98.0412 | -1.9588 | 9.19 | -0.34743 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T251 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 155.6138 | 163 | 95.4686 | -4.5314 | 9.19 | -0.80372 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T251 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 82.5904 | 80.7 | 102.3425 | 2.3425 | 5.04 | 0.37508 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T249 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0800002 | 2024-04-07 |  | 77.9813 | 80.7 | 96.6311 | -3.3689 | 5.04 | -0.53942 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T249 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 167.5808 | 188 | 89.1387 | -10.8613 | 14.3 | -1.4279 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 195.3054 | 188 | 103.8859 | 3.8859 | 14.3 | 0.51087 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 167.5808 | 188 | 89.1387 | -10.8613 | 14.3 | -1.4279 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T241 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 367.5567 | 380 | 96.7254 | -3.2746 | 31.5 | -0.39503 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 384.3813 | 380 | 101.153 | 1.153 | 31.5 | 0.13909 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T247 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 86.7116 | 80.7 | 107.4493 | 7.4493 | 5.04 | 1.1928 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T249 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 84.133 | 80.7 | 104.254 | 4.254 | 5.04 | 0.68115 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T249 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 166.9128 | 163 | 102.4005 | 2.4005 | 9.19 | 0.42577 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T251 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 161.1425 | 163 | 98.8604 | -1.1396 | 9.19 | -0.20212 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T251 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1560043 | 2024-08-07 |  | 157.5889 | 163 | 96.6803 | -3.3197 | 9.19 | -0.5888 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T251 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1720052 | 2024-09-13 |  | 169.0055 | 163 | 103.6844 | 3.6844 | 9.19 | 0.65348 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T251 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 632.9799 | 624 | 101.4391 | 1.4391 | 35.5 | 0.25295 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 621.222 | 624 | 99.5548 | -0.44519 | 35.5 | -0.078254 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1580165 | 2024-09-11 |  | 654.1492 | 624 | 104.8316 | 4.8316 | 35.5 | 0.84927 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1720187 | 2024-08-29 |  | 677.271 | 624 | 108.537 | 8.537 | 35.5 | 1.5006 | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 | T245 | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1350003 | 2024-05-15 |  | 30.4035 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 |  | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1350005 | 2024-05-15 |  | 28.5476 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 |  | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 1350004 | 2024-05-15 |  | 33.0061 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 |  | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 2970147 | 2023-10-26 |  | 14.5818 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 |  | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 2970148 | 2023-10-26 |  | 16.6279 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 |  | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Aluminum, FIL, ICP-MS | 2024 | 2970146 | 2023-10-26 |  | 16.0504 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1734 | µg/L | 01106 | PLM10 |  | 01106PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G