## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 19.3934 | 20 | 96.967 | -3.033 | 1 | -0.6066 |  | 3419 | ug/L | 01055 | PLM78 | T245 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 20.8742 | 20 | 104.371 | 4.371 | 1 | 0.8742 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T245 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 16.8467 | 17.6 | 95.7199 | -4.2801 | 0.88 | -0.85602 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T241 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 16.8713 | 17.6 | 95.8597 | -4.1403 | 0.88 | -0.82807 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T241 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 3330054 | 2023-02-18 |  | 140.9035 | 135 | 104.373 | 4.373 | 8.6 | 0.68645 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T247 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 139.7639 | 135 | 103.5288 | 3.5288 | 8.6 | 0.55394 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T247 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 137.8827 | 135 | 102.1353 | 2.1353 | 8.6 | 0.3352 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T247 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 410.7632 | 369 | 111.3179 | 11.3179 | 18.45 | 2.2636 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T243 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 388.3016 | 369 | 105.2308 | 5.2308 | 18.45 | 1.0462 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T243 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 385.0777 | 369 | 104.3571 | 4.3571 | 18.45 | 0.87142 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T243 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 349.3817 | 369 | 94.6834 | -5.3166 | 18.45 | -1.0633 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T243 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 384.4539 | 369 | 104.188 | 4.188 | 18.45 | 0.83761 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T243 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 392.4594 | 369 | 106.3576 | 6.3576 | 18.45 | 1.2715 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T243 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 396.6304 | 369 | 107.4879 | 7.4879 | 18.45 | 1.4976 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T243 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 139.1746 | 135 | 103.0923 | 3.0923 | 8.6 | 0.48542 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T247 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 132.7179 | 135 | 98.3096 | -1.6904 | 8.6 | -0.26536 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T247 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 142.8546 | 135 | 105.8182 | 5.8182 | 8.6 | 0.91333 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T247 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 141.7998 | 135 | 105.0369 | 5.0369 | 8.6 | 0.79067 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T247 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 20.348 | 20 | 101.74 | 1.74 | 1 | 0.348 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T245 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 19.3764 | 20 | 96.882 | -3.118 | 1 | -0.6236 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T245 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 19.1081 | 20 | 95.5405 | -4.4595 | 1 | -0.8919 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T245 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 20.3711 | 20 | 101.8555 | 1.8555 | 1 | 0.3711 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T245 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 17.1455 | 17.6 | 97.4176 | -2.5824 | 0.88 | -0.51648 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T241 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 17.0055 | 17.6 | 96.6222 | -3.3778 | 0.88 | -0.67557 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T241 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 15.7129 | 17.6 | 89.2778 | -10.7222 | 0.88 | -2.1444 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T241 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 16.9563 | 17.6 | 96.3426 | -3.6574 | 0.88 | -0.73148 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T241 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 8.4818 | 8.08 | 104.9728 | 4.9728 | 0.436 | 0.92156 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T239 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 7.7458 | 8.08 | 95.8639 | -4.1361 | 0.436 | -0.76651 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T239 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 7.9748 | 8.08 | 98.698 | -1.302 | 0.436 | -0.24128 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T239 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 7.812 | 8.08 | 96.6832 | -3.3168 | 0.436 | -0.61468 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T239 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 121.1344 | 118 | 102.6563 | 2.6563 | 5.9 | 0.53125 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T237 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 127.8433 | 118 | 108.3418 | 8.3418 | 5.9 | 1.6684 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T237 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 120.7032 | 118 | 102.2908 | 2.2908 | 5.9 | 0.45817 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T237 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 121.0638 | 118 | 102.5964 | 2.5964 | 5.9 | 0.51929 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T237 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 119.2229 | 118 | 101.0364 | 1.0364 | 5.9 | 0.20727 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T237 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 118.7939 | 118 | 100.6728 | 0.6728 | 5.9 | 0.13456 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T237 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 119.7498 | 118 | 101.4829 | 1.4829 | 5.9 | 0.29658 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T237 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 1840086 | 2023-08-01 |  | 119.3195 | 118 | 101.1182 | 1.1182 | 5.9 | 0.22364 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T237 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 8.5229 | 8.08 | 105.4814 | 5.4814 | 0.436 | 1.0158 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T239 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 7.9733 | 8.08 | 98.6795 | -1.3205 | 0.436 | -0.24472 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T239 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 8.7347 | 8.08 | 108.1027 | 8.1027 | 0.436 | 1.5016 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T239 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 8.2338 | 8.08 | 101.9035 | 1.9035 | 0.436 | 0.35275 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T239 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 19.7129 | 20 | 98.5645 | -1.4355 | 1 | -0.2871 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T245 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 18.5402 | 20 | 92.701 | -7.299 | 1 | -1.4598 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T245 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 20.5425 | 20 | 102.7125 | 2.7125 | 1 | 0.5425 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T245 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 20.702 | 20 | 103.51 | 3.51 | 1 | 0.702 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T245 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 16.3894 | 17.6 | 93.1216 | -6.8784 | 0.88 | -1.3757 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T241 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 16.7494 | 17.6 | 95.167 | -4.833 | 0.88 | -0.96659 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T241 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 17.5135 | 17.6 | 99.5085 | -0.49148 | 0.88 | -0.098295 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T241 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 18.1234 | 17.6 | 102.9739 | 2.9739 | 0.88 | 0.59477 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T241 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 144.9822 | 135 | 107.3942 | 7.3942 | 8.6 | 1.1607 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T247 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 1370189 | 2024-06-27 |  | 142.7958 | 135 | 105.7747 | 5.7747 | 8.6 | 0.90649 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T247 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 139.7574 | 135 | 103.524 | 3.524 | 8.6 | 0.55319 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T247 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 3120058 | 2023-12-20 |  | 405.4672 | 369 | 109.8827 | 9.8827 | 18.45 | 1.9765 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T243 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 403.9014 | 369 | 109.4584 | 9.4584 | 18.45 | 1.8917 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T243 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 395.2266 | 369 | 107.1075 | 7.1075 | 18.45 | 1.4215 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T243 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 395.567 | 369 | 107.1997 | 7.1997 | 18.45 | 1.4399 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T243 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 398.6524 | 369 | 108.0359 | 8.0359 | 18.45 | 1.6072 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T243 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 385.1551 | 369 | 104.3781 | 4.3781 | 18.45 | 0.87562 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T243 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 157.9071 | 135 | 116.9682 | 16.9682 | 8.6 | 2.6636 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T247 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 145.6432 | 135 | 107.8839 | 7.8839 | 8.6 | 1.2376 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T247 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 20.7986 | 20 | 103.993 | 3.993 | 1 | 0.7986 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T245 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 22.0565 | 20 | 110.2825 | 10.2825 | 1 | 2.0565 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T245 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 17.3057 | 17.6 | 98.3278 | -1.6722 | 0.88 | -0.33443 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T241 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 17.1171 | 17.6 | 97.2562 | -2.7438 | 0.88 | -0.54875 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T241 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 24.0804 | 23.7 | 101.6051 | 1.6051 | 1.185 | 0.32101 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T251 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 23.9262 | 23.7 | 100.9544 | 0.95443 | 1.185 | 0.19089 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T251 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 238.4083 | 226 | 105.4904 | 5.4904 | 12.2 | 1.0171 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T249 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 0800002 | 2024-04-24 |  | 242.4257 | 226 | 107.268 | 7.268 | 12.2 | 1.3464 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T249 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 244.6213 | 226 | 108.2395 | 8.2395 | 12.2 | 1.5263 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T249 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 251.3538 | 226 | 111.2185 | 11.2185 | 12.2 | 2.0782 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T249 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 22.2829 | 23.7 | 94.0207 | -5.9793 | 1.185 | -1.1959 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T251 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 23.8441 | 23.7 | 100.608 | 0.60802 | 1.185 | 0.1216 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T251 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 24.558 | 23.7 | 103.6203 | 3.6203 | 1.185 | 0.72405 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T251 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, UNF, ICP-MS | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 23.1487 | 23.7 | 97.6738 | -2.3262 | 1.185 | -0.46523 | 0.4 | 3419 | µg/L | 01055 | PLM78 | T251 | 01055PLM78 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | 7439965
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0940130 | 2023-05-08 |  | 20.068 | 20 | 100.34 | 0.34 | 1 | 0.068 | 0.2 | 1793 | ug/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 20.3021 | 20 | 101.5105 | 1.5105 | 1 | 0.3021 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 17.7741 | 17.6 | 100.9892 | 0.9892 | 0.88 | 0.19784 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 17.6392 | 17.6 | 100.2227 | 0.22273 | 0.88 | 0.044545 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 138.0896 | 135 | 102.2886 | 2.2886 | 8.6 | 0.35926 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 134.9189 | 135 | 99.9399 | -0.060074 | 8.6 | -0.0094302 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 352.3559 | 369 | 95.4894 | -4.5106 | 18.45 | -0.90212 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 354.8691 | 369 | 96.1705 | -3.8295 | 18.45 | -0.7659 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 119.4736 | 118 | 101.2488 | 1.2488 | 5.9 | 0.24976 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T237 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 114.1805 | 118 | 96.7631 | -3.2369 | 5.9 | -0.64737 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T237 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 17.351 | 17.6 | 98.5852 | -1.4148 | 0.88 | -0.28295 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 17.1962 | 17.6 | 97.7057 | -2.2943 | 0.88 | -0.45886 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 135.636 | 135 | 100.4711 | 0.47111 | 8.6 | 0.073953 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 127.9192 | 135 | 94.755 | -5.245 | 8.6 | -0.82335 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 350.8633 | 369 | 95.0849 | -4.9151 | 18.45 | -0.98302 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 368.2621 | 369 | 99.8 | -0.19997 | 18.45 | -0.039995 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 119.1551 | 118 | 100.9789 | 0.9789 | 5.9 | 0.19578 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T237 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 118.7436 | 118 | 100.6302 | 0.63017 | 5.9 | 0.12603 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T237 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 20.4046 | 20 | 102.023 | 2.023 | 1 | 0.4046 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 20.0101 | 20 | 100.0505 | 0.0505 | 1 | 0.0101 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 383.3797 | 369 | 103.8969 | 3.8969 | 18.45 | 0.77939 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 386.1161 | 369 | 104.6385 | 4.6385 | 18.45 | 0.9277 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 375.5615 | 369 | 101.7782 | 1.7782 | 18.45 | 0.35564 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 345.2262 | 369 | 93.5572 | -6.4428 | 18.45 | -1.2886 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 122.4976 | 135 | 90.739 | -9.261 | 8.6 | -1.4538 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 146.9443 | 135 | 108.8476 | 8.8476 | 8.6 | 1.3889 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 132.076 | 135 | 97.8341 | -2.1659 | 8.6 | -0.34 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 136.8291 | 135 | 101.3549 | 1.3549 | 8.6 | 0.21269 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 7.7848 | 8.08 | 96.3465 | -3.6535 | 0.436 | -0.67706 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T239 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 8.2803 | 8.08 | 102.479 | 2.479 | 0.436 | 0.4594 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T239 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 8.4057 | 8.08 | 104.0309 | 4.0309 | 0.436 | 0.74702 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T239 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 8.6278 | 8.08 | 106.7797 | 6.7797 | 0.436 | 1.2564 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T239 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 18.0121 | 20 | 90.0605 | -9.9395 | 1 | -1.9879 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 18.2435 | 20 | 91.2175 | -8.7825 | 1 | -1.7565 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 19.7961 | 20 | 98.9805 | -1.0195 | 1 | -0.2039 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 20.3445 | 20 | 101.7225 | 1.7225 | 1 | 0.3445 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 18.2535 | 17.6 | 103.7131 | 3.7131 | 0.88 | 0.74261 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 15.7109 | 17.6 | 89.2665 | -10.7335 | 0.88 | -2.1467 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 18.0008 | 17.6 | 102.2773 | 2.2773 | 0.88 | 0.45545 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 16.9463 | 17.6 | 96.2858 | -3.7142 | 0.88 | -0.74284 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 388.2424 | 369 | 105.2147 | 5.2147 | 18.45 | 1.0429 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0260067 | 2023-03-28 |  | 352.6611 | 369 | 95.5721 | -4.4279 | 18.45 | -0.88558 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 366.8659 | 369 | 99.4217 | -0.57835 | 18.45 | -0.11567 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 354.9769 | 369 | 96.1997 | -3.8003 | 18.45 | -0.76006 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 7.9208 | 8.08 | 98.0297 | -1.9703 | 0.436 | -0.36514 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T239 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 7.2643 | 8.08 | 89.9047 | -10.0953 | 0.436 | -1.8709 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T239 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 8.1048 | 8.08 | 100.3069 | 0.30693 | 0.436 | 0.056881 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T239 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 7.448 | 8.08 | 92.1782 | -7.8218 | 0.436 | -1.4495 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T239 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 125.6648 | 118 | 106.4956 | 6.4956 | 5.9 | 1.2991 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T237 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 110.6147 | 118 | 93.7413 | -6.2587 | 5.9 | -1.2517 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T237 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 126.8434 | 118 | 107.4944 | 7.4944 | 5.9 | 1.4989 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T237 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 123.8601 | 118 | 104.9662 | 4.9662 | 5.9 | 0.99324 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T237 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 18.2842 | 17.6 | 103.8875 | 3.8875 | 0.88 | 0.7775 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 15.8898 | 17.6 | 90.283 | -9.717 | 0.88 | -1.9434 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 17.7932 | 17.6 | 101.0977 | 1.0977 | 0.88 | 0.21955 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 17.4022 | 17.6 | 98.8761 | -1.1239 | 0.88 | -0.22477 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 140.2146 | 135 | 103.8627 | 3.8627 | 8.6 | 0.60635 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0890105 | 2023-05-04 |  | 133.2044 | 135 | 98.6699 | -1.3301 | 8.6 | -0.20879 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 134.9562 | 135 | 99.9676 | -0.032444 | 8.6 | -0.005093 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 131.9369 | 135 | 97.731 | -2.269 | 8.6 | -0.35617 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 122.4791 | 118 | 103.7958 | 3.7958 | 5.9 | 0.75917 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T237 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 125.351 | 118 | 106.2297 | 6.2297 | 5.9 | 1.2459 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T237 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 113.8285 | 118 | 96.4648 | -3.5352 | 5.9 | -0.70703 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T237 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 118.0746 | 118 | 100.0632 | 0.06322 | 5.9 | 0.012644 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T237 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 7.7723 | 8.08 | 96.1918 | -3.8082 | 0.436 | -0.70573 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T239 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 8.2543 | 8.08 | 102.1572 | 2.1572 | 0.436 | 0.39977 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T239 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 8.167 | 8.08 | 101.0767 | 1.0767 | 0.436 | 0.19954 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T239 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 7.9139 | 8.08 | 97.9443 | -2.0557 | 0.436 | -0.38096 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T239 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 19.4112 | 20 | 97.056 | -2.944 | 1 | -0.5888 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 21.31 | 20 | 106.55 | 6.55 | 1 | 1.31 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 19.4347 | 20 | 97.1735 | -2.8265 | 1 | -0.5653 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 20.1485 | 20 | 100.7425 | 0.7425 | 1 | 0.1485 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 7.562 | 8.08 | 93.5891 | -6.4109 | 0.436 | -1.1881 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T239 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 7.7651 | 8.08 | 96.1027 | -3.8973 | 0.436 | -0.72225 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T239 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 20.773 | 20 | 103.865 | 3.865 | 1 | 0.773 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 19.9908 | 20 | 99.954 | -0.046 | 1 | -0.0092 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0930091 | 2024-04-20 |  | 21.1377 | 20 | 105.6885 | 5.6885 | 1 | 1.1377 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 19.6231 | 20 | 98.1155 | -1.8845 | 1 | -0.3769 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 2850090 | 2024-01-19 |  | 18.8897 | 17.6 | 107.3278 | 7.3278 | 0.88 | 1.4656 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 18.038 | 17.6 | 102.4886 | 2.4886 | 0.88 | 0.49773 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1000107 | 2024-04-23 |  | 18.8056 | 17.6 | 106.85 | 6.85 | 0.88 | 1.37 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 18.2991 | 17.6 | 103.9722 | 3.9722 | 0.88 | 0.79443 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 136.3722 | 135 | 101.0164 | 1.0164 | 8.6 | 0.15956 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 131.9295 | 135 | 97.7256 | -2.2744 | 8.6 | -0.35703 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0950120 | 2024-04-24 |  | 143.2732 | 135 | 106.1283 | 6.1283 | 8.6 | 0.962 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1090160 | 2024-05-18 |  | 136.0666 | 135 | 100.7901 | 0.79007 | 8.6 | 0.12402 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1790106 | 2024-09-05 |  | 400.6777 | 369 | 108.5847 | 8.5847 | 18.45 | 1.7169 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 2860131 | 2024-01-06 |  | 230.2425 | 226 | 101.8772 | 1.8772 | 12.2 | 0.34775 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T249 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 2990157 | 2024-03-21 |  | 235.055 | 226 | 104.0066 | 4.0066 | 12.2 | 0.74221 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T249 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1020161 | 2024-05-10 |  | 235.403 | 226 | 104.1606 | 4.1606 | 12.2 | 0.77074 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T249 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1160212 | 2024-05-22 |  | 239.5822 | 226 | 106.0098 | 6.0098 | 12.2 | 1.1133 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T249 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 129.7998 | 135 | 96.148 | -3.852 | 8.6 | -0.60467 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1370189 | 2024-06-25 |  | 156.4475 | 135 | 115.887 | 15.887 | 8.6 | 2.4939 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1500144 | 2024-08-02 |  | 141.0431 | 135 | 104.4764 | 4.4764 | 8.6 | 0.70269 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 3120058 | 2024-03-21 |  | 393.9382 | 369 | 106.7583 | 6.7583 | 18.45 | 1.3517 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 389.2659 | 369 | 105.4921 | 5.4921 | 18.45 | 1.0984 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1280107 | 2024-05-24 |  | 402.9639 | 369 | 109.2043 | 9.2043 | 18.45 | 1.8409 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1420090 | 2024-07-25 |  | 393.1018 | 369 | 106.5317 | 6.5317 | 18.45 | 1.3063 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 240.7605 | 226 | 106.5312 | 6.5312 | 12.2 | 1.2099 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T249 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 223.7812 | 226 | 99.0182 | -0.98177 | 12.2 | -0.18187 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T249 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1300149 | 2024-06-06 |  | 249.1338 | 226 | 110.2362 | 10.2362 | 12.2 | 1.8962 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T249 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1440173 | 2024-08-03 |  | 230.5386 | 226 | 102.0082 | 2.0082 | 12.2 | 0.37202 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T249 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 20.0318 | 20 | 100.159 | 0.159 | 1 | 0.0318 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 19.9508 | 20 | 99.754 | -0.246 | 1 | -0.0492 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1380119 | 2024-06-26 |  | 21.2822 | 20 | 106.411 | 6.411 | 1 | 1.2822 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1520088 | 2024-08-06 |  | 20.002 | 20 | 100.01 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 392.3985 | 369 | 106.3411 | 6.3411 | 18.45 | 1.2682 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 413.0675 | 369 | 111.9424 | 11.9424 | 18.45 | 2.3885 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 131.4293 | 135 | 97.355 | -2.645 | 8.6 | -0.4152 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 140.5189 | 135 | 104.0881 | 4.0881 | 8.6 | 0.64173 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 22.8937 | 23.7 | 96.5979 | -3.4021 | 1.185 | -0.68042 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T251 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 23.6048 | 23.7 | 99.5983 | -0.40169 | 1.185 | -0.080338 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T251 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 20.9588 | 20 | 104.794 | 4.794 | 1 | 0.9588 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 21.2637 | 20 | 106.3185 | 6.3185 | 1 | 1.2637 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 19.0154 | 17.6 | 108.042 | 8.042 | 0.88 | 1.6084 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 18.9351 | 17.6 | 107.5858 | 7.5858 | 0.88 | 1.5172 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 406.8042 | 369 | 110.245 | 10.245 | 18.45 | 2.049 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 405.6864 | 369 | 109.9421 | 9.9421 | 18.45 | 1.9884 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T243 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 23.9642 | 23.7 | 101.1148 | 1.1148 | 1.185 | 0.22295 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T251 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 24.8218 | 23.7 | 104.7333 | 4.7333 | 1.185 | 0.94667 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T251 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 251.1303 | 226 | 111.1196 | 11.1196 | 12.2 | 2.0599 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T249 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0800002 | 2024-04-07 |  | 226.8841 | 226 | 100.3912 | 0.39119 | 12.2 | 0.072467 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T249 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 18.2784 | 17.6 | 103.8545 | 3.8545 | 0.88 | 0.77091 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 18.3625 | 17.6 | 104.3324 | 4.3324 | 0.88 | 0.86648 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 18.2784 | 17.6 | 103.8545 | 3.8545 | 0.88 | 0.77091 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T241 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 137.6285 | 135 | 101.947 | 1.947 | 8.6 | 0.30564 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 140.4259 | 135 | 104.0192 | 4.0192 | 8.6 | 0.63092 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T247 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 224.5001 | 226 | 99.3363 | -0.66367 | 12.2 | -0.12294 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T249 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 246.662 | 226 | 109.1425 | 9.1425 | 12.2 | 1.6936 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T249 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 23.8972 | 23.7 | 100.8321 | 0.83207 | 1.185 | 0.16641 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T251 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 24.617 | 23.7 | 103.8692 | 3.8692 | 1.185 | 0.77384 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T251 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1560043 | 2024-08-07 |  | 23.7289 | 23.7 | 100.1219 | 0.12194 | 1.185 | 0.024388 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T251 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1720052 | 2024-08-29 |  | 25.1514 | 23.7 | 106.1241 | 6.1241 | 1.185 | 1.2248 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T251 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 20.4344 | 20 | 102.172 | 2.172 | 1 | 0.4344 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 20.9575 | 20 | 104.7875 | 4.7875 | 1 | 0.9575 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1580165 | 2024-08-12 |  | 19.7129 | 20 | 98.5645 | -1.4355 | 1 | -0.2871 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1720187 | 2024-08-29 |  | 20.5686 | 20 | 102.843 | 2.843 | 1 | 0.5686 | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 | T245 | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1350003 | 2024-05-15 |  | 3.5232 |  |  |  | 0.2 |  | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 |  | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1350005 | 2024-05-15 |  | 3.5708 |  |  |  | 0.2 |  | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 |  | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 1350004 | 2024-05-15 |  | 3.5651 |  |  |  | 0.2 |  | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 |  | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 2970147 | 2023-10-26 |  | 257.1451 |  |  |  | 0.2 |  | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 |  | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 2970148 | 2023-10-26 |  | 254.6192 |  |  |  | 0.2 |  | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 |  | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G
Manganese, FIL, ICP-MS | 2024 | 2970146 | 2023-10-26 |  | 258.5834 |  |  |  | 0.2 |  | 0.4 | 1793 | µg/L | 01056 | PLM43 |  | 01056PLM43 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I247792 | G